Bydgoszcz dnia 22.04.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Dowództwo 1 Brygady Logistycznej

adres: 85 – 681 BYDGOSZCZ, ul. Powstańców Warszawy 2.

NIP 967-118-05-77,

REGON 093171090

Adres strony internetowej: www.1blog.wp.mil.pl

Faks: 261 411 234

E-mail: 1blog.kancelaria@ron.mil.pl

- Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym oznaczonym znakiem 01/MPS/U/ZOF/26 na wykonanie usług przygotowania do badań i przeprowadzenia prób cystern paliwowych, zbiorników do magazynowania paliw, a także pozostałego specjalistycznego sprzętu do dystrybucji paliw płynnych na zgodność z WDT oraz uzyskanie decyzji zezwalających na ich eksploatację na rok 2026 r.

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

  - Przedmiotem umowy jest przygotowanie do badań i przeprowadzenie prób cystern paliwowych, zbiorników do magazynowania paliw, a także pozostałego specjalistycznego sprzętu do dystrybucji paliw płynnych na zgodność z WDT oraz  uzyskanie decyzji zezwalających na ich eksploatację od Wojskowego Dozoru Technicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 stycznia 2025 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego odnoszących się do niektórych urządzeń ciśnieniowych oraz rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji (Dz. U. poz. 135) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub środkami transportu, za które Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialne (Dz. U. z 2024 r. poz. 514).

  - Kod CPV /wszystkie 9 cyfr:  71631000-0,

Nazwa wg wspólnego słownika zamówień: Usługi nadzoru technicznego.

  - Podstawowe akty prawne regulujące wykonanie usługi:

  - Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1194 z późn. zm.);

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U.  z 2001 nr 113 poz. 1211 z późn. zm.);

  - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych 
(Dz. U. 2024 poz. 643);

  - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 2023 r. 
w sprawie określenia urządzeń technicznych podlegających Wojskowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. U. poz. 1748);

  - Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2012 r. 
w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub środkami transportu, za które Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialne (Dz. U. z 2024 r. poz. 514);

  - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 stycznia 2025 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego odnoszących się do niektórych urządzeń ciśnieniowych oraz rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji (Dz. U. poz. 135).

  - Szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do ZOF.

  - Koszty materiałów użytych podczas przeprowadzania prób szczelności 
i ciśnieniowych ponosi Wykonawca.

  - W przypadku konieczności wykonania dodatkowych prac przy sprzęcie nie przewidzianych w umowie np. pęknięcie płaszcza zbiornika lub braku dokumentacji technicznej węży Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
na podstawie przeprowadzonych oględzin i prób, protokół oględzin wraz 
z kalkulacją dodatkowych kosztów. Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od daty doręczenia podejmie decyzję co do realizacji dodatkowych prac.

- Okres gwarancji

Usługa nie objęta gwarancją.

- Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2026 r.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu,

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu.

  - O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące:

  - zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku,

  - uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania napraw oraz prób szczelności zbiorników przeznaczonych do magazynowania i przewozu materiałów ciekłych zapalnych oraz urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych lub sprzętu wojskowego przeznaczonych dla Sił Zbrojnych RP (na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym).

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa warunku.

  - zdolności technicznej lub zawodowej – Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował co najmniej) jedną  usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 25 000 zł, oraz załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie.

Usługi powinny być wykonywane w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu: potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, niepodleganiu wykluczeniu z postepowania oraz potwierdzenia spełniania wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia:

  - Wykonawca wraz z ofertą w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu  składa nw. dokumenty:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu  wykluczeniu. Wzór treści oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do ZOF.

- w zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykaz wykonanych usług (co najmniej jednej) każda o wartości nie mniej niż 25 000 PLN, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Usługi powinny polegać na wykonanie usług przygotowania do badań i przeprowadzenia prób cystern paliwowych, zbiorników do magazynowania paliw, a także pozostałego specjalistycznego sprzętu do dystrybucji paliw płynnych na zgodność z WDT oraz uzyskanie decyzji zezwalających na ich eksploatację

- w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:

Decyzje wydane przez Szefa Wojskowego Dozoru Technicznego/Dyrektora UDT potwierdzające uprawnienie do wykonywania napraw oraz prób szczelności zbiorników przeznaczonych do magazynowania i przewozu materiałów ciekłych zapalnych oraz urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych lub sprzętu wojskowego przeznaczonych dla Sił Zbrojnych RP (na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym);

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Do oferty Wykonawca załączy Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór treści oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do ZOF.

  - Podmioty występujące wspólnie (np. konsorcjum, s.c), podwykonawca, oraz podmioty trzecie z zasobów, z których korzystał będzie wykonawca przy realizacji zamówienia, każdy oddzielnie przedstawi dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania;

  - Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zgodnie z art. 78 § k.c.;

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz 
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

  - Jedynym kryterium decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena oferty. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną spełniającą wymogi ZOF.

  - O wyborze zadecyduje suma uzyskanych punktów wg poniższego wzoru:

Cena oferty o wadze 100%.  Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium „cena” wynosi 100 pkt.

Punkty przyznawane za kryterium „cena” będą liczone wg następującego wzoru:

C = (C min : Co) x 100

gdzie: C – ilość punktów przyznana danej ofercie, C min – minimalna cena zaoferowana w postępowaniu, Co – cena podana przez wykonawcę w ofercie.

  - Wszystkie obliczenia będą dokonywane w programie Excel 2010 z dokładnością tak jak wyświetlono na ekranie do dwóch miejsc po przecinku.

  - W przypadku uzyskania równej ilości punktów tzn. jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

  - Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca 
w związku z realizacja zamówienia, w tym podatek VAT.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Opis sposobu obliczenia ceny:

  - Cena oferty powinna być obliczona na podstawie szczegółowej specyfikacji cenowej. Stanowi ona element oferty i powinna zawierać cenę brutto (w PLN) za wykonaną usługę. Podana w ofercie cena powinna zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia w tym podatek VAT. Wartość netto oferty należy obliczyć poprzez zsumowanie wartości netto za poszczególne pozycje. Od tak obliczonej wartości netto należy obliczyć należny podatek VAT. Cenę oferty stanowi suma wartości netto oraz należnego podatku.

  - UWAGA:

Podczas wyceny oferty Wykonawca, w kolumnie 8 „Szczegółowej Specyfikacji Cenowej” winien podać należną stawkę podatku od towarów i usług VAT obowiązującą w przepisach podatkowych.

  - Cenę oferty (określoną w punkcie 1, załącznika nr 3 - Formularza oferty) należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą 
w złotych polskich.

- Warunki płatności:

  - Wynagrodzenie będzie płatne do wysokości kwoty wymienionej w § 3 ust. 1 umowy w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT.

  - Zapłata za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi po każdorazowym wykonaniu usługi.

  - Strony ustalają, że od dnia objęcia Wykonawcy obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych (e-Faktur) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361, z późn. zm., dalej: „ustawa o VAT”), Wykonawca będzie wystawiał faktury za realizację niniejszej Umowy w formie faktury ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (dalej „KSeF”).

  - Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur ustrukturyzowanych zawierających poprawne dane Zamawiającego.

  - Faktura w polu Warunki Transakcji w strukturze logicznej e-Faktury powinna zawierać datę i numer umowy.

  - W dniu wystawienia e-Faktury w KSeF, Wykonawca jest zobowiązany 
do przesłania Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres e-mail: 1blog4110@ron.mil.pl jej wizualizacji (plik PDF). Wizualizacja powinna wiernie odzwierciedlać treść pliku XML przesłanego do KSeF, w tym zawierać numer KSeF.

  - W przypadku braku możliwości wystawienia faktury w KSeF z przyczyn leżących po stronie systemu lub po stronie Wykonawcy (tryb awaryjny, tryb niedostępność KSeF lub tryb offline24), Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury w postaci elektronicznej zgodnie ze wzorem faktury ustrukturyzowanej, opatrzonej kodem weryfikującym (kodem QR) umożliwiającym dostęp do faktury lub weryfikację tożsamości wystawcy, zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o VAT. Fakturę elektroniczną należy przesłać na e-mail wskazany w pkt. 9.6 ZOF. W sytuacji opisanej w niniejszym ustępie, za datę doręczenia faktury uznaje się datę wpływu faktury z kodem QR na serwer pocztowy Zamawiającego.

  - W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej, bieg terminu płatności rozpoczyna się od nowa, tj. od dnia otrzymania przez Zamawiającego skorygowanej e-Faktury (za datę doręczenia Zamawiającemu faktury korygującej uznaje się dzień przydzielenia jej numeru identyfikującego w systemie KSeF).

  - W przypadku, gdy Wykonawca na podstawie obowiązujących przepisów prawa nie jest objęty obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF, Wykonawca wystawi fakturę w formie elektronicznej (np. w formacie PDF) gwarantującej autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury. Fakturę Wykonawca przesyła na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt. 9.6 ZOF. Do faktury należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak konieczności wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF.

  - Za datę skutecznego doręczenia faktury, o której mowa w pkt. 9.9 ZOF, a tym samym datę rozpoczęcia biegu terminu płatności, Strony uznają datę wpływu wiadomości e-mail zawierającej prawidłowo wystawioną fakturę na serwer pocztowy Zamawiającego.

  - Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  - Zamawiający przy wypłacie stosuje system podzielonej płatności 
„split payment” zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatkach 
od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 755 z późn. zm.).

- Termin związania ofertą:

30 dni od dnia otwarcia ofert.

- Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

W sprawie postępowania należy kontaktować się z Szefem Służby MPS 1 Brygady Logistycznej w Bydgoszczy lub osobą zastępującą, godziny kontaktu w poniedziałek-czwartek 07.30 – 14.00, piątek 7:30-12:00 pod numerem telefonu 261 411 665, e-mail: to.kozinski@ron.mil.pl.

- Sposób przygotowania oferty:

  - Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.

  - Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, 
w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i potwierdzających brak podstaw do wykluczeniu z postępowania oraz pełnomocnictwa.

  - Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim. Dopuszcza się odręczne, czytelne wypełnienie formularza ofertowego i załączników związanych z ofertą. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego i spełniać wymogi w niej określone.

  - Wraz z ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 k.c. należy w kopercie złożyć:

- wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania oraz inne wymagane dokumenty,

- ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania i ewentualnie do zawarcia umowy.

  - Dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Zamawiający żąda, aby wykonawca do oferty dołączył dokument, z którego będzie wynikać uprawnienie do składania oświadczeń woli (podpisywania oferty). Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby składającej oświadczenie woli nie wynika z załączonego dokumentu, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

  - Poprawki, podkreślenia i podkolorowania powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta. Podpisy nieczytelne powinny dać się jednoznacznie zidentyfikować.

  - Na kopercie (opakowaniu), w której zawarto ofertę wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, należy umieścić nazwę, adres wykonawcy 
i nr telefonu. Taką kopertę (opakowanie) należy opisać: 01/MPS/U/ZOF/26 - BADANIA WDT SPRZĘTU MPS-2026. Nie otwierać bez zgody Szefa Służby MPS przed 05.05.2026 r. godz. 10:00.

  - Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej w języku polskim. 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres mailowy podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

- Miejsce i termin złożenia oferty:

  - Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu) zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem.

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 05.05.2026 r. do godz. 09:30 w wybrany sposób:

- osobiście / pocztą / kurierem na adres: Dowództwo 1 Brygady Logistycznej w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 2, 85 – 681 Bydgoszcz.

- Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2026 r. o godz. 10:00 w kancelarii Szefa Służby MPS w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

- Informacje o formalnościach:

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty/odrzuceniu oferty/unieważnieniu postępowania, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej prowadzonego zapytania ofertowego.

  - Zamawiający zaprosi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do podpisania umowy.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, o czym zawiadomi uczestników postępowania.

Załączniki 5 na 32 str.:

Zał. nr 1 na 5 str. – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

Zał. nr 2 na 15 str. – Ogólne warunki umowy;

Zał. nr 3 na 8 str. – Formularz oferty;

Zał. nr 4 na 2 str. – Oświadczenie Wykonawcy;

Zał. nr 5 na 1 str. – Oświadczenie RODO;

Zał. nr 6 na 1 str. – Obowiązek informacyjny Zamawiającego.

SZEF SŁUŻBY

/-/

wz. st. chor. sztab. Tomasz KOZIŃSKI

Załącznik nr 1 do ZOF

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Usługa wykonywana jest w miejscu stałego postoju lub lokalizacji sprzętu 
na terenie jednostki wojskowej podlegającej Zamawiającemu zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do ZOF.

- Szczegółowy zakres badań w każdej cysternie i zbiorniku wykazano w załączniku nr 1 do ZOF i wynika on z warunków technicznych określonych przez Wojskowy Dozór Techniczny.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia do 20 % w stosunku do sprzętu wykazanego w załączniku nr 1 do  ZOF. W takim przypadku Wykonawca nie może żądać odszkodowania od Zamawiającego.

- Termin wykonania usługi powinien wyprzedzić termin ważności odpowiednich zezwoleń.

- Wykonawca  upoważni  swojego  przedstawiciela, który  w  imieniu  zamawiającego ustali szczegółowe terminy badań sprzętu z Inspektorem Wojskowego Dozoru Technicznego w Olsztynie, Gdyni lub w Warszawie.

- Rodzaj, sposób oraz technologię przeprowadzania prób szczelności i ciśnieniowych Wykonawca uzgodni z WDT w Olsztynie, Gdyni lub w Warszawie na podstawie upoważnienia (załącznik nr 3 do Ogólnych warunków umowy) wystawionego przez Zamawiającego.

- Obowiązki Zamawiającego wynikające z dotrzymania terminów udostępnienia sprzętu do przeglądu oraz jego odbioru wykonuje w jego imieniu upoważniony do odbioru usługi przedstawiciel Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 2 do Ogólnych warunków umowy.

- W celu wykonania badań dozorowych Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dojeżdża do siedziby Zamawiającego, uzgodniwszy z Zamawiającym (upoważnionym przedstawicielem) termin udostępnienia sprzętu z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem. Potwierdzenie terminu nastąpi poprzez pocztę elektroniczną pomiędzy wykonawcą a osobą upoważnioną do odbioru usługi (adres email zostanie wcześniej ustalony telefonicznie) w poszczególnych JW.

- Sprzęt na czas prowadzonych badań i prób podlega protokólarnemu przekazaniu Wykonawcy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- Odbioru sprzętu po badaniach dokonuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. Protokół odbioru (sporządzony w dwóch egzemplarzach: nr 1 dla upoważnionego przedstawiciela zamawiającego, nr 2 dla Wykonawcy,) jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT (do faktury obowiązkowo dołączony protokół odbioru).

- Po  wykonanych  badaniach  dozorowych  upoważniony do odbioru usługi przedstawiciel  Zamawiającego  powinien  otrzymać  od  Wojskowego  Dozoru   Technicznego oraz Wykonawcy:

  - Protokoły z badania okresowego/doraźnego lub pośredniego na każdy egzemplarz sprzętu poddanego badaniu wydane przez Wojskowy Dozór Techniczny;

  - Decyzje zezwalające/nie zezwalające na eksploatację danego egzemplarza sprzętu wydane przez Wojskowy Dozór Techniczny;

  - Protokoły odbioru wystawione na każdy egzemplarz sprzętu poddanego badaniu zgodnie z załącznikiem 1 do Ogólnych warunków umowy,  wydane przez Wykonawcę;

  - Wszystkie  wymagane  i  uznane  przez  Wojskowy Dozór Techniczny  poświadczenia  wykonania badań wydane przez Wykonawcę.

- W przypadku braku na zbiorniku transportowym/magazynowym, węźle dystrybucji lub wężach cech identyfikacyjnych: terminu ważności badań dozorowych – wymagane jest umieszczenie niezbędnych cech, opisów, tabliczek, a także uzupełnienie oznakowania zbiornika transportowego naklejkami informacyjno - ostrzegawczymi „materiał szkodliwy dla środowiska” i „materiały ciekłe zapalne” zgodnymi z umową ADR oraz Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub środkami transportu, za które Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialne (Dz. U. z 2024 r. poz. 514).

WYKAZ SPRZĘTU PRZEZNACZONEGO DO WYKONANIA USŁUGI - RODZAJE, TERMINY BADAŃ I MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI na 2026 r.

| Lp. | Jednostka Wojskowa | Typ sprzętu | Numer rejestracyjny | Nr WDT zbiornika | Termin następnego badania |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Badania okresowe | Badania pośrednie | Węzeł dystrybucyjny |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 1 | 1BLog Bydgoszcz | ZN ZSS-50m3 | 4 | 3-22-09397 | RZ 30.06.2026 |  |  |
| 2 | 1BLog Bydgoszcz | ZN ZSS-50m3 | 3 | 3-22-09398 | RZ 30.06.2026 |  |  |
| 3 | 1BLog Bydgoszcz | ZN ZSS-25m3 | 1 i 2 | 3-22-09399 | RZ 30.06.2026 |  |  |
| 4 | 1bdowizab Bydgoszcz | CD 10 | UG 01093 | 3-43-7860 |  | 10.2026 |  |
| 5 | 1 blog Bydgoszcz | CND-33 | UG 06560 / UJ 04026 | 3-43-09613 |  | 07.2026 | RZ 2026 |
| 6 | 1 blog Bydgoszcz | CN-33 | UE 06876 / UI 03316 | 3-43-11030 |  | 09.2026 |  |
| 7 | 1 blog Bydgoszcz | CN-33 | UE 06877 / UI 03317 | 3-43-11029 |  | 09.2026 |  |
| 8 | 1 blog Bydgoszcz | CD-10 | UG 03734 | 3-43-03463 |  |  |  |
| 9 | 1 blog Bydgoszcz | PPT - 10 | UJ 05862 | 3-45-12281 |  |  | RZ 05.2026 |
| 10 | 1 blog Bydgoszcz | PPT - 10 | UJ 05863 | 3-45-12282 |  |  | RZ 05.2026 |
| 11 | 2 blog Bydgoszcz | CD-5 | UG 03186 | 3-43-07464 |  |  |  |
| 12 | 2 blog Bydgoszcz | CD-5W | UG 02598 | 3-43-07411 |  | 06.2026 |  |
| 13 | 2 blog Bydgoszcz | CD-5W | UG 04352 | 3-43-07477 |  |  |  |
| 14 | 2 blog Bydgoszcz | CD-5W | UG 04361 | 3-43-07478 |  |  |  |
| 15 | 2 blog Bydgoszcz | CD 5WK | UG 04988 | 3-43-07390 | 05.2026 |  |  |
| 16 | 2 blog Bydgoszcz | CD-7,5 | UG 04880 | 3-43-08096 |  |  |  |
| 17 | 2 blog Bydgoszcz | CD-7,5 | UG 04881 | 3-43-08094 | 11.2026 |  |  |
| 18 | 2 blog Bydgoszcz | CD-7,5 | UD 01621 | 3-43-06431 |  |  |  |
| 19 | 2 blog Bydgoszcz | CD 10S | UD 03098 | 3-43-12564 |  |  |  |
| 20 | 2 blog Bydgoszcz | CN-33 | UI 03318 | 3-43-11027 |  | 10.2026 |  |
| 21 | 2 blog Bydgoszcz | CP-11 | UJ 04534 | 3-43-07561 |  | 10.2026 |  |
| Lp. | Jednostka Wojskowa | Typ sprzętu | Numer rejestracyjny | Nr WDT zbiornika | Termin następnego badania |  |  |
|  |  |  |  |  | Badania okresowe | Badania pośrednie | Węzeł dystrybucyjny |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 22 | 2 blog Bydgoszcz | CP-11 | UJ 04981 | 3-43-08363 | 11.2026 |  |  |
| 23 | 2 blog Bydgoszcz | CP-11 | UJ 05041 | 3-43-06004 |  | 10.2026 |  |
| 24 | 2 blog Bydgoszcz | CP-11 | UJ 05040 | 3-43-06118 |  | 10.2026 |  |
| 25 | 2 blog Bydgoszcz | CP-11 | UJ 04983 | 3-43-08599 |  |  |  |
| 26 | 2 blog Bydgoszcz | CP-4 | UJ 02055 | 3-43-08035 |  | 06.2026 |  |
| 27 | 2 blog Bydgoszcz | CP-4 | UJ 03823 | 3-43-07396 | 05.2026 |  |  |
| 28 | 2 blog Bydgoszcz | PMP-60 | 92/133 |  |  |  |  |
| 29 | 2 blog Bydgoszcz | PMP-60 | 95/283 |  |  |  |  |
| 30 | 2 blog Bydgoszcz | PMP-60 | 93/239 |  |  |  |  |
| 31 | 2 blog Bydgoszcz | PMP-60 | 94/260 |  |  |  |  |
| 32 | 2 blog Bydgoszcz | PMP-60 | 95/301 |  |  |  |  |
| 33 | 2 blog Bydgoszcz | PMP-60 | 95/286 |  |  |  |  |
| 34 | 2 blog Bydgoszcz | PPT 10AM | UI 04552 | 3-45-12392 | RZ 2026 |  |  |
| 35 | 2 blog Bydgoszcz | PPT 10AM | UI 04553 | 3-45-12393 | RZ 2026 |  |  |
| 36 | 3 blog Glewice | CND-33 | UE03276 UJ01299 | 6-43-15886 |  | 09.2026 | 09.2026 |
| 37 | 3 blog Glewice | CND-33 | UG06524 UJ03972 | 6-43-14239 | 05.2026 |  | 05.2026 |
| 38 | 3 blog Glewice | CND-33 | UI03324 | 6-43-15888 |  | 09.2026 |  |
| 39 | 3 blog Glewice | ZN 16 m3 | 1 | 6-22-08675 | RZ 07.2026 |  |  |
| 40 | 3 blog Glewice | ZN 16 m3 | 2 | 6-22-08676 | RZ 07.2026 |  |  |
| 41 | 3 blog Glewice | KSP-20 | 7049 | 6-22-12187 | 07.2026 |  |  |
| 42 | 3 blog Glewice | PMP-60 | 91074 |  |  |  |  |
| 43 | 3 blog Glewice | PMP-60 | 92103 |  |  |  |  |
| 44 | 3 blog Glewice | PMP-60 | 91058 |  |  |  |  |
| 45 | 3 blog Glewice | PMP-60 | 93211 |  |  |  |  |
| 46 | 3 blog Glewice | PMP-60 | 93230 |  |  |  |  |
| 47 | 3 blog Glewice | PMP-60 | 91075 |  |  |  |  |
| Lp. | Jednostka Wojskowa | Typ sprzętu | Numer rejestracyjny | Nr WDT zbiornika | Termin następnego badania |  |  |
|  |  |  |  |  | Badania okresowe | Badania pośrednie | Węzeł dystrybucyjny |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 48 | 3 blog Glewice | PMP-60 | 93226 |  |  |  |  |
| 49 | 3 blog Glewice | PMP-60 | 91069 |  |  |  |  |
| 50 | 3 blog Glewice | PMP-60 | 93264 |  |  |  |  |
| 51 | 3 blog Glewice | PMP-60 | 93262 |  |  |  |  |
| 52 | 3 blog Glewice | PPT-10 AM | UJ 05865 | RZ 09.2026 |  |  |  |
| 53 | 3 blog Glewice | PPT-10 AM | UI 04550 | RZ 09.2026 |  |  |  |
| 54 | 1bskł Ciechanów | CP-4 | UI 00878 | 1-43-08662 |  | 07.2026 |  |
| 55 | 1bskł Ciechanów | CP-4 | UJ 06648 | 6-43-15299 |  |  |  |
| 56 | 1bskł Ciechanów | ZE-50m3 |  | 1-22-13331 | 09.2026 |  |  |
| 58 | 11 bes Czarne | CD-5 | UG03952 | 6-43-11494 | 11.2026 |  |  |
| 59 | 11 bes Czarne | CD-5 | UD 02777 | 6-43-16698 | 06.2026 |  |  |
| 60 | 11 bes Czarne | CP-4 | UI 04133 | 6-43-13119 | 11.2026 |  |  |
| 61 | 11 bes Czarne | CP-4 | UI 04134 | 6-43-13118 | 11.2026 |  |  |
| 62 | 11 bes Czarne | CP-4 | UI 04135 | 6-43-13117 | 11.2026 |  |  |
| 63 | 112 brem Giżycko | ZSP-25 | 3 | 3-22-09507 | RZ 30.06.2026 |  |  |
| 64 | 112 brem Giżycko | ZPS- 25 | 4 | 3-22-09508 | RZ 30.06.2026 |  |  |
| 65 | 112 brem Giżycko | CP-4 | UJ 05725 | 3-43-08608 | 06.2026 |  |  |
| 66 | 112 brem Giżycko | CD-5 | UG 02414 | 3-43-03434 | 06.2026 |  |  |
| 67 | 112 brem Giżycko | CD-5W | UG 01489 | 3-43-03350 | 06.2026 |  |  |
| 68 | 112 brem Giżycko | CD-5W | UG 11624 | 3-43-07339 | 06.2026 |  |  |
| 69 | 112 brem Giżycko | CD-5W | UG 03993 | 3-43-07179 | 06.2026 |  |  |
| 70 | 112 brem Giżycko | CD-5W | UG 11623 | 3-43-07388 | 06.2026 |  |  |
| 71 | PKW Łotwa | CND-33 | UJ 03948/ UG 06501 | 3-43-09504 | 05.2026 |  | 2026 |
| 72 | PKW Łotwa | CN 33 | UI 03319/ UE 06879 | 3-43-11028 |  | 11.2026 |  |

1RZ – rewizja zewnętrzna; RW – rewizja wewnętrzna; PS – próba szczelności, PC – Próba ciśnieniowa

Pozycja 71, 72 – miejsce wykonania usługi na terenie RP i zostanie ustalona w trybie roboczym z Użytkownikiem, Wykonawcą oraz Inspektorem WDT Warszawa.

Załącznik nr 2 do ZOF

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

UMOWA Nr …………….………

zawarta w dniu ................................. w Bydgoszczy, pomiędzy:

Skarb Państwa - Dowództwem 1 Brygady Logistycznej

z siedzibą w Bydgoszczy (85-681) przy ul. Powstańców Warszawy 2,

NIP 967 118 05 77, w imieniu którego działa:

……………………………………… - Dowódca

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………….……………………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………………….. z siedzibą w ……………, …………………, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON ………, NIP……………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

dalej łącznie zwane „Stronami”

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego.

O ile w umowie użyto nw. nazw znaczą one:

- odbiorca – jednostka wojskowa określona w umowie;

- przedstawiciel wojskowy – żołnierz zawodowy lub pracownik wojska upoważniony przez Zamawiającego do odbioru usługi wymieniony w załączniku nr 2 do umowy;

- płatnik – Dowództwo 1. Brygady Logistycznej.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest przygotowanie do badań i przeprowadzenie prób cystern paliwowych, zbiorników do magazynowania paliw, a także pozostałego specjalistycznego sprzętu do dystrybucji paliw płynnych określonych w załączniku nr 1 na zgodność z WDT zgodnie z warunkami określonymi przez Wojskowy Dozór Techniczny (WDT).

- Usługa wykonywana będzie w miejscu stałego postoju lub lokalizacji sprzętu na terenie jednostki wojskowej podlegającej Zamawiającemu zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Szczegółowy zakres badań w każdej cysternie, zbiorniku lub pozostałego specjalistycznego sprzętu do dystrybucji paliw płynnych wykazano w załączniku nr 1 i wynika on z warunków technicznych określonych przez WDT.

- Termin wykonania usługi powinien być uzgodniony z WDT Olsztyn, WDT Gdynia oraz WDT Warszawa 
i powinien wyprzedzić termin ważności odpowiednich zezwoleń. Badania sprzętu, przeprowadzić w terminach zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Termin realizacji umowy od dnia podpisania do 30.11.2026 r.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia do 20 % w stosunku do sprzętu wymienionego w załączniku nr 1 bez konieczności podania przyczyny Wykonawcy. W takim przypadku przysługuje wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy. Z tytułu niezrealizowanej części umowy Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

§ 2

Nadzór nad wykonywaniem umowy

      - Wykonawca wyznacza ze swojej strony osobę upoważnioną za nadzór nad realizacją umowy: ..................@wp.pl, fax. ……………. tel. ………………..

      - Odpowiedzialnym za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Szef Służby MPS tel. 261-411-665; 
e-mail: 1blog.kancelaria@ron.mil.pl lub to.kozinski@ron.mil.pl.

      - Wszelkie zawiadomienia oraz inne wiadomości przekazywane pomiędzy Stronami w związku z niniejszą Umową powinny mieć formę pisemną i będą dostarczane osobiście, listem poleconym lub faksem, e-mailem na podane poniżej adresy:

- Zamawiający: 1 Brygada Logistyczna, z siedzibą w Bydgoszczy (85-681) przy ul. Powstańców Warszawy 2, poprzez Kancelarię Zamawiającego;  e-mail: 1blog.kancelaria@ron.mil.pl lub to.kozinski@ron.mil.pl.

- Wykonawca: …………………….. z siedzibą w ……………………….., e-mail: ………. tel. ……………...

§ 3

Rozliczenie finansowe umowy

            - Maksymalna wartość umowy wynosi:

brutto: ………………… zł (słownie: …………………………………………………………00/100);

netto: ………….. zł (słownie: ……………………………00/100);

VAT: ……….. zł (słownie: …………………………….. 00/100).

            - Zapłata należności za wykonaną usługę nastąpi w formie przelewu, z rachunku Zamawiającego 
na rachunek bankowy Wykonawcy umieszczony na fakturze.

            - Wynagrodzenie będzie płatne do wysokości kwoty wymienionej w § 3 ust. 1 umowy w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT.

            - Strony ustalają, że od dnia objęcia Wykonawcy obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych (e-Faktur) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.), dalej: „ustawa o VAT”, Wykonawca będzie wystawiał faktury za realizację niniejszej Umowy w formie faktury ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (dalej „KSeF”).

            - Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur ustrukturyzowanych zawierających poprawne dane Zamawiającego.

            - Faktura w polu Warunki Transakcji w strukturze logicznej e-Faktury powinna zawierać datę i numer umowy.

            - W dniu wystawienia e-Faktury w KSeF, Wykonawca jest zobowiązany do przesłania Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres e-mail: 1blog4110@ron.mil.pl jej wizualizacji (plik PDF). Wizualizacja powinna wiernie odzwierciedlać treść pliku XML przesłanego do KSeF, w tym zawierać numer KSeF.

            - W przypadku braku możliwości wystawienia faktury w KSeF z przyczyn leżących po stronie systemu lub 
po stronie Wykonawcy (tryb awaryjny, tryb niedostępność KSeF lub tryb offline24), Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury w postaci elektronicznej zgodnie ze wzorem faktury ustrukturyzowanej, opatrzonej kodem weryfikującym (kodem QR) umożliwiającym dostęp do faktury lub weryfikację tożsamości wystawcy, zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o VAT. Fakturę elektroniczną należy przesłać 
na e-mail wskazany w § 3 ust. 7 umowy. W sytuacji opisanej w niniejszym ustępie, za datę doręczenia faktury uznaje się datę wpływu faktury z kodem QR na serwer pocztowy Zamawiającego.

            - W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej, bieg terminu płatności rozpoczyna się od nowa, 
tj. od dnia otrzymania przez Zamawiającego skorygowanej e-Faktury (za datę doręczenia Zamawiającemu faktury korygującej uznaje się dzień przydzielenia jej numeru identyfikującego w systemie KSeF).

            - Zawiadomienie o konieczności wystawienie faktury korygującej Zamawiający przekazuje na adres e-mail Wykonawcy ___.

            - W przypadku, gdy Wykonawca na podstawie obowiązujących przepisów prawa nie jest objęty obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF, Wykonawca wystawi fakturę w formie elektronicznej (np. w formacie PDF) gwarantującej autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury. Fakturę Wykonawca przesyła na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w § 3 ust. 7 umowy. Do faktury należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak konieczności wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF.

            - Za datę skutecznego doręczenia faktury, o której mowa w ust. 16, a tym samym datę rozpoczęcia biegu terminu płatności, Strony uznają datę wpływu wiadomości e-mail zawierającej prawidłowo wystawioną fakturę na serwer pocztowy Zamawiającego.

            - Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

            - Na oryginale faktury wysłanej do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wskazać:

- nazwę usługi;

- nr rejestracyjny lub numer fabryczny sprzętu poddanemu badaniu;

- jednostkę miary,

- cenę jednostkową netto,

- cenę jednostkową brutto,

- stawkę podatku VAT,

- wartość brutto,

- nr umowy.

            - W przypadku niedopełnienia powyższych wymagań oraz nie dołączenia do faktury dokumentów wymienionych w §6 ust. 2 Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty całości lub części należności do czasu uzupełnienia dokumentów i skorygowania faktury, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia ich uzupełnienia bądź daty dostarczenia skorygowanej faktury.

            - Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie podpisany przez Strony umowy protokół odbioru usługi (na każdą pojedynczą sztukę w trzech egzemplarzach: dwa egz. dla upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, jeden egz. dla Wykonawcy) przyjętej bez zastrzeżeń pod względem jakościowym 
i ilościowym oraz po uzyskaniu decyzji WDT.

            - Płatność może nastąpić po wykonaniu usługi w każdej pojedynczej sztuce sprzętu wymienionej w załączniku 
nr 1.

            - Zamawiający przy wypłacie stosuje system podzielonej płatności „split payment” zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatkach od towarów i usług (Dz. U. 2025 r., poz. 755 z późn. zm.).

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy 
z należytą starannością i dokładnością.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminach określonych w załączniku nr 1, jednak nie później niż do dnia 30.11.2026 r.

- Wykonawca  w  imieniu Zamawiającego ustali szczegółowe terminy badań sprzętu z Inspektorem WDT 
w Olsztynie, Gdyni lub Warszawie.

- W  celu  wykonania  badań  dozorowych  Wykonawca  we  własnym  zakresie i na własny koszt dojeżdża do siedziby Zamawiającego, uzgodniwszy z Zamawiającym (upoważnionym przedstawicielem wojskowym)  termin udostępnienia sprzętu z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

- Koszty materiałów użytych podczas przeprowadzania prób szczelności i ciśnieniowych ponosi Wykonawca.

- Rodzaj, sposób oraz technologię przeprowadzania prób szczelności i ciśnieniowych Wykonawca uzgodni 
z WDT w Olsztynie lub Gdyni lub w Warszawie na podstawie upoważnienia (załącznik nr 3) wystawionego przez Zamawiającego.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

- W celu wykonania usługi Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia sprzętu poddawanemu badaniu 
w terminach, które Wykonawca uzgodnił z WDT w Olsztynie, Gdyni lub Warszawie zgodnie 
z załącznikiem nr 1.

- Obowiązki  Zamawiającego  wynikające  z  dotrzymania  terminów  udostępnienia  sprzętu  do  badań i prób  oraz odbioru usługi wykonuje  w  jego  imieniu  upoważniony przedstawiciel wojskowy wymieniony 
w załączniku nr 2 do umowy.

- Zamawiający wystawi upoważnienie Wykonawcy do występowania przed WDT w zakresie uzgodnień terminów i rodzaju badań zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6

Odbiór techniczny (ilościowo - jakościowy)

- Odbioru sprzętu po badaniach dokonuje upoważniony przedstawiciel wojskowy Zamawiającego wskazany 
w załączniku nr 2.

- Po  wykonanych  badaniach  dozorowych upoważniony do odbioru usługi przedstawiciel wojskowy Zamawiającego powinien otrzymać  od  WDT oraz Wykonawcy:

- protokoły z badania okresowego/doraźnego, odbiorczego lub pośredniego na każdy egzemplarz sprzętu poddanego badaniu wydane przez WDT;

- decyzje zezwalające/nie zezwalające na eksploatację danego egzemplarza sprzętu wydane przez WDT;

- protokoły odbioru usługi wystawione na każdy egzemplarz sprzętu poddanego badaniu, wydane przez Wykonawcę;

- wszystkie  wymagane  i  uznane  przez  WDT poświadczenia  wykonania badań wydane przez Wykonawcę.

- W przypadku braku na zbiorniku transportowym/magazynowym, zbiorniku filtra lub wężach cech identyfikacyjnych: terminu ważności badań dozorowych – wymagane jest umieszczenie niezbędnych cech, opisów, tabliczek, a także uzupełnienie oznakowania zbiornika transportowego naklejkami informacyjno - ostrzegawczymi „materiał szkodliwy dla środowiska” i „materiały ciekłe zapalne” zgodne z umową ADR oraz Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do sił zbrojnych lub środkami transportu, za które siły zbrojne są odpowiedzialne (Dz. U. z 2024 r., poz. 514).

- Jeżeli podczas przygotowania sprzętu do badań okresowych/doraźnych lub pośrednich Wykonawca stwierdzi, 
że sprzęt jest uszkodzony, bezzwłocznie powiadomi pisemnie Zamawiającego.

- W przypadku konieczności wykonania dodatkowych prac przy sprzęcie nie przewidzianych w umowie 
(np. pęknięcie płaszcza zbiornika, nieszczelne połączenia, niesprawny zawór denny), Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na podstawie przeprowadzonych oględzin i prób, protokół oględzin wraz z kalkulacją dodatkowych kosztów. Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od daty doręczenia podejmie decyzję co do realizacji dodatkowych prac.

§ 7

Ochrona informacji niejawnych

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a także do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1209) innych obowiązujących przepisów oraz przestrzegania poleceń wydawanych w tym zakresie przez uprawnione organy.

- Wykonawca ma obowiązek stosowania się do przepisów obowiązujących na terenie jednostki w zakresie wejścia, wjazdu oraz parkowania pojazdów.

- Przedmiot umowy, wszelkie informacje oraz materiały uzyskane w czasie i po jego realizacji nie mogą być wykorzystane do żadnego rodzaju materiałów promocyjnych i czynności z tym związanych, w szczególności prezentacji w środkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach itp.

- Osoby biorące udział w realizacji zamówienia (Wykonawca Główny i Podwykonawcy) powinny posiadać polskie obywatelstwo. W przypadku braku polskiego obywatelstwa powinny posiadać pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren chronionej jednostki i instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizacji współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON. z 2021 r., poz. 177 z późn. zm.).

- W przypadku realizacji zamówienia z wykorzystaniem osób nieposiadających obywatelstwa polskiego zgłoszenie osób i pojazdów do wykonania czynności zleconej powinno zostać zrealizowane w terminie 21 dni roboczych przed wejściem na obiekty wojskowe. Brak zgody w formie pozwolenia jednorazowego skutkowało będzie nie wpuszczeniem na teren obiektów wojskowych, przy czym nie może to być traktowane jako utrudnienie realizacji zamówienia przez Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek przed rozpoczęciem dostaw przekazać w formie pisemnej Odbiorcy następujące dane: numer rejestracyjny samochodu (ów), markę (i) pojazdów; imię i nazwisko kierowcy (ów) wraz z adresami zamieszkania; serię i numer dowodu osobistego tych osób – w celu wydania zezwolenia na wjazd do Jednostki Wojskowej.

§ 8

Rozwiązanie umowy

- Zamawiający może odstąpić lub wypowiedzieć umowę w przypadku:

- niezrealizowania usługi w terminach określonych w załączniku nr 1 umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami,

- złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

- likwidacji Wykonawcy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu  należnego wykonania części umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9

Kary umowne

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach 
i wysokościach:

- 15% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, za odstąpienie lub wypowiedzeniu umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- 15% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy umowę wypowie Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie,

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej w terminie część umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po terminie, w którym miała być wykonana usługa aż do kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca nie będzie mógł uwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z powodu, 
że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów lub Zamawiającemu przysługuje prawo do egzekwowania należności z tytułu naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.

- Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego 
z pisemnym żądaniem zapłaty.

- Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkód wynikłych z nienależytego wykonywania warunków umowy w pełnej wysokości ustalonej na podstawie protokołu sporządzonego na tę okoliczność przez Zamawiającego.

- Maksymalny limit kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości brutto umowy.

§ 10

Podwykonawcy, podmioty trzecie

- Wykonawca nie może zlecić całości usługi objętej przedmiotem umowy podwykonawcom.

- W umowie z podwykonawcą Wykonawca określa wartość i zakres usługi, które będzie wykonywał za pomocą podwykonawców.

- Zlecenie wykonania części usługi podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części umowy. Wykonawca wspólnie z podmiotem trzecim ponosi solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne.

§ 11

Ochrona danych osobowych

- Wykonawca zobowiązuje się do ochrony przetwarzanych danych osobowych, do których ma dostęp 
w związku z wykonywaniem Umowy na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

- W przypadku, gdy dojdzie do przekazania danych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiąże swój personel do zachowania udostępnionych danych i sposobów ich zabezpieczenia w poufności, także po ustaniu zatrudnienia lub innej formy współpracy z Wykonawcą.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić właściwą ochronę danych osobowych przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, wykorzystaniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- Umowa nie upoważnia Wykonawcy bez zgody Zamawiającego do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

- W przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przez Wykonawcę lub przez jego pracowników, bądź osoby mu podległe, Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.

§ 12

Ochrona środowiska

- Wykonawca zobowiązany jest na terenie kompleksów administrowanych przez Zamawiającego:

- przestrzegać przepisów ochrony środowiska,

- postępować tak by eliminować / ograniczać zagrożenie dla środowiska,

- zabezpieczyć poszczególne komponenty środowiska narażone na zniszczenie lub zanieczyszczenie (m.in. zbiorniki wodne, glebę, drzewa i krzewy),

- z wytwarzanymi odpadami postępować zgodnie z obowiązującym prawem,

- utrzymywać teren prac w należytym porządku,

- uporządkować teren prac po ich zakończeniu.

- Wykonawca na terenie kompleksów administrowanych przez Zamawiającego ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w środowisku spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem i zobowiązuje się do ich usunięcia lub naprawy na własny koszt.

- W przypadku powstania awaryjnego rozlewiska substancji ropopochodnych podczas realizacji umowy i w celu niedopuszczenia do ich przenikania do gruntu i zbiorników wodnych lub zanieczyszczenia powierzchni utwardzonych należy zastosować środki do usuwania rozlewisk ropopochodnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa wymienionych w ramach realizacji niniejszej umowy technicznych środków materiałowych, które nie przedstawiają wartości użytkowej (nie kwalifikują się do dalszego użytkowania z uwagi na brak możliwości naprawy/regeneracji lub poziom ich zużycia) i nie podlegają zwrotowi do Zamawiającego.

§ 13

Siła wyższa

- Żadna ze Stron nie będzie odpowiadała za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli spowodowane zostały siłą wyższą.

- Siłą wyższą jest wydarzenie nieprzewidywalne będące poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu umowy i uniemożliwiające wypełnienie zobowiązań Strony. Wydarzenia takie obejmują w szczególności: wojny, pożary, powodzie, klęski żywiołowe, akty terroryzmu, embarga przewozowe lub strajki.

- W sytuacji siły wyższej Strony są zobowiązane do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadomienia o jej zaistnieniu w celu rozpatrzenia możliwości realizacji bądź zmiany lub rozwiązania umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Wszelkie inne, niż wskazane w ust. 1 zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z późn. zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Zakazuje się dokonywania przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

- Zamawiający i Wykonawca będzie dążył do polubownego rozstrzygnięcia sporów związanych 
z realizacją umowy, w przypadku nieosiągnięcia porozumienia spór będzie rozstrzygany przez Sąd właściwy 
ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Załączniki 3 na 9 str.:

Zał. Nr 1 na 7 str. – Opis przedmiotu zamówienia wraz ze szczegółową specyfikacja cenową;

Zał. Nr 2 na 1 str. – Upoważnieni do odbioru usługi - przedstawiciele wojskowi Zamawiającego;

Zał. Nr 3 na 1 str. – Upoważnienie dla Wykonawcy do występowania przed WDT.

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY

……….……………	…….…………

Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Usługa wykonywana jest w miejscu stałego postoju lub lokalizacji sprzętu 
na terenie jednostki wojskowej podlegającej Zamawiającemu zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do ZOF.

- Szczegółowy zakres badań w każdej cysternie i zbiorniku wykazano w załączniku
 nr 1 do ZOF i wynika on z warunków technicznych określonych przez Wojskowy Dozór Techniczny.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia do 20 % w stosunku do sprzętu wykazanego w załączniku nr 1 do  ZOF. W takim przypadku Wykonawca nie może żądać odszkodowania od Zamawiającego.

- Termin wykonania usługi powinien wyprzedzić termin ważności odpowiednich zezwoleń.

- Wykonawca  upoważni  swojego  przedstawiciela, który  w  imieniu  zamawiającego ustali szczegółowe terminy badań sprzętu z Inspektorem Wojskowego Dozoru Technicznego w Olsztynie, Gdyni lub w Warszawie.

- Rodzaj, sposób oraz technologię przeprowadzania prób szczelności i ciśnieniowych Wykonawca uzgodni z WDT w Olsztynie, Gdyni lub w Warszawie na podstawie upoważnienia (załącznik nr 3 do Ogólnych warunków umowy) wystawionego przez Zamawiającego.

- Obowiązki Zamawiającego wynikające z dotrzymania terminów udostępnienia sprzętu do przeglądu oraz jego odbioru wykonuje w jego imieniu upoważniony do odbioru usługi przedstawiciel Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 2 do Ogólnych warunków umowy.

- W celu wykonania badań dozorowych Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dojeżdża do siedziby Zamawiającego, uzgodniwszy z Zamawiającym (upoważnionym przedstawicielem) termin udostępnienia sprzętu z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem. Potwierdzenie terminu nastąpi poprzez pocztę elektroniczną pomiędzy wykonawcą a osobą upoważnioną do odbioru usługi (adres email zostanie wcześniej ustalony telefonicznie) w poszczególnych JW.

- Sprzęt na czas prowadzonych badań i prób podlega protokólarnemu przekazaniu Wykonawcy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- Odbioru sprzętu po badaniach dokonuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. Protokół odbioru (sporządzony w dwóch egzemplarzach: nr 1 dla upoważnionego przedstawiciela zamawiającego, nr 2 dla Wykonawcy,) jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT (do faktury obowiązkowo dołączony protokół odbioru).

- Po  wykonanych  badaniach  dozorowych  upoważniony do odbioru usługi przedstawiciel  Zamawiającego  powinien  otrzymać  od  Wojskowego  Dozoru   Technicznego oraz Wykonawcy:

  - Protokoły z badania okresowego/doraźnego lub pośredniego na każdy egzemplarz sprzętu poddanego badaniu wydane przez Wojskowy Dozór Techniczny;

  - Decyzje zezwalające/nie zezwalające na eksploatację danego egzemplarza sprzętu wydane przez Wojskowy Dozór Techniczny;

  - Protokoły odbioru wystawione na każdy egzemplarz sprzętu poddanego badaniu zgodnie z załącznikiem 1 do Ogólnych warunków umowy,  wydane przez Wykonawcę;

  - Wszystkie  wymagane  i  uznane  przez  Wojskowy Dozór Techniczny  poświadczenia  wykonania badań wydane przez Wykonawcę.

- W przypadku braku na zbiorniku transportowym/magazynowym, węźle dystrybucji lub wężach cech identyfikacyjnych: terminu ważności badań dozorowych – wymagane jest umieszczenie niezbędnych cech, opisów, tabliczek, a także uzupełnienie oznakowania zbiornika transportowego naklejkami informacyjno - ostrzegawczymi „materiał szkodliwy dla środowiska” i „materiały ciekłe zapalne” zgodnymi z umową ADR oraz Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub środkami transportu, za które Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialne (Dz. U. z 2024 r. poz. 514).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA CENOWA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Jednostka Wojskowa | Typ sprzętu | Numer rejestracyjny | Nr WDT zbiornika | Termin następnego badania |  |  | Cena NETTO | Stawka VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Badania okresowe | Badania pośrednie | Węzeł dystrybucyjny |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |
| 1 | 1BLog Bydgoszcz | ZN ZSS-50m3 | 4 | 3-22-09397 | RZ 30.06.2026 |  |  |  |  |
| 2 | 1BLog Bydgoszcz | ZN ZSS-50m3 | 3 | 3-22-09398 | RZ 30.06.2026 |  |  |  |  |
| 3 | 1BLog Bydgoszcz | ZN ZSS-25m3 | 1 i 2 | 3-22-09399 | RZ 30.06.2026 |  |  |  |  |
| 4 | 1bdowizab Bydgoszcz | CD 10 | UG 01093 | 3-43-7860 |  | 10.2026 |  |  |  |
| 5 | 1 blog Bydgoszcz | CND-33 | UG 06560 / UJ 04026 | 3-43-09613 |  | 07.2026 | RZ 2026 |  |  |
| 6 | 1 blog Bydgoszcz | CN-33 | UE 06876 / UI 03316 | 3-43-11030 |  | 09.2026 |  |  |  |
| 7 | 1 blog Bydgoszcz | CN-33 | UE 06877 / UI 03317 | 3-43-11029 |  | 09.2026 |  |  |  |
| 8 | 1 blog Bydgoszcz | CD-10 | UG 03734 | 3-43-03463 |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 blog Bydgoszcz | PPT - 10 | UJ 05862 | 3-45-12281 |  |  | RZ 05.2026 |  |  |
| 10 | 1 blog Bydgoszcz | PPT - 10 | UJ 05863 | 3-45-12282 |  |  | RZ 05.2026 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 blog Bydgoszcz | CD-5 | UG 03186 | 3-43-07464 |  |  |  |  |  |
| 12 | 2 blog Bydgoszcz | CD-5W | UG 02598 | 3-43-07411 |  | 06.2026 |  |  |  |
| 13 | 2 blog Bydgoszcz | CD-5W | UG 04352 | 3-43-07477 |  |  |  |  |  |
| 14 | 2 blog Bydgoszcz | CD-5W | UG 04361 | 3-43-07478 |  |  |  |  |  |
| 15 | 2 blog Bydgoszcz | CD 5WK | UG 04988 | 3-43-07390 | 05.2026 |  |  |  |  |
| 16 | 2 blog Bydgoszcz | CD-7,5 | UG 04880 | 3-43-08096 |  |  |  |  |  |
| 17 | 2 blog Bydgoszcz | CD-7,5 | UG 04881 | 3-43-08094 | 11.2026 |  |  |  |  |
| 18 | 2 blog Bydgoszcz | CD-7,5 | UD 01621 | 3-43-06431 |  |  |  |  |  |
| 19 | 2 blog Bydgoszcz | CD 10S | UD 03098 | 3-43-12564 |  |  |  |  |  |
| 20 | 2 blog Bydgoszcz | CN-33 | UI 03318 | 3-43-11027 |  | 10.2026 |  |  |  |
| 21 | 2 blog Bydgoszcz | CP-11 | UJ 04534 | 3-43-07561 |  | 10.2026 |  |  |  |
| 22 | 2 blog Bydgoszcz | CP-11 | UJ 04981 | 3-43-08363 | 11.2026 |  |  |  |  |
| 23 | 2 blog Bydgoszcz | CP-11 | UJ 05041 | 3-43-06004 |  | 10.2026 |  |  |  |
| 24 | 2 blog Bydgoszcz | CP-11 | UJ 05040 | 3-43-06118 |  | 10.2026 |  |  |  |
| 25 | 2 blog Bydgoszcz | CP-11 | UJ 04983 | 3-43-08599 |  |  |  |  |  |
| 26 | 2 blog Bydgoszcz | CP-4 | UJ 02055 | 3-43-08035 |  | 06.2026 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| 27 | 2 blog Bydgoszcz | CP-4 | UJ 03823 | 3-43-07396 | 05.2026 |  |  |  |  |
| 28 | 2 blog Bydgoszcz | PMP-60 | 92/133 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2 blog Bydgoszcz | PMP-60 | 95/283 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2 blog Bydgoszcz | PMP-60 | 93/239 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2 blog Bydgoszcz | PMP-60 | 94/260 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2 blog Bydgoszcz | PMP-60 | 95/301 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2 blog Bydgoszcz | PMP-60 | 95/286 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2 blog Bydgoszcz | PPT 10AM | UI 04552 | 3-45-12392 | RZ 2026 |  |  |  |  |
| 35 | 2 blog Bydgoszcz | PPT 10AM | UI 04553 | 3-45-12393 | RZ 2026 |  |  |  |  |
| 36 | 3 blog Glewice | CND-33 | UE03276 UJ01299 | 6-43-15886 |  | 09.2026 | 09.2026 |  |  |
| 37 | 3 blog Glewice | CND-33 | UG06524 UJ03972 | 6-43-14239 | 05.2026 |  | 05.2026 |  |  |
| 38 | 3 blog Glewice | CND-33 | UI03324 | 6-43-15888 |  | 09.2026 |  |  |  |
| 39 | 3 blog Glewice | ZN 16 m3 | 1 | 6-22-08675 | RZ 07.2026 |  |  |  |  |
| 40 | 3 blog Glewice | ZN 16 m3 | 2 | 6-22-08676 | RZ 07.2026 |  |  |  |  |
| 41 | 3 blog Glewice | KSP-20 | 7049 | 6-22-12187 | 07.2026 |  |  |  |  |
| 42 | 3 blog Glewice | PMP-60 | 91074 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| 43 | 3 blog Glewice | PMP-60 | 92103 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 3 blog Glewice | PMP-60 | 91058 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 3 blog Glewice | PMP-60 | 93211 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 3 blog Glewice | PMP-60 | 93230 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 3 blog Glewice | PMP-60 | 91075 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 3 blog Glewice | PMP-60 | 93226 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 3 blog Glewice | PMP-60 | 91069 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 3 blog Glewice | PMP-60 | 93264 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 3 blog Glewice | PMP-60 | 93262 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 3 blog Glewice | PPT-10 AM | UJ 05865 | RZ 09.2026 |  |  |  |  |  |
| 53 | 3 blog Glewice | PPT-10 AM | UI 04550 | RZ 09.2026 |  |  |  |  |  |
| 54 | 1bskł Ciechanów | CP-4 | UI 00878 | 1-43-08662 |  | 07.2026 |  |  |  |
| 55 | 1bskł Ciechanów | CP-4 | UJ 06648 | 6-43-15299 |  |  |  |  |  |
| 56 | 1bskł Ciechanów | ZE-50m3 |  | 1-22-13331 | 09.2026 |  |  |  |  |
| 58 | 11 bes Czarne | CD-5 | UG03952 | 6-43-11494 | 11.2026 |  |  |  |  |
| 59 | 11 bes Czarne | CD-5 | UD 02777 | 6-43-16698 | 06.2026 |  |  |  |  |
| 60 | 11 bes Czarne | CP-4 | UI 04133 | 6-43-13119 | 11.2026 |  |  |  |  |
| 61 | 11 bes Czarne | CP-4 | UI 04134 | 6-43-13118 | 11.2026 |  |  |  |  |
| 62 | 11 bes Czarne | CP-4 | UI 04135 | 6-43-13117 | 11.2026 |  |  |  |  |
| 63 | 112 brem Giżycko | ZSP-25 | 3 | 3-22-09507 | RZ 30.06.2026 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |
| 64 | 112 brem Giżycko | ZPS- 25 | 4 | 3-22-09508 | RZ 30.06.2026 |  |  |  |  |
| 65 | 112 brem Giżycko | CP-4 | UJ 05725 | 3-43-08608 | 06.2026 |  |  |  |  |
| 66 | 112 brem Giżycko | CD-5 | UG 02414 | 3-43-03434 | 06.2026 |  |  |  |  |
| 67 | 112 brem Giżycko | CD-5W | UG 01489 | 3-43-03350 | 06.2026 |  |  |  |  |
| 68 | 112 brem Giżycko | CD-5W | UG 11624 | 3-43-07339 | 06.2026 |  |  |  |  |
| 69 | 112 brem Giżycko | CD-5W | UG 03993 | 3-43-07179 | 06.2026 |  |  |  |  |
| 70 | 112 brem Giżycko | CD-5W | UG 11623 | 3-43-07388 | 06.2026 |  |  |  |  |
| 71 | PKW Łotwa | ND-33 | UJ 03948/ UG 06501 | 3-43-09504 | 05.2026 |  | 2026 |  |  |
| 72 | PKW Łotwa | CN 33 | UI 03319/ UE 06879 | 3-43-11028 |  | 11.2026 |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO OFERTY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK OD SUMY WARTOŚCI NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENA OFERTY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1RZ – rewizja zewnętrzna; RW – rewizja wewnętrzna; PS – próba szczelności, PC – Próba ciśnieniowa

Pozycja 71, 72 – miejsce wykonania usługi na terenie RP i zostanie ustalona w trybie roboczym z Użytkownikiem, Wykonawcą oraz Inspektorem WDT Warszawa.

Załącznik nr 2 do Ogólnych warunków umowy

#### UPOWAŻNIENI DO ODBIORU USŁUGI

| Lp. | Nazwa Jednostki Wojskowej | Adres Jednostki Wojskowej | Osoby upoważnione* / telefon |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JW 1189 BYDGOSZCZ | 85-681 Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 2 | st. chor. szt. Tomasz KOZIŃSKI 537 110 319 p. Zdzisław PIASTA 511 582 143 |
| 2 | JW 1194 BYDGOSZCZ | 85-681 Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 2 | mł. chor. Paweł MACIEJEWSKI 667 312 820 st. kpr. Błażej ROŻEK 669 989 162 |
| 3 | JW 1197 BYDGOSZCZ | 85-681 Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 2 | mł. chor. Bartosz GOLIŃSKI 887 262 582 sierż. Łukasz ŻYCIŃSKI 794 188 783 p. Dariusz Sapa 661 088 622 |
| 4 | JW 1198 GLEWICE | 72-132 Glewice | plut. Marcin SOBCZAK 535 232 928 st. kpr. Grzegorz MYSZEWSKI 723 204 173 kpr. Krystian DĘBOWSKI 783 772 360 |
| 5 | JW 1381 CZARNE | 77- 330 Czarne ul. Strzelecka 35 | st. chor. sztab. Sylwester KOPEĆ 727 012 469 mł. chor. Piotr MODZELEWSKI 665 386 090 |
| 6 | JW 4222 GIŻYCKO | 11-500 Giżycko ul. Moniuszki 7 | p. Jarosław DODA 600 267 166 p. Grzegorz MODRZAŃSKI 261 335 524 |
| 7 | JW 1195 CIECHANÓW | 06-400 Ciechanów ul. Wojska Polskiego 54/5 | st. chor. Tomasz LANGOWSKI 667 312 941 st. kpr. Marcin BIELSKI 572 656 884 kpr. Wiktoria CICHOCKA 661 180 204 |
| 8 | JW 4251 PKW ŁOTWA | Ustalony zostanie w trybie roboczym | Ustalona zostanie w trybie roboczym |

*Osobą upoważnioną do odbioru usługi jest również osoba zastępująca osobę wymienioną w ww. tabeli na podstawie rozkazu dziennego dowódcy jednostki.

Załącznik nr 3 do Ogólnych warunków umowy

UPOWAŻNIENIE

Na podstawie §13 ust. 4, §14 ust. 3 oraz §15 ust. 5  Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do sił zbrojnych lub środkami transportu, za które siły zbrojne są odpowiedzialne (Dz.U. z 2024 r. poz. 514) ja niżej podpisany(a) udzielam upoważnienia:

…………………………………………….………………….……………………..…..

(imię i nazwisko)

legitymującemu(ej) się dokumentem potwierdzającym tożsamość ……….…………...

(nazwa dokumentu)

…………………………………seria………………numer…………………………….

wydanym przez …………………………………………………………………………

będącemu(ej) pracownikiem………………………………………………………….....

(nazwa przedsiębiorstwa)

…………………………………………….………………….……………………..…..

do występowania w imieniu i na rzecz ..…………………..………………………...….

(nazwa instytucji lub  nr JW)

…………………………………………….………………….……………………..…..

przed Wojskowym Dozorem Technicznym w sprawach związanych z badaniem urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu: wystawienia zaświadczenia zezwalającego inspektorowi WDT na wejście do zbiornika w związku z wykonywaniem rewizji wewnętrznej oraz  zamiany hydraulicznej próby ciśnieniowej i hydraulicznej próby szczelności na badania innego rodzaju.

Upoważnienie ważne do dnia …………………………………..

mp.

…………………..…………………

stanowisko, imię i nazwisko, podpis KJO

Załącznik nr 3 do ZOF

ZAMAWIAJĄCY:

Dowództwo 1. Brygady Logistycznej

Adres: ul. Powstańców Warszawy 2, 85-681 Bydgoszcz

e-mail: 1blog.kancelaria@ron.mil.pl

fax.: 261 411 234

WYKONAWCA:

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy, województwo; .................................................................................................................................

Regon* / NIP* …………….......................... / …………..……………………

Nazwa banku i nr konta bankowego; ……………………....................................................................................................

FORMULARZ OFERTY

- W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego sprawa 01/MPS/U/ZOF/26 na wykonanie usługi przygotowania do badań i przeprowadzenia prób cystern paliwowych, zbiorników do magazynowania paliw, a także pozostałego specjalistycznego sprzętu do dystrybucji paliw płynnych na zgodność z WDT, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie i na warunkach tak jak określono w zapytaniu ofertowym za cenę w wysokości: …………………………… zł.

- Do oferty załączam szczegółową specyfikację cenową oferowanego przedmiotu zamówienia, która stanowi integralną część oferty

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA CENOWA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(sporządzić w kolejności jak w opisie przedmiotu zamówienia)

| Lp. | Jednostka Wojskowa | Typ sprzętu | Numer rejestracyjny | Nr WDT zbiornika | Termin następnego badania |  |  | Cena NETTO | Stawka VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Badania okresowe | Badania pośrednie | Węzeł dystrybucyjny |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |
| 1 | 1BLog Bydgoszcz | ZN ZSS-50m3 | 4 | 3-22-09397 | RZ 30.06.2026 |  |  |  |  |
| 2 | 1BLog Bydgoszcz | ZN ZSS-50m3 | 3 | 3-22-09398 | RZ 30.06.2026 |  |  |  |  |
| 3 | 1BLog Bydgoszcz | ZN ZSS-25m3 | 1 i 2 | 3-22-09399 | RZ 30.06.2026 |  |  |  |  |
| 4 | 1bdowizab Bydgoszcz | CD 10 | UG 01093 | 3-43-7860 |  | 10.2026 |  |  |  |
| 5 | 1 blog Bydgoszcz | CND-33 | UG 06560 / UJ 04026 | 3-43-09613 |  | 07.2026 | RZ 2026 |  |  |
| 6 | 1 blog Bydgoszcz | CN-33 | UE 06876 / UI 03316 | 3-43-11030 |  | 09.2026 |  |  |  |
| 7 | 1 blog Bydgoszcz | CN-33 | UE 06877 / UI 03317 | 3-43-11029 |  | 09.2026 |  |  |  |
| 8 | 1 blog Bydgoszcz | CD-10 | UG 03734 | 3-43-03463 |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 blog Bydgoszcz | PPT - 10 | UJ 05862 | 3-45-12281 |  |  | RZ 05.2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |
| 10 | 1 blog Bydgoszcz | PPT - 10 | UJ 05863 | 3-45-12282 |  |  | RZ 05.2026 |  |  |
| 11 | 2 blog Bydgoszcz | CD-5 | UG 03186 | 3-43-07464 |  |  |  |  |  |
| 12 | 2 blog Bydgoszcz | CD-5W | UG 02598 | 3-43-07411 |  | 06.2026 |  |  |  |
| 13 | 2 blog Bydgoszcz | CD-5W | UG 04352 | 3-43-07477 |  |  |  |  |  |
| 14 | 2 blog Bydgoszcz | CD-5W | UG 04361 | 3-43-07478 |  |  |  |  |  |
| 15 | 2 blog Bydgoszcz | CD 5WK | UG 04988 | 3-43-07390 | 05.2026 |  |  |  |  |
| 16 | 2 blog Bydgoszcz | CD-7,5 | UG 04880 | 3-43-08096 |  |  |  |  |  |
| 17 | 2 blog Bydgoszcz | CD-7,5 | UG 04881 | 3-43-08094 | 11.2026 |  |  |  |  |
| 18 | 2 blog Bydgoszcz | CD-7,5 | UD 01621 | 3-43-06431 |  |  |  |  |  |
| 19 | 2 blog Bydgoszcz | CD 10S | UD 03098 | 3-43-12564 |  |  |  |  |  |
| 20 | 2 blog Bydgoszcz | CN-33 | UI 03318 | 3-43-11027 |  | 10.2026 |  |  |  |
| 21 | 2 blog Bydgoszcz | CP-11 | UJ 04534 | 3-43-07561 |  | 10.2026 |  |  |  |
| 22 | 2 blog Bydgoszcz | CP-11 | UJ 04981 | 3-43-08363 | 11.2026 |  |  |  |  |
| 23 | 2 blog Bydgoszcz | CP-11 | UJ 05041 | 3-43-06004 |  | 10.2026 |  |  |  |
| 24 | 2 blog Bydgoszcz | CP-11 | UJ 05040 | 3-43-06118 |  | 10.2026 |  |  |  |
| 25 | 2 blog Bydgoszcz | CP-11 | UJ 04983 | 3-43-08599 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |
| 26 | 2 blog Bydgoszcz | CP-4 | UJ 02055 | 3-43-08035 |  | 06.2026 |  |  |  |
| 27 | 2 blog Bydgoszcz | CP-4 | UJ 03823 | 3-43-07396 | 05.2026 |  |  |  |  |
| 28 | 2 blog Bydgoszcz | PMP-60 | 92/133 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2 blog Bydgoszcz | PMP-60 | 95/283 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2 blog Bydgoszcz | PMP-60 | 93/239 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2 blog Bydgoszcz | PMP-60 | 94/260 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2 blog Bydgoszcz | PMP-60 | 95/301 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2 blog Bydgoszcz | PMP-60 | 95/286 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2 blog Bydgoszcz | PPT 10AM | UI 04552 | 3-45-12392 | RZ 2026 |  |  |  |  |
| 35 | 2 blog Bydgoszcz | PPT 10AM | UI 04553 | 3-45-12393 | RZ 2026 |  |  |  |  |
| 36 | 3 blog Glewice | CND-33 | UE03276 UJ01299 | 6-43-15886 |  | 09.2026 | 09.2026 |  |  |
| 37 | 3 blog Glewice | CND-33 | UG06524 UJ03972 | 6-43-14239 | 05.2026 |  | 05.2026 |  |  |
| 38 | 3 blog Glewice | CND-33 | UI03324 | 6-43-15888 |  | 09.2026 |  |  |  |
| 39 | 3 blog Glewice | ZN 16 m3 | 1 | 6-22-08675 | RZ 07.2026 |  |  |  |  |
| 40 | 3 blog Glewice | ZN 16 m3 | 2 | 6-22-08676 | RZ 07.2026 |  |  |  |  |
| 41 | 3 blog Glewice | KSP-20 | 7049 | 6-22-12187 | 07.2026 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |
| 42 | 3 blog Glewice | PMP-60 | 91074 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 3 blog Glewice | PMP-60 | 92103 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 3 blog Glewice | PMP-60 | 91058 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 3 blog Glewice | PMP-60 | 93211 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 3 blog Glewice | PMP-60 | 93230 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 3 blog Glewice | PMP-60 | 91075 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 3 blog Glewice | PMP-60 | 93226 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 3 blog Glewice | PMP-60 | 91069 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 3 blog Glewice | PMP-60 | 93264 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 3 blog Glewice | PMP-60 | 93262 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 3 blog Glewice | PPT-10 AM | UJ 05865 | RZ 09.2026 |  |  |  |  |  |
| 53 | 3 blog Glewice | PPT-10 AM | UI 04550 | RZ 09.2026 |  |  |  |  |  |
| 54 | 1bskł Ciechanów | CP-4 | UI 00878 | 1-43-08662 |  | 07.2026 |  |  |  |
| 55 | 1bskł Ciechanów | CP-4 | UJ 06648 | 6-43-15299 |  |  |  |  |  |
| 56 | 1bskł Ciechanów | ZE-50m3 |  | 1-22-13331 | 09.2026 |  |  |  |  |
| 58 | 11 bes Czarne | CD-5 | UG03952 | 6-43-11494 | 11.2026 |  |  |  |  |
| 59 | 11 bes Czarne | CD-5 | UD 02777 | 6-43-16698 | 06.2026 |  |  |  |  |
| 60 | 11 bes Czarne | CP-4 | UI 04133 | 6-43-13119 | 11.2026 |  |  |  |  |
| 61 | 11 bes Czarne | CP-4 | UI 04134 | 6-43-13118 | 11.2026 |  |  |  |  |
| 62 | 11 bes Czarne | CP-4 | UI 04135 | 6-43-13117 | 11.2026 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |
| 63 | 112 brem Giżycko | ZSP-25 | 3 | 3-22-09507 | RZ 30.06.2026 |  |  |  |  |
| 64 | 112 brem Giżycko | ZPS- 25 | 4 | 3-22-09508 | RZ 30.06.2026 |  |  |  |  |
| 65 | 112 brem Giżycko | CP-4 | UJ 05725 | 3-43-08608 | 06.2026 |  |  |  |  |
| 66 | 112 brem Giżycko | CD-5 | UG 02414 | 3-43-03434 | 06.2026 |  |  |  |  |
| 67 | 112 brem Giżycko | CD-5W | UG 01489 | 3-43-03350 | 06.2026 |  |  |  |  |
| 68 | 112 brem Giżycko | CD-5W | UG 11624 | 3-43-07339 | 06.2026 |  |  |  |  |
| 69 | 112 brem Giżycko | CD-5W | UG 03993 | 3-43-07179 | 06.2026 |  |  |  |  |
| 70 | 112 brem Giżycko | CD-5W | UG 11623 | 3-43-07388 | 06.2026 |  |  |  |  |
| 71 | PKW Łotwa | ND-33 | UJ 03948/ UG 06501 | 3-43-09504 | 05.2026 |  | 2026 |  |  |
| 72 | PKW Łotwa | CN 33 | UI 03319/ UE 06879 | 3-43-11028 |  | 11.2026 |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO OFERTY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK OD SUMY WARTOŚCI NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENA OFERTY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1RZ – rewizja zewnętrzna; RW – rewizja wewnętrzna; PS – próba szczelności, PC – Próba ciśnieniowa

Pozycja 71, 72 – miejsce wykonania usługi na terenie RP i zostanie ustalona w trybie roboczym z Użytkownikiem, Wykonawcą oraz Inspektorem WDT Warszawa.

- Oświadczam/my, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Oświadczam/my*, że jestem / nie jestem* zarejestrowanym czynnym płatnikiem podatku VAT/ zwolnionym z obowiązku uiszczenia podatku VAT*

- Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego (ZOF) oraz wyjaśnieniami i zmianami ZOF przekazanymi przez Zamawiającego  i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami ZOF. Zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do sporządzenia oferty i właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczam/my*, że akceptujemy dołączony do ZOF projekt umowy i zobowiązujemy się  w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych,  a także w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam/my*,  że posiadam/my*  wiedzę i doświadczenie oraz wykonamy usługi będące przedmiotem umowy w sposób profesjonalny oraz, że posiadam/my* wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszej umowy.

- Upoważniamy do kontaktów z Zamawiającym ………...............................................

Telefon ................................ fax. ............................. email …………………………….

- Umowę podpisze ………………………………………………………………………

| ………………………………..………... | ……………………………..………………... |
| --- | --- |
| miejscowość i data | Podpis (podpisy) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |

Załącznik nr 4 do ZOF

OŚWIADCZENIE

o spełniania warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Imiona 	 Nazwisko

Nazwa wykonawcy (firma)

Podstawa prawna umocowania do reprezentowania wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………

- Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 297 § 1 K.k. oświadczam, że firma, którą reprezentuję:

- spełnia wymagane w zapytaniu ofertowym warunki udziału w szczególności 
w zakresie posiadania:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej,

umożliwiającej/umożliwiających realizację zamówienia;

- nie podlega wykluczeniu w szczególności nie otwarto w stosunku do niej likwidacji oraz nie ogłoszono jej upadłości, nie była karana za przestępstwa: związane z obrotem gospodarczym; przestępstwa skarbowe; przestępstwa z zakresu prawa pracy; z zakresu ochrony środowiska, popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; za udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa;

- korzysta*/nie korzysta* z potencjału innego podmiotu oddającego do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby w zakresie koniecznym do wykonania zamówienia;

- zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego w przypadku zmiany sytuacji prawnej lub gospodarczej firmy.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 507).

- Po zapoznaniu się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym i w załącznikach do niej, akceptuję je bez zastrzeżeń.

………………………………….			………………………………………………

miejscowość i dala	podpis osoby uprawnionej

*niepotrzebne obowiązkowo usunąć

**podmioty występujące wspólnie i podmioty z zasobów których korzysta wykonawca składają oświadczenie każdy oddzielnie

Załącznik nr 5 do ZOF

(imię i nazwisko / firma Wykonawcy)

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że:

wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

………………………… data  …………..		…………………………..………

Miejscowość		Podpis (podpisy) osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

___________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Załącznik nr 6 do ZOF

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZAMAWIAJĄCEGO

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Dowództwo 1. Brygady Logistycznej, 85-681 Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 2, tel. 261 411 600, email: 1blog.ido@ron.mil.pl

- Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: 1blog.ido@ron.mil.pl

- Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

- odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zasadę jawności wynikającą m.in. z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) oraz organom kontrolującym. Zgodnie z zasadą jawności wszystkie informacje dotyczące udzielania zamówień publicznych stanowią informację publiczną i w związku z tym powinny być udostępniane wszystkim zainteresowanym osobom.

- Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/Państwa dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana/państwa dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Państwa danych osobowych **;

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan/Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załącznik nr 7 do ZOF

(imię i nazwisko / firma Wykonawcy)

WYKAZ USŁUG

Przystępując do udziału w postępowaniu przedkładamy wykaz usług na wykonanie usług przygotowania do badań i przeprowadzenia prób cystern paliwowych, zbiorników do magazynowania paliw, a także pozostałego specjalistycznego sprzętu do dystrybucji paliw płynnych na zgodność z WDT oraz uzyskanie decyzji zezwalających na ich eksploatację na rok 2026 r.

| L.p. | Przedmiot realizacji usług (nazwa) | Wartość usług brutto | Termin wykonania zamówienia |  | Podmioty, na rzecz których usługa została wykonana (nazwa /adres Zamawiającego) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpoczęcia (m-ca, rok) | Zakończenia (m-c, rok) |  |
| n. |  |  |  |  |  |

UWAGA:

Do wykazu usług Wykonawca musi dołączyć referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego usługi były realizowane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgonie z zapisami ZOF.

………………………… data  …………..							…………………………..………

Miejscowość								Podpis (podpisy) osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.