Proj. dysza napływowa nr 12

Proj. dysza napływowa nr 11

Proj. dysza napływowa nr 10

Proj. dysza napływowa nr 9

DN100100

DN100100

DN100100

DN100100

DN100100

Proj. dysza napływowa nr 8

Proj. dysza napływowa nr 7

Proj. odpływ nr 5

DN100100

DN100100

DN100100

DN100100

DN100100

DN100100

DN100100

DN100100

DN100100

Legenda:
1) Nowo projektowany odcinek rurociągu do napełniania basenu wodą uzdatnioną

2) Nowo projektowane  i istniejące do remontu odcinki rurociągów odpływowych wody z basenu

3) Dodatkowe zawiesia 
na konsolach i śrubach rzymskich fi110

4) wymiana rury PVC-U DN100

5) Szafa automatyki pomp i pompa P3 do remontu.

Szafa automatyki

Odpływ istniejący nr 10

Odpływ istniejący nr 9

Odpływ istniejący nr 7

Proj. odpływ nr 8

Proj. odpływ nr 3

Proj. odpływ nr 6

Odpływ istniejący nr 4

Odpływ istniejący nr 2

Odpływ istniejący nr 1

Dysza napływowa nr 1

Projektowany odcinek rurociągu PVC-U  DN160

DN160100

DN200100

Dysza napływowa nr 6

Dysza napływowa nr 5

Dysza napływowa nr 4

Dysza napływowa nr 3

Dysza napływowa nr 2

DN100100

DN100100

DN100100

DN100100

DN100100