Uzupełnienie wymagań do postępowania

5-01-21-055-1 FS8 Czerwonak - kanalizacja sanitarna w ul. Błękitnej oraz

5-01-18-144-1 Czerwonak - kanalizacja sanitarna dla budynku na os. Zdroje 86

- Wytyczne i procedury

Roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa, przepisów, norm, wiedzy technicznej i zgodnie ze sztuką budowlaną. Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany znać i przestrzegać obowiązujące wytyczne i procedury Zamawiającego podczas prowadzenia robót jak i przy wykonywaniu dokumentacji robót oraz ujmie koszty wynikające z ich zapisów w ofercie.

- Instrukcja dot. decyzji o zajęciu pasa drogowego,

- Instrukcja informowania o utrudnieniach w ruchu,

- Instrukcja przeprowadzania odbiorów,

- Procedura i odpowiedzialności dotycząca znakowania inwestycji,

- Procedura zawierania umów,

- Standard Ochrony Drzew,

- Wytyczne dla Wykonawców płukanie, dezynfekcja, dechloracja,

- Wytyczne do projektowania i wykonawstwa,

- Wytyczne do przygotowania tabeli importu OT,

- Wytyczne do wykonywania inspekcji CCTV,

- Wytyczne przekazywania dokumentacji geodezyjnej,

- Wytyczne przygotowania dokumentacji powykonawczej,

- Wytyczne wykonania dok. fotograficznej przed i po robotach

- Przedmiar robót

- Jeżeli w STWiORB nie napisano inaczej długość uzbrojenia (sieci kanalizacji sanitarnej) liczona będzie 
w metrach wykonanej rury - od osi studni do osi studni.

- Jeżeli w STWiORB nie napisano inaczej długość uzbrojenia (przyłącza kanalizacyjnego realizowanego do granicy posesji) obmierzona będzie w metrach na odcinkach pomiędzy siecią a granicą posesji. W przypadku włączenia przyłącza do sieci poprzez trójnik rozliczany będzie odcinek od osi rury na sieci do granicy działki. W przypadku włączenia przyłącza do studni na sieci rozliczany będzie odcinek od osi studni na sieci do granicy działki.

- Jeżeli w STWiORB nie napisano inaczej długość uzbrojenia (przyłącza kanalizacyjnego realizowanego na posesji wraz ze studzienką) rozliczona będzie w metrach na odcinku pomiędzy granicą posesji a osią studzienki na terenie posesji. Cenę studzienki należy ująć w metrze przyłącza zlokalizowanego na terenie posesji.

- Warunek rozpoczęcia wykonywania robót w zakresie przyłączy:

  - Dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę podpisanych przez posiadaczy gruntów, na których mają być te przyłącza posadowione, wniosków o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków bytowych/przemysłowych bądź na dostarczenie wody.

  - Dostarczenie Zamawiającemu podpisanej Umowy (Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po zrealizowaniu punktu a.). Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego i niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu podpisanych Umów o odprowadzanie ścieków/dostarczenie wody. Czas przeznaczony na pozyskanie podpisanych wniosków i Umów, o których mowa powyżej, należy uwzględnić w harmonogramie robót.

  - W przypadku braku zgody właściciela posesji na podpisanie Umowy przyłącze należy wykonać do granicy posesji oraz zaślepić korkiem.

  - W przypadku kiedy Wykonawca wybuduje przyłącze i nie dostarczy Zamawiającemu Umowy 
o odprowadzenie ścieków/dostarczenie wody, Zamawiający nie dokonuje odbioru przyłącza ani płatności za wykonanie fragmentu przyłącza za granicą posesji.

  - Wejście na posesje prywatne jest możliwe po uprzednim podpisaniu z właścicielem terenu protokołu wejścia na teren prywatny. Fakt opuszczenia terenu prywatnego również musi zostać potwierdzony przez właściciela

  - Szczegóły zasad współpracy i opis przebiegu czynności między podmiotami biorącymi udział w procesie zawierania umów o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków, w ramach prowadzonych przez Spółkę inwestycji związanych z budową przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych znajduje się w „Procedurze zawierania umów o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków z odbiorcami dla których Spółka wybudowała przyłącza wodociągowe lub kanalizacyjne w ramach realizowanych inwestycji”.

- Wymagania pozostałe

- Koszt (ewentualnego) odwodnienia wykopów powinien być wliczony w cenę jednostkową mb przewodu kanalizacyjnego.

- Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji decyzji/uzgodnień w sytuacji gdy straciły ważność po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

- Wykonawca na swój koszt oraz własnym staraniem zobowiązany jest do aktualizacji decyzji/uzgodnień w zakresie organizacji zaplecza budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej zgodnie 
z  załączonymi wytycznymi:

- Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykonania części przedmiotu umowy tj. przyłączy kanalizacyjnych na terenach prywatnych, przy czym wartość niewykonanych robót w zakresie ww. nie przekroczy 10% wynagrodzenia umownego określonego w  § 4 ust. 1. Umowy. W przypadku niewykonania ww. zakresu, pozycje, znajdujące się w Przedmiarze Scalonym Robót dot. przyłączy na terenach prywatnych nie zostaną rozliczone.