- Wykaz gaśnic podlegających przeglądowi.

Termin realizacji: do 30 maja 2026 r.

| l.p. | typ | lokalizacja | Oznaczenie | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gaśnica GP6 | 125- Hol | 1 | 1 |
| 2. | Gaśnica GP6 | 125- Hol | 1A | 1 |
| 3. | Gaśnica GP6 | Pom. - 127 - Informatorium | 1B | 1 |
| 4. | Gaśnica GP6 | Pom. - 101 | 2 | 1 |
| 5. | Gaśnica GP6 | Pom. - 101 | 2A | 1 |
| 6. | Gaśnica GP6 | Pom. -106 - śluza | 3 | 1 |
| 7. | Gaśnica GP6 | Pom. - 107 - śluza | 3A | 1 |
| 8. | Gaśnica GP6 | Korytarz I piętro | 4 | 1 |
| 9. | Gaśnica GP6 | Korytarz I piętro | 4A | 1 |
| 10. | Gaśnica GP6 | Pom. – 201 | 5 | 1 |
| 11. | Gaśnica GP6 | Pom. – 201 | 5A | 1 |
| 12. | Gaśnica GP6 | Pom. – 201 | 6 | 1 |
| 13. | Gaśnica GP6 | Pom. – 201 | 6A | 1 |
| 14. | Gaśnica GP6 | Korytarz – II piętro | 7 | 1 |
| 15. | Gaśnica GP6 | Korytarz – II piętro | 7A | 1 |
| 16. | Gaśnica GP6 | Pom. - 301 | 8 | 1 |
| 17. | Gaśnica GP6 | Pom. - 301 | 8A | 1 |
| 18. | Gaśnica GP6 | Pom. - 301 | 9 | 1 |
| 19. | Gaśnica GP6 | Pom. - 301 | 9A | 1 |
| 20. | Gaśnica GP6 | Poddasze | 10 | 1 |
| 21. | Gaśnica GP6 | Archiwum zakładowe | AZ | 1 |
| 22. | Gaśnica GP6 | transformator | Transf. | 1 |
| 23. | Gaśnica UGS2 | Pom. - 114 | UPS | 1 |
| 24. | Gaśnica UGS2 | Pom. - 215 - serwerownia | serw. | 1 |

- Przegląd koców gaśniczych.

Termin realizacji: do 30 maja 2026 r.

| l.p. | typ | lokalizacja | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koc gaśniczy | Transformator | 1 |

- Przegląd systemu oddymiania.

Termin realizacji: do 30 maja 2026 r. i do 28 listopada 2026 r.

| l.p. | typ | Opis | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klapa oddymiająca AWAK | Punktowa, jednoskrzydłowa z napędem elektrycznym, na podstawach skośnych z wiatrownicami | 1 |

- Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu i przeciwpożarowych klap odcinających.

Termin realizacji: do 30 maja 2026 r.

| l.p. | typ | Opis | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PWP Legrand, model 02379 | Napięcie znamionowe 400 V, Częstotliwość znamionowa 50 Hz, Prąd znamionowy 125 A | 2 |
| 2. | Klapy odcinające | Okablowanie siłownika, okablowanie wyłączników krańcowych, stan przegrody i uszczelnień, działanie klapy | 1 system klap |

- Pomiar ciśnienia i wydajności wodnej hydrantów.

Termin realizacji: do 30 maja 2026 r.

| l.p. | typ | Lokalizacja | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hydrant wewnętrzny 25 | Pom. 125 hol | 1 |
| 2. | Hydrant wewnętrzny 25 | Korytarz I piętro | 1 |
| 3. | Hydrant wewnętrzny 25 | Korytarz II piętro | 1 |
| 4. | Hydrant wewnętrzny 52 | Pom. 101 | 1 |
| 5. | Hydrant wewnętrzny 52 | Pom. 106 śluza | 1 |
| 6. | Hydrant wewnętrzny 52 | Pom. 201 | 2 |
| 7. | Hydrant wewnętrzny 52 | Pom. 301 | 2 |
| 10. | Hydrant zewnętrzny 80 | Na zewnątrz budynku | 3 |

- Wykaz drzwi przeciwpożarowych podlegających przeglądowi.

Termin realizacji: do 30 października 2026 r.

| Parter budynku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp. | Typ | lokalizacja | ilość |
| 1. | Porta EI60 | Pom.122 | 1 |
| 2. | Porta EI30 | Pom.123 | 1 |
| 3. | Porta EI30 | Pom.124 | 1 |
| 4. | Alufire EI30 | Pom.126 | 1 |
| 5. | Porta EI30 | Pom.127 | 1 |
| 6. | Alufire EI30 | Korytarz czytelnia | 1 |
| 7. | Alufire EI30 | Hol wejście do biura | 1 |
| 8. | Locher EI60 | Pom. 116 | 1 |
| 9. | Locher EI60 | Pom.113 | 1 |
| 10. | Locher EI120 | Magazyn śluza | 2 |
| 11. | Locher EI60 | Magazyn 101 | 1 |
| 12. | Locher EI60 | Magazyn 102 | 1 |
| 13. | Locher EI60 | Magazyn 103 | 1 |
| 14. | Locher EI60 | Magazyn 104 | 1 |
| 15. | Locher EI60 | Magazyn 105 | 1 |
| 16. | Locher EI60 | Magazyn 107 | 1 |
| 17. | Locher EI60 | Magazyn 108 | 1 |
| 18. | Locher EI60 | Magazyn 109 | 1 |
| 19. | Locher EI60 | Magazyn 110 | 1 |
| 20. | Locher EI60 | Magazyn 111 | 1 |
| 21. | Locher EI60 | Magazyn 112 | 1 |
| Pierwsze piętro budynku |  |  |  |
| 22. | Alufire EI30 | Wyjście na schody | 1 |
| 23. | Locher EI60 | Magazyn śluza 214 | 1 |
| 24. | Locher EI60 | Pomieszczenie 214 | 1 |
| 25. | Locher EI120 | Magazyn 201 | 2 |
| Drugie piętro budynku |  |  |  |
| 26. | Locher EI60 | Śluza 302 | 2 |
| 27. | Alufire EI30 | Wyjście na schody | 1 |
| 28. | Locher EI120 | Magazyn 301 | 1 |

- Wykaz czynności:

- Wykonanie przeglądów i czynności niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań z zachowaniem wskazanych terminów realizacji, zgodnych z zamieszczonymi wykazami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentacją DTR urządzeń.

- Sporządzenie i dostarczenie protokołów z realizacji zleconych czynności.