Łódź, dnia 27.04.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2026

dotyczy

zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia cyfrowego aparatu rentgenowskiego (RTG) podłogowego z funkcją automatycznego łączenia obrazów (autostitching) wraz z podstawowym elementami systemu RTG – 1 szt.

- Zamawiający

Centrum Medyczne Szpital Św. Rodziny Sp. z o.o.

Ul. inż. pilota Wigury 19

90-302 Łódź

tel. 42 254 96 81

NIP 7251958081

REGON 100428433

- Podstawa prawna

- Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

- Udzielenie zamówienia publicznego następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie zapisów dokumentu Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027.

- Przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego w ramach projektu realizowane jest w sposób zapewniający w szczególności przejrzystość, zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a także realizowane jest zgodnie z warunkami i procedurami określonymi na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt. 2.

- Zapytanie ofertowe zostało upubliczniono w bazie konkurencyjności BK 2021 na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

- Informacje o projekcie

Zamówienie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Działanie FELD.06.03 Infrastruktura zdrowotna, projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości badań diagnostycznych i zabiegowych poprzez zakup sprzętów medycznych dla Centrum Medycznego Szpitala św. Rodziny Sp. z o.o. w Łodzi", nr FELD.06.03-IZ.00-0091/25.

- Kody CPV:

- 33111000-1 – Aparatura rentgenowska

- 33111100-2 – Stoły rentgenowskie

- 33111200-3 – Stacje robocze systemów radiologicznych

- 51410000-9 – Usługi instalowania sprzętu medycznego

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu rentgenowskiego (RTG) podłogowego z funkcją automatycznego łączenia obrazów (autostitching) wraz z podstawowymi elementami systemu RTG – 1 szt. (zwanego dalej też: „sprzętem”) zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Sprzęt oraz części składowe sprzętu medycznego, które dostarcza Wykonawca muszą być fabrycznie nowe, muszą odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym dopuszczenia ich do obrotu i zainstalowania w siedzibie Zamawiającego/Centrum Medyczne Szpital Św. Rodziny oraz odpowiadać wymogom - parametrom technicznym określonym w specyfikacjach technicznych dostarczonego sprzętu medycznego. Oznacza to, że oferowany produkt musi spełniać określone w załączniku nr 2 parametry techniczne. Parametry oferowanych produktów mogą być korzystniejsze, nie mogą być gorsze niż określone w zapytaniu ofertowym.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostawy, montażu i uruchomienia sprzętu, a także przeszkolenia kadry Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu.

- Miejscem dostawy i zainstalowania sprzętu w ramach zamówienia jest siedziba Centrum Medyczne Szpital Św. Rodziny mieszcząca się przy ul. inż. pilota Wigury 19 w Łodzi.

- Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia to: 31.08.2026 r.

- Podpisanie umowy nastąpi w ciągu maksymalnie 7 (siedmiu) dni roboczych liczonych od dnia wyboru wykonawcy.

- Warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia dostawy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie dostawy oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane,

- Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za zagospodarowanie/przygotowanie obiektu przestrzeni Centrum Medyczne Szpital Św. Rodziny celem instalacji zakupionego sprzętu,

- Dostawa i instalacja sprzętu muszą być wykonywane zgodnie z zasadami i wiedzą techniczną oraz obowiązującymi warunkami technicznymi odbioru dostarczonego sprzętu z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa użytkowników w szczególności przestrzegania podstawowych zasad BHP,

- W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektu, gdzie instalowany będzie zakupiony sprzęt, wynikających z niewłaściwego prowadzenia prac związanych z dostawą i instalacją sprzętu, Wykonawca zobowiązany będzie do poniesienia na własny koszt wszelkich wydatków związanych z przywróceniem obiektu do stanu jak sprzed wystąpienia uszkodzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest:

  - dostarczyć, wnieść, zamontować oraz dokonać uruchomienia zakupionego sprzętu,

  - dostarczyć instrukcję obsługi dla zakupionego sprzętu w języku polskim, przeznaczoną dla personelu Zamawiającego obsługującego urządzenie, a także instrukcję stanowiskową dotyczącą obsługi zakupionego sprzętu.

  - dostarczyć paszport techniczny urządzenia lub jego założenie w dniu instalacji sprzętu oraz dokumentację techniczną urządzenia,

  - dostarczyć deklarację zgodności UE oraz dokumentów potwierdzających oznakowanie CE dla oferowanego urządzenia,

  - przekazać protokół instalacji, uruchomienia oraz przekazania urządzenia do użytkowania;

  - przeszkolić minimum 3 pracowników/ współpracowników Zamawiającego w obsłudze zakupionego sprzętu oraz przekazać potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia stosownym protokołem.

- Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego urządzenia oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za równoważne uznaje się rozwiązania zapewniające co najmniej takie same parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe oraz zgodność z przeznaczeniem urządzenia.

- Wymagana jest gwarancja dla zakupionego sprzętu minimum 36 miesiące liczone od daty podpisania protokołu końcowego odbioru związanego z dostawą i instalacją sprzętu bez zastrzeżeń i uwag ze strony Zamawiającego albo po odebraniu przez Zamawiającego finalnej usługi po usunięciu wad i usterek zgłoszonych podczas odbioru końcowego. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego bez ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów, w szczególności obejmującego: koszty robocizny, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych (jeżeli wymagane do usunięcia wady), dojazdów oraz wszelkich innych kosztów związanych z realizacją napraw i przeglądów gwarancyjnych.

- Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu dostawy i instalacji zakupionego sprzętu, celem zapoznania się z wszelkimi uwarunkowaniami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Zainteresowani przeprowadzeniem wizji lokalnej Wykonawcy winni skontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego za pomocą bazy konkurencyjności BK2021 oraz poprzez skrzynkę pocztową e-mail: zarzad@swietarodzina.com.pl.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:

  - w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy;

  - w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do niniejszego zamówienia;

  - w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana leży w interesie Zamawiającego lub nie była możliwa do przewidzenia na etapie składania oferty;

  - w przypadku wystąpienia siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

  - w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy konieczność dokonania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;

  - w przypadku zmiany jakichkolwiek rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i wytycznych dotyczących wdrażania funduszy europejskich na lata 2021-2027- mających wpływ na realizację umowy;

  - w przypadku zmian w harmonogramie realizacji projektu, w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności wydłużenia/przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań i etapów, spowodowana obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonych terminach, mającymi wpływ na jakość realizacji przedmiotu Umowy;

  - w przypadku konieczności wprowadzenia zmian, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian;

  - w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy o ile zachodzi min. 1 przesłanka wskazana w lit. b – h lub wystąpi przesłanka techniczna/technologiczna powodująca konieczność zmiany terminu realizacji umowy.

Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Nie stanowi zmiany umowy: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób uprawnionych do realizacji umowy i wskazanych do kontaktów między stronami.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełni warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności - Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich kwalifikacji oraz autoryzacji producenta w zakresie montażu i uruchomienia aparatury RTG. Instalacja urządzenia musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą Prawo atomowe, oraz zakończona wykonaniem wymaganych testów odbiorczych i dokumentacji;

- posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia – Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizował co najmniej 2 dostawy sprzętu medycznego do podmiotów leczniczych o wartości nie mniejszej niż 
300 000,00 zł netto każdy z nich – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania Ofertowego;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i zasobami kadrowymi zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w instalacji i uruchamianiu sprzętu medycznego - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania Ofertowego;

- znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową i terminową realizację zamówienia.

- Z udziału w postępowaniu (w celu uniknięcia konfliktu interesów) wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych w niniejszym punkcie warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania oraz odrzuceniem jego oferty.

- Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie VI, podpunkcie 1 i 2, jeśli złoży oświadczenie (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).

- Opis kryteriów oraz sposób oceny ofert

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

| Lp. | Nazwa kryterium | Maksymalna liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto oferty (C) | 60 pkt. |
| 2. | Gwarancja (G) | 20 pkt |
| 3. | Ocena Techniczna (OT) | 20 pkt. |
|  | Razem | 100 pkt. |

- Kryterium 1 „Cena brutto oferty (C)”

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:

C = (Cena oferty najniższej / Cena oferty badanej) x 60 pkt

Gdzie:

- C – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium "Cena brutto oferty " (do 2 miejsc po przecinku).

- Cena oferty najniższej – najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu.

- Cena oferty badanej – cena brutto oferty, dla której obliczana jest punktacja.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 60 pkt.

- Kryterium 2 „Gwarancja (G)”

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36-miesięcznej gwarancji na cały przedmiot zamówienia. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego bez ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów, w szczególności obejmujących: diagnozę, koszty robocizny, części zamiennych, materiałów wymaganych do usunięcia wady, dojazdów oraz wszelkich innych kosztów związanych z realizacją napraw i przeglądów gwarancyjnych. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:

- Okres gwarancji 60 miesięcy – 20 pkt

- Okres gwarancji 48 miesięcy – 10 pkt

- Okres gwarancji 36 miesięcy – 0 pkt

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 pkt.

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z wymaganiami zapytania ofertowego.

- Kryterium 3 „Ocena Techniczna (OT)”

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 pkt.

Punktacja przyznawana ofertom, niepodlegających odrzuceniu, w kryterium ocena techniczna będzie przyznawana wg punktacji przedstawionej w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna do Zapytania ofertowego.  Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny technicznej wynosi 160 punktów – zgodnie z załącznikiem nr 2.

Punkty w kryterium ocena techniczna będą przyznawane proporcjonalnie, według wzoru:

OT = (liczba punktów badanej oferty / 160 pkt) × 20 pkt

Maksymalną liczbę 20 pkt otrzyma oferta, która uzyska najwyższą możliwą liczbę punktów (160 pkt). Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, proporcjonalnie do uzyskanej liczby punktów.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów oceny oferty. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, iż dwie lub więcej ofert uzyska taką samą sumaryczną liczbę punktów, tzn. będzie przedstawiać taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. Liczba punktów przyznana danej ofercie będzie równa sumie punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach: „C”, „G” oraz „OT”.

- Zamawiający po wyborze oferty wskaże termin i miejsce podpisania umowy z Wykonawcą.

- Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona w Bazie Konkurencyjności (BK2021).

- Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

  - została złożona po terminie składania ofert;

  - została złożona poza systemem BK2021;

  - jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego;

  - nie została podpisana przez Wykonawcę;

  - została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków uprawniających do udziału w postępowaniu;

  - zawiera rażąco niską cenę.

- Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego (w tym roszczenie o zwrot kosztów z tytułu udziału w postępowaniu).

- Zamawiający przewiduje możliwość wezwania Oferentów do wyjaśnień.

- Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia formularza oferty (Załącznik nr 1).

- Termin i sposób składania ofert

- Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie: do 08.05.2026 r. poprzez Bazę Konkurencyjności (BK2021) w module Oferty.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. dnia 08.05.2026 r.

- Ofertę należy złożyć obligatoryjnie w wersji: elektronicznej (za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności) na wzorach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

- Cena obligatoryjnie musi zostać wskazana w walucie polskiej (PLN).

- Wykaz załączników składających się na ofertę:

  - Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;

  - Wypełniona specyfikacja parametrów technicznych sprzętu - Załącznik nr 2;

  - Oświadczenie Wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału - Załącznik nr 3;

  - Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną – Załącznik nr 4;

- Oferta oraz wszystkie załączniki muszą zostać podpisane podpisem kwalifikowanym lub podpisem odręcznym w formie scanu przez osobę/y upoważnioną/e zgodnie z reprezentacją i przesłane poprzez Bazę Konkurencyjności. Oferty złożone w innej formie niż opisane powyżej, zostaną odrzucone.

- Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści zapytania

    - Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest pan Robert Mordaka.

    - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego kierując ją wyłącznie za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

    - Mając na uwadze konieczność zapewnienia Wykonawcom w szczególności równego dostępu do informacji nie dopuszcza się możliwości udzielania wyjaśnień drogą telefoniczną lub osobiście.

    - Termin składania prośby o wyjaśnienie treści upływa dnia 05.05.2026 r.

    - Zamawiający udzieli odpowiedzi na wpływające zapytania w ciągu 2 dni roboczych liczonych od dnia upływu terminu składania prośby o wyjaśnienie treści zapytania.

    - Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia Zamawiającego lub modyfikację treści zapytania będą stanowiły integralną część niniejszego zapytania ofertowego oraz zostaną upublicznione w taki sam sposób jak przedmiotowe zapytanie ofertowe.

    - Zamawiający oświadcza, że wszyscy potencjalni Wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia publicznego i żaden Wykonawca nie jest uprzywilejowany względem drugiego, a postępowanie prowadzone jest w sposób transparentny.

- Rażąco niska cena

    - Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

    - Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

    - Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 PLN. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć dowód potwierdzający wniesienie wadium. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium nie będzie podlegała ocenie.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 05105010121000009031965297 z adnotacją: „Wadium zapytanie ofertowe z dnia 27.04.2026 r.”

Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie cyfrowej kopii (skan) dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

Z dokumentu wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres zawiązania ofertą, poczynając od daty składania ofert. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może wadium zatrzymać. Brak powyższych zapisów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem złożonej oferty.

Wadium będzie zwracane na rachunek bankowy, z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wskaże innego numeru rachunku bankowego. Wykonawcom, których oferta nie została wybrana Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zakończeniu procedury wyboru Wykonawcy.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy na realizację zamówienia. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli w stosunku do Wykonawcy, którego oferta została wybrana zaistnieje jedna lub więcej przesłanek spośród następujących:

- wybrany w wyniku postępowania Wykonawca odmówił podpisania umowy z Zamawiającym dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i złożonej przez siebie ofercie,

- zawarcie umowy dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

a) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto przysługującego Wykonawcy na podstawie Umowy;

b) w razie przekroczenia terminu ustalonego dla realizacji przedmiotu Umowy w wysokości 0,5%, wartości wynagrodzenia umownego netto przysługującego Wykonawcy na podstawie Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

c) w przypadku zwłoki w usunięciu wad lub usterek przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym, licząc od dnia następnego po upływie ustalonego terminu na usunięcie wad lub usterek w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego netto przysługującego Wykonawcy na podstawie Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

d) w przypadku nieprzestrzegania zasad reakcji na zgłoszenie awarii licząc od dnia następnego po upływie ustalonego terminu na reakcję w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego netto przysługującego Wykonawcy na podstawie Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Kary umowne będą potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy lub przez osobną zapłatę, wedle wyboru Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 224, poz. 1061 z późn. zm.) - Kodeks cywilny, dalej jako: „k.c.”, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość naliczonej kary umownej.

- Oprócz przypadków określonych w k.c. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności nie dochowuje terminu realizacji dostawy przedmiotu Umowy.

- Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy, nie ma wpływu na inne uprawnienia Zamawiającego wynikające z Umowy lub z innego tytułu.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego netto przysługującego Wykonawcy na podstawie Umowy.

- Pozostałe postanowienia

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców poprzez zamieszczenia wyniku w Bazie Konkurencyjności (BK2021).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania. Postępowanie może zostać unieważnione przez Zamawiającego także po terminie złożenia ofert w szczególności, gdy:

• cena najlepszej oferty przekracza środki dostępne w budżecie Zamawiającego

• nie złożono żadnej oferty

• wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu.

- Wybór najkorzystniejszej oferty nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

- Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się za pomocą Bazy Konkurencyjności BK2021.

- Załączniki:

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;

2. Wypełniona specyfikacja parametrów technicznych sprzętu - Załącznik nr 2;

3. Oświadczenie o spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3;

4. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną – Załącznik nr 4;