Załącznik nr 1 do Zapytania cenowego/ofertowego

Znak sprawy: FZ.261.16.2026

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont 4 kominów w budynku MBP im. Bolesława Lubosza.

Kominy znajdują się na dachu budynku jednopiętrowego (ze strychem – wyjście na dach) pokrytego papą oraz dachówką karpiówką (zdjęcia dachu/kominów w załączeniu). Kominy są nieużywane, służą do wentylacji. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- Skucie luźnej cegły.

- Oczyszczenie zewnętrzne kominów.

- Usunięcie luźnych spoin między cegłami oraz ich uzupełnienie (fugowanie).

- Gruntowanie.

- Odtworzenie ubytków w cegle zaprawą renowacyjną/szpachlowanie ubytków.

UWAGA! Zaleca się przed złożeniem oferty, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną.

Termin realizacji: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Miejsce realizacji: MBP im. Bolesława Lubosza, ul. Zamkowa 5, Tarnowskie Góry.

Termin płatności: płatne do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Remont kominów należy wykonać zgodnie z użyciem materiałów dopuszczonych do stosowania 
w budownictwie, posiadających stosowne certyfikaty i aprobaty, a także z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców rzetelne i szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. Wszystkie materiały muszą odpowiadać wymogom przewidzianym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie zgodnie z Ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.) oraz art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418 
z późn. zm.). Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta cenowa powinna obejmować całość zamówienia. Jedynym kryterium jest cena brutto oferty. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

INFORMACJA O RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach, ul. Zamkowa 5, 42-600 Tarnowskie Góry,

• inspektorem ochrony danych osobowych w MBP im. Bolesława Lubosza jest pracownik Biblioteki, tel. 32 / 285 41 60, 
e-mail: iod@biblioteka.tgory.pl,

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z zawarciem umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu oceny złożonej oferty i kontaktu 
z oferentem (Znak sprawy: FZ.261.16.2026),

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wykonawcy, osoby wnioskujące o udostępnienie informacji publicznej, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty na podstawie zawartych umów powierzenia z Miejską Biblioteką Publiczną im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach,

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. 5 lat od dnia zakończenia umowy,

• podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny oferty, co będzie wiązało się z odrzuceniem oferty lub wykluczeniem z postępowania;

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

• posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku zapytania cenowego ani zmianą postanowień umowy);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ( prawo do ograniczania przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

• nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

OŚWIADCZAM, ŻE:

- Zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia, nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz zdobyłam/em konieczne informacje potrzebne do przygotowania i zrealizowania oferty.

- Zapoznałam/em się z informacją o RODO.

…………..…………………...……....................…

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy)