IZ.271.15.2026.MA

Wykonawca

………………………………

………………………………

Postępowanie pn. Dostawa wyposażenia w ramach realizacji projektu pn. Dostawa asortymentu niezbędnego do realizacji zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną, w ramach „PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025-2026” – PAKIET III

Część 1

Kalkulacja szczegółowa

| LP | Nazwa | Wartość jednostkowa NETTO | Ilość | Wartość całkowita NETTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilny zbiornik do magazynowania oleju |  | 1 |  |

Tabela zgodności

Mobilny zbiornik do magazynowania oleju

Producent/model:……………………………………… (należy WYPEŁNIĆ)

| LP | Opis techniczny | Informacja o spełnianiu wymogu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pojemność (min. 900 litrów) | …………………………………. Wskazać pojemność |
| 2. | Wymiary maksymalne (dł. 1450 mm, szer.: 1200 mm, wys.: 1250 mm) | …………………………………… Wskazać wymiary |
| 4. | Wąż ssący z filtrem siatkowym i zaworem kulowym | TAK/NIE* |
| 5. | Pompa 230 V z kablem zasilającym | TAK/NIE* |
| 6. | Wąż dystrybucyjny o długość min. 10 m; | …………………………. Wskazać długość węża |
| 7. | Pistolet do napełniania automatyczny | TAK/NIE* |
| 8. | Pokrywa z wbudowanym zamkiem | TAK/NIE* |
| 9. | Dwukierunkowy zawór odpowietrzający | TAK/NIE* |
| 10. | Zegarowy wskaźnik poziomu paliwa | TAK/NIE* |
| 11. | Pokrywa z gazowymi sprężynami | TAK/NIE* |
| 12. | 4 szekle do podnoszenia | TAK/NIE* |
| 13. | Lampa LED zasilana bateriami | TAK/NIE* |
| 14. | licznik cyfrowy przelewu paliwa | TAK/NIE* |
| 15. | maks. waga pustego zbiornika 100 kg | ………………………………….. Wskazać wagę |
| 16. | Zgodność z ADR. | TAK/NIE* |
| 17. | Gwarancja (minimum 24 miesiące) | ……………………………….. Wskazać oferowany okres gwarancji w miesiącach |

* - zaznaczyć właściwe

.……………………………………..

Data, podpis, pieczątka Wykonawcy