IZ.271.15.2026.MA

Wykonawca

………………………………

………………………………

Postępowanie pn. Dostawa wyposażenia w ramach realizacji projektu pn. Dostawa asortymentu niezbędnego do realizacji zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną, w ramach „PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025-2026” – PAKIET III

Część 10

Kalkulacja szczegółowa

| LP | Nazwa | Wartość jednostkowa NETTO | Ilość | Wartość całkowita NETTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedłużacz bębnowy 50m |  | 10 |  |
| 2. | Przedłużacz bębnowy 30m |  | 10 |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Tabela zgodności

Przedłużacz bębnowy

Producent/model:……………………………………… (należy WYPEŁNIĆ)

| LP | Opis techniczny | Informacja o spełnianiu wymogu |
| --- | --- | --- |
| Przedłużacz bębnowy 50m |  |  |
| 1. | Przewód 3 x 2,5 mm², | TAK/NIE* |
| 2. | Prąd nominalny 16A 230 V, maksymalna mocy 3600 W (w stanie rozwinięcia), | TAK/NIE* |
| 3. | Bezpiecznik termiczny | TAK/NIE* |
| 4. | Wtyczka typu E/F | TAK/NIE* |
| 5. | Osłony gniazd | TAK/NIE* |
| 6. | Uziemienie | TAK/NIE* |
| 7. | Klasa ochrony min. IP20 | ………………………….. Podać klasę ochrony IP |
| 8. | Materiał: przewód - 100% miedź, gumowany uchwyt do przenoszenia, plastikowy bęben, metalowy stelaż | TAK/NIE* |
| 9. | Oznakowanie CE | TAK/NIE* |
| 10. | Okres gwarancji (minimalny: 24 miesiące) | …………………………………… Wskazać oferowany okres gwarancji w miesiącach |
| Przedłużacz bębnowy 30m |  |  |
| 11. | Przewód 3 x 1,5 mm², | TAK/NIE* |
| 12. | Prąd nominalny 16A 230 V, maksymalna mocy 3600 W (w stanie rozwinięcia), | TAK/NIE* |
| 13. | Bezpiecznik termiczny | TAK/NIE* |
| 14. | Wtyczka typu E/F | TAK/NIE* |
| 15. | Osłony gniazd | TAK/NIE* |
| 16. | Uziemienie | TAK/NIE* |
| 17. | Klasa ochrony min. IP20 | ………………………….. Podać klasę ochrony IP |
| 18. | Materiał: przewód - 100% miedź, gumowany uchwyt do przenoszenia, plastikowy bęben, metalowy stelaż | TAK/NIE* |
| 19. | Oznakowanie CE | TAK/NIE* |
| 20. | Okres gwarancji (minimalny: 24 miesiące) | …………………………………… Wskazać oferowany okres gwarancji w miesiącach |
| 21. | Prąd nominalny 16A 230 V, maksymalna mocy 3600 W (w stanie rozwinięcia), | TAK/NIE* |
| 22 | Bezpiecznik termiczny | TAK/NIE* |
| 23. | Wtyczka typu E/F | TAK/NIE* |
| 24. | Osłony gniazd | TAK/NIE* |
| 25. | Uziemienie | TAK/NIE* |
| 26. | Klasa ochrony min. IP20 | ………………………….. Podać klasę ochrony IP |
| 27. | Materiał: przewód - 100% miedź, gumowany uchwyt do przenoszenia, plastikowy bęben, metalowy stelaż | TAK/NIE* |
| 28. | Oznakowanie CE | TAK/NIE* |
| 29. | Okres gwarancji (minimalny: 24 miesiące) | …………………………………… Wskazać oferowany okres gwarancji w miesiącach |

* - zaznaczyć właściwe

.……………………………………..

Data, podpis, pieczątka Wykonawcy