IZ.271.15.2026.MA

Wykonawca

………………………………

………………………………

Postępowanie pn. Dostawa wyposażenia w ramach realizacji projektu pn. Dostawa asortymentu niezbędnego do realizacji zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną, w ramach „PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025-2026” – PAKIET III

Część 3

Kalkulacja szczegółowa

| LP | Nazwa | Wartość jednostkowa NETTO | Ilość | Wartość całkowita NETTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kamera inspekcyjna z sondą |  | 1 |  |

Tabela zgodności

Kamera inspekcyjna z sondą

Producent/model:……………………………………… (należy WYPEŁNIĆ)

| LP | Opis techniczny | Informacja o spełnianiu wymogu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kamera samopoziomująca o rozdzielczości minimum 720 x 576 px | TAK/NIE* …………………………………. Wskazać oferowaną rozdzielczość |
| 2. | Kolorowy ekran TFT o przekątnej od 7 do 9 cali | TAK/NIE* …………………………………. Wskazać oferowaną przekątną |
| 3. | Jasność – min. 12 diod LED i czujnik 1/3'' | TAK/NIE* |
| 4. | Zasięg sondy (minimum 60 m) | ………………………………… Wskazać zasięg w metrach |
| 5. | Funkcja zliczania metrów | TAK/NIE* |
| 6. | Nadajnik w głowicy kamery | TAK/NIE* |
| 7. | Pamięć zapisywana w formie nagrania wideo i audio oraz obrazu | TAK/NIE* |
| 8. | Oznakowanie CE | TAK/NIE* |
| 9. | Okres gwarancji (minimalny: 24 miesiące) | …………………………………… Wskazać oferowany okres gwarancji w miesiącach |

* - zaznaczyć właściwe

.……………………………………..

Data, podpis, pieczątka Wykonawcy