IZ.271.15.2026.MA

Wykonawca

………………………………

………………………………

Postępowanie pn. Dostawa wyposażenia w ramach realizacji projektu pn. Dostawa asortymentu niezbędnego do realizacji zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną, w ramach „PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025-2026” – PAKIET III

Część 7

Kalkulacja szczegółowa

| LP | Nazwa | Wartość jednostkowa NETTO | Ilość | Wartość całkowita NETTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reflektor LED |  | 20 |  |

Tabela zgodności

Reflektor LED

Producent/model:……………………………………… (należy WYPEŁNIĆ)

| LP | Opis techniczny | Informacja o spełnianiu wymogu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reflektor LED, akumulatorowy, ze statywem, akumulatorem oraz ładowarką w zestawie | TAK/NIE* |
| 2. | Natężenie światła (min. 5000 Lumenów) | ……………………… Podać natężenie w lumenach |
| 3. | Długość przewodu (min. 5m) | ……………………………… Podać długość przewodu w metrach |
| 4. | Pojemność akumulatora (min. 4Ah) | …………………………….. Wskazać pojemność w Ah |
| 5. | Zasilanie akumulatorowe lub sieciowe | TAK/NIE* |
| 6. | Możliwość przełączenia barwy światła pomiędzy 4000K i 7000K | TAK/NIE* |
| 7. | min. 3 tryby pracy na akumulatorze np: 5000lm (100%) / 1500lm (30%) / 500lm (10%) | TAK/NIE* |
| 8. | Akumulator typu Li-Ion | TAK/NIE* |
| 9. | Regulacja kąta świecenia i wysokości statywu | TAK/NIE* |
| 10. | Kąt świecenia: min. 120°, | TAK/NIE* |
| 11. | Zasięg świecenia: min. 80m | …………………………… Podać zasięg świecenia w metrach |
| 12. | Czas pracy na akumulatorze: min. 1h (100%) / 2,5h (30%) / 5h (10%), | TAK/NIE* |
| 13. | maks. czas pełnego ładowania: 6h | ………………………….. Podać czas pełnego naładowania w godzinach |
| 14. | Regulowana wysokość statywu: od min. 95–100 cm do maks. 180-200cm, | TAK/NIE* |
| 15. | Materiał: aluminium ABS | TAK/NIE* |
| 16. | maks. rozmiar złożonej lampy: 90x15x20cm | TAK/NIE* |
| 17. | Odporność IPX4 | TAK/NIE* |
| 18. | Oznakowanie CE | TAK/NIE* |
| 19. | Okres gwarancji (minimalny: 24 miesiące) | …………………………………… Wskazać oferowany okres gwarancji w miesiącach |

* - zaznaczyć właściwe

.……………………………………..

Data, podpis, pieczątka Wykonawcy