Załącznik nr 2 do umowy nr XX/……/2026

z dnia ……….2026r.

Wykaz podstawowych dokumentów wymaganych przy odbiorze końcowym, przekazywany w wersji papierowej i elektronicznej, w Brzeskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o. o.

- Dokumentacja techniczna – powykonawcza:

      - projekty powykonawcze,

      - opisy techniczny zmodernizowanych kotłów i instalacji towarzyszących,

      - analiza zagrożeń,

      - aneksy do kotłów,

      - dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trackie realizacji umowy,

- 	rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących,

- 	tabela nastaw blokad,

-

- Protokoły:

      - odbioru przekazania terenu pod wykonanie inwestycji od właściciela,

      - protokoły z narad i ustaleń,

      - protokoły dopuszczenia kotłów przez UDT,

      - protokoły odbioru i przekazania robót towarzyszących,

      - dokonania odbioru linii teletechnicznych,

      - dokonania odbioru linii zasilających,

      - dokonania odbioru szaf sterowniczych,

      - dokonania odbioru szaf zasilających napędy kotłów,

      - dokonania odbioru zainstalowania aparatury AKPiA,

      - dokonania odbioru wag/wagi,

      - dokonania przeprowadzenia próby ciśnieniowej kotła,

      - dokonania próby ciśnieniowej od zaworów odcinających na kolektorze z kotłem,

      - badania linii kablowych,

      - badania linii teletransmisyjnych,

      - zimnego rozruchu kotła,

      - ciepłego rozruchu kotła,

      - testów blokad,

      - testu działania wag,

      - zatwierdzenia układu pomiarowego paliwa przez urzędnika Urzędu Miar,

      - testu SCAD’y,

      - proof testów,

      - z pracy kotłów wraz instalacjami towarzyszącymi,

      - z pracy SCAD’y,

      - odbioru systemu nadrzędnego (SCADA) – potwierdzający przeprowadzenie testów funkcjonalnych systemów zabezpieczeń, sterowania i systemu SCADA z wynikiem pozytywnym oraz przekazanie pełnej dokumentacji i kodów źródłowych zgodnie z § 12 ust. 11 umowy,

      - protokół przywrócenia terenu inwestycji do należytego stanu,

      - protokół z rodzaju, ilości i sposobu zagospodarowania odpadów,

      - protokół z badania instalacji uziemiającej,

      - protokół z pomiaru rezystancji połączeń wyrównawczych,

      - protokół z pomiaru rezystancji izolacji przewodów/kabli,

      - protokół sprawdzenia ciągłości przewodów uziemiających,

      - protokół badania i oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- Inne dokumenty:

- 	kompletny i uzupełniony dziennik budowy (jeśli przepisy wymagają dziennika budowy),

- 	pozwolenie na realizację zadania budowlanego (jeśli przepisy wymagają),

- 	umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

-	korespondencję na budowie,

-	deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów/urządzeń,

-	instrukcje eksploatacji, serwisu wbudowanych materiałów/urządzeń oraz ogólna całej zabudowanej infrastruktury,

- 	instrukcje SCAD’y,

-	licencje na oprogramowanie (wystawioną na BPEC Sp. z o.o.),

-	kody źródłowe wszystkich programów sterowników, HMI oraz SCAD’y,

-	listy zmiennych wraz z adresami sterowników i HMI,

-	listy adresowe zainstalowanych urządzeń (IP, MAC, nazwa urządzenia),

-	inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego lub instytucje państwowe,

-		instrukcja obsługi i eksploatacji w języku polskim, w tym hasła serwisowe/administracyjne,

- 	polityka bezpieczeństwa systemu SCADA – dokument opisujący zasady dostępu, aktualizacji, tworzenia kopii zapasowych i reagowania na incydenty, wymagany zgodnie z § 9 ust. 10 umowy oraz dyrektywą NIS 2,

- 	dokumentacja SBOM (Software Bill of Materials) – wykaz wszystkich komponentów oprogramowania zainstalowanego w systemie SCADA i sterownikach wraz z numerami wersji,

- 	protokół z testów segmentacji sieci OT/IT – potwierdzający fizyczną lub logiczną separację sieci SCADA od sieci korporacyjnej,

- 	protokół weryfikacji mechanizmu rejestrowania zdarzeń w systemie SCADA – potwierdzający działanie logów z retencją minimum 12 miesięcy,