Załącznik nr 4

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 7 sztuk agregatów prądotwórczych  - zgodnie z poniższą specyfikacją:

| PRĄDNICA |  |
| --- | --- |
| Stabilizacja napięcia | Inwerter |
| Typ | Jednofazowa |
| Moc maksymalna [kVA] | 3,2 |
| Moc znamionowa [kVA] | 2,6 |
| Napięcie [V] | 230 |
| Częstotliwość [Hz] | 50 |
| Prąd znamionowy [A] | 11,3 |
| SILNIK |  |
| Model silnika | gx130 |
| Typ silnika | 4-suw, ohv, 1 cylinder |
| Pojemność skokowa [cm³] | 130 |
| Obroty silnika [rpm] | 5500 max |
| System chłodzenia | wymuszonym powietrzem |
| Rodzaj zapłonu | tranzystorowy |
| Pojemność oleju [L] | 0,46 |
| Polemność zbiornika paliwa [L] | 4,6 |
| Czas pracy przy obciążeniu znamionowym | 3h30 |
| Rozruch | ręczny |
| Zmierzona wartość mocy akustycznej [dBA] | 73 |
| Gwarantowana wartość mocy akustycznej [dBA] | 91 |
| WYMIARY |  |
| długość [mm] | 571 |
| szerokość [mm] | 306 |
| wysokość [mm] | 452 |
| waga sucha [kg] | 26,5 |