Załącznik B.1 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 1 do Umowy ……………

Specyfikacja Systemu

- BUDYNEK „A”

  - System Sygnalizacji Pożarowej (SSP)

    - Centrala Sygnalizacji Pożarowej Nr 1 – POLON 4000:

      - Linia dozorowa – 				8 szt.

      - Optyczna czujki dymowe – 		435 szt.

      - Jonizacyjna czujka dymu –		96 szt.

      - Ręczny Ostrzegacz Pożarowy –		37 szt.

      - Element kontrolno-sterujący (EKS) –	24 szt.

    - Centrala Sygnalizacji Pożarowej Nr 3 – POLON 4900:

      - Linia dozorowa – 				2 szt.

      - Optyczna czujki dymowe – 		88 szt.

      - Ręczny Ostrzegacz Pożarowy –		6 szt.

      - Różnicowa czujka temperatury – 		3 szt.

      - Element kontrolno-sterujący –		2 szt.

    - Terminal Sygnalizacji Równoległej TSR 4000.

    - Sterowanie dwoma windami w trakcie alarmu pożarowego II°.

  - System wizualizacji „GEMOS”:

    - Jednostka komputerowa z zainstalowanym system „GEMOS”

(system obsługuje wizualizację i obsługę zdarzeń pożarowych, stan pracy czujek pożarowych i ROP-ów)

  - System zabezpieczenia przed zadymieniem:

    - Centrala oddymiania MCR OMEGA C2100c sterująca pracą systemu, zawierająca m.in.:

      - moduły komunikacyjne MZK					2 szt.

      - moduły monitorujące i sterujące MMS				26 szt.

    - Szafa zasilania wentylatorów					1 szt.

    - Wentylatory napowietrzające w oknach klatek schodowych 	8 szt.

    - Klapy upustowe zapobiegające wzrostowi ciśnienia ponad 
ustaloną wartość (zamontowane w oknach klatek schodowych)	6 szt.

    - Wentylatory wyciągowe z czujnikiem przepływu	 		2 szt.

    - Klapy odcinające w kanałach układu wyciągowego 		20 szt.

    - Okna doszczelniające otwory wlotowe i wylotowe powietrza (miejsca zamontowania wentylatorów napowietrzających i klap upustowych) 14 szt.

    - Centrale sterujące siłownikami okien doszczelniających		2 szt.

    - Presostaty ustawione na różnicę ciśnień 50Pa
(korytarz – klatka schodowa)					30 szt.

    - Przyciski sterowania oddymianiem					10 szt.

  - Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) BOSCH Preasideo:

    - Centrala Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego:

      - Elementy sterujące systemem (BOSCH):

        - wzmacniacz mocy 						4 szt.

        - wzmacniacz mocy rezerwowy 				1 szt.

        - kontroler sieciowy 						1 szt.

      - Zasilacz Merawex

      - Bateria akumulatorów

    - Stacja wywoławcza systemu

    - Strefy głośnikowe – 13 szt., podzielone na 30 linii, łącznie 322 głośniki.

  - Drzwi przeciwpożarowe:

    - Drzwi stalowe z samozamykaczami  	 			13 szt.

    - Drzwi aluminiowe przeszklone z samozamykaczami		50 szt.

    - Drzwi drewniane z samozamykaczami 				4 szt.

  - Elektromagnetyczne trzymacze drzwi przeciwpożarowych:

    - Centrala sterująca AFG 						3 szt.

    - Uniwersalny elektromagnetyczny trzymacz drzwi
wraz z przyciskiem zwalniającym  					6 szt.

  - Klapy odcinające (wentylacja bytowa)					16 szt.

  - Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu					1 szt.

- BUDYNEK ”B”

  - System Sygnalizacji Pożarowej:

    - Centrala Sygnalizacji Pożarowej – POLON 4000,

    - Linia dozorowa 							4 szt.

    - Optyczna czujka dymu 						173 szt.

    - Jonizacyjna czujka dymu 						4 szt.

    - Różnicowa czujka temperatury 					1 szt.

    - Sygnalizator akustyczny 						6 szt.

    - Ręczny Ostrzegacz Pożarowy (ROP)				18 szt.

    - Element kontrolno-sterujący					34 szt.

    - sterowanie windą osobową w czasie alarmu pożarowego II°

  - System oddymiania klatek schodowych „D” i „E”:

    - centrala oddymiania „D+H Polska”					2 szt.

    - klapa dymowa							1 szt.

    - zespół okien oddymiających					4 szt.

    - drzwi napowietrzające wraz napędami				2 szt.

    - przyciski oddymiania						5 szt.

    - optyczne czujki dymu						3 szt.

  - Klapy odcinające wentylacji bytowej i klimatyzacji				5 szt.

  - Drzwi przeciwpożarowe, dymoszczelne i kurtyny przeciwpożarowe:

    - drzwi stalowe z zawiasem sprężynowym				12 szt.

    - drzwi aluminiowe z przeszkleniem, dymoszczelne			1 szt.

    - okienne kurtyny ppoż. z napędem ręcznym				2 szt.

  - Elektromagnetyczne trzymacze drzwi przeciwpożarowych:

    - centrala sterująca AFG						4 szt.

    - uniwersalny elektromagnetyczny trzymacz drzwi
przeciwpożarowych wraz z przyciskiem zwalniającym		13 szt.

| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
| --- | --- |