Załącznik B.5 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 5 do Umowy ...................

REGULAMIN PRACY

przy stosowaniu izotopowych czujek dymu

w obiektach Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi ul.Św.Teresy od Dzieciątka Jezus

gdzie zainstalowane są izotopowe czujki  DIO-4046  wyposażone w źródła Am-241.

- Nadzór nad prawidłową eksploatacją systemu z czujkami izotopowymi pełni:

imię i nazwisko ...................................................................................................................................

miejsce pracy z adresem: ..................................................................................................................

miejsce zamieszkania: .......................................................................................................................

telefony do kntaktu: ............................................................................................................................

- Czujki w normalnych warunkach pracy nie stanowią żadnego zagrożenia dla ludzi. Mogą natomiast spowodować skażenie promieniotwórcze w przypadku manipulowania nimi lub ich uszkodzenia.

- Nikomu z pracowników-poza osobą wymienioną w pkt. 1 - nie wolno wykonywać żadnych manipulacji z czujkami.

- Wszelkie nieprawidłowości , związane z eksploatacją czujek (osłabione zamocowanie, wypadnięcie źródła, uszkodzenie mechaniczne, zalanie wodą, zaginięcie) należy natychmiast zgłosić osobie wymienionej w pkt. 1.

- Konserwację i sprawdzenie szczelności źródła promieniowania mogą wykonywać tylko jednostk posiadające zezwolenie PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI, na obrót, transport, magazynowanie, konserwacje i instalowanie izotopowych czujek dymu.

- Konserwację  i kontrolę izotopowych czujek dymu w obiektach Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi wykonuje firma (nazwa i adres firmy oraz telefon kontaktowy): ...............................................
............................................................................................................................................................ posiadająca zezwolenie .................................................................... wydane w dniu ..................... przez ..................................................................................................................................................

- Kontrolę szczelności należy przeprowadzać  w przypadku podejrzenia rozszczelnienia, uszkodzenia źródła.

- Osoba pełniąca nadzór nad eksploatacją instalacji zawierającej czujki (wszystkich typów) obowiązana jest sprawdzać okresowo obecność czujek oraz prowadzić:

  - ewidencję posiadanych przez Zakład izotopowych czujek dymu zawierającą:
datę i miejsce zainstalowania, typ, numer i liczbę czujek dymu, nazwę i adres instalatora,

  - ewidencję konserwacji i napraw, zawierającą: datę, nazwę i adres instytucji przeprowadzającej konserwację instalacji sygnalizacji alarmu pożaru oraz nazwisko i imię konserwatora.

- W razie zaginięcia, zniszczenia (np. w wyniku pożaru) lub uszkodzenia  czujki powodującego skażenie  użytkownik obowiązany jest natychmiast powiadomić:

  - Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie - tel. 22 811 16 16,

  - Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną,

  - Miejską Komendę Policji (w przypadku zaginięcia czujki lub kradzieży),

  - Jednostkę prowadzącą montaż lub serwis instalacji.

- Z treścią niniejszego regulaminu należy zapoznać osoby przebywające w miejscach, w których zainstalowane są czujki dymu.

- Regulamin niniejszy opracowano w CLOR w Warszawie ul. Konwaliowa 7.

WYKONAWCA:                                                                          ZLECENIODAWCA: