|  | NIP 525-000-88-96 REGON 000326345 | INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH # POLSKIEJ AKADEMII NAUK INSTITUTE OF GEOLOGICAL SCIENCES POLISH ACADEMY OF SCIENCES |
| --- | --- | --- |
| 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55 | tel. (+48 22) 697-87-00; fax (+48 22) 620-62-23; e-mail: ingpan@twarda.pan.pl; http://www.ing.pan.pl |  |

Warszawa 30.04.2026r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, Ośrodek Badawczy w Warszawie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej (używając załączników 1 i 2) zgodnie z przedstawionymi wymogami:

1. Przedmiot zamówienia

ICP RF Module 1750 W 27.12 MHz water cooled I1827MWF

2. Kryteria oceny ofert: cena 100 %

3. Wymagania:

Moduł ICP RF 1750 W 27,12 MHz chłodzony wodą, model I1827MWF, powinien być kompatybilny ze spektrometrem masowym HR-ICP-MS Nu Attom ES (NA069). Musi on generować sygnał RF dużej mocy (tutaj: 27,12 MHz) (ok. 1,75 kW) i przekazywać energię do cewki indukcyjnej otaczającej palnik ICP, tworząc i podtrzymując w ten sposób plazmę argonową (~6 000–10 000 K).

4. Wymagania względem Wykonawcy:

Dostawca dostarczy fabrycznie nowy, kompletny moduł RF przeznaczony do pracy w układach HR-ICP-MS (Nu Attom ES). Urządzenie musi być zgodne z obowiązującymi normami CE, EMC oraz bezpieczeństwa elektrycznego. Moduł musi być kompatybilny z istniejącym systemem ICP (mechanicznie, elektrycznie i komunikacyjnie).

5. Osoba uprawniona do kontaktu:

Paula Sierpień paulasierpien@twarda.pan.pl

6. Termin złożenia oferty:

08.05.2026

7. Sposób złożenia oferty: elektronicznie na adres poczty paulasierpien@twarda.pan.pl

8. Wykluczenia:

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę na zasadach określonych w art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), tj. wykonawcę:

1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 
i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej  o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Instytutu do zawarcia umowy. Wybór oferty zostanie dokonany zgodnie z przedstawionymi kryteriami oceny ofert. Zamawiający zastrzega prawo do odwołania zapytania bez podania przyczyn.

Załącznik Nr 1

Miejscowość, data…………

Do: Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk – Ośrodek Badawczy w Warszawie

Od: ....................................................................................................................................................

(pełna nazwa (firma) i dokładny adres Oferenta)

NIP ............................ 	Regon ...............................

tel. ……………………...      e-mail:…................................

OFERTA

W nawiązaniu do zapytania oferujemy ICP RF Module 1750 W 27.12 MHz water cooled I1827MWF w cenie

- netto ......................... zł (słownie: ...........................................................................złotych)

- brutto ......................... zł (słownie: ..........................................................................złotych)

.............................................................

(podpis Oferenta i pieczęć)

Składając przedmiotową ofertę oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu  na zasadach określonych w art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), ponieważ nie jesteśmy:

1) wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,    o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

2) wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.                         o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

3) wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych     w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.