| Wykaz materiałów do produkcji węzła cieplnego do budynku przy ul. Leśna 18 co/cwu 180/60 kW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa/typ urządzenia | Producent | Ilość (szt.) |
| Urządzenia główne |  |  |  |
|  | Wymiennik płytowy lutowany 180 kW + izolacja | SWEP | 1 |
|  | Zawór kulowy spawalny DN50 PN40 pełen przelot | Goshe | 2 |
|  | Zawór kulowy spawalny DN15 PN40 pełen przelot | Goshe | 3 |
|  | Zawór kulowy spawalny DN50 PN40 pełen przelot | Goshe | 2 |
|  | Zawór kulowy spawalny DN32 PN40 pełen przelot | Goshe | 2 |
|  | Termometr techniczny T63 1500C | AiM | 2 |
|  | Manometr techniczny 1,6 MPa | AiM | 7 |
|  | Magnetoodmulacz OISm 200/50 16 bar | Spaw-Test | 1 |
|  | Zawór kulowy spawalny DN32 PN40 | Goshe | 1 |
|  | Zawór z siłownikiem 3222/5827-A11 DN20 kvs 6,3 | Samson | 1 |
|  | Zawór z siłownikiem 3222/5827-A11.3 DN20 kvs 6,3 | Samson | 1 |
|  | Regulator różnicy ciśnień oraz ogranicznik przepływu 46-6 DN25 kvs 8,0 + rurka impulsowa | Samson | 1 |
|  | Zawór kulowy gwint DN15 rączka | Goshe | 1 |
|  | Regulator pogodowy Trovis 5573-1 z dwoma obiegami regulacyjnymi | Samson | 1 |
|  | Czujnik temperatury zewnętrznej 5227-5 | Samson | 1 |
|  | Wymiennik płytowy lutowany 60 kW + izolacja | SWEP | 1 |
|  | Filtr siatkowy skośny DN15 | Goshe | 1 |
|  | Zawór napełniający VF04 DN15 | Honeywell | 1 |
|  | Wodomierz wody ciepłej z nadajnikiem imp. q=2,5m3 DN15, 10L=1 imp + komplet półśrubunków | Powogaz | 1 |
|  | Zawór zwrotny DN15 | Goshe | 1 |
|  | Zawór kulowy gwint DN15 rączka | Goshe | 1 |
|  | Zawór kulowy gwintowany DN65 rączka | Goshe | 2 |
|  | Termometr techniczny T63 1200C | AiM | 5 |
|  | Czujnik temperatury c.o. 5277-2 + tuleja mosiądz niklowany, dł 100x8 mm | Samson | 1 |
|  | Czujnik temperatury c.w.u 5207-61 | Samosn | 1 |
|  | Zawór kulowy śrubunkowy DN15 motylek | Goshe | 6 |
|  | Manometr techniczny 1,0 MPa | AiM | 5 |
|  | Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 DN25 6bar | SYR | 1 |
|  | Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 DN25 6bar | SYR | 1 |
|  | Zawór kulowy gwint DN15 rączka | Goshe | 1 |
|  | Zawór kulowy gwint DN32 rączka | Goshe | 1 |
|  | Magnetoodmulacz OISm 200/65 10bar | Spaw-Test | 1 |
|  | Naczynie wzbiorcze przeponowe do c.o. N250 6bar | Reflex | 1 |
|  | Złącze odcinające SU 1" do naczynia przeponowego | Reflex | 1 |
|  | Pompa obiegowa Magna3 32-120F 220 | Grundfos | 1 |
|  | Zawór kulowy gwint DN40 rączka | Goshe | 4 |
|  | Filtr siatkowy skośny DN40 | Goshe | 2 |
|  | Magnetyzer MI-0 DN40 | Infracorr | 1 |
|  | Wodomierz wody zimnej z nadajnikiem imp. JS 6,3-NK Master C+ DN25 G1 1/4 10L=1 imp + komplet półśrubunków | Powogaz | 1 |
|  | Reduktor ciśnienia ze skalą 6bar DN40 | Watts | 1 |
|  | Zawór zwrotny DN40 | Goshe | 2 |
|  | Złącze odcinające SU 3/4" do naczynia przeponowego | Reflex | 1 |
|  | Naczynie wzbiorcze przeponowe do c.w.u. DE50 | Reflex | 1 |
|  | Pompa cyrkulacyjna Magna3 25-80N 180 G1 1/2'' | Grundfos | 1 |
|  | Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STW) 5343-2 | Samson | 1 |
|  | Stabilizator CWU 400L + izolacja | Instalmet | 1 |
|  | Odpowietrznik automatyczny DN15 | Goshe | 1 |
|  | Zawór regulacyjny Stromax DN15 | Herz | 1 |

| Lp. | Nazwa | Ilość | JM |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozostałe materiały hydrauliczne |  |  |  |
| wysoki parametr |  |  |  |
| 1 | Mufka stal. cz. DN15 spawalna | 6 | szt |
| 2 | Kołnierz stal. cz. DN50 16bar do wspaw. | 4 | szt |
| 3 | Rurka manometryczna (fajka) cz. DN15 | 7 | szt |
| 4 | Kurek manometryczny dwudrogowy 525 1/2 gw1/2 x gw20x1,5 | 7 | szt |
| 5 | Kolano hamburskie spaw. DN15 | 3 | szt |
| 6 | Kolano hamburskie spaw. DN25 | 4 | szt |
| 7 | Kolano hamburskie spaw. DN50 | 4 | szt |
| 8 | Trójnik hamburski 50/32 | 1 | szt |
| 9 | Trójnik hamburski DN50 | 1 | szt |
| 10 | Zwężka spawalna 32/20 | 4 | szt |
| 11 | Zwężka spawalna 32/25 | 2 | szt |
| 12 | Zwężka spawalna 50/20 | 2 | szt |
| 13 | Zwężka spawalna 50/25 | 2 | szt |
| 14 | Zwężka spawalna 50/32 | 3 | szt |
| 15 | Rura stal. cz. DN15 | 2 | mb |
| 16 | Rura stal. cz. DN25 | 1 | mb |
| 17 | Rura stal. cz. DN50 | 3 | mb |
| 18 | Rura stal. cz. DN32 | 2 | mb |
| 19 | Uchwyt fi32 b/g | 4 | szt |
| 20 | Uchwyt fi50 b/g | 8 | szt |
| 21 | Półśrubunek wodomierza DN20 | 1 | kpl |
| 22 | Półśrubunek wodomierza DN32 | 1 | kpl |
| niski parametr C.O. |  |  |  |
| 23 | Kolano hamburskie DN32 | 2 | szt |
| 24 | Kolano hamburskie DN65 | 5 | szt |
| 25 | Zwężka 65/20 spawalna | 2 | szt |
| 26 | Zwężka 65/32 spawalna | 2 | szt |
| 27 | Mufka stal. cz. DN15 spawalna | 4 | szt |
| 28 | Kurek manometryczny dwudrogowy 525 1/2 gw1/2 x gw20x1,5 | 2 | szt |
| 29 | Nypel mos. DN15 | 2 | szt |
| 30 | Trójnik mos. DN15 | 2 | szt |
| 31 | Kolano mos. nr 6 DN15 | 2 | szt |
| 32 | Kolano mos. nr 7 DN15 | 2 | szt |
| 33 | Złączka skręcana Conex miedź 15x15 GZ | 4 | szt |
| 34 | Kolano oc. nr6 DN15 | 2 | szt |
| 35 | Kolano oc. nr7 DN15 | 1 | szt |
| 36 | Rura stal. cz. DN32 | 3 | mb |
| 37 | Kolano nypl. oc. DN32 | 1 | szt |
| 38 | Rura stal. cz. DN15 | 2 | mb |
| 39 | Uchwyt fi65 b/g | 8 | szt |
| 40 | Kołnierz stal. cz. DN32 16bar do wspaw. | 2 | szt |
| 41 | Kołnierz stal. cz. DN65 16bar do wspaw. | 2 | szt |
| 42 | Rura stal. cz. DN65 | 3 | mb |
| niski parametr CCW |  |  |  |
| 43 | Nypel oc. DN40 | 16 | szt |
| 44 | Kolano oc. nr6 DN40 | 3 | szt |
| 45 | Kolano oc. nr7 DN40 | 1 | szt |
| 46 | Kolano oc. nr6 DN15 | 2 | szt |
| 47 | Kolano oc. nr7 DN15 | 7 | szt |
| 48 | Nypel mos. DN15 | 7 | szt |
| 49 | Trójnik oc. 40/15 | 7 | szt |
| 50 | Trójnik oc. 40 | 3 | szt |
| 51 | Trójnik oc. 40/25 | 1 | szt |
| 52 | Trójnik oc. 40/20 | 1 | szt |
| 53 | Kolano oc. nr6 DN20 | 1 | szt |
| 54 | Kolano oc. nr7 DN20 | 2 | szt |
| 55 | Nypel oc. DN20 | 1 | szt |
| 56 | Mufa oc. DN40 | 2 | szt |
| 57 | Redukcja oc. 40/15 | 1 | szt |
| 58 | Nypel oc. 25 | 1 | szt |
| 59 | Kolano mos. nr6 DN15 | 1 | szt |
| 60 | Trójnik mos. DN15 | 1 | szt |
| 61 | Kurek manometryczny dwudrogowy 525 1/2 gw1/2 x gw20x1,5 | 2 | szt |
| 62 | Nypel. oc. 25 | 2 | szt |
| 63 | Półśrubunek pompy do wody użytkowej DN25 | 1 | kpl |
| 64 | Uchwyt fi20 b/g | 1 | szt |
| 65 | Uchwyt fi40 b/g | 4 | szt |
| 66 | Uchwyt fi50 b/g | 1 | szt |
| 67 | Rura oc. DN20 | 0,6 | mb |
| 68 | Rura oc. DN40 | 3 | mb |
| 69 | Złączka skręcana Conex miedź 15x15 GZ | 2 | szt |
| 70 | Rura miedziana 15x1 twarda instalacyjna | 1,6 | mb |
| Dodatkowo |  |  |  |
| 71 | Otulina Steinonorm 310 44/20 | 2 | mb |
| 72 | Otulina Steinonorm 310 62/20 | 3 | mb |
| 73 | Otulina Steinonorm 310 78/20 | 3 | mb |
| 74 | Kolano + osłona Steinonorm 310 44/20 | 1 | kpl |
| 75 | Kolano + osłona Steinonorm 310 62/20 | 3 | kpl |
| 76 | Kolano + osłona Steinonorm 310 78/20 | 5 | kpl |
| 77 | Mankiety aluminiowe czerwone | 1 | szt |
| 78 | Mankiety aluminiowe niebieskie | 1 | szt |
| 79 | Opaski zaciskowe 4,8x450 | 1 | op |
| 80 | Taśma PCV 33m PUR 33x30 | 2 | szt |
| 81 | Uszczelki kling. do kołnierzy DN32 | 3 | szt |
| 82 | Uszczelki kling. do kołnierzy DN50 | 3 | szt |
| 83 | Uszczelki kling. do kołnierzy DN65 | 3 | szt |
| 84 | Pasta uszczelniająca Multipak 360g | 1 | szt |
| 85 | Konopie 200g | 1 | szt |