Znak: ZP.271.2.14.2025 						Załącznik nr 4 do Zapytania

Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytecznego (PFU) dla zadania inwestycyjnego pn.  ‘’Budowa systemów indywidualnego oczyszczania ścieków na terenie Gminy Kochanowice’’ obejmującego 21 nieruchomości, na których planuje się instalację przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przedmiot zamówienia zostanie sporządzony zgodnie z:

-  wytycznymi szczegółowymi MRiRW dla interwencji I.10.10 – Obszar A (PS WPR 2023-2027),

- wymogami naboru wniosków ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą Nr 484/152/VII/2026 z dnia 13 marca 2026 r.,

- przepisami ustawy dnia 20 lipca 2017 r. dot. prawa wodnego

- przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. dot. prawa budowalnego oraz aktów wykonawczych.

Zakres PFU

Program Funkcjonalno- Użyteczny obejmie łącznie 21 działek zlokalizowanych na terenie Gminy Kochanowice, w miejscach poza aglomeracją wyznaczonych na podstawie Uchwały Nr XXII/206/2020 Rady Gminy Kochanowice z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kochcice.

Wykonawca sporządzi jeden spójny dokument PFU z podziałem na poszczególne lokalizacje.

PFU musi zawierać w szczególności:

Opis ogólny przedmiotu zamówienia robót budowlanych:

- cel i zakres inwestycji,

- aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (m.in. wymagania ochrony środowiska, warunki gruntowe),

- opis rodzaju czynności niezbędnych do realizacji robót budowlanych.

- wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy,

- wymagania architektoniczne i budowlane,

- wymagania techniczne – opis funkcji, jakie musi spełniać każda instalacja,

- wymagania dotyczące materiałów i urządzeń, w tym zgodność z normą PN-EN 12566,

- wymagania dotyczące zagospodarowania terenu i oddziaływania na środowisko.

Szacunek kosztów:

- zbiorcze zestawienie kosztów realizacji robót budowlanych opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. z 20004 r. Nr 130, poz. 1389),

- kosztorys inwestorski lub szacunek kosztów na poziomie wskaźnikowym dla każdej z 21 lokalizacji.

Wymagania dotyczące technologii oczyszczania ścieków

Zamawiający wymaga, aby PFU uwzględniał co najmniej poniższe rozwiązania techniczne lub równoważne, zapewniające oczyszczanie ścieków do parametrów zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- przydomowe oczyszczalnie ścieków (biologiczne) z drenażem rozsączającym lub ze złożem biologicznym,

- systemy spełniające normę PN-EN 12566 lub równoważną,

- rozwiązania dopasowane do warunków gruntowo-wodnych poszczególnych działek,

Udostępnianie szczegółowych danych lokalizacyjnych

Zamawiający informuje, że ze względu na konieczność ochrony danych osobowych oraz realizację zasady minimalizacji danych, szczegółowe dane dotyczące lokalizacji inwestycji, w tym numery działek ewidencyjnych, nie zostały opublikowane w niniejszym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym Wykonawcom na równych zasadach, na pisemny wniosek, przesłany drogą elektroniczną na adres: m.baginska@kochanowice.pl