Załącznik nr 7 do SWIZ (stanowiący jednocześnie Załącznik nr … do UMOWY)

– Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: ZR- 028/U/RZ/2026

Zamówienie pn. „Zagospodarowanie odpadu o kodzie 190116 ”

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia

pn.: „Zagospodarowanie odpadu o kodzie 190116”

- Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi odbioru, transportu 
i przetworzenia odpadu o kodzie 190116 (popioły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15), w ilości szacunkowej 750 Mg, (dalej jako Odpad/Odpady) powstającego w procesie spalania osadów ściekowych w Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych (ITPO), gromadzonego w silosie popiołów na terenie oczyszczalni ścieków „Fordon”, przy ulicy Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 74 w Bydgoszczy (dalej jako Oczyszczalnia). Pomieszczenie usuwania popiołów zlokalizowane jest w północno-wschodnim narożniku budynku ITPO. Wysokość pomieszczenia to 4,72 m szerokość to 5,62 m o długości 8,42 m. Szerokość bramy to 4,0 m, środek bramy jest przesunięty w stosunku do środka rękawa spustowego o 0,36 m w lewo patrząc od wjazdu. Rękaw spustowy umieszczony jest w stropie pomieszczenia w odległości 3,97 m od tylnej ściany i 2,82 m od lewej ściany pomieszczenia. Rękaw spustowy ma średnicę 0,2 m, i otoczony jest fartuchem odpylającym o średnicy 0,67 m. Rękaw można opuścić 3,1 m poniżej stropu natomiast przy maksymalnym podniesieniu znajduje się on 1,28 m poniżej stropu. Rozładunek silosa popiołu odbywa się mechanicznie poprzez rękaw rozładunkowy wyposażony w podajnik celkowy

- Transport oraz przetwarzanie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie może odbywać się zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności:

      - ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699. ze zm.);

      - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973 ze zm.);

      - ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 180 );

      - ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 988 ze zm.);

      - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1742 ze zm.);

      - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz.U. Nr 104, poz.868 ze zm);

- Odpad odbierany będzie na bieżąco z procesu spalania osadów ściekowych. Oczyszczalnia ścieków Fordon nie posiada placu składowego dla gromadzenia wytwarzanych popiołów. Powstające odpady o kodzie 19 01 16 transportowane są pneumatycznie do silosa o pojemności 100 m3. Odpad winien być załadowany na samochód z górnym przykryciem podstawionym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest załadować odpad na własne środki transportowe i przewozić go na miejsce odzysku lub unieszkodliwienia, odpowiednim samochodem. Środki transportu przeznaczone do transportu odpadów muszą być przez cały okres realizacji zamówienia utrzymywane w dobrym stanie technicznym oraz oznakowane zgodnie z obowiązującym prawem jako służące do przewozu odpadów.

- Odbiór odpadów z silosa będzie się odbywać systematycznie przez 5 dni w tygodniu , w godz. od 8:00 do 14:00  nie później niż 2 dni po zgłoszeniu konieczności ich wywozu. Zgłoszenie realizowane będzie za pośrednictwem faksu lub mail’a przez obsługę ITPO. Pojemność silosa (100m3) pozwala na zmagazynowanie popiołu z 5-dniowej produkcji. Przy sprawnie działającej instalacji odpad należy odbierać na bieżąco.

- Załadunek opadów prowadzony będzie przez obsługę ITPO i pod jej nadzorem.

- Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie odpadów w skrzyniach ładunkowych oraz za transport do miejsca przetworzenia.

- Czynności związane z odbiorem odpadów należy prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzenia istniejących dróg, studzienek itp. W przypadku naruszenia stanu tych urządzeń koszty ich odtworzenia w całości obciążą wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku na terenie Oczyszczalni oraz na trasach, drogach ich przewozu.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przeprowadzanie jakichkolwiek remontów, wymian płynów eksploatacyjnych bądź innych prac związanych z pojazdami Wykonawcy na terenie Oczyszczalni. W przypadku jakichkolwiek wycieków bądź zabrudzeń dróg i placów na terenie Oczyszczalni, Wykonawca doprowadzi powierzchnię do stanu pierwotnego na swój koszt.

- Ważenie odpadów będzie wykonywane na legalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami wadze Zamawianego zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków Fordon  przy ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 74 w Bydgoszczy lub w przypadku awarii, usterki itp. na innej wadze wskazanej przez Zamawiającego.

W celu ustalenia masy odpadu każdy pojazd będzie ważony dwukrotnie, całkowicie rozładowany oraz załadowany odpadem.

- Rozliczanie przedmiotu zamówienia prowadzone będzie na podstawie Kwitów wagowych oraz Kart przekazania odpadów wystawianych w systemie BDO. Masa przekazanego odpadu danego rodzaju będzie ustalana każdorazowo, podczas czynności ważenia odpadów.

- Wykonawca po odbiorze odpadu i potwierdzeniu Karty przekazania odpadu w ciągu 7 dni po zakończenie każdego miesiąca wystawi fakturę VAT, płatną przelewem w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Integralnymi załącznikami do faktury VAT będą zestawienia kwitów wagowych. W przypadku braku zbiorczych zestawień kwitów wagowych, Zamawiający ma prawo odmówić zapłaty faktury VAT, do czasu dostarczenia właściwych dokumentów. Informacja o odmowie zapłaty zostanie przekazana Wykonawcy pisemnie.

- Wykonawca, w przypadku konieczności, może wykonać własnym staraniem i na swój koszt badanie laboratoryjne odpadu.