Sygnatura pisma: MZD-EZ 7021.50.2026						Toruń,21.04.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu zaprasza do złożenia ofert na:

na dostawę i montaż klimatyzatorów typu Split

Zakres dostawy:

Klimatyzatory typu Split o mocy chłodniczej dostosowanej do pomieszczeń o powierzchni od 15 m2 – szt. 10  do 22 m²  -szt. 2 (ok. 2,5-3,5 kW, w zależności od warunków pomieszczenia).

Urządzenia wyposażone w silnik inwertorowy, zapewniający efektywną i energooszczędną pracę.

Maksymalny dopuszczalny poziom hałasu podczas pracy: do 42 dB(A), co jest zgodne z normami dla pomieszczeń biurowych.

Klimatyzatory powinny działać cicho, bez uciążliwych dźwięków zakłócających pracę użytkowników.

Urządzenia muszą być wyposażone w system filtracji eliminujący bakterie, wirusy oraz inne mikroorganizmy zapewniające wysoką jakość powietrza.

Filtry wysokiej jakości, zapewniające poprawę jakości powietrza, np. filtry HEPA lub filtry antybakteryjne.

Montaż i uruchomienie

wykonanie montażu wraz z kompletnym podłączeniem i uruchomieniem,

przeszkolenie użytkowników z obsługi urządzeń,

gwarancja na urządzenie 3 lata i serwis pogwarancyjny,

klimatyzatory z funkcją Wi-Fi,

antykorozyjne pozłacane lamele.

załączniki do niniejszego ogłoszenia:

Formularz OFERTY  - Załącznik nr 1;

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają: Andrzej Kant - tel. 056- 66 93 112, 669-996-544

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone z wyłączeniem zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2024r., poz. 1320)

Termin wykonania zamówienia

Ostateczne wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy.

Wymagania stawiane Wykonawcom

a)	doświadczenie w montażu klimatyzacji typu split,

b)	posiadanie kwalifikacji i uprawnień do wykonywania usług,

c)	gwarancja oraz dostępność serwisu,

e)	termin realizacji: do uzgodnienia.

Dokumenty, które należy złożyć w niniejszym postępowaniu

a)	formularz „Oferta" zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego,

b)	aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Forma dokumentów

Dokumenty, tj. formularz „Oferta" należy złożyć w oryginale. Pozostałe dokumenty można złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Oferty będą oceniane według kryterium: cena 100%.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy przesłać droga elektroniczną na adres: mzd@mzd.torun.pl w terminie do 04.05.2026 r.

Administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, z siedzibą 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie http://mzd.torun.pl w zakładce RODO.

Sprawę prowadzi: Andrzej Kant – specjalista w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu,

e-mail:andrzej-kant@mzd.torun.pl   tel. 56 66 93 112