Kontrola dostępu wraz wyminą stolarki aluminiowej.

- Wymiana stolarki aluminiowej

- Wymiana drzwi aluminiowych wewnętrznych dwuskrzydłowych ( 1kpl.) i zewnętrznych Klasy C (2 kpl.)

- Nowe drzwi aluminiowe wyposażone w zamek z elektrozaczepem rewersyjnym oraz samozamykacz.

- Drzwi zewnętrzne z profilu ciepłego, przeszklone od połowy wysokości z  naświetlami szklone od zewnątrz szkłem bezpiecznym P4

- Szerokość w świetle przy otwarciu jednego skrzydła min 90 cm.

- Instalacja kontroli dostępu

- Elektrozaczep rewersyjny (odblokowując drzwi przy zaniku napięcia)

- Panel kontroli dostępu odblokowywany kodem.

- Przycisk „dzwonek”   (w panelu) wysyłający informację  o chęci wejścia do obiektu i umożliwiający  otwarcie drzwi po autoryzacji od wewnątrz.

- Przycisk umożliwiający autoryzację od wewnątrz

- Zasilacz buforowy  do elektozaczepu zapobiegający otwieraniu się drzwi przy chwilowym zaniku napięcia.

- Przycisk w pobliżu drzwi od wewnątrz umożliwiający ich szybkie otwarcie

- Okablowanie zasilające i sterujące instalacją