Realizacja zadania inwestycyjnego pn.

„Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Starym Tomyślu na lokale mieszkalne”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację budynku po przedszkolu w Starym Tomyślu na cele mieszkalne wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu działki nr 159/2 oraz projektem nowego budynku gospodarczo-garażowego wraz z zaplanowaniem ciągów komunikacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Starym Tomyślu na lokale mieszkalne”.

Budynek położony jest w Starym Tomyślu na ul. Powstańców Wlkp. 25. Na parterze budynku znajdowała się placówka oświatowa natomiast na poddaszu funkcjonowało mieszkanie. Obiekt wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Nowy Tomyśl.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji na roboty budowlane i instalacyjne niezbędne dla wykonania niezależnych mieszkań na parterze i poddaszu oraz budowa budynku gospodarczo-garażowego dla potrzeb lokatorów. Po stronie Projektanta jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy bądź lokalizacji celu publicznego wraz uzyskaniem wszystkich wymaganych dokumentów i decyzji niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę wraz z jego uzyskaniem. Zamówienie obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego.

- Termin realizacji: 6 miesięcy na realizację przedmiotu zamówienia w tym:

- przygotowanie koncepcji – 1 miesiąc od podpisania umowy,

- opracowanie pełnej dokumentacji wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń - 6 miesiąc od podpisania umowy.

- Kompletna dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna zawierać w szczególności:

- Koncepcję architektoniczną,

- Zaktualizowane mapy do celów projektowych w skali 1:500,

- Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku po przedszkolu wraz z ekspertyzą techniczną - opis techniczny (informacja o stanie elementów konstrukcyjnych, lokalizacja, charakterystyczne parametry), zwymiarowane rzuty kondygnacji, przekroje (z rzędnymi posadzek, wysokościami pomieszczeń), widoki elewacji,

- Projektowana charakterystyka energetyczna budynku wraz z analizą alternatywnych źródeł energii,

- Projekt budowlany zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524) zawierający:

        - projekt zagospodarowania terenu,

        - projekt architektoniczno-budowlany,

        - projekt techniczny poszczególnych branż,

- Projekt wykonawczy w branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej (wod.-kan., odnawialne źródła energii, elektryczna, (grzewczo-chłodnicza, wentylacji mechanicznej, teletechniczną, zewnętrznymi sieciami technicznymi niezbędnymi do funkcjonowania budynku),

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla całości wymienionego projektu budowlanego – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z późn. zm.),

- opracowanie przedmiarów robót dla celów przetargu i kosztorysów inwestorskich robót dla całości projektu budowlanego z podziałem na poszczególne branże wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 z późn. zm.),

- Wykonanie wizualizacji budynków wraz z zagospodarowaniem terenu

- Uzyskanie niezbędnych warunków przyłączeniowych dla poszczególnych mieszkań m. in. wod.-kan., gazowych, energetycznych, teleinformatycznych,

- Uzyskanie zgody na wycinkę drzew kolidujących z przebudowywanym budyniem oraz nowo projektowanymi budynkiem gospodarczo-garażowym w przypadku zaistnienia takiej konieczności,

- Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwoleń w tym m. in. ppoż, sanitarnych, konserwatorskich, ekspertyz ornitologicznej, chiropterologicznej, dendrologicznej, opinii mikologicznej (w przypadku stwierdzenia takiej konieczności).

- Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.

Wykonawca opisze w dokumentacji technologię robót oraz materiały budowlane, urządzenia i inne wyroby w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie uczestników postępowania przetargowego na wykonanie robót wg przedmiotowej dokumentacji. Wykonawca w trakcie sporządzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zobowiązany jest uwzględnić przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacje w zakresie technologii wykonania robót, rozwiązań technicznych, doboru materiałów i urządzeń, zawarte w dokumentacji projektowej powinny określać przedmiot umowy o roboty budowlane bez używania nazw własnych, patentów, znaków towarowych i nazw producentów, a poprzez określenie parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne dane.

Wykonawca zobowiązuje się stosować w dokumentacji optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania właściwych standardów. W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane (materiały) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

Wykonawca zobowiązuje się złożyć oświadczenie projektantów i sprawdzających (lub ich kopie) zawierające podstawę prawną zgodną z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z dokumentacją oświadczenia projektantów 
i sprawdzających o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

- Podstawowe parametry budynku przedszkola:

- powierzchnia zabudowy: 173,8 m2

- powierzchnia użytkowa: 234,4 m2

- kubatura: 685,2 m3

- liczba kondygnacji: 2 + podpiwniczenie części budynku

- konstrukcja ścian: konstrukcja murowana z cegły pełnej

- fundamenty: konstrukcja murowana z kamienia ciosanego

- schody wewnętrzne: konstrukcja drewniana

- stropy: konstrukcja drewniana (nad częścią piwniczną: łukowy odcinkowy ceramiczny)

- dach: konstrukcja drewniana, dwuspadowa

- pokrycie dachu: dachówka karpiówka podwójna.

- istniejący wjazd i wejście na działkę od strony drogi publicznej nr 2738P (działka nr 134)

- budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Nowy Tomyśl

- W opracowaniu należy uwzględnić:

- wytyczne Konserwatora Zabytków,

- przebudowę pomieszczeń budynku po przedszkolu wydzielając trzy bądź cztery niezależne lokale mieszkalne (uwzględniając niezależnie wszelkie media dla każdego mieszkania) ze wspólną klatką schodową dostosowaną pod względem ppoż., uwzględniając izolacyjność akustyczną i oddzielenie pożarowe przegród między mieszkaniami,

- dostęp do lokalu mieszkalnego na parterze dla osób niepełnosprawnych,

- co najmniej dwa warianty ogrzewania obiektu w tym jedno OZE,

- ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych (jeśli potwierdzi taką konieczność ekspertyza techniczna budynku) zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,

- docieplenie dachu,

- wymiana obróbek blacharskich, rynny i rury spustowe, wymianę instalacji odgromowej, remont poszycia dachu, remont kominów wraz obróbkami, drabiny i dojścia do przewodów kominowych,

- izolacja fundamentów (w przypadku wystąpienia takiej konieczności), wykonanie opasek wokół budynków,

- opracowanie projektu likwidacji kolizji energetycznej (w przypadku wystąpienia takiej konieczności),

- remont bądź przebudowa wejść do budynku,

- przebudowa instalacji wewnętrznych: c.o., wod.-kan., elektryczna oświetlenia i gniazd wtyczkowych, teleinformatyczna

- projekt budynku gospodarczo- garażowego,

- kompleksowe zagospodarowanie działki 159/2, zaplanowanie komunikacji pieszo-jezdnej wraz z miejscami postojowymi, ogrodzenie posesji, zaplanowanie obiektów małej architektury m. in. ławki, stojaki na rowery, miejsce na prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, likwidacja nieużywanych chodników, zbędnego ogrodzenia wewnątrz działki,

- wycinkę niezbędnych do wykonania inwestycji drzew i krzewów wraz z uwzględnieniem nasadzeń rekompensacyjnych.

Na działce nr 159/2 znajduje się budynek gospodarczy zgłoszony do rozbiórki.

- Sposób sporządzenia dokumentacji

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu koncepcji zagospodarowania terenu opracowanej w przeciągu miesiąca od podpisania umowy. Po jej akceptacji, może przystąpić do dalszych prac.

Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania aktualnej mapy zasadniczej (w skali 1:500) w niezbędnym zakresie do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej.

Wszystkie projekty (PZT, PAB i projekt techniczny, wykonawczy) i opracowania należy sporządzić w 4 egzemplarzach w wersji papierowej. Opracowania kosztorysowe, przedmiar i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - w jednym egzemplarzu papierowym. Pełną dokumentację należy przedłożyć Zamawiającemu dodatkowo w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową, zapisaną na pendrive, w tym część rysunkowa w wersji kompatybilnej z programem AutoCAD, część opisowa kompatybilna z programem Word 2000 i Exel 2000, część kosztorysowa edytowalna zapisana w formacie ath, oraz wersję wszystkich opracowań bez możliwości edycji w formacie pdf (również skany dokumentacji po ostatecznych uzgodnieniach i decyzjach).

Całość dokumentacji w wersji papierowej należy przedłożyć Zamawiającemu spakowaną w pudle archiwizacyjnym, opisanym zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do 3-krotnej aktualizacji kompletnego kosztorysu inwestorskiego w ramach Zamówienia po wezwaniu Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania.

Wykonawca zobowiązany jest do udzielania, na wniosek Zamawiającego, odpowiedzi na pytania oraz wszelkich wyjaśnień dotyczących treści opracowanej dokumentacji w trakcie przeprowadzanego przez Zamawiającego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację robót budowlanych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi do końca drugiego dnia roboczego od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanej dokumentacji na rzecz Gminy Nowy Tomyśl oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją archiwalną.

- Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej z najwyższą starannością, a także w sposób zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną ofertą (stanowiącymi integralną część umowy), aktualnie obowiązującymi programami, dokumentami umożliwiającymi uzyskanie dofinansowania ze środków Krajowych i Unijnych, wymaganiami ustaw i obowiązującymi przepisami, w szczególności:

- Ustawą z dnia 7 lipca 2020 r. Prawo budowlane,

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458).

- Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, oraz w szczególności do:

a) kontroli zgodności realizacji projektu z dokumentacją w toku wykonywanych robót budowlanych;

b) wnioskowania o wprowadzenie zmian w dokumentacji;

c) ścisłej współpracy z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą Robót Budowlanych;

d) pełnienie funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie objętym dokumentacją;

e) udzielania wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji wynikających z dokumentacji oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej w przypadku wystąpienia takiej konieczności

f) udział w komisjach, naradach technicznych, Radach Budowy lub spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych lub Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego - po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru (min. 5 wizyt na budowie, pozostałe w drodze telekonferencji)

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób umożliwiający prawidłowe przeprowadzenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych.

- Zakres inwestycji

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej przed przystąpieniem do udziału w postępowaniu przetargowym po uprzednim umówieniu wizyty z przedstawicielem Wydziału Infrastruktury i Dróg Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu pod numerem telefonu 61 44 26 641 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dokumentacja fotograficzna

Elewacje

Pomieszczenia parteru

Pomieszczenia poddasza