| Numer sprawy: 1333.9.2026.ŁW | Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego |
| --- | --- |
| Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie przyłącza celem podłączenia ups-a centralnego i agregatu prądotwórczego na potrzeby zasilania rezerwowego Urzędu Gminy Olszewo-Borki zgodnie z posiadaną przez zamawiającego dokumentacją techniczną |  |

### 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłączy elektroenergetycznych umożliwiających podłączenie centralnego zasilacza UPS oraz agregatu prądotwórczego na potrzeby zapewnienia zasilania rezerwowego dla Urzędu Gminy Olszewo-Borki.

Zakres prac należy zrealizować zgodnie z dokumentacją techniczną posiadaną przez Zamawiającego.

Dokumentacja techniczna dostępna jest  do wglądu w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 3, 07-415 Olszewo-Borki, pok. 27

### 2. Zakres zamówienia

#### 2.1. Centralny zasilacz UPS

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- wykonanie przyłącza elektroenergetycznego dla centralnego zasilacza UPS,

- wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (okablowanie, zabezpieczenia, elementy montażowe),

- podłączenie urządzenia do istniejącej instalacji elektrycznej,

- wykonanie pomiarów elektrycznych powykonawczych,

- przeprowadzenie pierwszego uruchomienia serwisowego zgodnie z wymaganiami producenta,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Zamawiający posiada urządzenie: Cover INSERT 40K wraz z bypassem.

#### 2.2. Agregat prądotwórczy

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- wykonanie przyłącza elektroenergetycznego dla agregatu prądotwórczego,

- wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej,

- integrację agregatu z istniejącym układem zasilania obiektu,

- wykonanie pomiarów elektrycznych powykonawczych,

- przeprowadzenie pierwszego uruchomienia serwisowego zgodnie z wymaganiami producenta,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Zamawiający posiada urządzenie: FOGO FD 60 B-Q.

### 3. Wymagania techniczne i jakościowe

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Zastosowane materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zgodności realizacji z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami producentów urządzeń.

### 4. Odbiory robót

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.

- Warunkiem odbioru jest:

  - wykonanie wszystkich prac objętych zamówieniem,

  - dostarczenie dokumentacji powykonawczej,

  - przekazanie protokołów z pomiarów elektrycznych,

  - przeprowadzenie uruchomienia urządzeń.

- Z odbioru zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie strony.

### 5. Gwarancja

Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesięcy, obejmującej:

- wykonane przyłącza,

- zastosowane materiały,

- całą infrastrukturę techniczną wykonaną w ramach zamówienia.

### 6. Obowiązki Wykonawcy

- organizacja i zabezpieczenie terenu prac,

- zapewnienie wykwalifikowanego personelu,

- przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.,

- ponoszenie odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.