SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zadania:

„Wynajem dwóch kotłowni kontenerowych, każda z kotłem olejowym  o mocy                               w przedziale 2,69 ÷ 2,85 MW z magazynami paliwa"

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Maszewska 18

72-100 Goleniów

www.pec.goleniow.pl

Tryb udzielenia zamówienia:

przetarg nieograniczony

Goleniów, kwiecień 2026 roku

Goleniów, dnia 13.04.2026r.

Specyfikacja niniejsza zawiera:

| Lp. | Oznaczenie Części | Nazwa Części |
| --- | --- | --- |
| 1. | Część I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW) |
| 2. | Część II | Projekt umowy |
| 3. | Część III | Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) |

ZATWIERDZAM:

.........................................................

CZĘŚĆ I SWZ – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania:

„Wynajem dwóch kotłowni kontenerowych, każda z kotłem olejowym  o mocy w przedziale 2,69 ÷ 2,85 MW z magazynami paliwa"

  - Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

44621200 - 1 – kotły grzewcze

45230000 - 2 – roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45331110 - 0 – instalowanie kotłów

  - Opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SWZ.

- Termin wykonania zamówienia:

| Nazwa części zadania | Termin realizacji |
| --- | --- |
| Część I – Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji dwóch kotłowni kontenerowych olejowych | Do 30.10.2026 r. |
| Część II - 20 tygodni wynajmu dwóch kotłowni kontenerowych olejowych | Od 31.10.2026 r. do 20.03.2027 r. |
| Część III – demontaż dwóch kotłowni kontenerowych olejowych | Do 31.03.2027 r. |

3. Warunki udziału w postępowaniu

  - O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  - posiadania wiedzy i doświadczenia, w szczególności Wykonawcy, którzy: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na  dostawie pod wynajem kotłów kontenerowych olejowych wraz z magazynem paliwa o wartości 200 000,00 zł bez podatku VAT (słownie złotych: dwieście tysięcy zł).

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do     wykonania zamówienia.

  - nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w „Regulaminie udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi 
i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Goleniowie” tj. Wykonawca:

- który został prawomocnie skazany za przestępstwa karne, przestępstwo 
o charakterze terrorystycznym lub przestępstwo skarbowe, określone w art. 108 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp,

- wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- wobec którego orzeczono wyrokiem lub tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstawy do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt. 3.1 lit. d oraz w tym na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r., poz. 514) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do IDW.

  - W celu oceny spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b Wykonawca przedstawi wykaz zadań polegających na  dostawie pod wynajem kotłów kontenerowych olejowych wraz z magazynem paliwa - na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do IDW

  - Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

- w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik pełnomocnictwo 
w oryginale, jednoznacznie określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi być potwierdzony notarialnie,

  - Dokumenty, o których mowa w pkt. 4.1 muszą zostać złożone w formie oryginału jeżeli jest to wymagane stosownymi przepisami prawa lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, iż dokument, o którym mowa 
w art. 4.1. lit. b należy złożyć w formie oryginału.

  - Nie złożenie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt. 4 skutkuje wezwaniem do ich uzupełnienia. Brak uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie spowoduje odrzucenie oferty.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

  - W niniejszym postępowaniu, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

  - Zamawiający uprawniony jest do wyznaczenia terminów na dokonanie czynności 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, także poprzez jego oznaczenie datą uwzględniającą godziny.

  - Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się częścią SWZ. Informacje o zmianie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.pec.goleniow.pl w zakładce „Przetargi”.

  - Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania Oferentów, jeżeli wpłynęły one najpóźniej na 3 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.pec.goleniow.pl w zakładce „Przetargi” bez ujawniania źródła zapytania.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

W niniejszym postępowaniu osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- Jan Kolasa, tel. 603 040 499, 91 4182841 w godz. 7.00–15.00,

e-mail: kolasa@pec.goleniow.pl

- Dorota Wójcik, tel. 91 4182841 w godz. 7.00–15.00,

e-mail: dorota.wojcik@pec.goleniow.pl

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. w Goleniowie przy ul. Maszewskiej 18, 72-100 Goleniów w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia: | 13.05.2026r. | do godz.: | 12.00 |
| --- | --- | --- | --- |

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. w Goleniowie przy ul. Maszewskiej 18, 72-100 Goleniów w sali konferencyjnej

| w dniu: | 13.05.2026r. | o godz.: | 12.15 |
| --- | --- | --- | --- |

- Wymagania dotyczące wadium

  - Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 5 400,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta zł).

  - Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych.

  - W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie w banku PEKAO I o/Goleniów.

Nr rachunku 71 1240 3839 1111 0000 4414 0519 z dopiskiem: „wadium - do postępowania nr CR/04/2026” przy czym przed upływem terminu składania ofert środki muszą znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego.

Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii odcinka polecenia dokonania przelewu, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  - W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem 
i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), tj.: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Maszewska 18, 72-100 Goleniów, Polska. Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030662; NIP 856-00-00-206; Regon 811187025; Kapitał zakładowy Spółki: 8 177 500,00 zł, gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę zamówienia,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji;

- bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania), w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 98 ust.                6 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.).

  - Oryginał dokumentu wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formach wskazanych w pkt. 8.2 b-d) należy złożyć przed upływem terminu składania ofert:

- w Dziale Finansowym Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. codziennie 
w godz. 800-1400 za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt.

Zaleca się, aby potwierdzoną w Dziale Finansowym i poświadczoną za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię dokumentu wadium zdeponowanego 
w Dziale Finansowym Wykonawca dołączył do oferty

lub

- wraz z ofertą w oddzielnej kopercie oznaczonej w sposób wskazujący na jej zawartość, np. „oryginał wadium - do postępowania nr CR/04/2026”.

Zaleca się, aby poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię dokumentu wadium Wykonawca dołączył do oferty.

Zamawiający informuje, iż po otwarciu ofert oryginał wadium zostanie złożony w Dziale Finansowym Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie.

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, albo nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w § 20 ust. 2 pkt. c) Regulaminu, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Termin związania ofertą

  - Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć  termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Opis sposobu przygotowywania ofert

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnym w treści z Formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do IDW.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, w formacie nie większym niż A4 (arkusze 
o większych formatach należy złożyć do formatu A4). Ponadto wszystkie dokumenty załączone do oferty powinny być w języku polskim, a w przypadku dokumentów w języku obcym, muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

  - Zaleca się aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich wymaganych w SWZ załączników były podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) w dokumentach rejestrowych firmy lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.

  - Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich załączników, zostały ponumerowane kolejnymi numerami. Cała oferta powinna być zszyta lub trwale połączona w inny sposób, uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.

  - Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany (poprawki) muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z 10.4.

  - Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż 
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

  - Zastrzeżeniu podlegają tylko te dokumenty wchodzące w skład oferty, które zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.                o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r., poz. 1233 ze zm.). W takim przypadku Wykonawca musi te informacje oznaczyć napisem „informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa”. Wykonawca powinien wskazać w formularzu oferty numery stron oraz rodzaje (nazwy) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.).

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje niezbędne do  przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

  - Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić złożoną przez siebie ofertę. Powiadomienie o zmianie musi być złożone z dopiskiem: „zmiana” według zasad przewidzianych w pkt. 10.16 IDW.

  - Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę. Ofertę wycofać może/gą jedynie osoba/y należycie umocowana/e. Powiadomienia o wycofaniu zostaną odczytane w pierwszej kolejności. Oferty, których dotyczy wycofanie, nie będą otwierane. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

  - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę o treści zgodnej z niniejszą IDW.

  - Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Ofertę (formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy złożyć 
w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być zalakowane lub odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie (np. podpisane na wszystkich połączeniach) oraz zawierać oznaczenie Wykonawcy (nazwę 
i adres). Opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Maszewska 18, 72-100 Goleniów

z dopiskiem:

OFERTA PRZETARGOWA na

„Wynajem dwóch kotłowni kontenerowych, każda  z kotłem olejowym  o mocy w przedziale 2,69       ÷ 2,85 MW z magazynami paliwa"

- otworzyć nie wcześniej niż   13.05.2026r. o godz. 12.15

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

  - Przy ocenie oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

| Lp. | Kryterium i waga |
| --- | --- |
| 1. | cena oferty pomniejszona o podatek VAT - 100 % |

  - Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi  najniższą cenę.

- Opis sposobu obliczania ceny

  - Podana przez Wykonawcę cena oferty będzie wynagrodzeniem umownym – ryczałtowym. Cena oferty (wynagrodzenie) musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem warunków realizacji przedmiotu zamówienia opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz Projekcie umowy.

  - Cena oferty winna być podana w PLN i powinna obejmować cały zakres zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

  - Cena oferty powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie.

  - Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia opisanego w niniejszej specyfikacji dokonywane będą w złotych polskich.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

Nie dotyczy.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia należytego zabezpieczenia umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy                      w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy

Projekt umowy dla przedmiotowego postępowania stanowi Część II SWZ.

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

- Informacja o przewidywanych zamówieniach podobnych lub dodatkowych

Zamawiający nie przewiduje zamówień podobnych lub dodatkowych.

- Informacja o możliwości powierzenia lub zastrzeżenia wykonania zamówienia lub części zamówienia podwykonawcom

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia lub zastrzeżenia wykonania zamówienia lub części zamówienia podwykonawcom.

- Informacje dodatkowe

  - Postępowanie jest prowadzone w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Goleniowie” obowiązujący u Zamawiającego.

  - W sprawach nieuregulowanych specyfikacją stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawne.

  - Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.

- Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja lokalna Wykonawcy celem zapoznania się                                      z warunkami realizacyjnymi przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawcom w trakcie postępowania i po jego zakończeniu nie przysługują środki odwoławcze inne niż wymienione w „Regulaminie udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 
w Goleniowie”. W szczególności dotyczy to wyboru najkorzystniejszej oferty.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek 
z ofert.

  - Istotne postanowienia umowy zawiera Projekt umowy stanowiący Część II SWZ.

  - Zamawiający jest Zamawiającym sektorowym w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.).                          w związku z powyższym nie ma obowiązku stosowania przepisów ustawy PZP.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych przez Wykonawcę robót

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

Ja niżej podpisany działając w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy składając niniejszą ofertę 
w postępowaniu prowadzonym w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 
w Goleniowie” na:

„Wynajem dwóch kotłowni kontenerowych, każda  z kotłem olejowym  o mocy w przedziale 2,69 ÷    2,85 MW z magazynami paliwa"

Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami SWZ:

  - Wynagrodzenie netto (bez podatku VAT) za realizację - Część I – Dostawa i montaż wraz                                    z uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji dwóch kotłowni kontenerowych olejowych:

wynosi ………………………………………………………...……………….……..............................................……zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………..………..…….. zł)

podatek VAT wynosi ……………………………………………………….…………………………………..……………...zł

(słownie: ..................................................................................................................................zł)

wynagrodzenie (z podatkiem VAT) wynosi: .............................................................................zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………..……..…...zł)

  - Wynagrodzenie netto (bez podatku VAT) za realizację – Część II – 20 tygodni wynajmu dwóch kotłowni kontenerowych olejowych:

wynosi ……………………………………………...……………….…................................................................zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………..…………..……..... zł)

podatek VAT wynosi ……………………………………………………….…………………………….…….……….….... zł

(słownie: .................................................................................................................................. zł)

wynagrodzenie (z podatkiem VAT) wynosi: ..............................................................................zł

(słownie: ……………………………………………………………………………..………………………………….……..…...zł)

  - Wynagrodzenie netto (bez podatku VAT) za realizację – Część III – demontaż dwóch kotłowni kontenerowych olejowych:

wynosi …………………………………………………...……………….……......................................................……zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………..…….. zł)

podatek VAT wynosi ……………………………………………………….……………………………………………………...zł

słownie: .......................................................................................................................................zł)

wynagrodzenie (z podatkiem VAT) wynosi: .................................................................................zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………..…...zł)

  - Wynagrodzenie całkowite netto (bez podatku VAT):

wynosi …………………………………………………….…………...……………….….............................................zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………..…….. zł)

podatek VAT wynosi ……………………………………………………………….…………………………………………...zł

(słownie: ...................................................................................................................................zł)

wynagrodzenie (z podatkiem VAT) wynosi: ..............................................................................zł

(słownie: ……………………………………………………………………………..……….………………………………..…...zł)

- Zamówienie zrealizuję w terminie: zgodnie z zapisami projektu umowy.

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Niniejszym akceptuję postanowienia zawarte w SWZ, w tym w projekcie umowy stanowiącym Część II SWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję  się do zawarcia umowy na warunkach w nich przedstawionych oraz w miejscu i w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany 
w SWZ. Na potwierdzenie tego wniosłem wadium w wysokości: 5 400 zł   (słownie: pięć tysięcy czterysta zł) w postaci: …………………………............................

- Wpłacone wadium proszę zwrócić na rachunek bankowy: …………………………………………………………………………………...................………...

- Składam niniejszą ofertę we własnym imieniu.

- Oświadczam, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*/ Oświadczam, że wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*.

| Lp. | Oznaczenie rodzaju informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

* niepotrzebne skreślić - brak skreślenia przez Wykonawcę lub skreślenie obu wariantów odpowiedzi Zamawiający uzna za złożenie oświadczenia, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczam, iż zamierzam / nie zamierzam (niewłaściwe skreślić) powierzać do podwykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom:

| Lp. | Wykaz podwykonawców | Zakres prac powierzonych podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ……………………………………...

- ……………………………………...

- ……………………………………...

- ……………………………………...

- ……………………………………...

Załącznik nr 2

Wykaz usług polegających na dostawie i montażu dla postępowania pn.:

„Wynajem dwóch kotłowni kontenerowych, każda  z kotłem olejowym  o mocy w przedziale 2,69 ÷ 2,85 MW z magazynami paliwa"

ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Maszewska 18, 72-100 Goleniów

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM, ŻE:

wykonałem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, następujące zamówienia:

| Lp. | Informacje o zamówieniu (nazwa, inwestor, termin i miejsce wykonania) | Kwota zrealizowanego zamówienia bez podatku VAT |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

.........................................................................

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Ja (My).......................................................................................................

(imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………………………..………………………

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na:

„Wynajem dwóch kotłowni kontenerowych, każda  z kotłem olejowym  o mocy w przedziale 2,69 ÷ 2,85 MW z magazynami paliwa"

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z tytułu:

  - Prawomocnego skazania za przestępstwa karne, przestępstwo o charakterze terrorystycznym lub przestępstwo skarbowe, określone w art.108 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP.

  - Wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu             z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

  - Orzeczenia wyroku lub tytułem środka zapobiegawczego „zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne”

- Oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 7 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 r. poz. 514.ze zm.).

..............................., dn. ...............................

.................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji)

Zgodnie z treścią ww. przepisu, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.