MAGAZYN ENERGII 750kW/3MWh

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA ZASILANIE 15 kV nr 1

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA ZASILANIE 15 kV nr 2

AGREGAT KOGENERACYJNY 0,190 MW

AGREGAT KOGENERACYJNY ok. 0,200 MW

AGREGATY REZERWOWE ok. 1,440 MW

PV

1MW

R SN PV

R nN PV

RG SN OŚ SEKCJA I

RG nN OŚ SEKCJA I

RG nN OŚ SEKCJA II

RG SN OŚ SEKCJA II

315/1	228/2

KABEL SN PV nr 1

KABEL SN PV nr 2

PV – instalacja fotowoltaiczna

R nN PV – rozdzielnia niskiego napięcia (0,4 kV) instalacji fotowoltaicznej

R SN PV – rozdzielnia średniego napięcia (15 kV) instalacji fotowoltaicznej

KABEL SN PV – kabel średniego napięcia łączący rozdzielnie instalacji fotowoltaicznej z rozdzielnią średniego napięcia oczyszczalni ścieków (Ob. 8)

RG nN OŚ – rozdzielnia główna niskiego napięcia (0,4 kV) oczyszczalni ścieków

RG SN OŚ – rozdzielnia główna średniego napięcia (15 kV) oczyszczalni ścieków