Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr GHS.324.1.2026

Opis przedmiotu zamówienia

- Prace remontowe wewnętrzne przedsionków szatni nr 18 i 19: zerwanie wykładziny PCV z podłogi, wymiana lamp, puszek oraz gniazd podtynkowych, wymiana włączników elektrycznych (4 szt.) i gniazd elektrycznych (2 szt.), wyłożenie płytkami podłogi oraz ścian do wysokości 2 metrów, uzupełnienie ubytków, gruntowanie i malowanie części ścian niewyłożonej płytkami, wymiana sześciorga drzwi wewnętrznych prowadzących z przedsionków do szatni, toalet i do natrysków, wymiana kratek wentylacyjnych;

- Prace remontowe wewnętrzne w toalecie przy szatni nr 18: skucie istniejących płytek  na podłodze i ścianach, wymiana lamp, puszek oraz gniazd podtynkowych, wyłożenie płytkami podłogi oraz ścian do wysokości 2 metrów, uzupełnienie ubytków, gruntowanie i malowanie części ścian niewyłożonej płytkami, demontaż umywalki, baterii, ubikacji, montaż ceramicznej umywalki, baterii naściennej, ceramicznej ubikacji z ceramiczną deską wolnoopadającą, wymiana kratek wentylacyjnych, montaż lustra, montaż  pojemnika na mydło, pojemnika na papier toaletowy i pojemnika na ręczniki papierowe wykonanych ze stali nierdzewnej, wyposażenie w kosz na odpady, wyposażenie w szczotkę do ubikacji ze stali nierdzewnej;

- Prace remontowe wewnętrzne w toalecie przy szatni nr 19: skucie istniejących płytek  na podłodze i ścianach, wymiana lamp, puszek oraz gniazd podtynkowych, wyłożenie płytkami podłogi oraz ścian do wysokości 2 metrów, uzupełnienie ubytków, gruntowanie i malowanie części ścian niewyłożonej płytkami, demontaż umywalki, baterii, ubikacji, montaż ceramicznej umywalki, baterii naściennej, ceramicznej ubikacji z ceramiczną deską wolnoopadającą, wymiana kratek wentylacyjnych, montaż lustra, montaż  pojemnika na mydło, pojemnika na papier toaletowy, pojemnika na ręczniki papierowe wykonanych ze stali nierdzewnej, wyposażenie w kosz na odpady, wyposażenie w szczotkę do ubikacji ze stali nierdzewnej;

- Prace remontowe wewnętrzne szatni nr 18: zerwanie wykładziny PCV z podłogi, wymiana lamp, puszek oraz gniazd podtynkowych, wymiana włącznika elektrycznego i gniazda elektrycznego, wyłożenie płytkami podłogi oraz  ścian do wysokości 2 metrów, uzupełnienie ubytków, gruntowanie i malowanie części ścian niewyłożonej płytkami, malowanie powierzchni ocynkowanych kanałów wentylacji mechanicznej, wymiana grzejnika z termozaworem i głowicą termostatyczną, wymiana kratek wentylacyjnych, montaż wieszaków w kolorze RAL, wyposażenie w kosz na odpady.

- Prace remontowe  wewnętrzne szatni nr 19: zerwanie wykładziny PCV z podłogi, wymiana lamp, puszek oraz gniazd podtynkowych, wymiana włącznika elektrycznego i gniazd elektrycznych- 2 szt., wyłożenie płytkami podłogi oraz  ścian do wysokości 2 metrów, uzupełnienie ubytków, gruntowanie i malowanie części ścian niewyłożonej płytkami, malowanie powierzchni ocynkowanych kanałów wentylacji mechanicznej, wymiana grzejnika z termozaworem i głowicą termostatyczną, wymiana kratek wentylacyjnych, montaż wieszaków w kolorze RAL, wyposażenie w kosz na odpady.

- Prace remontowe wewnętrzne natrysków przy szatni nr 18 i 19: skucie płytek z podłogi i ścian, wymiana lamp, puszek oraz gniazd podtynkowych, wymiana włączników elektrycznych (4 szt.) i gniazda elektrycznego (1 szt.), likwidacja ścian  oddzielających natryski, demontaż brodzików, hydroizolacja na podłożu betonowym, montaż odwodnienia liniowego- 10 szt., montaż ceramicznego pisuaru i ceramicznej ubikacji z ceramiczną deską wolnoopadającą, położenie płytek na podłodze oraz ścianie do wysokości 2 metrów, uzupełnienie ubytków, gruntowanie i malowanie części ścian niewyłożonej płytkami, montaż ścianek HPL, wymiana zestawów podtynkowych natryskowych, wymiana grzejnika z termozaworem i głowicą termostatyczną, montaż dwóch ceramicznych umywalek, baterii naściennych, montaż lustra, wymiana kratek wentylacyjnych, montaż przy ubikacji pojemnika na papier toaletowy wykonanego ze stali nierdzewnej oraz wyposażenie w szczotkę do ubikacji ze stali nierdzewnej.

- Prace porządkowe: usunięcie z budynku gruzu.