Załącznik nr 3 do zapytania RO 300.2621.6.2026

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy wskazać wartość oferowaną) Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do konikotomii lub równoważny | 1 szt. |  |
|  | Zdjęcie poglądowe: |  |  |
|  | (Producent/typ/model):…………………………… (uzupełnić) |  |  |
| 1. | Urządzenie: - fabrycznie nowe, - gotowe do natychmiastowego użycia, sterylne, jednorazowego użytku, - nie wykazujące jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych ani ograniczających możliwość prawidłowego użytkowania, - dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pochodzące tylko i wyłącznie z oficjalnego i autoryzowanego kanału dystrybucji. | Tak |  |
| 2. | Zastosowanie: - zestaw przeznaczony do wykonania szybkiej i bezpiecznej konikotomii, - stosowany w sytuacjach nagłych, gdy udrożnienie górnych dróg oddechowych jest niemożliwe, - umożliwia uzyskanie dostępu do tchawicy i prowadzenie wentylacji pacjenta (worek samorozprężalny, respirator, metoda usta–usta). | Tak |  |
| 3. | Parametry techniczne: - zestaw sterylny, - procedura jednoetapowa – bez konieczności użycia skalpela, - kaniula do konikotomii o średnicy wewnętrznej ok. 4,0 mm (dla osób powyżej 10 roku życia / dorosłych), - standardowe złącze 15 mm umożliwiające podłączenie do sprzętu wentylacyjnego, - konstrukcja zabezpieczająca przed zbyt głębokim wkłuciem i uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy, - stabilne mocowanie zapobiegające przypadkowemu wysunięciu zestawu, - możliwość podłączenia do worka resuscytacyjnego lub respiratora, - przezroczyste opakowanie umożliwiające szybki dostęp i kontrolę zawartości. | Tak |  |
| 4. | Wyposażenie: - aplikator dojścia dotchawicznego – min. 1 szt., - strzykawka do zabezpieczenia pneumatycznego – min. 1 szt., - opaska stabilizująca – min. 1 szt., - elastyczna rurka do podłączenia do respiratora lub worka resuscytacyjnego – min. 1 szt. | Tak |  |
| 5. | Funkcjonalność: - szybkie i bezpieczne udrożnienie dróg oddechowych w stanach zagrożenia życia, - możliwość natychmiastowego użycia w sytuacjach ratunkowych, - minimalizacja ryzyka krwawienia dzięki zastosowaniu igły zamiast skalpela, - bezpieczna konstrukcja ograniczająca ryzyko powikłań, - możliwość stabilnego utrzymania dostępu do tchawicy. | Tak |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 7. | Gwarancja na urządzenie na okres min. 24 miesięcy. | Tak, wskazać okres |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy wskazać wartość oferowaną) Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Trenażer główki niemowlęcia do nauki wkłuć dożylnych lub równoważny | 1 szt. |  |
|  | Zdjęcie poglądowe: |  |  |
|  | (Producent/typ/model):…………………………… (uzupełnić) |  |  |
| 1. | Urządzenie: - fabrycznie nowe, - gotowe do użytku, nie wykazujący jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania, - dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - pochodzące tylko i wyłącznie z oficjalnego i autoryzowanego kanału sprzedaży. | Tak |  |
|  | Zastosowanie: - trenażer przeznaczony do nauki i doskonalenia umiejętności wykonywania wkłuć dożylnych u niemowląt, - umożliwia ćwiczenie iniekcji i infuzji do żył skroniowych oraz szyjnych, | Tak |  |
|  | Parametry techniczne: - model odwzorowujący głowę niemowlęcia (ok. 12 miesięcy), - realistyczna struktura skóry i naczyń żylnych (żyły skroniowe i szyjne), - wykonany z miękkiej, elastycznej pianki zapewniającej realistyczne odczucia podczas palpacji i wkłucia, - możliwość wykonywania wielokrotnych wkłuć, - system umożliwiający przepływ płynu (symulacja krwi), | Tak |  |
|  | Wysposażenie: - głowa niemowlęcia ze skórą i odwzorowanymi żyłami – 1 szt., - worek na płyn (system do symulacji krążenia) – 1 szt., - igły do infuzji w dwóch różnych rozmiarach – min. 2 szt., - sztuczna krew – 1 zestaw, - walizka transportowa (twarda) – 1 szt., | Tak |  |
|  | Funkcjonalność: - nauka lokalizacji żył u niemowlęcia, - ćwiczenie techniki wkłucia dożylnego w trudnych dostępach (żyły skroniowe i szyjne), - możliwość prowadzenia infuzji i podawania płynów, - realistyczna symulacja przepływu krwi, | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Gwarancja na urządzenie na okres min. 24 miesięcy. | Tak, wskazać okres |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy wskazać wartość oferowaną) Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Trenażer cewnikowania pęcherza moczowego u dziecka lub równoważny | 1 szt. |  |
|  | Zdjęcie poglądowe: |  |  |
|  | (Producent/typ/model):…………………………… (uzupełnić) |  |  |
| 1. | Urządzenie: - fabrycznie nowe, - gotowe do użytku, nie wykazujący jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania, - dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - pochodzące tylko i wyłącznie z oficjalnego i autoryzowanego kanału sprzedaży. | Tak |  |
| 2. | Zastosowanie: - trenażer przeznaczony do nauki i doskonalenia umiejętności cewnikowania pęcherza moczowego u niemowląt, - umożliwia zajęcia w zakresie zakładania, pozycjonowania oraz napełniania balonu cewnika Foley, - przeznaczony do ćwiczeń zarówno dla niemowląt płci żeńskiej, jak i męskiej, | Tak |  |
| 3. | Parametry techniczne: - trenażer przedstawiający dolną połowę ciała niemowlęcia, - realistyczne odwzorowanie anatomiczne narządów płciowych żeńskich i męskich, - wymienne genitalia: żeńskie i męskie, - materiał o właściwościach zbliżonych do tkanek ludzkich (miękki, realistyczny), - odczuwalny opór podczas wprowadzania cewnika, odwzorowujący warunki rzeczywiste, - prawidłowe umieszczenie cewnika skutkujące wypływem płynu, - możliwość wielokrotnego wykonywania procedury, - kompatybilność ze standardowymi cewnikami dla niemowląt (np. Foley 8 FR). | Tak |  |
| 4. | Wysposażenie: - trenażer (dolna połowa ciała niemowlęcia) – 1 szt., - genitalia żeńskie – min. 1 szt., - genitalia męskie – min. 1 szt., - lubrykant (min. 60 ml) – min. 1 szt., - cewnik Foley dla niemowląt ( 8 FR) – min. 1 szt., | Tak |  |
| 5. | Funkcjonalność: - możliwość nauki pełnej procedury cewnikowania pęcherza moczowego u niemowląt, - realistyczne odwzorowanie odczuć podczas wprowadzania cewnika (opór, prowadzenie), - możliwość ćwiczenia prawidłowego umiejscowienia cewnika oraz napełniania balonu, - wizualne potwierdzenie poprawności procedury poprzez wypływ płynu, - możliwość wielokrotnego użytkowania w warunkach szkoleniowych, - łatwość przygotowania do ćwiczeń i utrzymania w czystości. | Tak |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 7. | Gwarancja na urządzenie na okres min. 24 miesięcy. | Tak, wskazać okres |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy wskazać wartość oferowaną) Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Autoklaw lub równoważny | 1 szt. |  |
|  | Zdjęcie poglądowe: |  |  |
|  | (Producent/typ/model):…………………………… (uzupełnić) |  |  |
| 1. | Urządzenie: - fabrycznie nowe, - gotowe do użytku, nie wykazujący jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania, - dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - pochodzące tylko i wyłącznie z oficjalnego i autoryzowanego kanału sprzedaży. | Tak |  |
| 2. | Zastosowanie: - sterylizacja narzędzi medycznych i niemedycznych, | Tak |  |
| 3. | Parametry techniczne: - pojemność komory min. 8 litrów, - komora wykonana ze stali kwasoodpornej (chromoniklowej), - dostępne programy sterylizacji: - UNWRAPPED (materiały nieopakowane), - WRAPPED (materiały opakowane), - COTTON (materiały tekstylne), - PLASTIC (tworzywa sztuczne), - temperatura pracy: 121°C oraz 134°C, - czas cyklu sterylizacji: ok. 20–45 minut (w zależności od programu), - elektroniczna blokada drzwi, | Tak |  |
| 4. | Wysposażenie: - autoklaw– 1 szt., - metalowe tacki – min. 2 szt., - uchwyt do tacek – min. 1 szt., - pojemnik na wodę – min. 1 szt., - wężyk odprowadzający wodę – min. 1 szt., - kabel zasilający – min. 1 szt., - zapasowa uszczelka – min. 1 szt., - zapasowe bezpieczniki – min. 2 szt., | Tak |  |
| 5. | Funkcjonalność: - możliwość sterylizacji różnych typów materiałów dzięki dedykowanym programom, - automatyczne cykle pracy, - zabezpieczenia użytkownika (blokada drzwi, kontrola procesu), - wysoka skuteczność sterylizacji dzięki próżni i wysokiej temperaturze, | Tak |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 7. | Gwarancja na urządzenie na okres min. 24 miesięcy. | Tak, wskazać okres |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy wskazać wartość oferowaną) Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | System terapeutycznego krępowania pacjenta – pasy bezpieczeństwa lub równoważny | 1 szt. |  |
|  | Zdjęcie poglądowe: |  |  |
|  | (Producent/typ/model):…………………………… (uzupełnić) |  |  |
| 1. | Urządzenie: - fabrycznie nowe, - gotowe do użytku, nie wykazujący jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania, - dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - pochodzące tylko i wyłącznie z oficjalnego i autoryzowanego kanału sprzedaży. | Tak |  |
| 2. | Zastosowanie: - system przeznaczony do bezpiecznego, krótkotrwałego unieruchomienia pacjenta, - umożliwia stabilizację kończyn górnych i dolnych pacjenta. | Tak |  |
| 3. | Parametry techniczne: - zestaw pasów obejmujący kończyny górne i dolne (ręce i nogi), - wykonanie z wytrzymałych materiałów (skóra oraz materiały typu PES), - wewnętrzna powierzchnia wyposażona w miękką wyściółkę zapobiegającą urazom i otarciom skóry, - konstrukcja zapewniająca równomierne rozłożenie nacisku, - regulacja długości pasów umożliwiająca dopasowanie do pacjenta, - system mocowania umożliwiający stabilne i bezpieczne unieruchomienie, | Tak |  |
| 4. | Wysposażenie: - pasy na kończyny górne – min. 2 szt., - pasy na kończyny dolne – min. 2 szt., - elementy mocujące / system zapięć – min. 1 zestaw. | Tak |  |
| 5. | Funkcjonalność: - zapewnienie bezpiecznego unieruchomienia pacjenta przy minimalizacji ryzyka urazów, - łatwość i szybkość zakładania oraz zdejmowania pasów, - komfort użytkowania dzięki miękkiej wyściółce, - stabilne utrzymanie kończyn w zadanej pozycji. | Tak |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 7. | Gwarancja na urządzenie na okres min. 24 miesięcy. | Tak, wskazać okres |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy wskazać wartość oferowaną) Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Lampa zabiegowa bezcieniowa, mobilna lub równoważny | 1 szt. |  |
|  | Zdjęcie poglądowe: |  |  |
|  | (Producent/typ/model):…………………………… (uzupełnić) |  |  |
| 1. | Urządzenie: - fabrycznie nowe, - gotowe do użytku, nie wykazujący jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania, - dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - pochodzące tylko i wyłącznie z oficjalnego i autoryzowanego kanału sprzedaży. | Tak |  |
| 2. | Zastosowanie: - lampa przeznaczona do oświetlania pola zabiegowego i diagnostycznego, - zapewnia odpowiednie warunki oświetleniowe podczas wykonywania procedur medycznych i zabiegowych. | Tak |  |
| 3. | Parametry techniczne: - źródło światła LED o żywotności min. 50 000 godzin, - regulacja natężenia oświetlenia, - natężenie światła: - min. 65 000 lux w odległości przy 50 cm, - min. 35 000 lux w odległości przy 100 cm, - temperatura barwowa 5000 K, - napięcie wyjściowe: ok. 12 V, - ramię typu „gęsia szyja” umożliwiające precyzyjne ustawienie strumienia światła, - zintegrowana rączka do regulacji położenia czaszy, - stabilna konstrukcja na statywie jezdnym, - co najmniej jedno kółko z blokadą, - długość przewodu zasilającego min. 3,5 m, - regulacja wysokości w zakresie min. ok. 70–130 cm. | Tak |  |
| 4. | Wysposażenie: - lampa zabiegowa LED – 1 szt., - statyw jezdny (metalowy wózek) – 1 szt., - przewód zasilający – min. 1 szt. | Tak |  |
| 5. | Funkcjonalność: - możliwość precyzyjnego ustawienia kierunku oświetlenia dzięki elastycznemu ramieniu, - regulacja intensywności światła dostosowana do potrzeb użytkownika, - stabilna praca dzięki podstawie jezdnej z blokadą, - komfort użytkowania dzięki ergonomicznej rączce, - możliwość łatwego przemieszczania lampy w obrębie gabinetu. | Tak |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 7. | Gwarancja na urządzenie na okres min. 24 miesięcy. | Tak, wskazać okres |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy wskazać wartość oferowaną) Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Trenażer do pielęgnacji wkłucia centralnego i dotętniczego Chester Chest lub równoważny | 2 szt. |  |
|  | Zdjęcie poglądowe: |  |  |
|  | (Producent/typ/model):…………………………… (uzupełnić) |  |  |
| 1. | Urządzenie: - fabrycznie nowe, - gotowe do użytku, nie wykazujący jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania, - dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - pochodzące tylko i wyłącznie z oficjalnego i autoryzowanego kanału sprzedaży. | Tak |  |
| 2. | Zastosowanie: - trenażer przeznaczony do nauki i doskonalenia umiejętności w zakresie długoterminowego dostępu naczyniowego, - umożliwia zajecia w zakresie zakładania, pielęgnacji, zabezpieczania oraz usuwania dostępu naczyniowego, - pozwala na ćwiczenie zakładania opatrunków i urządzeń zabezpieczających, | Tak |  |
| 3. | Parametry techniczne: - model w postaci tułowia osoby dorosłej z możliwością ustawienia w pozycji stojącej lub leżącej, - rozszerzony zakres ruchu prawego ramienia (rotacja, wyprost), - centralny cewnik żylny umieszczony obwodowo (okolica podobojczykowa prawa), - dwukanałowy cewnik typu PICC (5 FR) wychodzący z żyły łokciowej, - odwzorowana żyła łokciowa (uwypuklona) ułatwiająca identyfikację anatomiczną, - wstępnie wprowadzony cewnik żylny (20 G) na przedramieniu umożliwiający pobieranie krwi oraz heparynizację, - port naczyniowy podskórny umieszczony w lewej okolicy podobojczykowej, - realistyczne odwzorowanie anatomiczne struktur, | Tak |  |
| 4. | Wysposażenie: - model tułowia dorosłego – 1 szt., - system centralnego dostępu naczyniowego (PICC) – min. 1 zestaw, - port naczyniowy podskórny – min. 1 szt., - wstępnie założony cewnik żylny – min. 1 szt., - igły Hubera – min. 1 zestaw, | Tak |  |
| 5. | Funkcjonalność: - możliwość nauki zakładania i pielęgnacji długoterminowego dostępu naczyniowego, - możliwość wykonywania procedur związanych z portami naczyniowymi i cewnikami PICC, - możliwość pobierania krwi oraz podawania leków (symulacja), - możliwość zakładania opatrunków i zabezpieczeń, - możliwość usuwania dostępu naczyniowego, - realistyczne odwzorowanie procedur medycznych. | Tak |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 7. | Gwarancja na urządzenie na okres min. 24 miesięcy. | Tak, wskazać okres |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy wskazać wartość oferowaną) Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Pompa infuzyjna z drenami lub równoważny | 1 szt. |  |
|  | Zdjęcie poglądowe: |  |  |
|  | (Producent/typ/model):…………………………… (uzupełnić) |  |  |
| 1. | Urządzenie: - fabrycznie nowe, - gotowe do użytku, nie wykazujący jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania, - dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - pochodzące tylko i wyłącznie z oficjalnego i autoryzowanego kanału sprzedaży. | Tak |  |
| 2. | Zastosowanie: - pompa strzykawkowa do precyzyjnego podawania leków i płynów infuzyjnych, - umożliwia prowadzenie infuzji ciągłej, bolusowej oraz zaawansowanych schematów dawkowania, - zapewnia bezpieczne i kontrolowane dawkowanie leków z uwzględnieniem parametrów pacjenta | Tak |  |
| 3. | Parametry techniczne: - kompatybilność ze strzykawkami: 2, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 ml, - montaż strzykawek od czoła, - ramię pompy niewychodzące poza obrys obudowy, - klawiatura fizyczna (symboliczna i alfanumeryczna) umożliwiająca intuicyjną obsługę, - zakres szybkości dozowania: 0,1–2000 ml/h, - dokładność infuzji: ±2%, - programowanie infuzji w jednostkach: ml, L, ng, μg, mg, g, μEq, mEq, Eq, mlU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, cal, kcal, J, kJ, mmol, mol, z możliwością uwzględnienia masy ciała pacjenta i/lub powierzchni ciała, w przeliczeniu na minuty, godziny lub dobę, - zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości infuzji (miareczkowanie), - tryby pracy: - infuzja ciągła, - infuzja bolusowa (z przerwą), - infuzja profilowa (min. 24 kroki), - infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie), - możliwość programowania bolusa i dawki indukcyjnej (objętość/dawka/czas/szybkość), - automatyczna redukcja szybkości bolusa przy ryzyku okluzji, - regulowane progi okluzji: min. 12 poziomów, zakres 75–900 mmHg, - możliwość zmiany progu okluzji bez przerywania infuzji, - automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego, - kolorowy ekran dotykowy, - interfejs użytkownika w języku polskim, - prezentacja parametrów infuzji (lek, dawka, czas, limity, ciśnienie, bateria), - odporność na defibrylację, | Tak |  |
| 4. | Wysposażenie: - pompa strzykawkowa – 1 szt., - przewód zasilający – min. 1 szt., - instrukcja obsługi w języku polskim, - oprogramowanie do zarządzania biblioteką leków (PL), | Tak |  |
| 5. | Funkcjonalność: - możliwość tworzenia i obsługi biblioteki leków: - do 4000 procedur dawkowania, - do 40 oddziałów szpitalnych, - do 40 kategorii lekowych, - min. 10 koncentracji dla jednego leku, - definiowanie limitów: - miękkich (ostrzeżenia), - twardych (blokada przekroczeń), - możliwość dodawania notatek klinicznych przed rozpoczęciem infuzji, - dostępność oprogramowania komputerowego w języku polskim do zarządzania biblioteką leków, - ekran infuzji prezentujący jednocześnie m.in.: - nazwę i koncentrację leku, - szybkość infuzji i jej zgodność z limitami, - podaną dawkę, - czas do końca infuzji, - poziom baterii, - ciśnienie w linii pacjenta (graficznie), - system alarmów dźwiękowych i wizualnych o zróżnicowanym priorytecie, - możliwość pracy w stacji dokującej: - zatrzaskowe mocowanie z blokadą, - automatyczne podłączenie zasilania i komunikacji, - sygnalizacja stanu pracy (infuzja/alarm/STOP), - możliwość montażu na statywie bez dodatkowych akcesoriów, - zintegrowany uchwyt transportowy, - komunikacja LAN (w stacji dokującej), - historia infuzji: min. 2000 zapisów. | Tak |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 7. | Gwarancja na urządzenie na okres min. 24 miesięcy. | Tak, wskazać okres |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy wskazać wartość oferowaną) Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Skaner żył lub równoważny | 1 szt. |  |
|  | Zdjęcie poglądowe: |  |  |
|  | (Producent/typ/model):…………………………… (uzupełnić) |  |  |
| 1. | Urządzenie: - fabrycznie nowe, - gotowe do użytku, nie wykazujący jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania, - dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - pochodzące tylko i wyłącznie z oficjalnego i autoryzowanego kanału sprzedaży. | Tak |  |
| 2. | Zastosowanie: - urządzenie przeznaczone do wizualizacji naczyń żylnych w celu ułatwienia wkłuć dożylnych, - przeznaczone dla dorosłych, dzieci oraz noworodków. | Tak |  |
| 3. | Parametry techniczne: - technologia obrazowania w podczerwieni (IR), długość fali: 760–940 nm, - głębokość skanowania żył: 0–8 mm, - regulowana odległość detekcji: 15–25 cm (± 0,3 mm), - 12 kolorów wyświetlania obrazu żył, - 3 tryby wielkości projekcji obrazu, - 5 poziomów regulacji jasności, - funkcja inwersji obrazu, - tryb ulepszonej wizualizacji naczyń, - tryb uśpienia (oszczędzanie energii), - zasilanie: akumulator litowy o pojemności min. 3400 mAh, - możliwość wielokrotnego ładowania, | Tak |  |
| 4. | Wysposażenie: - przenośny skaner żył – 1 szt., - ładowarka / przewód zasilający – min. 1 szt., - akumulator (wbudowany) | Tak |  |
| 5. | Funkcjonalność: - • szybka i dokładna wizualizacja naczyń żylnych w czasie rzeczywistym, - poprawa skuteczności pierwszego wkłucia, - redukcja liczby nieudanych prób kaniulacji, - możliwość dostosowania obrazu do warunków oświetleniowych i typu skóry, - intuicyjna obsługa i szybkie uruchomienie urządzenia, - cicha praca zwiększająca komfort pacjenta i personelu, | Tak |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 7. | Gwarancja na urządzenie na okres min. 24 miesięcy. | Tak, wskazać okres |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy wskazać wartość oferowaną) Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Spirometr lub równoważny | 1 szt. |  |
|  | Zdjęcie poglądowe: |  |  |
|  | (Producent/typ/model):…………………………… (uzupełnić) |  |  |
| 1. | Urządzenie: - fabrycznie nowe, - gotowe do użytku, nie wykazujący jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania, - dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - pochodzące tylko i wyłącznie z oficjalnego i autoryzowanego kanału sprzedaży. | Tak |  |
| 2. | Zastosowanie: - urządzenie przeznaczone do wykonywania badań spirometrycznych, - umożliwia ocenę wydolności płuc oraz przepływów oddechowych, | Tak |  |
| 3. | Parametry techniczne: - pomiar podstawowych parametrów spirometrycznych: - FVC, FEV1, FEV1/FVC, - FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, - PEF, - możliwość wprowadzania i zapisu danych pacjenta, - prezentacja wyników w formie wykresów: - przepływ–objętość, - objętość–czas, - wykresy trendów, - funkcja kalibracji urządzenia, - funkcja informowania o przekroczeniu limitów dla objętości i przepływu, - szybkie uruchomienie pomiaru jednym przyciskiem, - możliwość wskazania terminu ważności (wizualne wskaźniki – czas reakcji do 6 sekund), - komunikacja i transmisja danych: - Bluetooth, - USB, - zegar czasu rzeczywistego (RTC), - wskaźnik poziomu naładowania baterii, - funkcja automatycznego wyłączania. | Tak |  |
| 4. | Wysposażenie: - spirometr – 1 szt., - przewód USB – min. 1 szt., - moduł komunikacji Bluetooth (jeśli nie wbudowany), | Tak |  |
| 5. | Funkcjonalność: - szybkie i precyzyjne wykonywanie badań spirometrycznych, - intuicyjna obsługa z możliwością rozpoczęcia badania jednym przyciskiem, - czytelna prezentacja wyników i wykresów diagnostycznych, | Tak |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 7. | Gwarancja na urządzenie na okres min. 24 miesięcy. | Tak, wskazać okres |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy wskazać wartość oferowaną) Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Fantom do badania jąder lub równoważny | 1 szt. |  |
|  | Zdjęcie poglądowe: |  |  |
|  | (Producent/typ/model):…………………………… (uzupełnić) |  |  |
| 1. | Urządzenie: - fabrycznie nowe, - gotowe do użytku, nie wykazujący jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania, - dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - pochodzące tylko i wyłącznie z oficjalnego i autoryzowanego kanału sprzedaży. | Tak |  |
| 2. | Zastosowanie: - trenażer przeznaczony do nauki i doskonalenia umiejętności badania palpacyjnego jąder, - umożliwia szkolenie w zakresie samobadania oraz badania klinicznego moszny, - pozwala na naukę rozpoznawania zmian patologicznych w obrębie jąder, | Tak |  |
| 3. | Parametry techniczne: - model wykonany z dermatologicznie przetestowanego silikonu o właściwościach zbliżonych do naturalnej skóry, - realistyczne odwzorowanie moszny w naturalnym rozmiarze, - dwa wyczuwalne jądra o zróżnicowanej wielkości i położeniu (lewe jądro nieco większe i położone niżej), - odwzorowane struktury anatomiczne: jądra; najądrze (w tym głowa najądrza); powrózek nasienny, - powrózek nasienny umieszczony w sposób umożliwiający jego przemieszczanie w obrębie moszny, - możliwość wyczucia struktur anatomicznych w badaniu palpacyjnym, - obecność co najmniej dwóch zmian patologicznych w obrębie lewego jądra umożliwiających naukę diagnostyki, | Tak |  |
| 4. | Wysposażenie: - model moszny do badania palpacyjnego – 1 szt., - elementy odwzorowujące zmiany patologiczne – wbudowane, | Tak |  |
| 5. | Funkcjonalność: - możliwość nauki badania palpacyjnego jąder, - możliwość identyfikacji prawidłowych struktur anatomicznych, - możliwość wykrywania zmian patologicznych, - realistyczne odwzorowanie odczuć dotykowych podczas badania, - łatwość utrzymania w czystości. | Tak |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 7. | Gwarancja na urządzenie na okres min. 24 miesięcy. | Tak, wskazać okres |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy wskazać wartość oferowaną) Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Trenażer do zakładania szwów lub równoważny | 1 szt. |  |
|  | Zdjęcie poglądowe: |  |  |
|  | (Producent/typ/model):…………………………… (uzupełnić) |  |  |
| 1. | Urządzenie: - fabrycznie nowe, - gotowe do użytku, nie wykazujący jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania, - dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - pochodzące tylko i wyłącznie z oficjalnego i autoryzowanego kanału sprzedaży. | Tak |  |
| 2. | Zastosowanie: - zestaw przeznaczony do nauki i doskonalenia umiejętności szycia chirurgicznego, - pozwala na ćwiczenie wykonywania nacięć, zakładania i usuwania szwów oraz przygotowania pola zabiegowego. | Tak |  |
| 3. | Parametry techniczne: - trenażer imitujący tkankę skórną o realistycznej, porowatej strukturze, - możliwość wprowadzenia płynu symulującego krew (barwnik), - równomierne rozprowadzanie płynu w strukturze materiału, - możliwość wykonywania nacięć o różnej głębokości, - przystosowany do wielokrotnego wykonywania szwów i ich usuwania, - materiał umożliwiający realistyczną reakcję na nacisk narzędzi chirurgicznych, | Tak |  |
| 4. | Wysposażenie: - trenażer chirurgiczny – 1 szt., - igłotrzymacz (ok. 12 cm) – 1 szt., - nożyczki chirurgiczne ostro-ostre (ok. 11 cm) – 1 szt., - pęseta chirurgiczna (ok. 12 cm) – 1 szt., - skalpel (stal węglowa) – min. 1 szt., - nici niewchłanialne (nylon) – min. 3 szt., - strzykawka (ok. 12 ml) – 1 szt., - igły – min. 2 szt.,\barwnik symulujący krew (nietoksyczny, niealergiczny), - chusty chirurgiczne – min. 1 zestaw | Tak |  |
| 5. | Funkcjonalność: - nauka wykonywania nacięć i preparacji tkanek, - ćwiczenie technik szycia chirurgicznego (różne typy szwów, wiązanie węzłów), - możliwość treningu usuwania szwów bez uszkadzania struktury trenażera, - symulacja krwawienia dzięki zastosowaniu sztucznej krwi, - nauka prawidłowego przygotowania i zabezpieczenia pola zabiegowego, - poprawa zdolności manualnych i precyzji pracy | Tak |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 7. | Gwarancja na urządzenie na okres min. 24 miesięcy. | Tak, wskazać okres |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy wskazać wartość oferowaną) Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Model ramienia do wkłuć dożylnych lub równoważny | 2 szt. |  |
|  | Zdjęcie poglądowe: |  |  |
|  | (Producent/typ/model):…………………………… (uzupełnić) |  |  |
| 1. | Urządzenie: - fabrycznie nowe, - gotowe do użytku, nie wykazujący jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania, - dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - pochodzące tylko i wyłącznie z oficjalnego i autoryzowanego kanału sprzedaży. | Tak |  |
| 2. | Zastosowanie: - trenażer przeznaczony do nauki i doskonalenia umiejętności wykonywania wkłuć dożylnych, - umożliwia szkolenie w zakresie kaniulacji żył obwodowych oraz pobierania krwi, - pozwala na ćwiczenie technik iniekcji dożylnej w warunkach symulowanych, | Tak |  |
| 3. | Parametry techniczne: - realistycznie odwzorowany model ramienia osoby dorosłej, - odwzorowanie anatomiczne i funkcjonalność zbliżona do rzeczywistego pacjenta, - naturalny układ żylny obejmujący wyraźnie odwzorowane żyły w obrębie: dołu łokciowego, przedramienia, grzbietu dłoni, - jasna karnacja, - skóra wykonana z wysokiej jakości, wytrzymałego materiału symulującego dotyk ludzkiej skóry i tkanek, - możliwość wymiany elementów układu żylnego (dół łokciowy oraz przedramię i dłoń), - skóra montowana na klipsy umożliwiające łatwą wymianę. | Tak |  |
| 4. | Wysposażenie: - model ręki osoby dorosłej – 1 szt., - zapasowa skóra – min. 1 szt., - zapasowy komplet żył – dół łokciowy – min. 2 szt., - zapasowy komplet żył – przedramię i dłoń – min. 2 szt., - koncentrat sztucznej krwi – min. 1 zestaw, - pojemnik do infuzji – min. 1 szt., - podpora pod ramię – min. 1 szt. | Tak |  |
| 5. | Funkcjonalność: - odwzorowanie żył obejmujące co najmniej: - żyły grzbietowe śródręcza, - żyłę odpromieniową, - żyłę pośrodkową łokcia, - - żyłę odłokciową - zamknięty układ krwionośny umożliwiający utrzymanie czystości pola roboczego, - realistyczny opór podczas wprowadzania igły, - rzeczywisty wypływ sztucznej krwi po prawidłowym wykonaniu wkłucia, - żyły wyczuwalne palpacyjnie, wykonane z materiału odpornego na wielokrotne nakłucia, | Tak |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 7. | Gwarancja na urządzenie na okres min. 24 miesięcy. | Tak, wskazać okres |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy wskazać wartość oferowaną) Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Infntometr dla niemowląt lub równoważny | 1 szt. |  |
|  | Zdjęcie poglądowe: |  |  |
|  | (Producent/typ/model):…………………………… (uzupełnić) |  |  |
| 1. | Urządzenie: - fabrycznie nowe, - gotowe do użytku, nie wykazujący jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania, - dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - pochodzące tylko i wyłącznie z oficjalnego i autoryzowanego kanału sprzedaży. | Tak |  |
| 2. | Zastosowanie: - urządzenie przeznaczone do pomiaru długości ciała niemowląt i małych dzieci, - umożliwia precyzyjną ocenę rozwoju fizycznego dziecka. | Tak |  |
| 3. | Parametry techniczne: - zakres pomiarowy: 10 – 100 cm, - dokładność odczytu (podziałka): 1 mm, - ograniczniki głowy i stóp zapewniające prawidłowe ułożenie dziecka podczas pomiaru, | Tak |  |
| 4. | Wysposażenie: - infantometr – 1 szt., | Tak |  |
| 5. | Funkcjonalność: - szybki i precyzyjny pomiar długości ciała, - możliwość stabilnego ułożenia dziecka dzięki ogranicznikom, - wysoka powtarzalność wyników pomiarów, | Tak |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 7. | Gwarancja na urządzenie na okres min. 24 miesięcy. | Tak, wskazać okres |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy wskazać wartość oferowaną) Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Fantom ALS lub równoważny | 1 szt. |  |
|  | Zdjęcie poglądowe: |  |  |
|  | (Producent/typ/model):…………………………… (uzupełnić) |  |  |
| 1. | Urządzenie: - fabrycznie nowe, - gotowe do użytku, nie wykazujący jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania, - dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - pochodzące tylko i wyłącznie z oficjalnego i autoryzowanego kanału sprzedaży. | Tak |  |
| 2. | Zastosowanie: - fantom przeznaczony do prowadzenia szkoleń w zakresie zaawansowanych czynności resuscytacyjnych (ALS/ACLS), - umożliwia naukę udrażniania dróg oddechowych, prowadzenia wentylacji, terapii farmakologicznej oraz monitorowania pacjenta, | Tak |  |
| 3. | Parametry techniczne: | Tak |  |
| 3.1 | Fantom odwzorowujący ciało dorosłego człowieka takie jak wzrost i wygląd, służący do wykonywania procedur zaawansowanych czynności ratunkowych (ALS). | Tak |  |
| 3.2 | Fantom bezprzewodowy,praca na zasilaniu akumulatorowym min. 4 godziny. | Tak |  |
| 3.3 | Możliwość wykonania następujących interwencji: bez przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy do tyłu lub wysunięcie żuchwy. | Tak |  |
| 3.4 | Przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych, wentylacja przez maskę twarzową z użyciem worka samorozprężalnego, zakładanie rurek ustnogardłowych, dotchawiczych i masek krtaniowych i prowadzenie wentylacji; | Tak |  |
| 3.5 | Unoszenie się klatki piersiowej podczas wentylacji | Tak |  |
| 3.6 | Możliwość wywołania obrzęku języka | Tak |  |
| 3.7 | Możliwość generowania odgłosów kaszlu, wymiotów oraz mowy. | Tak |  |
| 3.8 | Osłuchiwanie szmerów oddechowych prawidłowych i patologicznych (ustawianych oddzielnie dla prawego i lewego płuca); minimum 5 miejsc na klatce piersiowej | Tak |  |
| 3.9 | Osłuchiwania tonów serca oraz wad zastawkowych; minimum 5 tonów. | Tak |  |
| 3.10 | Możliwość wyświetlania parametrów EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury na symulowanym monitorze pacjenta | Tak |  |
| 3.11 | Możliwość generowania fizjologicznych oraz patologicznych rytmów serca i ich monitorowanie za pomocą min. 3 odprowadzeniowego EKG | Tak |  |
| 3.12 | Oprogramowanie zawierające minimum 30 rytmów pracy serca | Tak |  |
| 3.13 | Możliwość ustawienia częstości pracy serca w zakresie min. 20-180/min | Tak |  |
| 3.14 | Tętno generowane elektrycznie. Pomiar tętna na tętnicach szyjnych obustronnie, tętnicy ramiennej i promieniowej; możliwość ustawienia siły tętna; tętno zsynchronizowanie z ustawionym ciśnieniem krwi | Tak |  |
| 3.15 | Możliwość wykonania iniekcji domięśniowych, dożylnych – na min. jednej kończynie | Tak |  |
| 3.16 | Możliwość użycia defibrylatora typu AED, defibrylatora z manualnymi nastawami parametrów, stymulacji i kardiowersji; Możliwość defibrylacji energią do 360J | Tak |  |
| 3.17 | Możliwość wykonywania ćwiczeń – odbarczenie odmy prężnej i drenażu opłucnej | Tak |  |
| 3.18 | Możliwość założenia wkłucia doszpikowego na min. jednej kończynie | Tak |  |
| 3.19 | Możliwość wykonania wielokrotnej konikopunkcji i tracheotomii | Tak |  |
| 3.20 | Osłuchiwanie perystaltyki jelit | Tak |  |
| 3.21 | Możliwość badania neurologicznego z oceną szerokości źrenic | Tak |  |
| 3.22 | Fantom wyposażony w odzież ochronną. | Tak |  |
| 3.23 | Walizka lub torba do przechowywania lub transportu. | Tak |  |
| 3.24 | Bezprzewodowe łączenie z fantomem z technologii Bluetoth lub WiFi | Tak |  |
| 3.25 | Interwencje osoby ćwiczącej monitorowane przy pomocy dedykowanego oprogramowania zainstalowanego na tablecie służącym do sterowania pracą fantomu: zwrotna informacja o poprawności wykonanej procedury i czasie jej trwania. | Tak |  |
| 3.26 | Oprogramowanie i interfejs użytkownika: Możliwość korzystania z predefiniowanych procedur lub kreowania własnych – możliwość dostosowania procedur do lokalnych, krajowych oraz międzynarodowych standardów ALS. Wyświetlanie symulowanych parametrów życiowych. Rejestracja zdarzeń: możliwość zapisu w pamięci oraz wydruku. Interfejs użytkownika w języku polskim. |  |  |
| 4. | Wysposażenie: - fantom osoby dorosłej – 1 szt., - zestaw elementów zużywalnych – min. 1 zestaw, - odzież ochronna dla fantomu – min. 1 komplet, - torba lub walizka transportowa – min. 1 szt., - urządzenie sterujące (tablet / system sterowania) – min. 1 szt. | Tak |  |
| 5. | Funkcjonalność: - monitorowanie działań użytkownika w czasie rzeczywistym, - informacja zwrotna o poprawności wykonanych procedur oraz czasie ich trwania, - możliwość korzystania z gotowych scenariuszy oraz tworzenia własnych, - możliwość dostosowania scenariuszy do standardów ALS, - rejestracja i zapis zdarzeń (możliwość odtworzenia i analizy), - wyświetlanie parametrów na symulowanym monitorze pacjenta, - intuicyjna obsługa przez oprogramowanie sterujące. | Tak |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 7. | Gwarancja na urządzenie na okres min. 24 miesięcy. | Tak, wskazać okres |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, spełnienia parametry funkcjonalne, gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane przedmioty są kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych kosztów.

…………………………………………………………………………………………………..

( podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)