Załącznik nr 1

Znak sprawy: ZO/3/2026

……………………………………………..

(Nazwa i adres siedziby Wykonawcy)

NIP: ..............................................

Tel. …………………………………………...

e-mail: ………………………………………

FORMULARZ OFERTOWY

Ja (My), niżej podpisany (ni) ..........................................................................................................................................,

działając w imieniu i na rzecz ..........................................................................................................................................

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn.: Dostawa odczynników oraz asortymentu dodatkowego do badań koagulologicznych z dzierżawą analizatora koagulologicznego dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, 0oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w zapytaniu ofertowym:

- Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami 
i opłatami dodatkowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia w wysokości:

………………………… zł brutto (słownie złotych brutto: …………..…………………...…………..), w tym: …………..……………….... zł netto (słownie złotych netto: …………..………..…………………………..…………..)

+ …………. % VAT (kwota podatku VAT: …………..…………..……………………………………………….……..…………..).

- Oferuję realizację dostaw częściowych (tj. poszczególnych partii zamówienia) w terminie do: 2 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

- Termin płatności faktury określamy na 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym wzór umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* płatnikiem podatku VAT.

- Oświadczamy, że cena wskazana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani naszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

..............................., dnia .................. 			............................................................										           podpis(y)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 Znak sprawy: ZO/3/2026

………………………………………………………….

………………………………………………………....

(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy)

### O Ś W I A D C Z E N I E   W Y K O N A W C Y

Przystępując do zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa odczynników oraz asortymentu dodatkowego do badań koagulologicznych z dzierżawą analizatora koagulologicznego dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

Oświadczam, iż oferowane przez nas produkty posiadają wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych produktów do użytku szpitalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają oznaczenie CE.

Oświadczam, iż w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do dostarczenia kompletu w/w dokumentów, na żądanie Zamawiającego.

..........................., dnia .............................  		 ........................................................................

Załącznik nr 5

Nr postępowania: ZO/3/2026

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn.:

„Dostawa odczynników oraz asortymentu dodatkowego do badań koagulologicznych z dzierżawą analizatora koagulologicznego dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

ja, niżej podpisany ……………............................................................................. działając w imieniu i na rzecz:

................................................................................................................................................................

(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy)

Oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie:

- art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2025 poz. 514).

*Oświadczam, że zachodzą w stosunku do Wykonawcy podstawy wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. ……..… ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2025 poz. 514) (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2025 poz. 514)) *

*jeżeli nie dotyczy należy przekreślić

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..............................., dnia .................. 				............................................................										           podpis(y)

Załącznik nr 6

Znak sprawy: ZO/3/2026.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WYMAGAŃ GRANICZNYCH

Analizator koagulologiczny

Nazwa i typ (model):				…………………………

Producent:					…………………………

Kraj pochodzenia: 				…………………………

Rok produkcji nie starszy niż 2024 rok: 	………………………...

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator nastołowy (ze względu na ograniczenia pomieszczenia) | TAK |  |
|  | Analizator fabrycznie nowy | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania pomiarów koagulologicznych metodami: wykrzepialną (odczyt na zasadzie optycznej), chromogenną i immunologiczną | TAK |  |
|  | Przyłączenie do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego Infomedica na koszt Wykonawcy. Wymagana komunikacja dwustronna | TAK |  |
|  | Pobieranie osocza z probówek pierwotnych (Zamawiający używa probówek do koagulologii Sarstedt 2,9 ml oraz Sarstedt 1,2 ml) | TAK |  |
|  | Możliwość wstawienia co najmniej 30 próbek | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania badań w trybie "cito" | TAK |  |
|  | Wmontowane czytniki kodów kreskowych do odczytu barkodowanych próbek | TAK |  |
|  | Brak efektu kontaminacji- Dwie igły do pipetowania próbek i odczynników | TAK |  |
|  | Czujniki poziomów próbki i odczynnika | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego powtórzenia pomiaru w zakresie wartości krytycznych | TAK |  |
|  | Automatyczne układy kompensacji zmętnienia (możliwość pomiaru osocza lipemicznego, żółtaczkowego) | TAK |  |
|  | Chłodzenie i mieszanie odczynników na pokładzie analizatora | TAK |  |
|  | Wydajność nie mniej niż 70 testów na godzinę dla PT i 40 testów/ godz. dla APTT | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru długich czasów krzepnięcia dla APTT - zakres pomiarowy oznaczenia min 240 sek | TAK |  |
|  | Automatyczne pobieranie kuwet pomiarowych, automatyczne usuwanie zużytych kuwet. Ilość kuwet na co najmniej 90 | TAK |  |
|  | Automatyczne oczyszczanie końcówki pobierającej próbki i odczynniki uniemożliwiające kontaminację | TAK |  |
|  | Monitorowanie ilości odczynników i kuwet na pokładzie aparatu | TAK |  |
|  | Kontrola jakości z wykresami Levey Jenningsa | TAK |  |
|  | Podgląd krzywych reakcji dla wszystkich przeprowadzanych analiz | TAK |  |
|  | Odczynniki tego samego producenta co producent analizatora | TAK |  |
|  | Tromboplastyna ludzka rekombinowana o ISI ok 1,0 +/- 0,1 | TAK |  |
|  | Rekonstrukcja materiałów kontrolnych do 30 min na 3 poziomach niskim, normalnym i wysokim | TAK |  |
|  | Trwałość podstawowych odczynników PT, APTT, Fib min 4 dni na pokładzie analizatora oraz możliwość szacunkowego określenia Fibrynogenu na podstawie krzywej krzepnięcia PT | TAK |  |
|  | Bezpłatny serwis, coroczne przeglądy gwarancyjne oraz części zamienne przez cały okres dzierżawy analizatora | TAK |  |
|  | Możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem. Należy podać nazwę i adres oraz nt tel/ fax pod którym będą zgłaszane usterki | TAK |  |
|  | Warunki serwisowania: kontakt z serwisem 7 dni w tygodniu, czas reakcji serwisu do 24h od momentu zgłoszenia awarii | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii lub w przypadku niemożliwości dokonania naprawy w terminie 14 dni. | TAK |  |
|  | W przypadku awarii utrzymującej się powyżej 24h od momentu zgłoszenia, wykonawca ponosi koszty wykonania badań w innej jednostce. Należy podać dane jednostki, która wykona badania w przypadku przerwy pracy analizatora | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim oraz paszporty techniczne dostarczone przy instalacji aparatu | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu dotyczące diagnostyki laboratoryjnej na koszt wykonawcy, min 2 szkolenia w miejscu podanym przez zamawiającego. | TAK |  |
|  | Zakres badań: PT + fibrynogen (czas, wskaźnik PT INR, Quick, PT + fibrynogen) APTT (czas, ratio) TT Fibrynogen met. Claussa (g/l) Antytrombina (% aktywności) Białko C D-dimer | TAK |  |
|  | Analizator zaopatrzony w UPS, podtrzymujące pracę aparatu w przypadku awarii przez okres min 15 min | TAK |  |
|  | Zapewnienie dwukierunkowej komunikacji oferowanego analizatora. Wykonawca zapewni na koszt własny podłączenie analizatorów do LSI działającego w laboratorium zamawiającego. | TAK |  |
|  | Analizator posiada certyfikat zgodności z odpowiednim i dyrektywami Unii Europejskiej lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy kart charakterystyki odczynników w języku polskim dla wszystkich stosowanych odczynników i substancji wraz z pierwszą dostawą oraz bieżące aktualizacje w trakcie trwania umowy | TAK |  |
|  | Wymiary analizatora (wysokość/ szerokość/ głębokość) | TAK |  |
|  | W przypadku konieczności trzymania odczynników w temperaturze 2-8°C wykonawca zobowiązuję się dostarczyć szafę/witrynę chłodniczą z przeszklonymi drzwiami o poj. 300-360l | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Oświadczam, że oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..............................., dnia.................. 			............................................................											 podpis(y)