## Monitor do RTG
| ..........................................… |  | Załącznik nr 1.1 do SWZ
pieczęć Wykonawcy
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Pakiet nr 2 | Monitor do aparatu RTG Philips BV Vectra o nr fabr.580 rok prod. 2017
Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Monitor do aparatu RTG Philips BV Vectra o nr fabr. 580 rok prod. 2017 posiadanego przez Zamawiającego. | 1
Razem:
Razem netto: .......................(słownie:......................................................................................................................)
Razem brutto ……………….(słownie: ……………………………………………………………………………)
…………………......……. |  |  | ...........……….............……………........……
(miejscowość, data) |  |  | (podpis i pieczęć osoby upoważnionej)
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Producent:
Nazwa i typ:
Rok produkcji: 2024
LP | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany/ podać
Parametry techniczne głowicy
1 | Monitor fabrycznie nowy, nie dopuszcza się używanych lub zamienników | TAK
2 | Przekątna ekranu min. 19” | TAK
3 | Współczynnik proporcji: 5:4 | TAK
4 | Typ panelu LCD: TFT-LCD | TAK
5 | Rozdzielczość ekranu min. 1280x1024 przy 60Hz | TAK
6 | Jasność min. 250 cd/m2 | TAK
7 | Kolory wyświetlacza min. 16,7M | TAK
8 | Kontrast : min. 1000:1 | TAK
9 | Częstotliwość odświeżanie: od min.30-83kHz (poz.) / od min.56-75Hz (pion.) | TAK
10 | Zasilacz wewnętrzny od min. 100-240 V napięcia przemiennego, 50-60 Hz | TAK
11 | Wejścia sygnałowe: minimum DVI-D, VGA | TAK
MINIMALNE WYMOGI GWARANCJI JAKOŚCI, SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Wymagany minimalny przez Zamawiającego okres gwarancji jakości wynosi minimum 12 miesięcy, Bieg terminu gwarancji biegnie od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (okres gwarancji jest jednym z kryterium oceny ofert zgodnie z Rozdziałem X pkt1SWZ).W sytuacji , gdy odbiór odbędzie się w innym terminie niż początek lub koniec miesiąca, to termin gwarancji rozpocznie bieg od najbliższego dnia będącego początkiem miesiąca i następującego po dniu odbioru. Wymagany maksymalny okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy | TAK (Podać)
2 | Na dostarczone i zainstalowane urządzenia, sprzęt i wyposażenie wykonawca udzieli gwarancji jakości wskazanej w swojej ofercie. Gwarancje poszczególnych urządzeń, sprzętu i wyposażenia stanowić będą załącznik do protokołu odbioru. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, (tj. od daty przekazania do eksploatacji). Gwarancja obejmuje: wszystkie koszty pracy serwisu w tym koszty dojazdu, zakwaterowania, części zamiennych, materiałów i elementów zużywalnych, wymaganych przeglądów, wskazanych w gwarancji przez producenta. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie usługi serwisowej przekazać Zamawiającemu urządzenie i sprzęt w stanie pełnej gotowości do pracy. | TAK
3 | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany podzespołu na nowe – max. 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). | TAK
4 | Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii – max. 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii mailem na adres podany w umowie | TAK
5 | Czas naprawy – max. 10 dni roboczych od podjęcia naprawy. | TAK
6 | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 10 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze co najmniej o tych samych parametrach technicznych. | TAK
7 | Dostawa i instalacja przez serwis | TAK
8 | Po zamontowaniu urządzenie gotowe do pracy bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek zakupów czy inwestycji przez zamawiającego | TAK
9 | Serwis oferowanych wyrobów/produktów na terenie UE. W ramach zobowiązania gwarancyjnego i pogwarancyjnego Zamawiający wymaga od wykonawcy świadczenia autoryzowanego serwisu oferowanych wyrobów/produktów na terenie UE. Deklaracja Zgodności CE. | TAK
Serwis gwarancyjny, lokalizacja:
Pełna nazwa serwisu : ......................................................................................................................................................................... Adres: ................................................................................................................................................................................................... Telefon: .................................................................................. Fax. ............................................................
Serwis pogwarancyjny, lokalizacja:
Pełna nazwa serwisu : ......................................................................................................................................................................... Adres: ................................................................................................................................................................................................... Telefon: .................................................................................. Fax. ............................................................
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie:
katalog oferowanych produktów wraz z opisem zaoferowanych produktów,
UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty