## pakiet 2.1.
Dane Wykonawcy:
załącznik nr 2
Formularz ofertowo-cenowy pakiet nr 2. 1 - Dostawa materiałów opakowaniowych
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość/ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta
jednostka miary
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8
1 | Papier krepowany,naturalnewłókno celulozowe biały, zielony,1000mm x 1000mm ,gramaura nominalna 60G/M2 o dużej wytrzymałości na rozciąganie na sucho i na mokro ,grubość 0,16 mm a 250 arkuszy | 10 op.
2 | Pappier krepowany naturalne włókno celulozowe biały, zielony,1200mm x 1200mm , gramatura nominalna 60G/M2 o dużej wytrzymałości na rozciąganie na sucho i na mokro , a grubość 0,16 mm 100 arkuszy | 2
3 | Włóknina w arkuszach 100cm x 100cmm,przeznaczona do sterylizacji grubość 220 mikrometra, gramartura 60 g/m2 a 100 szt. | 20 op.
4 | Włóknina w arkuszach 1200mm x 1200mm,przeznaczona do sterylizacji grubość 220 mikrometra, gramatura 60 g/m2 a 70 arkuszy | 3 op
5 | Rękaw papierowo-foliowy gramatura 60g/m2,folia co najmniej 7-warstwowa o grubośći nie większej niż 55mikrometrów,jednoznacznie i czytelnie oznaczony kierunek otwierania,zgrzew fabryczny wielokrotny 50mm x 200mb | 4 rolki
6 | Rękaw papierowo-foliowy gramatura 60g/m2,folia co najmniej 7-warstwowa o grubośći nie większej niż 55mikrometrów,jednoznacznie i czytelnie oznaczony kierunek otwierania,zgrzew fabryczny wielokrotny 75mm x 200mb | 8 rolek
7 | Rękaw papierowo-foliowy gramatura 60g/m2,folia co najmniej 7-warstwowa o grubośći nie większej niż 55mikrometrów,jednoznacznie i czytelnie oznaczony kierunek otwierania,zgrzew fabryczny wielokrotny 100mm x 200mb | 16 rolek
8 | Rękawa papierokwo-foliowy gramatura 60g/m2,folia co najmniej 7-warstwowa o grubośći nie większej niż 55mikrometrów,jednoznacznie i czytelnie oznaczony kierunek otwierania,zgrzew fabryczny wielokrotny 150mm x 200mb | 10 rolek
9 | Rękaw papierowo-foliwoy,gramatura 60g/m2,folia co najmniej 7-warstwowa o grubośći nie większej niż 55mikrometrów,jednoznacznie i czytelnie oznaczony kierunek otwierania,zgrzew fabryczny wielokrotny 200mm x 200mb | 10 rolek
10 | Rękaw papierowo-foliowy gramatura 60g/m2,folia co najmniej 7-warstwowa o grubośći nie większej niż 55mikrometrów,jednoznacznie i czytelnie oznaczony kierunek otwierania,zgrzew fabryczny wielokrotny 250mm x 200mb | 5 rolek
11 | Rękaw papierowo-foliwoy gramatura 60g/m2,folia co najmniej 7-warstwowa o grubośći nie większej niż 55mikrometrów,jednoznacznie i czytelnie oznaczony kierunek otwierania,zgrzew fabryczny wielokrotny 300mm x 200mb | 2 rolki
12 | Torebka samoprzylepna posterylizacyjna foliowa 400/550 x 250 szt. | 2 opak.
13 | Torebka samoprzylepna posterylizacyjna foliowa,szerokość warstwy klejącej 4mmm 400/760 x100 szt. | 3 opak.
14 | Torebka samoprzylepna posterylizacyjna foliowa,szeokość warstwy klejącj 4mm 300/500 x 250 szt. | 1 opak.
15 | Torebka samoprzylepna posterylizacyjna foliowa,szeokość warstwy klejącej 4 mm 200/300 x 500 szt. | 1 opak.
Razem (pozycje 1 – 15) |  |  |  |  | x |  | x
Razem słownie wartość netto :
Razem słownie wartość brutto :
podpis osoby/osób uprawnionych do złożenia oferty
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Pozycje nr 1 – 2:
Papier krepowany – włókno celulozowe, kolor zielony, biały
a. Zawartość chlorków nie większa niż 0,02%;
b. Zawartość siarczanów nie większa niż 0,02%;
c. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6kN/m;
d. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,8kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6kN/m;
e. Gramatura nominalna – 60g/m2 (wg PN EN 868-2);
f. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2.
Pozycje 5 – 11:
Rękawy papierowo-foliowe – zgodność z PN EN 868 – jako minimum, naniesione na rękawach wskaźniki procesów sterylizacji parą wodną, wszystkie napisy muszą być umieszczone poza przestrzenią roboczą.
a. Papier w rękawach o gramaturze 60g/m2;
b. Folia co najmniej 5-warstwowa o grubości nie większej niż 55 mikrometrów;
c. Jednoznacznie i czytelnie oznaczony kierunek otwierania;
d. Zgrzew fabryczny wielokrotny;
e. Powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥100mm2 (PN EN 868-5);
f. Zawartość chlorków nie większa niż 0,05%, siarczanów nie większa niż 0,25%;
g. Wytrzymałość na przedarcie – co najmniej 600mN w obu kierunkach;
h. Przenikanie powietrza (1,47kPa) nie mniej niż 9,5μm/Pa*s;
i. Wytrzymałość na przepuklinie nie mniej niż 330kPa na sucho, na mokro nie mniej niż 130kPa;
j. Niezwilżalność wodą powyżej 35s;
k. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,3kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,3 kN/m;
l. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,0kN/m;
m. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3 do 5.
* niepotrzebne skreślić

## pakiet 2.2.
Dane Wykonawcy:
załącznik nr 2
Formularz ofertowo-cenowy pakiet nr 2.2. - Dostawa testów do kontroli procesów sterylizacji
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość/ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta
jednostka miary
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8
1. | Pakiet kontrolny typu Bowie-Dick; 121-134°C, nietoksyczny; kontrolujący penetrację i jakość pary; symulacja ładunku porowatego | 450 szt.
2. | Test kontroli zgrzewu SEAL PROOF x 250 szt | 5 op
3. | Taśma testowa ze wskażnikiem chemicznym szer.25MM x 50M-rolka | 50 szt.
4. | Wskaźnik chemiczny wewnętrzny do pary wodnej a 250szt klasy IV | 40 opak.
5. | Test biologiczny do kontroli procesu sterylizacji parowej ,w postaci paska bibuły nasączonego sporami,w opakowaniu z papieru pergaminowegp zabezpieczającego przed kontaminacja. | 200
6. | Osłonki wykonane są z przezroczystego materiału, w pełni nadającego się do sterylizacji parowej, plazmowej i tlenkiem etylenu. Dopasowany kształt osłonki minimalizuje ruchy narzędzi aby uskutecznić proces sterylizacji. Przeznaczone do narzędzi o maksymalnej szer. 25MM.Opakowanie a 200szt. | 18 op
7. | Wskaźnik chemiczny wewnętrzny do pary wodnej klasy VI . Laminowany, z liniowym ułożeniem substancji wskażnikowej. Zmiana barwy z niebieskiej na czarnozieloną.Numer LOT,data ważności,norma i kolor referencyjny na każdym teście.Potwierdzony przez producenta brak zawartości metali ciężkich.Opakowanie 250 szt. | 11 opak.
8 | Test biologiczny do kontroli sterylizacji parą wodną. Zgodność z normą EN ISO 11138-1 potwierdzoną przez producenta wyrobu.Ostateczy odczyt po 24h inkubacji.Posiada wskażnik procesu na etykiecie każdej fiolki,który zmienia zabarwienie podczas procesu sterylizacji z różowego na brązowy,a 100st. | 2
9 | Test kontroli wsadu do sterylizacji parą wodną. Samoprzylepne, laminowane wskażniki zgodne z ISP 11140-1 Typ 5.Wskażnik w postaci czterech pól o zmianie barwy z ciemno żółtej na czarną. Urządzenie PCD składające się z plastikowej kapsuły o doskonałej odporności i wytrzymałości oraz plastikowej rurki o dł.1,5M i średnicy wew. 2MM. Opakowanie 200 szt testów, plus przyrząd.2 | 9
10 | Taśma do zamykania pakietów bez wskażnika procesu sterylizacji,o wymiarach 19MM x 50 M,nieodklejąca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. | 50
11 | Test skuteczności mycia z substancją wskaźnikową umieszczoną na termostabilnym plastikowym podłożu. Sprawdzający skuteczność mycia w czterech płaszczyznach. Zgodne z normą ISO 15883-5. 100 szt. | 8
12 | Test do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych. Umożliwia wynik po 10 sekundach bez potrzeby inkubacji. Test wykrywa nawet 1μg protein. Wyraźny wynik poprzez zmianę koloru płynu na waciku z czerwonego na niebieski, w przypadku wykrycia pozostałości białkowych. 24 sztuki. | 2
13 | Plomby do kontenerów wykonane z tworzywa sztucznego z tuszem wskaźnikowym do sterylizacji parą wodną. Potwierdzony przez producenta brak zawartości lateksu, PVC i ftalanów. Długość elementu blokującego nie mniejszy niż 3 cm. 100 sztuk. | 1
Razem (pozycje 1 – 13): |  |  |  |  | x
Razem słownie wartość netto :
Razem słownie wartość brutto:
podpis osoby/osób uprawnionych do złożenia oferty

## pakiet 2.3
Dane Wykonawcy:
załącznik nr 2
Formularz ofertowo-cenowy - Pakiet nr 2.3. - Dostawa pasków do metkownicy GKE
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość/ | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta
jednostka miary
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8
1. | Etykiety dwustronnie przylepne, , ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną metkownicy GKE. po 750 szt. etykiet + 1 wałek z tuszem | 50 rolek | 30
2 | Filtry do kontenera papierowe ze wskaźnikiem S klasy A okrągłe -średnica 19 cm op= 500szt | 1 op | 185
Razem (pozycje 1-2) |  |  |  |  | X
Razem słownie wartość netto:
Razem słownie wartość brutto:
podpis osoby/osób uprawnionych do złożenia oferty