Toruń, 28.04.2026 r.

WŚiE.7021.14.2026LG

wg. rozdzielnika

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:

„Wymiana nawierzchni bezpiecznej zjazdu linowego na terenie placu zabaw przy ul. Włocławskiej 220-222 w Toruniu”

1. Zakres zadania:

- Demontaż oraz utylizacja obecnej nawierzchni bezpiecznej wykonanej z gumowej maty przerostowej (około 100 m2).

- Korytowanie, oczyszczenie podłoża oraz zastosowanie geowłókniny filtrującej.

- Zastosowanie nowej nawierzchni bezpiecznej z piasku lub żwiru o frakcji od 0,25 mm do 8 mm oraz grubości warstwy nie mniej niż 40 cm  spełniającej parametr HIC < 3,0 m według normy PN-EN 1177 lub równoważnej.

- Montaż obrzeży gumowych SBR w kolorze szarym oddzielających nawierzchnię bezpieczną, o wymiarach 100 cm x 25 cm x 5 cm, osadzonych w 15-20 centymetrowej warstwie półsuchego betonu C12/15 (około 60 mb.).

2. Termin realizacji : do 31.07.2026 r.

3. Nazwa i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45233251-3 Roboty w zakresie wymiany nawierzchni

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4. Kryteria oceny złożonych ofert: cena – 100 %

5. Warunki jakie powinien spełniać potencjalny wykonawca:

Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz doświadczeniem w realizacji prac związanych z naprawą, remontem lub montażem nawierzchni bezpiecznych  - min. jedna realizacja o wartości min. 20.000,00 zł brutto w ciągu ostatnich 3 lat.

6. Do oferty należy dołączyć referencje dotyczące podobnego zakresu robót zgodnie z pkt. 5 oraz kopię wpisu do CEIDG lub KRS.

7. Informacje dotyczące wykluczenia wykonawców:

a) Złożenie oferty po terminie.

b) Brak podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.

c) Brak wymaganych załączników do oferty.

8. Ofertę cenową  (druk w załączeniu) należy przesłać lub złożyć do dnia 13.05.2026 r. do godz. 12ºº na adres: Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Generała Sikorskiego 12, e-mail wsie@um.torun.pl, z dopiskiem „Wymiana nawierzchni bezpiecznej zjazdu linowego na terenie placu zabaw przy ul. Włocławskiej 220-222 w Toruniu” . Ewentualne pytania proszę kierować do Pana Leszka Grzelaka – (0-56) 611 85 97, e-mail l.grzelak@um.torun.pl.

Uwagi ogólne:

- Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do  rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie.