OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

postępowania nr WIM.271.2.12.2026

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany drzwi wewnętrznych                 w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/ 5 w Świnoujściu”

Kod CPV: 71000000 – 8 usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.

- Przedmiot zadania

Przedmiotem zadania jest wymiana części drzwi wewnętrznych w budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5. Istniejące drzwi są jednoskrzydłowe, wykonane z drewna sosnowego polakierowanego.

Zamawiający zakłada wymianę drzwi w obecne otwory drzwiowe.

Stan istniejący drzwi wewnętrznych przeznaczonych do wymiany przedstawiają zdjęcia  poniżej.

Zdjęcia nr 1,2 i 3.

Wymiana drzwi ma słuzyć poprawie izolacyjności, akustyki i estetyki drzwi.

Zakłada się wymianę starej zniszczonej stolarki drzwiowej na nową drewnianą zachowującą kształt i rozmiar.

Zakres zamówienia obejmuje kompleksową usługę wymiany drzwi tj:

- demontaż drzwi,

- montaż nowych drzwi w obecne otwory,

- obróbkę tynkarską po montażu,

- malowanie ścian na biało,

- utylizację starych drzwi.

Drzwi przedstawione na zdjęciu nr 4 mają stanowić wzór i inspirację do opracowania dokumentacji projektowej nowych drzwi. Przed przystąpieniem do opracowania wykonawca zobowiązany jest wykonać dokładne pomiary drzwi i przedstawić Zamawiającemu rozwiązania konstrukcyjne drzwi z ich wyposażeniem.

Zamawiający dopuszcza wykonanie łuku drzwi w ościeżnicy zamiast w skrzydle drzwiowym (jak na zdjęciu nr 4).

Nowe drzwi mają posiadać klamkę na długim szyldzie i 3 zawiasy. Mają być zamontowane na stałej ościeżnicy.

Zdjęcie nr 4.

Budynek Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu jest budynkiem              5-cio kondygnacyjnym (4 kondygnacje nadziemne + podpiwniczenie), w którym znajdują się 2 klatki schodowe. Zamawiający zakłada opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wybranych drzwi znajdujących się na parterze, I, II i III piętrze budynku.

Drzwi objęte projektem zaznaczono na rzutach poszczególnych pięter (rzuty parteru                       i poszczególnych pięter w załączeniu).

Załączniki:

- Rzut parteru.

- Rzut I piętra.

- Rzut II piętra.

- Rzut III piętra.

Budynek Urzędu Miasta nie jest objęty ochroną konserwatorską.

- Przedmiot zamówienia

- Wykonanie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności:

- Wykonane szczegółowej inwentaryzacji istniejących drzwi wewnętrznych – 1 egz.

- Przedstawienie Zamawiającemu w celu uzgodnienia i akceptacji dwóch różnych koncepcji drzwi uwzględniających poprawę ich walorów estetyczno – użytkowych. Koncepcje zostaną zaprezentowane w formie rysunków z przekrojami drzwi                            i dostarczone Zamawiającemu pocztą elektroniczną.

- Wykonawca przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej dopasuje odpowiednią stolarkę drzwiową – materiały, kolorystykę, zawiasy, okucia, zabezpieczenia przed włamaniem, system kontroli dostępu do akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca przedstawi dwa rozwiązania dla pkt a określając dla każdego rozwiązania koszt robót budowlanych (robocizna, sprzęt, osprzęt, automatyka).

- W osobnej pozycji Wykonawca dodatkowo oszacuje koszt wyposażenia drzwi                    w system kontroli dostępu poprzez zastosowanie klamki otwieranej na kartę zasilanej baterią.

- Projekt dostosowania drzwi do istniejących otworów drzwiowych.

- Dobór drzwi wewnętrznych z określeniem parametrów akustycznych wraz z opisem rozwiązań technicznych i technologią.

- Projekt musi uwzględniać harmonogram i etapowanie robót uwzględniające warunki pracy przy czynnym Urzędzie Miasta.

- Wykonanie dokumentacji projektowej spełniającej wymagania rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021  r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)  - 2 egz.

Uwaga: dokumentacja projektowa musi być sporządzone przez osoby legitymujące się uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót sporządzone zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454 z 29.12.2021). – 2 egz.

- Przedmiary  i kosztorysy inwestorskie  spełniające wymagania  Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458 z dnia 29.12.2021); kosztorysy należy sporządzić  przyjmując za podstawę w pierwszej kolejności udokumentowane ceny  rynkowe uwzględniające specyfikę rynku  materiałów i robót budowlanych Świnoujścia, a w następnej kolejności  wysokie ceny materiałów 
i sprzętu oraz narzuty dla województwa zachodniopomorskiego z kwartału poprzedzającego kwartał sporządzenia kosztorysów   ustalone na podstawie dostępnych publikacji - 2 egz.

Uwaga: Przedmiary i kosztorysy będą wykonane dla poszczególnych poziomów budynku Urzędu Miasta (parter, I,II i III piętro).

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowania będące przedmiotem zamówienia  także w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym  w formacie PDF oraz formie edytowalnej odpowiednio do rodzaju  opracowania w formatach dwg, doc(x), xls(x), ATH, Power Point oraz programów obliczeniowych, pogrupowane w sposób odpowiadający wersji papierowej.

Opracowania przekazywane Zamawiającemu muszą spełniać wymagania formalne określone  w Załączniku do Opisu przedmiotu zamówienia.

Wykonana dokumentacja projektowa będzie służyć opisowi przedmiotu zamówienia                      na roboty budowlane oraz wbudowanie urządzeń, w związku z czym musi spełniać wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. z dnia 2021.06.24, Dz.U.2021.1129), w tym w szczególności art. 101 ust. 4.  Projektant nie może opisać przedmiotu zamówienia przez wskazanie w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Projektant nie może go opisać                    za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny", wówczas obowiązkiem Projektanta jest podanie warunków równoważności, na podstawie, których Zamawiający dokonać będzie mógł oceny zaoferowanych rozwiązań tj. opisać wymagane cechy jakościowe i techniczne dotyczące ofert równoważnych. Projektant dokonuje tego poprzez wskazanie wymogów precyzujących zakres równoważności ofert   np. wskazując, że dany produkt nie może być „cięższy niż…”, „…       do wysokości…”,  „o wymiarach nie mniejszych niż…” i „nie większych niż…” itp.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego

W czasie realizacji zadania – wykonania robót budowlanych w oparciu o dokumentację, wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego przez cały okres jej trwania, a także:

- udzielania odpowiedzi na pytania wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego zadawane w celu wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się  na etapie przetargu na roboty budowlane oraz w trakcie wykonywania robót,

- udział projektanta na pisemne wezwanie Zamawiającego lub występującego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w naradach roboczych na budowie.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Rzut parteru.

- Załącznik nr 2 – Rzut I piętra.

- Załącznik nr 3 – Rzut II piętra.

- Załącznik nr 4 - Rzut III piętra.

- Wizja lokalna

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przed przystąpieniem do opracowania projektu przeprowadzenia wizji lokalnej terenu objętego zamówieniem w celu prawidłowego przygotowania oferty oraz właściwego opracowania dokumentacji projektowej.                                       W szczególności należy sprawdzić wymiary drzwi, rodzaje zdobień skrzydeł drzwiowych, sposób otwierania drzwi, rodzaj okuć, uszczelek, zamków.

Wymagania formalne do dokumentacji projektowej

- Dokumentacja musi być wykonana w czytelnej technice graficznej oraz zabezpieczona w sposób trwały przed dekompletacją (oprawa książkowa, przesznurowanie itp.); niedopuszczalne jest bindowanie oraz oprawa w plastikowe skoroszyty wpięte następnie do segregatorów.

- Oprawa (okładka) powinna być wykonana z trwałego i sztywnego materiału o gr.                   ok.1 mm formatu A4, w taki sposób aby umożliwiła swobodne przeglądanie zawartości.

- Kolor oprawy (okładki) musi zapewniać czytelność dokonywanych na niej zapisów 
i odciskanych pieczęci.

- Górną część oprawy (okładki) należy pozostawić wolną do umieszczania zapisów 
i odciskania pieczęci przez Zamawiającego.

- W dolnej części oprawy (okładki) należy umieścić  metrykę opracowania z danymi identyfikacyjnymi Wykonawcy/ów.

- Wszystkie strony zapisane należy ponumerować, dodatkowo na okładce i stronie tytułowej podać numer egzemplarza. ( Egz. nr …).

- Jeśli opracowanie składa się z kilku tomów, obok numeru egzemplarza podać numer tomu, np. Tom I, egz. nr 2.

- Rysunki i mapy itp. w większym formacie złożyć do formatu A04 i traktować jako kolejna stronę opracowania.

- Spis treści musi być zgodny z zawartością opracowania.

- Spis treści musi obejmować załączniki dołączone do opracowania.

- Każdemu załącznikowi w prawym górnym rogu należy nadać numer.

- Dołączony do opracowania elektroniczny nośnik danych  z wersją elektroniczną należy traktować jako kolejny załącznik.

- Elektroniczny nośnik danych należy umieścić w kopercie przyklejonej do tylnej wewnętrznej strony oprawy.

- Dodatkowo należy dołączyć metrykę elektronicznego nośnika informacji ze spisem jego zawartości.

- Foldery i pliki zapisane na elektronicznym nośniku danych  muszą być uporządkowane i nazwane zgodnie z aktualnym na dzień sporządzania rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.