Numer sprawy: DIR.212.33.2025	                     Lublin 18.03.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym naprawy urządzeń wentylacyjnych w obiektach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

- Budynek Collegium Pharmaceuticum, ul. Chodźki 4a, Lublin

1. Zakres prac: Silnik wentylatora zbiorczego AERECO WAM767

Demontaż uszkodzonych silników wentylatora w urządzeniu

Zakup i montaż nowych silników wentylatora zbiorczego AERECO WAM767 (wentylatory obsługujące łazienki w budynku 12 szt.)

Konfiguracja pracy urządzenia

Uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania

Utylizacja uszkodzonych elementów

2. Rura elastyczna kwasoodporna fi160 2,5m

Demontaż uszkodzonej rury od dygestorium

Zakup i montaż nowej rury elastycznej kwasoodpornej fi160 2,5m do dygestorium pom. 4.35

- Budynek Collegium Universum, ul. Chodźki 1, Lublin

Zakres prac: Silnik RH28M-2EK.3I.1Rdo centrali KOMFOWENT RIS1900HE

Demontaż uszkodzonego silnika wentylatora w urządzeniu (do pomieszczenia Laboratorium S21)

Zakup i montaż nowego silnika wentylatora

Konfiguracja pracy urządzenia

Uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania

Utylizacja uszkodzonych elementów

- Budynek Collegium Pathologicum, ul. Jaczewskiego 8b, Lublin

Zakres prac: Falownik LSLV0022M100-1EOFNA 2,2kW 10A

Demontaż uszkodzonego falownika w układzie NW3

Zakup i montaż nowego falownika LSLV0022M100-1EOFNA 2,2kW 10A

Konfiguracja poprawności działania urządzenia

Uruchomienie

Utylizacja uszkodzonych elementów

Dodatkowe informacje dostępne w Dziale Inwestycji i Remontów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Aleje Racławickie 1 pok. 218 tel. 752-713-645 – Piotr Włodarski.

Ofertę w postaci ceny ryczałtowej z podziałem na poszczególne budynki, należy przysłać na adres e-mail: piotr.wlodarski@umlub.pl w terminie do dnia 21.03.2025 roku do godziny 8:00.

Oferta powinna zawierać:

- wycenę ryczałtową - 70% wagi zapytania;

- warunki gwarancji – 10% wagi zapytania;

- termin realizacji – 20% wagi zapytania;

Brak wyżej podanych wartości będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Warunki płatności: 30 dni po otrzymaniu faktury potwierdzonej protokołem wykonanych robót za wykonane zadanie.