Numer sprawy: DIR.200.160.2026

Lublin, 13.05.2026 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Modernizacja budynku Centrum Symulacji Medycznej - montaż lustra weneckiego między salami nr 021 i 022.

Zakres prac do wykonania:

- rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych tj. wykonanie otworu w ściance g-k pod lustro weneckie o wymiarach dł. 2,61 x wys. 1,4 m;

- wzmocnienie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych profilami aluminiowymi do otworów okiennych pod lustro weneckie;

- dostawa i montaż lustra weneckiego - konstrukcja aluminiowa z wypełnieniem szybą lustro weneckie;

- wykonanie malowania ścian, w której będzie otwór farbą lateksową o podwyższonej odporności na ścieranie i zmywanie;

- przyklejenie folii okiennej zaciemniającej w pomieszczeniu 022;

- wykonie drobnych robót elektrycznych – przełożenie monitora i głośnika na inną ścianę.

Zgodność z zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku”.

Co najmniej 70 % (masy) innych niż niebezpieczne odpadów z budowy i rozbiórki (wyłączając naturalnie występujące materiały, o których mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym w decyzji 2000/532/WE) wytwarzanych na placu budowy będzie gotowe do ponownego użycia, recyklingu i innych procesów odzysku materiału, takich jak wypełnianie wyrobisk z wykorzystaniem odpadów zastępujących inne materiały, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i Protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki (300). Operatorzy ograniczą wytwarzanie odpadów w procesach związanych z budową i rozbiórką, zgodnie z Protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki oraz uwzględniając najlepsze dostępne techniki i stosując selektywną rozbiórkę w celu umożliwienia usunięcia substancji niebezpiecznych i bezpiecznego postępowania z nimi oraz ułatwienia ponownego użycia i wysokiej jakości recyklingu w drodze selektywnego usuwania materiałów z wykorzystaniem dostępnych systemów sortowania odpadów z budowy i rozbiórki. Projekty budynków i techniki konstrukcyjne wspomagają obieg zamknięty, a w szczególności wskazują – z uwzględnieniem odniesienia do normy ISO 20887 (301) lub innych norm w zakresie oceny możliwości demontażu lub dostosowania budynków – w jaki sposób w ramach projektu zapewniono wyższy poziom zasobooszczędności, możliwości dostosowania, elastyczności i możliwości demontażu w celu umożliwienia ponownego użycia i recyklingu.

Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola:

Elementy budynków i materiały budowlane wykorzystane przy modernizacji mają być zgodne z kryteriami określonymi w dodatku C do niniejszego załącznika. Elementy budynków i materiały budowlane wykorzystane przy renowacji budynku, z którymi mieszkańcy mogą mieć kontakt (302), emitują mniej niż 0,06 mg formaldehydu na m3 materiału lub elementu na podstawie badania zgodnie z warunkami określonymi w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 oraz mniej niż 0,001 mg innych rakotwórczych lotnych związków organicznych kategorii 1A i 1B na m3 materiału lub elementu, co należy ustalić w ramach badań przeprowadzonych zgodnie z normą CEN/EN 16516 i ISO 16000-3:2011 (303) lub innymi równoważnymi znormalizowanymi warunkami badania i metodami oznaczania (304). Należy wprowadzić środki służące redukcji emisji hałasu, kurzu i zanieczyszczeń w trakcie robót budowlanych lub konserwacyjnych.

Wykonawca opracuje etapy prowadzenia robót zgodnie z poniższymi wytycznymi:

− Wykonawca przekaże Zamawiającemu audyt przedrozbiórkowy;

− Wykonawca przekaże Zamawiającemu Wykaz odpadów i Plan segregacji odpadów;

− Wykonawca przekaże Zamawiającemu Wykaz działań skutecznie zapobiegających emisji hałasu, kurzu i zanieczyszczeń;

− Wykonawca przekaże Zamawiającemu Deklaracje właściwości użytkowych lub krajowe deklaracje właściwości użytkowych lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych właściwości przez wyroby budowlane (dla wyrobów związanych z wodą lub zawierających substancje niebezpieczne).

Dokumentacja fotograficzna: