Warszawa 22.04.2026

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk,

ul. Sokołowska 29/37,

01-142 Warszawa

Postępowanie: Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacyjnego dla budynków IWC PAN w m. Lasku przy ul. Instytutowej 7, gm. Celestynów.

ZAPYTANIE O CENĘ W CELU USTALENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

W związku z planowanym zamówieniem przez  Instytut Wysokich Ciśnień PAN prosi potencjalnych oferentów o przedstawienie ofert cenowych na przedmiot zamówienia zgodnie z poniższą specyfikacją. Prosimy o podanie ceny netto wyrażonej w PLN. Ceny oraz inne istotne informacje prosimy przesyłać w terminie do dnia 11.05.2026r. wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres: krystof@unipress.waw.pl z podaniem w tytule nazwy postępowania.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV:

71320000-7  - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

Przedmiotem  zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacyjnego do istniejących budynków laboratoryjnych zlokalizowanych w m. Lasek przy ul. Instytutowej 7, dz. nr ew. 247/1 gm. Celestynów należących  do  Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk.

Projekt swoim zakresem powinien obejmować  podłączenie budynków wskazanych na załączonym rysunku „Lokalizacja istniejących zbiorników gromadzących nieczystości”,  których nieczystości ciekłe są obecnie odprowadzane do zbiorników bezodpływowych (szamb) oznaczonych na rysunku kolorem żółtym.

Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany zgodnie z „Warunkami Technicznymi Podłączenia do Sieci Kanalizacyjnej” nr Ldz. ETI/201/155/25 z dnia 24.09.2025 r., wydanymi przez Gospodarkę Komunalną, 05-430 Celestynów, ul. Regucka 5, stanowiącymi załącznik do niniejszego opisu.

Planowany termin wykonania projektu do 30.06.2026 r.

1. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Wykonawca opracuje projekt techniczny w czterech egzemplarzach papierowych i jednej wersji elektronicznej(rys. pdf. i wersji edytowalnej dwg) odpowiadający wymogom ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (t.j.  Dz.  U. 2024 poz. 725 z późn. zm.) oraz stosownym przepisom branżowym.

- Wykonawca uzgodni projekt techniczny z Gospodarstwem Komunalnym w Celestynowie.

- Wykonawca powinien mieć stosowne uprawnienia do projektowania  przyłączy kanalizacyjnych.

- Wykonawca na swój koszt wykonana pomiary geodezyjne - inwentaryzację istniejących sieci kanalizacyjnych, zbiorników bezodpływowych w zakresie niezbędnym do wykonania projektu.

- Wykonawca uzyska na swój koszt mapę do celów projektowych – jeżeli będzie wymagana.

- Wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów oraz opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż ( 2 egz. papierowych i 1 wersji j elektronicznej (rys. pdf oraz edytowalne)),

Załącznik:

- Warunki Techniczne Podłączenia do Sieci Kanalizacyjnej” nr Ldz. ETI/201/155/25 z dnia 24.09.2025 r., wydane przez Gospodarkę Komunalną, 05-430 Celestynów, ul. Regucka 5.

- Lokalizacja istniejących zbiorników gromadzących nieczystości.

- 198_2026.3.24_Urz. Gminy Celestynów_ zawiadomienie o nadaniu ul. Instytutowej w Lasek adresu.