Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania "Przebudowa naziemnego lądowiska dla śmigłowców przy Wielospecjalistycznym szpitalu SP ZOZ w Nowej Soli".

Zakres robót budowlanych, którym zostanie objęty nadzór został określony w załączonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz załączonych przedmiarach robót (link do postępowania przetargowego na roboty budowlane).

Zakres czynności:

- Przekazanie placu budowy w imieniu Zamawiającego.

- Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowania środków finansowych dla zadania.

- Obsługa prowadzenia nadzoru i kontroli zgodnie z warunkami umowy obejmująca: administrowanie, koordynację wszystkich czynności począwszy od etapu poprzedzającego rozpoczęcie robót poprzez etap prowadzenia robót, etap zgłaszania wad i etap rozliczeń, w tym rozliczenie końcowe (przyjęto dla Wykonawcy robót budowlanych wynagrodzenie kosztorysowe).

- Nadzór nad zgodnością z zakresem dokumentacji projektowej, warunkami technicznymi wykonania robót, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową z Wykonawcą robót budowlanych. Ścisła współpraca w tym zakresie z Zamawiającym oraz nadzorem autorskim.

- Stałe monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw związanych z właściwym wykonaniem robót.

- Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie obowiązków wynikających 
z przepisów Prawa budowlanego we wszystkich branżach.

- Pełna kontrola procesu inwestycyjnego pod kątem przepisów BHP i ppoż.

- Sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowywanych materiałów, kontrola dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Sprawdzenie elementów protokołów robót i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym 
i rachunkowym.

- Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenie jakości wykonywanych robót.

- Wydawanie kierownikowi budowy oraz kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem 
do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów.

- Żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonania robót.

- Udzielanie Wykonawcy robót wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących prowadzonych robót, w zakresie kompetencji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach przewidzianych 
w umowie z Wykonawcą robót lub w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Opiniowanie podstaw zmian dokumentacji projektowej w przypadku takiej konieczności.

- Ścisła współpraca z jednostką projektową w zakresie sprawowanego nadzoru autorskiego 
i uzyskiwanie od projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego oraz powiadamiania Zamawiającego i projektanta w każdym przypadku stwierdzenie jakichkolwiek błędów, niejasności, sprzeczności i innych wad w dokumentacji projektowej.

- Zatwierdzanie materiałów budowlanych i urządzeń przewidzianych do wbudowania 
i wykorzystania przy realizacji robót w celu uniknięcia użycia materiałów niezgodnych 
z postanowieniami umowy z Wykonawcą, nieposiadających certyfikatów lub 
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

- Sprawdzanie i zatwierdzanie przygotowanych przez Wykonawcę kompletnych dokumentacji powykonawczych oraz innych dokumentów, które Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu zgodnie z zawartą umową.

- Dokonywanie weryfikacji obmiaru wykonywanych robót zgodne z przyjętym wynagrodzeniem kosztorysowym oraz rozliczanie robót dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych.

- Przedstawienie Zamawiającemu pisemnych zaleceń, co do zasadności realizacji robót dodatkowych lub zamiennych.

- Sporządzanie comiesięcznych raportów częściowych (zawierających sprawozdanie  
z realizacji umowy z Wykonawcą i sprawozdania z prac i czynności Inspektora nadzoru Inwestorskiego) i raportu końcowego.

W części raportu dotyczącej realizacji umowy z Wykonawcą uwzględnić:

- opis postępu prac,

- informację o występujących problemach, opis problemów i zagrożeń wraz 
z propozycją działań do ich wyeliminowania,

- opis problemów BHP w z opisem działań podjętych w przypadku, jeśli problemy 
z zakresu BHP wystąpią w danym okresie sprawozdawczym,

- informację o kontrolach jakości,

- analizę zgodności postępu robót z przyjętym harmonogramem,

- informację o robotach  dodatkowych, zamiennych, zaniechanych o ile wystąpią,

- wyniki przeprowadzonej przez siebie analizy ryzyka terminowego i prawidłowego wykonania umowy z Wykonawcą wraz z propozycją działań zabezpieczających,

- wyszczególnienia wszelkich napotkanych problemów związanych z nadzorem 
i kontrolą wraz z udokumentowanymi propozycjami ich rozwiązania,

- zestawienie wykonanych kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
w okresie sprawozdawczym,

- ocenę wykonania zaleceń pokontrolnych,

W części raportu dotyczącego sprawozdania z prac i czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego raport winien zawierać opis działań i winien zawierać min. następujące elementy:

- informacje dotyczące prac wykonanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie raportowanego okresu,

- informacje dotyczące stanu zaawansowana umowy z Wykonawcą (zakres należy określić 
w procentach w odniesieniu do całkowitego okresu trwania umowy z Wykonawcą 
i zaawansowania finansowego),

- plan pracy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla następnego okresu raportowania.

W części raportu końcowego sporządzonego na zakończenie realizacji usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego uwzględnić:

- krótki opis umowy z Wykonawcą robót budowlanych,

- założenia projektowe i zmiany w projektowe (jeśli miały miejsce),

- organizację i zarządzanie umową z Wykonawcą,

- opis zakończonych robót wraz z wnioskami,

- końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót,

- wartość robót w ramach umowy z Wykonawcą robót,

- wartość i opis robót dodatkowych, zamiennych oraz zamówień dodatkowych (jeśli miały miejsce),

- raporty dotyczące testów, rozruchów, prób końcowych itp.

- analizę ważniejszych problemów, które wystąpiły w trakcie realizacji robót 
i podjętych działań naprawczych,

- wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej.

- Sporządzanie protokołów konieczności i negocjacji dotyczących robót dodatkowych 
i zamiennych oraz udzielania uzasadnień w tym zakresie.

- Sprawdzanie zestawień ilości i wartości wykonywanych robot będących podstawą do wystawienia faktur przez Wykonawcę.

- Powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz rozbieżnościach między dokumentacją, a stanem faktycznym na terenie budowy.

- Opracowywanie niezbędnych dokumentów, w tym w szczególności protokołów dokonywania odbiorów częściowych, odbioru robót zanikających, notatek służbowych, protokołów dodatkowych badań, sprawdzeń i pomiarów.

- Przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia danego odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót. (przeprowadzenie rozruchu technicznego: kontrola Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (dalej LPR), aktualizacja instrukcji operacyjnej, planu ratowniczego, opiniowanie: w LPR, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) oraz Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC)).

- Wyegzekwowanie od Wykonawcy przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzenia przeszkolenia dla pracowników Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego zweryfikuje kompletność takiej dokumentacji oraz sprawdzi i potwierdzi gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego (wraz z przedłożeniem przez Wykonawcę robót pozwolenia na użytkowanie,

- Uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, rozruchach oraz sporządzenie wszystkich prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy.

- Przekazanie wykonanej inwestycji Zamawiającemu wraz z kompletem wszystkich wymaganych dokumentów i dokumentacji powykonawczej oraz stworzenie szczegółowego protokołu z przekazania (wraz z przedłożeniem przez Wykonawcę robót pozwolenia na użytkowanie).

Organizacja czasu pracy

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest obecny przynajmniej raz w tygodniu na budowie jak i również powinien by dostępny na każde zasadne wezwanie Zmawiającego lub Wykonawcy robót.