FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców/.......................................................................

……………………………………………………………………………………

Adres: ..................................................................................................................

REGON: …………………................……………………………………………

NIP: …………………………………................……………..

Tel. .........…………................………………………………………………….

e-mail ……………………......................................................

| Status przedsiębiorstwa (X zaznaczyć właściwe) | □ jesteśmy mikro przedsiębiorstwem (zatrudniamy poniżej 10 osób, roczny obrót nie przekracza 2 mln. EUR) | □ jesteśmy małym przedsiębiorstwem (zatrudniamy poniżej 50 osób, roczny obrót nie przekracza 10 mln. EUR) | □ jesteśmy średnim przedsiębiorstwem (zatrudniamy poniżej 250 osób, roczny obrót nie przekracza 50 mln. EUR) | □ jesteśmy dużym przedsiębiorstwem (zatrudniamy powyżej 250 osób) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dane należy wypełnić tyle razy ilu jest Partnerów Konsorcjum oraz dodać informacje określające Lidera oraz Partnerów Konsorcjum

##### Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CePeLek”

##### Samodzielny Publiczny Zakład

##### Opieki Zdrowotnej

ul. Koszykowa 78

00-911 Warszawa

W odpowiedzi na ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz.U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.),  
w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na:

Zakup, dostawa i instalacja aparatury medycznej:

Aparat do USG serca z zestawem 6 głowic.

Postępowanie nr: 07/CWPL/TP/D/2026

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym za cenę:

Zgodnie z opisem w formularzu asortymentowym - załącznik 2 do SWZ

brutto………………. (słownie: …………………………………);

netto: ……………… (słownie: …………………………………);

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Zaoferowane urządzenie | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5 X kol. 6) | Wartość vat | Wartość brutto (kol. 7 + kol. 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Aparat USG z kompletem głowic zgodnie z OPZ załącznik 2 do SWZ | Producent ………………… Model ……………………… Typ …………………………… | kpl | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczam, że zaoferowany asortyment posiada/nie posiada *niewłaściwe skreślić Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające do użytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa, jak: ISO, certyfikaty CE, deklaracje zgodności i dostarczę je Zamawiającemu w dniu realizacji zamówienia (w dniu dostawy).

|  | ## Parametry | Wartość wymagana | Wartość oferowana | punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ## Jednostka główna | Tak |  |  |
| 6 | ## Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal] | Min. 21 cali |  | 21” – 0 pkt. Powyżej 21” – 5 pkt |
| 23 | ## Uchwyt na pojemnik żelu ultrasonograficznego o pojemności 1 litra | Tak/Nie |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| II | ## Tryb 2D (B-mode) | Tak |  |  |
| 6 | ## Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding) z możliwością wyboru minimum 5 kierunków sterowania liniami obrazowymi. | Tak, opisać |  | 5 kierunków – 0 pkt., powyżej – 5 pkt. |
| 8 | ## Częstotliwość odświeżania obrazu FRAME RATE dla obrazowania B-mode min 2000 fps | Tak, podać |  | 2000 fps – 0 pkt. Powyżej 2000 fps – 5 pkt |
| III | ## Tryb M | Tak |  |  |
| 1 | ## Anatomiczny tryb M-mode | Tak/Nie |  | Nie – 0 pkt., Tak -5 pkt. |
| XVI | ## Głowica sektorowa elektroniczna „phased array” wieloczęstotliwościowa do badań kardiologicznych pediatrycznych | Podać typ i producenta |  |  |
| 4 | ## Min. 3 przełączalne częstotliwości harmoniczne THI dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Tak |  | 3 częstotliwości – 0 pkt. Powyżej 5 pkt. |
| XVIII | ## Możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert) | Tak |  |  |
| 7 | ## Obrazowanie panoramiczne o długości min. 50cm. | Tak/Nie |  | Nie – 0 pkt., Tak – 2 pkt |

# Ponadto:

- Oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczam(y), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz jej zmianami/modyfikacjami (o ile wystąpiły) i akceptuję (akceptujemy) wszystkie warunki w zawarte w SWZ (w ostatecznej formie, jeśli SWZ była zmieniana/modyfikowana).

- Oświadczam(y), że uzyskałem (uzyskaliśmy) wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego (związanych) ofertą przez czas wskazany 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Oświadczam(y), że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane 
z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia (wartość brutto oferty to maksymalny koszt jaki poniesie Zamawiający w przypadku udzielenia zamówienia na podstawie niniejszej oferty).

- Oświadczam(y), że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuje(my) się do zawarcia umowy, na podstawie projektu umowy i niniejszej oferty w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam(y), że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu (jeśli powstał taki obowiązek).

- Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w ofercie oraz 
w później składanych dokumentach, oświadczeniach i wyjaśnieniach dla potrzeb związanych z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – w pełnym zakresie związanym z udzieleniem zamówienia publicznego 
i zawarciem w jego wyniku umowy.

- Oświadczamy(y), że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Oświadczamy(y), że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 5 k rozporządzenia 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

- Informacje dotyczące oferty:

- Oświadczam(y), że wybór niniejszej oferty:

- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*;

- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*.

- Jeżeli w ust. 2 zaznaczono pkt 2 należy również wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku: ……………………………………………………………………………………………

- Informuję (Informujemy), iż następujące oświadczenia lub dokumenty, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału w postepowaniu są dostępne w formie elektronicznej pod określonym ogólnodostępnymi i bezpłatnymi adresami internetowymi baz danych:

- nazwa dokumentu/oświadczenia/numer: ………………………………., adres internetowy baz danych, z których Zamawiający samodzielnie pobiera przedmiotowy dokument/ oświadczenie………………… (bezpośredni link: ………………………..);

- nazwa dokumentu/oświadczenia/numer: ………………………………., adres internetowy baz danych, z których Zamawiający samodzielnie pobiera przedmiotowy dokument/ oświadczenie………………… (bezpośredni link: ………………………..);

- etc.

Jeśli Wykonawca nie wypełni powyższego punktu w zakresie KRS lub CEiDG – Zamawiający samodzielnie odszuka te dokumenty na stronie https://wyszukiwarka-krs.ms.gov.pl/ lub https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx

- Informacje dotyczące podwykonawców:

- Wykonawca wykona zamówienie:

- Samodzielnie*;

- Przy udziale podwykonawców, którym Wykonawca zleci realizację części zamówienia*.

Jeżeli Wykonawca wskaże, iż wykona zamówienie samodzielnie to kolejne informacje w tym punkcie można wykreślić/usunąć.

- Następujące części zamówienia (zakres) Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wypełnić, jeżeli dotyczy): ………………………………..

- Liczba podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia (jeżeli dotyczy): ………………………………..

- Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom (wypełnić jeżeli Wykonawca planuje powierzenie części zamówienia podwykonawcom): ………………………………………………….

- Dane podwykonawców (wypełnić jeżeli Wykonawca planuje powierzenie części zamówienia podwykonawcom i zna ich dane: nazwa, adres siedziby, nr NIP, nr KRS, nr REGON): …………………………………………………………………………..

- Dane dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa:

- Oferta:

- zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa;

- nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Jeżeli Wykonawca wskaże, iż oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa to kolejne informacje w tym punkcie można wykreślić/usunąć.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa znajdują się ……………… (wskazać str. oferty, nazwę pliku/plików lub w inny precyzyjny sposób określić jakie dokumenty/informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).

- Określenie informacji / dokumentów, które uznane zostały przez Wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa: ………………………………………….

- Uzasadnienie (wykazanie), iż zastrzeżone przez Wykonawcę informacje i dokumenty są informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa: ……………………………………

- Pozostałe informacje:

- Oświadczam(y), że wszystkie informacje i informacje podane w oświadczeniach 
i dokumentach przedstawionych w przedmiotowej ofercie są aktualne i zgodne z prawdą 
i stanem faktycznym oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, oświadczeń 
i dokumentów.

- Oświadczam(y), pod groźbą odpowiedzialności karnej, w szczególności dot. art. 233 i 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, 1517 z późn. zm.), że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert

- Osoba wyznaczona/upoważniona do kontaktów z Zamawiającym:

- Imię:		………………………………….

- Nazwisko:	………………………………….

- Adres e-mail:	………………………………….

- Nr tel.: 		………………………………….

- Załączniki do niniejszej oferty stanowią:

- ……………………………;

- ……………………………;

- ……………………………;

- ……………………………;

- Etc.

- Inne/dodatkowe informacje (według decyzji Wykonawcy) ………………………………….

* - niepotrzebne skreślić lub zaznaczyć prawidłową informację

DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM