## Arkusz1
Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego - formularz cenowo-asortymentowy
lp. | przedmiot zamówienia | szt. | cena netto za sztukę | wartość netto | stawka VAT w % | cena brutto za sztukę | cena brutto za wszystkie sztuki | Specyfikacja oferowanego przez Wykonawcę towaru (nazwa, model, producent)
1 | szafa rack 19'' 6U z dodatkowym wyposażeniem np. istwa zasilająca, półka, organizer do kabli: Szafa RACK Wisząca 19" 6U 600x450mm. Drzwi frontowe: przeszklone, uchylne, stalowe, wyposażone w zamek, panele boczne: stalowe, demontowane, wentylacja: możliwość montażu dwóch wentylatorów w płycie górnej szafy, otwory kablowe: w płycie górnej i dolnej. Listwa zasilająca PDU do RACK 19'' 1U 16A 6xSCHUKO 2m, Półka do szaf wiszących 19" 300MM 1U, Organizer kabli do szafy RACK 19" 1U. | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | gniazdo sieciowe RJ45 podwójne natynkowe: Gniazdo wtykowe danych CAT 6A, klasa EA, ekranowane, podtynkowe oraz natynkowe DN-9007-S-1. Instalacja kabli następuje poprzez listwy LSA z kodem barwnym zgodnie z EIA/TIA 568 B przy poziomym wpuście kablowym. Gniazda mają możliwość montażu natynkowego jak i podtynkowego. Posiadają certyfikat CAT 6A EIA/TIA 568 oraz ISO/IEC 11801, EN 50173 | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | kabel LAN FTP kat.6 305m drut CU szary CPR + fluke passed: Kabel LAN kategorii 6 UTP (nieekranowany), długość 305 m, żyły wykonane z czystej miedzi (CU 100%), AWG 24 (420,52 mm), budowa żyły: pojedynczy drut, kolor szary COOL GRAY 5C, nadruk licznika długości co metr, izolacja zewnętrzna PVC 6,0 mm, izolacja HDPE żyły 0,98 mm, praca do 250 MHz, zalecana średnica wtyku / prowadnicy dla przewodników w oplocie 1,1 mm, opakowanie: karton. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | patchpanel rack 19'' 24xRJ45 UTP kat.6: Patch Panel 24 port 1U 19'' kat.6A UTP czarny z organizerem kablowym | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | zestaw narzędzi do naprawy komputera i sieci LAN: Zestaw narzędzi sieciowych, 4 części, do kabli Cat.6A i Cat.7, Najważniejsze cechy: poręczny zestaw narzędzi z torbą, zawiera: zaciskarka do wtyków Cat.5e, Cat.6, Cat.6A i RJ11/12, narzędzie do zdejmowania izolacji/obcinak do kabli do kabli 3,2–9,5 mm, tester kabli do kabli telefonicznych i sieciowych, 20x wtyczka RJ45 do kabli Cat.6A/Cat.7/Cat.7A/Cat.8.1, zastosowanie dla kabli 23 AWG i 22 AWG z izolowanym przewodem o średnicy 1,3–1,45 mm, dostarczany w poręcznej torbie z zamkiem błyskawicznym, ZESTAW 34 szt. ŚRUBOKRĘTÓW WKRĘTAKÓW BITÓW w poręcznej walizce | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | oprogramowanie biurowe kompatybilne z formatami DOCX, XLSX i PPTX w wersji Standard EDU: Oprogramowanie biurowe w wersji LTSC Standard (np. 2021 lub 2024): oficjalna, bezterminowa wersja pakietu dostępna dla jednostek edukacyjnych i administracyjnych, zachowując pełną zgodność z formatami DOCX, XLSX i PPTX | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SUMA |  |  |  | 0 |  |  | 0