OFERTA

| ZAMAWIAJĄCY |  |
| --- | --- |
| # Nazwa: Skarb Państwa – Sąd Okręgowy |  |
| Adres: ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa |  |
| NIP: 573-23-48-314 | REGON: 000571576 |

- W nawiązaniu do treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej (dalej: „Zaproszenie”), w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia Nr G.262.44.2026 pn.:

USŁUGI – Świadczenie usług przeglądów, konserwacji i serwisu systemów, sprzętu

i urządzeń zabezpieczających, w budynkach Sądu Okręgowego w Częstochowie i Sądu Rejonowego w Lublińcu

organizowanym w trybie przewidzianym dla zamówień o wartości do 170 000 zł, w imieniu Wykonawcy:

- WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

| Nazwa: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIP: |  |  | REGON: |  |  |  |
| Adres: | Miejscowość: | ul. |  | Kod pocztowy: |  | Województwo: |
| e-mail: |  |  |  |  | Tel: |  |
| Adres do korespondencji: |  |  |  |  |  |  |

- WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

(Tabelę 2 należy wypełnić w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie np. konsorcjum. W przypadku składania ofert przez większą liczbę wykonawców, tabelę należy skopiować odpowiednio.)

| Nazwa: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIP: |  |  | REGON: |  |  |  |
| Adres: | Miejscowość: | ul. |  | Kod pocztowy: |  | Województwo: |
| e-mail: |  |  |  |  | Tel: |  |
| Adres do korespondencji: |  |  |  |  |  |  |

UWAGA!!! W przypadku większej liczby Wykonawców odpowiednio powielić tabelę danych adresowych i kontaktowych

niniejszym oferuję/emy realizację zamówienia w pełnym zakresie, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w załączniku nr 1.A i/lub 1.B i/lub 1.C do Zaproszenia, za kwotę:

  - W zakresie zadania A – USŁUGI – Przegląd, konserwacje i serwis systemów bezpieczeństwa (zabezpieczenia technicznego), w budynkach Sądu Okręgowego w Częstochowie i Sądu Rejonowego w Lublińcu – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1.A do Zaproszenia, za kwotę:

| l.p. | TABELA wyceny oferty zadania A na: Przegląd, konserwacje i serwis systemów bezpieczeństwa (zabezpieczenia technicznego) | Wartość netto świadczonych usług | Liczba w okresie trwania umowy | Wartość netto świadczonych usług (1)*(2) | Podatek Vat |  | Wartość brutto świadczonych usług (3)+(5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Stawka [%] | Wartość [zł] (3)*(4) |  |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  |
| 1. | ##### Przegląd i konserwacje Budynek Sądu Okręgowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2. | ##### Przegląd i konserwacje Budynek Sądu Rejonowego w Lublińcu Ul. Sądowa 3 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3. | ##### Przegląd i konserwacje Budynek Sądu Rejonowego w Lublińcu Ul. Sobieskiego 8 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4. | #### Przyjazd – reakcja na zgłoszenie awarii w lokalizacji w Częstochowie #### (w ramach serwisu (opieki serwisowej)) |  | 6 |  |  |  |  |
| 5. | #### Przyjazd – reakcja na zgłoszenie awarii w lokalizacjach w Lublińcu #### (w ramach serwisu (opieki serwisowej)) |  | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

- Zobowiązujemy się realizować przedmiot zamówienia w poniższych terminach:

- do dnia 31 lipca 2026 r. w zakresie przeglądów i konserwacji systemów oraz

- 12 miesięcy od dnia podpisania umowy w zakresie serwisu (opieki serwisowej).

- Akceptujemy obowiązującą formę rozliczenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z Zaproszeniem.

- Oświadczam(y), że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczam(y), że wszelkie czynności wykonywane będą zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia dla Zadania A tj. Załącznikiem nr 1.A do Zaproszenia.

- Na ceny wskazane w tabeli składają się składowe cen dla poszczególnych elementów systemów, określone 
w poniższych tabelach:

| ### Pozycja 1. TABELI wyceny oferty zadania A ### Zestawienie urządzeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23/35 – segmenty A÷G (poz. 1÷12) ### oraz zakres do wykonania w budynku przy ul. Jasnogórskiej 96 (poz. 13) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | rodzaj sprzętu | ilość / opis | Cena netto przeglądu i konserwacji |
| 1 | Kontrola Dostępu z Rejestracją Czasu Pracy (SYSTEM NA GWARANCJI do 12.2028 r.) | Elektroniczny depozytor kluczy SafeKey SK300/250(12733) – 1 szt., Kontroler dostępu Roger MC16-PAC-EX – 35 szt., Interfejs komunikacyjny Roger MCI-3 – 33 szt., Interfejs komunikacyjny Roger MCI-3-LCD – 3 szt., Czytnik zbliżeniowy Roger OSR80M-BLE – 36 szt., Czytnik zbliżeniowy Roger OSRM88M-IO – 3 szt., Czujki magnetyczne Satel BL-4 – 1 szt., Czujki magnetyczne Satel K-1 – 26 szt., Czujki magnetyczne B-2FL – 3 szt., Przycisk awaryjnego otwierania drzwi APWK YOTOGI – 4 szt., Przycisk wyjścia natynkowy SCOT BT-4 – 4 szt., Zwora elektromagnetyczna z sygnalizacją SCOT EL-600SL2 – 5 szt., Elektrozaczep HARTTE seria XS (modele rewersyjne) – 26 szt., Switch Netgear GS105E-200PES, Switch Netgear GS108E-300PES, Switch TP-LINK TL-SG1016DE, Akumulator ALARMTEC BP7-12 – 35 szt., |  |
| 2 | System antywłamaniowy i napadowy | Centrala wraz z oprogramowaniem PC-4020A, interfejs wraz z drukarką – 1 szt., Manipulator – 1 szt., Sygnalizator – 1 szt., Czujka magnetyczna – 43 szt., Czujka – 31 szt. Przyciski napadowe sale rozpraw – 15 szt., Przyciski napadowe BOI – 5 szt. |  |
| 3 | System telewizji CCTV | SYSTEM NA GWARANCJI do 07.2028 r. Monitor LCD Dahua 42” – 1 szt., Rejestrator Dahua DH-XVR5116HS-13 – 1 szt., Kamera kolorowa 8Mpx zewnętrzna – 5 szt., Kamera kolorowa 8Mpx wewnętrzna – 2 szt., |  |
|  |  | Monitor LCD – 5 szt. Kamera zewnętrzna z obiektywem – 9 szt., Kamera wewnętrzna – 40 szt., Szafa teleinformatyczna CCTV – 1 szt., UPS EVER ECO PRO-CDS 19” 2U – 1szt., Rejestrator TV przemysłowej – 3 szt., Zestaw komputerowy z monitorem do monitorowania BMS – 1 szt. |  |
| 4 | System zabezpieczeń w Kancelarii Tajnej | 1. Centrala PC1832: czujki ruchu – 3 szt., klawiatura – 1 szt, przyciski napadowe – 2 szt., czujnik zbicia szyb. 2. Rejestrator V-DVR 104 LITE: monitor – 1 szt., kamera – 1 szt, rejestrator – 1 szt. |  |
| 5 | Nagłośnienie | Sala konferencyjna: Mikrofon bezprzewodowy TOA – 1 szt., mikser TOA M9000 – 1 szt., wzmacniacz końcowy TOA-P1812 – 1 szt., moduł wejściowy TOA-D001T – 1 szt., zestaw mikrofonowy bezprzewodowy nadajnik + odbiornik WM 5330+WT 58102 – kpl., kolumny głośnikowe TOA – 2 szt. Sala rozpraw nr 3: Przedwzmacniacz TOA M-9000M2 – 4 szt., Odbiornik bezprzewodowy WT-5800 – 1 szt., Uchwyt do montażu pojedynczego odbiornika MB-WT3 – 1 szt., Mikrofon bezprzewodowy z kapsułą dynamiczną WM-5265 – 1 szt., Aktywna antena z przełącznikiem tłumienia YW-4500 – 1 szt., Mikrofon dynamiczny o charakterystyce kardioidalnej – 1 szt., Wzmacniacz A-5012 – 2 szt., Głośnik sufitowy PC-2369 – 8 szt., Głośnik sufitowy PC-1869 – 4 szt., Mikrofon powierzchniowy w formie śruby EM-600 – 3 szt., Mikrofon powierzchniowy o charakterystyce kardioidalnej – 15 szt., D-001T Moduł wejściowy matrycy M-9000M2 – 16 szt., T-001T Moduł wyjściowy matrycy M-9000M2 – 2 szt., Moduł sterowania zdalnego RC-001T – 1 szt., Sterownik zdalny dedykowany ZM-9011 – 1 szt., Sterownik zdalny dedykowany ZM-9013 – 1 szt., Zasilacz AM-246 – 1 szt., Podstawka stołowa do mikrofonu DMS-5 – 15 szt., 8-kanałowy wzmacniacz słuchawkowy Behringer PRO-8 HA800 – 3 szt., Szafa rackowa 15U – 1 szt., Statyw HAMILTONKB220M – 1 szt., Słuchawki stereo AKG-K52 – 15 szt. |  |
| 6 | Audiowizualizacja | Sala konferencyjna: Projektor multimedialny EPSON EB-2250U (H871B) – 1szt., ekran biały sterowany pilotem – 1 szt. |  |
| 7 | System przywoławczy sal rozpraw | Mikrofon TOA PM-660 – 19 szt., Głośnik – 19 szt. |  |
| 8 | System przyzywowy w toaletach (SYSTEM NA GWARANCJI do 11.2027 r.) | System CFEAPULLKIT: Zasilacz – 1 szt., Cięgno ręcznego wyzwalania alarmu – 1 szt., Wskaźnik – 1 szt., Przycisk odwołania alarmu – 1 szt., Sygnalizator świetlno-akustyczny – 1 szt. |  |
| 9 | Instalacja przeciwnapadowa | Centrala alarmowa Satel INTEGRA 128 Plus – 1 kpl., Tablica synoptyczna – 1 kpl., Przycisk napadowy PNK-1 – 29 szt., Manipulator sensoryczny INT-KSG, ETHM-1 Plus – moduł komunikacji TCP/IP, Akumulator 17Ah/12V 22 – 1 szt., Ekspander wejść INT-E – 1 kpl., Ekspander wyjść INT-O – 1 kpl. |  |
| 10 | Urządzenia instalacji przeciwnapadowej | Manipulator, przyciski napadowe BOI – 7 szt. |  |
| 11 | Urządzenia instalacji telewizji dozorowej | SYSTEM NA GWARANCJI do 07.2028 r. Monitor LCD Dahua 42” – 1 szt., Rejestrator Dahua DH-XVR5116HS-13 – 1 szt., Kamera kolorowa 8Mpx wewnętrzna – 9 szt., |  |
|  |  | Kamery wewnętrzne – 11 szt., Kamery zewnętrzne – 6 szt., Zasilacz buforowy Niezależny system telewizji dozorowej w konwoju policji: Monitor – 1 szt., Rejestrator BCS – 1 szt., Kamera wewnętrzna stała BCS – 7 szt., Kamera zewnętrzna – 1 szt. |  |
| 12 | Detekcja metali | Ręczny detektor metalu – 2 szt. |  |
| 13 | Kontrola Dostępu z Rejestracją Czasu Pracy – Częstochowa, ul. Jasnogórska 96 | Kontroler dostępu Roger MC16-PAC-EX – 1 szt., Interfejs komunikacyjny Roger MCI-3 – 1 szt., Czytnik zbliżeniowy Roger OSRM88M-IO – 1 szt., Akumulator 7Ah – 1 szt. |  |
| RAZEM wartość netto przeglądów i konserwacji systemów Budynek Sądu Okręgowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 |  |  |  |

| ### Pozycja 2. TABELI wyceny oferty zadania A ### Zestawienie urządzeń w budynku przy ul. Sądowej 3 w Lublińcu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | rodzaj sprzętu | ilość / opis | Cena netto przeglądu i konserwacji |
| 1 | Centrala sygnalizacji pożarowej ARITECH | Centrala ARITECH FP 1216C, Centrala ARITECH FP 2864C (centrala odbiera sygnały z budynku na ul. Sobieskiego) Czujka optyczna – 106 szt., Czujki 4I/O – 12 szt., Sygnalizator akustyczny – 1 szt., ROP – 12 szt. |  |
| 2 | System oddymiania klatek schodowych | 2 szt. Centrala oddymiania DH+E, klapy dymowe Centrala mcr OMEGA pro (wentylanor mcr Monsun 71/4-3-703/0-9/N37,5/BO wentylator mcr Monsun 35/2-0,75-352/8-8/D30/BO, siłowniki klap p.poż. BFL24 – 4 szt.) |  |
| 3 | UPS | UPS GT S 33 10kVA – zasilanie awaryjne dwóch wentylatorów systemu napowietrzania WN1 i WN2 |  |
| 4 | Kurtyny przeciwpożarowe | Global System GSF KPR El - 2 szt. |  |
| 5 | P. poż. wyłącznik prądu | 1 szt. |  |
| 6 | Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne | kpl. ok. 73 pkt |  |
| 7 | Kontrola Dostępu z Rejestracją Czasu Pracy (SYSTEM NA GWARANCJI do 11.2029 r.) | Elektroniczny depozytor kluczy: ROGER RKD32-SE/RKD/RKD32EXT/RKD24CT-EXT-8 – 1 szt., Kontroler dostępu Roger MC16-PAC-EX – 15 szt., Interfejs komunikacyjny Roger MCI-3 – 15 szt., Moduł do SSP IO2034NC, Czytnik zbliżeniowy Roger OSR80M-BLE – 17 szt., Czytnik zbliżeniowy Roger OSRM88M-IO – 2 szt., Kontaktron magnetyczny MC-440 – 14 szt., Przycisk awaryjnego otwierania drzwi – 4 szt., Przycisk wyjścia natynkowy BT-2DSN – 2 szt., Zwora elektromagnetyczna z sygnalizacją SCOT EL-600 – 2 szt., Elektrozaczep (modele rewersyjne) – 12 szt., Komputer (serwer) – 1 szt., Switch 24 portowy GS1024 – 1 szt., Akumulator ALARMTEC BP7-12 – 15 szt., |  |
| 8 | System antywłamaniowy i napadowy | Centrala INTEGRA 256 PLUS, zestaw ekspanderów SATEL INT-E w obudowie OMI-1 – 8 szt., zewnętrzny sygnalizator optyczno akustyczny SATEL 2010 LED – 1 szt., manipulator INT-KLFR-SSW – 1 szt., przycisk antynapadowy APT-100 (pilot) – 6 szt., czujka PIR OPTEX CDX – 40 szt. czujka kontaktronowa drzwi SATEL B-1T – 40 szt. czujka kontaktronowa okien SATEL B-1T – 158 szt. |  |
| 9 | System telewizji CCTV | Rejestrator – 1 szt. Kamera wewnętrzna kopułkowa – 9 szt. Rejestrator AVERMEDIA GAME CAPTURE HDII – 1 szt. Kamera kopułkowa 1080p APTI-H24V3-2812W – 1 szt. Kamera szybkoobrotowa PORTA-4H-2010-1080p – 1 szt. Monitor PHILIPS 43PFT4112 – 1 szt. |  |
| 10 | System detekcji metalu | INTEGRA UB-500T – 1 szt. |  |
| 11 | System audiowizualizacji w pokoju niebieskim | Mikrofon pojemnościowy – 2 szt., Procesor mikrofonowy – 1 szt., Mikser audio – 1 szt., Mikrofon powierzchniowy – 1 szt., Odbiornik PLL ze słuchawką – 2 szt., Ładowarka szybkiego ładowania – 1 szt., Dynamiczny mikrofon pulpitowy – 1 szt., Nadajnik stacjonarny – 1 szt., Monitor 42” Full HD – 1 szt., Kamera kopułkowa wandaloodporna Full HD – 1 szt., Kamera szybkoobrotowa Full HD – 1 szt., Konwerter HDMI – 2 szt., Joystick z klawiaturą sterującą – 1 szt., Rejestrator Audio/Videa z dyskiem 500GB – 1 szt. |  |
| 12 | System przyzywowy w toaletach (SYSTEM NA GWARANCJI do 11.2027 r.) | System CFEAPULLKIT: Zasilacz – 1 szt., Cięgno ręcznego wyzwalania alarmu – 1 szt., Wskaźnik – 1 szt., Przycisk odwołania alarmu – 1 szt., Sygnalizator świetlno-akustyczny – 1 szt. |  |
| RAZEM wartość netto przeglądów i konserwacji systemów Budynek Sądu Rejonowego w Lublińcu, ul. Sądowa 3 |  |  |  |

| ### Pozycja 3. TABELI wyceny oferty zadania A ### Zestawienie urządzeń w budynku przy ul. Sobieskiego 8 w Lublińcu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj sprzętu | Ilość / Opis |  |
| 1 | Centrala sygnalizacji pożarowej ARITECH | Centrala ARITECH FP 2864C, optyczna czujka dymu DP2061N – 63 szt., Optyczny wskaźnik zadziałania czujki dymu PA25/3L – 10 szt., ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) DM 2010 – 11 szt. sygnalizator optyczno akustyczny ASW2366 – 6 szt. zestaw akumulatorów |  |
| 2 | System oddymiania | Centrala oddymiania AFG-2004 16A, Siłownik okna oddymiania FAKRO SP8 24V – 8 szt. Siłownik drzwi napowietrzania SIMON RWA Esico BS 24V – 2 szt., Siłowniki klap p.poż. BLF24-T – 6 szt., Ręczny przycisk oddymiania AFG PRO-01 – 3 szt. Ręczny przycisk przewietrzania AFG PP-20 – 1 szt. |  |
| 3 | P. poż. wyłącznik prądu | Zasilanie główne – 1 szt. Zasilanie gwarantowane – 1 szt. |  |
| 4 | Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne | kpl. ok. 45 pkt |  |
| 5 | Kontrola Dostępu z Rejestracją Czasu Pracy (SYSTEM NA GWARANCJI do 11.2029 r.) | Elektroniczny depozytor kluczy: ROGER RKD32-SE/RKD/RKD32EXT/RKD24CT-EXT-8 – 1 szt., Kontroler dostępu Roger MC16-PAC-EX – 12 szt., Interfejs komunikacyjny Roger MCI-3 – 12 szt., Moduł do SSP IO2034NC, Czytnik zbliżeniowy Roger OSR80M-BLE – 13 szt., Czytnik zbliżeniowy Roger OSRM88M-IO – 2 szt., Kontaktron magnetyczny MC-440 – 10 szt., Przycisk awaryjnego otwierania drzwi – 5 szt., Przycisk wyjścia natynkowy BT-2DSN – 4 szt., Zwora elektromagnetyczna z sygnalizacją SCOT EL-600 – 3 szt., Elektrozaczep (modele rewersyjne) – 7 szt., Switch 24 portowy GS1024 – 1 szt., Akumulator ALARMTEC BP7-12 – 12 szt., |  |
| 6 | System antywłamaniowy i napadowy | Centrala INTEGRA 256 PLUS, zestaw ekspanderów SATEL INT-E w obudowie OMI-1 – 8 szt., zewnętrzny sygnalizator optyczno akustyczny SATEL 2010 LED – 1 szt., manipulator INT-KLFR-SSW – 1 szt., przycisk antynapadowy APT-100 (pilot) – 6 szt., czujka PIR OPTEX CDX – 40 szt. czujka kontaktronowa drzwi SATEL B-1T – 40 szt. czujka kontaktronowa okien SATEL B-1T – 158 szt. |  |
| 7 | System telewizji CCTV | Okablowanie instalacji CCTV (1 komplet) Zestaw kontrolny CCTV (2 komplety) Rejestrator wideo – 1 szt. Kamera wewnętrzna kopułkowa – 7 szt. Kamera zewnętrzna – 5 szt. Switch PoE PLANET FGSW-1822VPH – 2 szt. Czytelnia akt (kamery – 2 szt.) |  |
| 8 | Audiowizualizacja | Projektor – EPSON EB-U04 Ekran elektroniczny |  |
| 9 | System przyzywowy w toaletach (SYSTEM NA GWARANCJI do 11.2027 r.) | System CFEAPULLKIT: Zasilacz – 1 szt., Cięgno ręcznego wyzwalania alarmu – 1 szt., Wskaźnik – 1 szt., Przycisk odwołania alarmu – 1 szt., Sygnalizator świetlno-akustyczny – 1 szt. |  |
| RAZEM wartość netto przeglądów i konserwacji systemów Budynek Sądu Rejonowego w Lublińcu, ul. Sobieskiego 8 |  |  |  |

  - W zakresie zadania B – USŁUGI – Przegląd, konserwacje i serwis systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego, 
w budynkach Sądu Okręgowego w Częstochowie i Sądu Rejonowego w Lublińcu – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1.B do Zaproszenia, za kwotę:

| l.p. | TABELA wyceny oferty zadania B na: Przegląd, konserwacje i serwis systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego | Wartość netto świadczonych usług | Liczba w okresie trwania umowy | Wartość netto świadczonych usług (1)*(2) | Podatek Vat |  | Wartość brutto świadczonych usług (3)+(5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Stawka [%] | Wartość [zł] (3)*(4) |  |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  |
| 1. | ##### Przegląd i konserwacje Budynek Sądu Okręgowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2. | ##### Przegląd i konserwacje Budynek Sądu Rejonowego w Lublińcu Ul. Sądowa 3 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3. | ##### Przegląd i konserwacje Budynek Sądu Rejonowego w Lublińcu Ul. Sobieskiego 8 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4. | #### Przyjazd – reakcja na zgłoszenie awarii w lokalizacji w Częstochowie #### (w ramach serwisu (opieki serwisowej)) |  | 6 |  |  |  |  |
| 5. | #### Przyjazd – reakcja na zgłoszenie awarii w lokalizacjach w Lublińcu #### (w ramach serwisu (opieki serwisowej)) |  | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

- Zobowiązujemy się realizować przedmiot zamówienia w poniższych terminach:

- do dnia 31 lipca 2026 r. w zakresie przeglądów i konserwacji systemów oraz

- 12 miesięcy od dnia podpisania umowy w zakresie serwisu (opieki serwisowej).

- Akceptujemy obowiązującą formę rozliczenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z Zaproszeniem.

- Oświadczam(y), że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczam(y), że wszelkie czynności wykonywane będą zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia dla Zadania B tj. Załącznikiem nr 1.B do Zaproszenia.

- Na ceny wskazane w tabeli składają się składowe cen dla poszczególnych elementów systemów, określone 
w poniższych tabelach:

| ### Pozycja 1. TABELI wyceny oferty zadania B ### Zestawienie urządzeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23/35 – segmenty A÷G (poz. 1÷8) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | rodzaj sprzętu | ilość / opis | Cena netto przeglądu i konserwacji |
| 1 | Centrala sygnalizacji pożarowej BOSCH | Centrala Bosch (system połączony w 1 wspólny z systemem w części A, B, C, D) Drukarka termiczna – 1 szt., Optyczna czujka dymu – ok. 250 szt., Wielodetektorowa czujka optyczno-termiczna – ok.100 szt., Czujka termiczna – ok. 5 szt., ROP –18 szt., Sygnalizator akustyczny |  |
| 2 | System oddymiania klatek schodowych | 3 szt. |  |
| 3 | P. poż wyłącznik prądu | 2 szt. |  |
| 4 | Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne | kpl. ok. 189 pkt |  |
| 5 | Centrala sygnalizacji pożarowej Bosch | Centrala Bosch (system połączony w 1 wspólny z systemem w części E, F, G), Drukarka termiczna – 1 szt., Optyczna czujka dymu – ok. 250 szt., Wielodetektorowa czujka optyczno-termiczna – ok. 400 szt., Czujka termiczna – 5 szt., ROP – 30 szt., Sygnalizator akustyczno-optyczny |  |
| 6 | System oddymiania klatek schodowych | 3 szt. |  |
| 7 | P. poż. wyłącznik prądu | Razem 2 szt. |  |
| 8 | Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne | kpl. ok. 93 pkt |  |
| RAZEM wartość netto przeglądów i konserwacji systemów Budynek Sądu Okręgowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 |  |  |  |

| ### Pozycja 2. TABELI wyceny oferty zadania B Zestawienie urządzeń w budynku przy ul. Sądowej 3 w Lublińcu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | rodzaj sprzętu | ilość / opis | Cena netto przeglądu i konserwacji |
| 1 | Centrala sygnalizacji pożarowej ARITECH | Centrala ARITECH FP 1216C, Centrala ARITECH FP 2864C (centrala odbiera sygnały z budynku na ul. Sobieskiego) Czujka optyczna – 106 szt., Czujki 4I/O – 12 szt., Sygnalizator akustyczny – 1 szt., ROP – 12 szt. |  |
| 2 | System oddymiania klatek schodowych | 2 szt. Centrala oddymiania DH+E, klapy dymowe Centrala mcr OMEGA pro (wentylanor mcr Monsun 71/4-3-703/0-9/N37,5/BO wentylator mcr Monsun 35/2-0,75-352/8-8/D30/BO, siłowniki klap p.poż. BFL24 – 4 szt.) |  |
| 3 | UPS | UPS GT S 33 10kVA – zasilanie awaryjne dwóch wentylatorów systemu napowietrzania WN1 i WN2 |  |
| 4 | Kurtyny przeciwpożarowe | Global System GSF KPR El - 2 szt. |  |
| 5 | P. poż. wyłącznik prądu | 1 szt. |  |
| 6 | Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne | kpl. ok. 73 pkt |  |
| RAZEM wartość netto przeglądów i konserwacji systemów Budynek Sądu Rejonowego w Lublińcu, ul. Sądowa 3 |  |  |  |

| ### Pozycja 3. TABELI wyceny oferty zadania B ### Zestawienie urządzeń w budynku przy ul. Sobieskiego 8 w Lublińcu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | rodzaj sprzętu | ilość / opis | Cena netto przeglądu i konserwacji |
| 1 | Centrala sygnalizacji pożarowej ARITECH | Centrala ARITECH FP 2864C, optyczna czujka dymu DP2061N – 63 szt., Optyczny wskaźnik zadziałania czujki dymu PA25/3L – 10 szt., ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) DM 2010 – 11 szt. sygnalizator optyczno akustyczny ASW2366 – 6 szt. zestaw akumulatorów |  |
| 2 | System oddymiania | Centrala oddymiania AFG-2004 16A, Siłownik okna oddymiania FAKRO SP8 24V – 8 szt. Siłownik drzwi napowietrzania SIMON RWA Esico BS 24V – 2 szt., Siłowniki klap p.poż. BLF24-T – 6 szt., Ręczny przycisk oddymiania AFG PRO-01 – 3 szt. Ręczny przycisk przewietrzania AFG PP-20 – 1 szt. |  |
| 3 | P. poż. wyłącznik prądu | Zasilanie główne – 1 szt. Zasilanie gwarantowane – 1 szt. |  |
| 4 | Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne | kpl. ok. 45 pkt |  |
| RAZEM wartość netto przeglądów i konserwacji systemów Budynek Sądu Rejonowego w Lublińcu, ul. Sobieskiego 8 |  |  |  |

  - W zakresie zadania C – USŁUGI – Przegląd sprzętu i urządzeń zabezpieczenia przeciwpożarowego, zlokalizowanych w budynkach Sądu Okręgowego w Częstochowie i Sądu Rejonowego w Lublińcu – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1.C do Zaproszenia, za kwotę:

| l.p. | TABELA wyceny oferty zadania C na: Przegląd sprzętu i urządzeń zabezpieczenia przeciwpożarowego, zlokalizowanych w budynkach Sądu Okręgowego w Częstochowie i Sądu Rejonowego w Lublińcu | Sprzęt i urządzenia, objęte przeglądem | Liczba sztuk/ kompletów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (1)*(2) | Podatek Vat |  | Wartość brutto przeglądu (3)+(5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka [%] | Wartość [zł] (3)*(4) |  |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Budynek Sądu Okręgowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 | Hydranty | 35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gaśnice | 45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Drzwi przeciwpożarowe | 62 |  |  |  |  |  |
|  |  | Zestaw hydroforowy | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Budynek Sądu Rejonowego w Lublińcu #### ul. Sądowa 3 | Hydranty | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gaśnice | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | Drzwi przeciwpożarowe | 39 |  |  |  |  |  |
|  |  | Węże | 5 |  |  |  |  |  |
| 3. | Budynek Sądu Rejonowego w Lublińcu #### ul. Sobieskiego 8 | Hydranty | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gaśnice | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Drzwi przeciwpożarowe | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | Zestaw hydroforowy | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Zobowiązujemy się realizować przedmiot zamówienia w terminie do dnia 30 czerwca 2026 r.

- Akceptujemy obowiązującą formę rozliczenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z Zaproszeniem.

- Oświadczam(y), że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczam(y), że wszelkie czynności wykonywane będą zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia dla Zadania C tj. Załącznikiem nr 1.C do Zaproszenia.

***

(P O Z O S T A Ł E    O Ś W I A D C Z E N I A)

- Oświadczam/Oświadczamy*, że:   należy zaznaczyć odpowiednie

☐spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu, w zakresie:

☐ZADANIE A

☐ZADANIE B

☐ZADANIE C

☐	nie spełniam warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ów           należy zaznaczyć odpowiednie

☐	zachodzą

☐	nie zachodzą

którekolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Oświadczam, że przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, z uwzględnieniem wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty zatem cena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszelkie koszty niezbędne dla jego prawidłowego wykonania.

- Oświadczam, że w cenie oferty podanej w ust. 3 powyżej zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie zostały zastosowane ceny dumpingowe 
i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie art. 5–17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczam, że uważam/uważamy się za związanego/związanych ofertą na okres wskazany w SWZ tj. 30 dni, licząc od dnia, w którym wyznaczono termin składania ofert, z tym dniem włącznie.

- Oświadczam, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z wzorem umowy, odpowiednim do zadania, którego dotyczy złożona oferta, i zobowiązuję /zobowiązujemy się, w przypadku wyboru mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia Umowy na zasadach określonych w tym dokumencie, w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu 
i terminie. Powyższe dotyczy również projektu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

- Oświadczam, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ________ do _________ lub w pliku o nazwie ______________________________ stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr _____________ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępnione.

- Oświadczam, że wypełniłem/am/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy wpisać „nie dotyczy”).

- Oświadczam, że zapoznałem/am/liśmy się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ, dotyczącą ochrony danych osobowych, zamieszczoną w Rozdziale I ust. 4 Zaproszenia oraz przyjmuję/jemy ją do stosowania w przypadku zawarcia umowy.

- BEZPŁATNE I OGÓLNODOSTĘPNE BAZY DANYCH

Wskazuję bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych, umożliwiające dostęp do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru:

| Nazwa dokumentu | Adres strony internetowej ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych | Dane konieczne do wyszukania dokumentu |
| --- | --- | --- |

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

-_________________________________________________________________________________

-_________________________________________________________________________________

-_________________________________________________________________________________

# MIEJSCE NA PODPIS / PODPISY

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)