Opis przedmiotu zamówienia:

WARUNKI OGÓLNE

I. WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I KONSERWACJI APARATURY winno polegać na:

- Utrzymaniu sprawności techniczno-eksploatacyjnej urządzenia objętego niniejszym zamówieniem.

- Dokonywaniu konserwacji aparatu z zachowaniem gotowości eksploatacyjnej opartej o zalecenia producentów urządzeń.

- Inspekcji zużycia części i ewentualnie przekazanie Zamawiającemu informacji o konieczności wykonania naprawy awaryjnej.

- Dostawa wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych, zużywalnych: m.in. uszczelek drzwiowych, filtrów, bezpieczników, żarówek, akumulatorów, czujników oraz pozostałych niewymienionych elementów zużywalnych (jeśli dotyczy).

- Sprawdzeniu bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego.

- Przeprowadzeniu czynności korygujących, ustawień, regulacji wymaganych przez producenta parametrów, kalibracji, wzorcowań i legalizacji (jeśli dotyczy).

- Dostawie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

- Udzielaniu porad i instrukcji dotyczących obsługi sprzętu, szkolenie użytkowników.

- Sprawdzeniu i czyszczeniu elementów aparatury i urządzeń.

- Sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów itp. (jeśli dotyczy).

- Sprawdzeniu prawidłowości działania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Wystawianiu protokołu (Karty Pracy, Raportu) oraz wpisywanie do Paszportu Technicznego urządzenia: opisu wykonanych czynności serwisowych, przeprowadzonych testów i badań (kalibracji i walidacji) wraz z ich wynikiem, opinią odnośnie sprawności urządzenia i jego przydatności do dalszej eksploatacji oraz terminem następnego przeglądu technicznego.

- Okresowe przeglądy będą wykonywane w terminach wynikających z zaleceń producenta urządzeń i w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinien być zgodny z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami.

- Wystawianiu orzeczenia technicznego aparatu na wniosek Zamawiającego.

- W przypadku wyłączenia urządzenia z użytkowania do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne/nie używać” lub „urządzenie przeznaczone do naprawy-nie używać”.

- Gwarancja na wymienione części zamienne i materiały nie może być krótsza od gwarancji producenta.

- Aktualizacji oprogramowania (jeśli dotyczy), audyt na zlecenie Zamawiającego.

- 4 pakiety aktualizacji raportów z danych w eSlideManager rocznie, pakiet aktualizacji oznacza aktualizację do czterech raportów istniejących lub utworzenie nowego raportu zawierającego do 50 pól

- Pozostałe nie wymienione wyżej czynności zalecane przez producenta.

II. WYKONYWANIE NAPRAW obejmuje następujący zakres czynności:

- Wykonywanie napraw awaryjnych zgłaszanych przez Użytkownika.

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części.

- Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

- Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do zdiagnozowania usterek w celu naprawy aparatu w dni robocze, w ciągu max 48 h od telefonicznego, mailowego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego lub w pierwszy dzień roboczy po dniu (dniach) wolnym od pracy.

- Wykonawca deklaruje usunięcie awarii -przy częściach dostępnych w  Polsce - w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, przy częściach - nie dostępnych w Polsce, sprowadzanych z Krajów UE - w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych oraz przy częściach – sprowadzanych spoza UE – w czasie nie dłuższym niż 21 dni roboczych.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania części zamiennych zalecanych przez producenta i spełniających parametry.

- Obowiązkiem prowadzącego naprawę jest dokonywanie wpisów dotyczących zakresów przeprowadzanych napraw aparatu oraz wymiany części zamiennych do Paszportów Technicznych.

- W przypadku wystąpienia uszkodzenia wymagającego naprawy aparatu w punkcie serwisowym dostawa aparatu do punktu serwisowego transportem Wykonawcy lub firmą kurierską na koszt Wykonawcy.