Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu                                         Wrocław, 12 maja 2026 r.

Biuro Administracji i Logistyki

Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 zwraca się 
z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zadania pod nazwą: „Dostawa 20 sztuk klimatyzatorów przenośnych wraz z niezbędnym zestawem do podłączenia (rura do klimatyzatora/wąż wylotowy) oraz kompatybilnym zestawem uszczelniającym do okien na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1”.

- Zakres zamówienia według poniższej specyfikacji:

Dostawa 20 sztuk klimatyzatorów przenośnych wraz z niezbędnym zestawem do podłączenia (rura do klimatyzatora/wąż wylotowy) oraz kompatybilnym zestawem uszczelniającym do okien na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1, 
50-153 Wrocław – nowych, wolnych od wad, gotowych do użycia urządzeń o parametrach:

20 sztuk klimatyzatorów przenośnych – przykładowy model EXP26U338HW (lub równoważnych) o parametrach:

- Tryby min 4: auto, chłodzenie, osuszanie i wentylacja.

- Tryby pracy min. 3 (przykładowo: Auto, High, Low, Med.).

- Klasa energetyczna min. A.

- Obsługiwana powierzchnia: min. 20 m2.

- Zużycie energii:  kWh/60 minut (2010/30/EC) max. 1,0.

- Wskaźnik efektywności energetycznej chłodzenia : EER max. 3,4.

- Poziom hałasu: max. 64 dB.

- Rura odprowadzająca ciepłe powietrze z końcówkami montażowymi.

- Kompatybilny zestaw uszczelniający do okien materiałowy na zamek o wymiarach wysokość 89 cm szerokość 68 cm.

- Instrukcja obsługi w języku polskim.

- Kółka umożliwiające poruszanie się klimatyzatora.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia klimatyzatorów zgodnie ze złożonym zamówieniem 
i bezpośrednio do budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (dalej: Urzędu).

- Adres dostawy przedmiotu zamówienia:

- Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu,

Pl. Powstańców Warszawy 1,

50-153 Wrocław

- Termin wykonania zadania: najpóźniej 14 dni od dnia przekazania informacji 
o wyborze oferty oraz możliwości przystąpienia do realizacji o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

- Gwarancja min. 24  miesiące.

- Ofertę cenową należy złożyć do dnia 18 maja 2026 r. do godziny 9:00. za pośrednictwem platformy zakupowej.

- Ofertę należy złożyć na załączonym pliku „Formularz oferty” (Załącznik nr 1)

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim,

- Oferta musi być czytelna,

- Oferta musi być podpisana (za podpisaną uważa się ofertę: skan podpisanego odręcznie „Formularza oferty”; „Formularz oferty” podpisany profilem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym),

- Oferta musi być wypełniona w zakresie oświadczeń (część III OŚWIADCZENIA „Formularza oferty”).

- Kryteria Oceny Oferty

- Cena waga 100%

punkty w kryterium „Cena” będą przyznawane zgodnie z poniższym sposobem/wzorem:

Oferta z najniższą ceną otrzyma – 100 pkt, każda następna oferta oceniana będzie na podstawie wzoru:

cena minimalna

Wartość pkt oferty n  =           -------------------------       x 100

cena oferty n

Wyliczona punktacja za cenę zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny )

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, jak również 
w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

WAŻNE: Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących realizacji zamówienia i kosztów z tym związanych: transportem, załadunkiem i rozładunkiem we wskazane miejsce przez Zamawiającego oraz udzieleniem gwarancji na 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym.
Urządzenia powinny być dostarczone od:  poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00, zafoliowane 
i zabezpieczone w paczce. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w przedmiocie zamówienia publicznego bezpłatna naprawa gwarancyjna lub wymiana nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od ich zgłoszenia; Po dwóch naprawach gwarancyjnych, w przypadku stwierdzenia następnej wady lub usterki, przedmiot umowy ulega wymianie.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

Do oceny ofert zostanie przyjęta wartość całości zadania podana w ofercie.

- Zamawiający odrzuci ofertę:

- złożoną po terminie,

- niezgodną z treścią zapytania ofertowego,

- zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,

- jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia,

- niepodpisaną.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

- Dodatkowe informacje:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:

- nie zostanie złożona żadna oferta,

- procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu do zlecenia wykonania zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym wypadku bez podania przyczyny.

- Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.

- Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

WAŻNE !

Uprzejmie proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na część formularza oferty, dotyczącą oświadczeń (niepotrzebne – oznaczone kursywą – należy skreślić / jeśli nie dotyczy w całości - należy wykreślić cały punkt (podpunkt).

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt (71-340-61-74).

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty.

Załącznik nr 2 - Klauzula RODO