Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

……………………………………………

(miejscowość i data)

...................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

a) Zarejestrowana nazwa Dostawcy:  ………………………………………………………………….

b) Zarejestrowany adres Dostawcy: …………………………………..……………………………….

Regon ……………………………			         NIP ……………………………

OFERTA NA:

usługę polegającą na  zaprojektowaniu na  zaprojektowaniu i budowie źródła ciepła, które będzie stanowić element systemu efektywnie energetycznego.

Zakres prac:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zaprojektowaniu i budowie systemu efektywnego energetycznie w tym:

- zaprojektowaniu i budowie źródła ciepła,

Opis koncepcji  modernizacji istniejącej kotłowni stałopalnej na kotłownię gazową + pompa ciepła + magazyn ciepła + instalacja pV

- Kotłownia niskoparametrowa  pracująca na potrzeby : c.o. + c.w.u. Parametry pracy instalacji  90/ 70. Kotłownia wyposażona w kotły na biomasę / pelet/ zrębka drzewna/ oraz z pompę/ pompy ciepła wyposażona w magazyn ciepła oraz w magazyn opału

Założenia:

- Pompa/ pompy ciepła pracujące w okresie letnim na potrzeby przygotowania c.w.u oraz z okresach przejściowych na potrzeby przygotowania c.w.u. oraz c.o. do temperatury zewnętrznej + 5 oC.

- Źródło szczytowe  kotły na biomasę /pelet/ zrębka drzewna/ wraz z magazynem opału i układem podawania  paliwa

- Zastosowanie magazynu ciepła.

Termin wykonania:

Usługa określona w przedmiocie zamówienia powinna zakończyć się w nieprzekraczalnym terminie do 30.10.2026 roku w tym wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do dnia 30.06.2026 roku

Wartość oferty:

Cena netto _________________________________ PLN

(słownie _______________________________________________________________ PLN)

Stawka podatku VAT _________ %

Kwota podatku VAT _________________________________ PLN

(słownie _______________________________________________________________ PLN)

Cena brutto _________________________________ PLN

(słownie _______________________________________________________________ PLN)

W tym wartość wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi uzgodnieniami wraz  z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania

Oświadczam, że:

Gwarancja:………………………………………miesięcy (min. 60 miesięcy)

Termin ważności oferty wynosi ……………..… dni (min. 30 dni)

Oświadczam, że wybór niniejszej oferty prowadzi/ nie prowadził() do powstania obowiązku podatkowego dla Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty realizacji

przedmiotowego zamówienia.

W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu   i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że wycena przedmiotu dostawy obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ w wytycznych programowych.

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”.

Załączniki:

- Odpis z właściwego rejestru- załącznik nr1

- Aktualne zaświadczenie z US- załącznik nr 2

- Aktualne zaświadczenie z ZUS- załącznik nr 3

- Kopia opłaconej polisy- załącznik nr 4

- Aktualne zaświadczenie z banku- załącznik nr 5

- Referencje lub inne dokumenty- załącznik nr 6

- Oświadczenie o spełnianiu warunków z punktu „Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej”- załącznik nr 7

- Uprawnienia Budowlane i Aktualne zaświadczenie przynależności do Izby Inżynierów- załącznik nr 8

- Wstępna koncepcja zastosowanych rozwiązań technicznych wraz z doborem i wyceną urządzeń- załącznik nr 9

....................................................................................

(podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Niewłaściwe skreślić.