| NAZWA | OBSZAR |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Poliklinika Centrum (+ zapas serwisowy) | Zakład Medycyny Nuklearnej (+ zapas serwisowy) | Ambulatorium Chemioterapii (+ zapas serwisowy) |
| Terminal sterujący monitorami | 62 (+ 4) | 17 | 12 |
| Biletomat stojący 24” z drukarką i czytnikiem kodów MRZ OCR (odczyt dowodów osobistych) | 0 | 1 | 0 |
| Biletomat wiszący 24” z drukarką i czytnikiem kodów MRZ OCR (odczyt dowodów osobistych) | 6 | 1 | 0 |
| Wyświetlacz stanowiskowy 21” | 7 (+2) | 2 | 4 |
| Wyświetlacz stanowiskowy 32” | 48 (+6) | 8 | 6 |
| Wyświetlacz zbiorczy 42” | 0 | 4 (+1) | 0 |
| Wyświetlacz zbiorczy 65” | 2 (+1) | 2 | 2 |
| Drukarka nabiurkowa do biletów | 4 (+1) | 1 | 0 |
| Uchwyty do wyświetlacza 21” | 7 | 2 | 4 |
| Uchwyty do wyświetlacza 32” | 14 | 8 | 6 |
| Uchwyty do wyświetlacza 42” | 0 | 4 | 0 |
| Uchwyty do wyświetlacza 65” | 2 | 2 | 2 |
| Programowalna klawiatura 3 przyciskowa do obsługi kolejki | 14 (+2) | 0 | 8 |
| Czytnik kodów QR i kreskowych naścienny | 0 | 1 | 0 |
| Czytnik kodów QR i kreskowych ręczny bezprzewodowy | 0 | 0 | 2 |
| Materiały eksploatacyjne – rolka z papierem termicznym 80 mm x 250m | 120 |  |  |
| Materiały eksploatacyjne – rolka z papierem termicznym 80 mm x 50m | 24 |  |  |
| Szkolenia | 1 |  |  |
| Przekazanie dokumentacji użytkowej administracyjnej systemu | 1 |  |  |
| Konfiguracja i uruchomienie systemu wraz z urządzeniami | 1 |  |  |
| PATCHSEE 1,5 m | 96 |  |  |
| PATCHSEE 2,1 m | 96 |  |  |
| PACHPANEL 24 porty | 8 |  |  |
| Moduł RJ45 | Ilość odpowiednia do realizacji zamówienia |  |  |
| Wkładki SFP - singlemode | 8 |  |  |
| Wkładki SFP - multimode | 8 |  |  |
| Szafa Rack | 1 |  |  |
| Organizery okablowania do Szafy RACK 42U: - organizery do pachpaneli - organizery do switchy 4 szt. - organizery do okablowania montowane w pionie po obu stronach szafy w części frontowej na całej wysokości | 8 4 84 |  |  |
| Zasilacz awaryjny minimum 1500 V w obudowie Rack 19 | 1 |  |  |
| Switch 48G 4SFP + POE 48 portów + 370W Switch | 4 |  |  |