Zakres czynności

- Zadanie nr 1. Opieka serwisowa urządzeń firmy Olympus

- Przeglądy okresowe i prewencyjne

- Naprawy (w tym uszkodzenia mechaniczne)

- Nowe, oryginalne części zamienne

- Sprzęt zastępczy (endoskopy i wybrane peryferia)

- Wizyty w nagłych wypadkach

- Pomoc techniczna i zdalny serwis

- Aktualizacje i audyt

- Szkolenia praktyczne

- Zadanie nr 2. Opieka serwisowa GammakamerySymbia wraz z testami specjalistycznymi

- Przeglądy okresowe i prewencyjne

- Kontrola jakości – podczas przeglądów okresowych i konserwacji

- Obsługa serwisowa

- Zdalna diagnostyka

- Naprawy

- Części zamienne

- Wymiana na nowe, oryginalne komponenty specjalne w przypadku zużycia

- Wsparcie aplikacyjne

- Coroczne testy specjalistyczne