OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla zadania pn. „Świadczenie usługi teleopieki poprzez prowadzenie całodobowego Telecentrum obsługiwanego przez ratowników medycznych i monitorowanie uczestników projektu, najem opasek na rękę oraz udostępnienie systemu teleinformatycznego tj. Platformy Koordynacyjno-Społecznej” realizowanego w ramach Projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021–2027 – priorytet 6, działanie 06.13 Usługi społeczne i zdrowotne.

Przedmiotem zamówienia są:

1) świadczenie usługi teleopieki poprzez prowadzenie całodobowego Telecentrum obsługiwanego przez ratowników medycznych i monitorowaniu 2144 osób (maksymalnie 3000 osób) z terenu Wielkopolski,

2) najem fabrycznie nowych urządzeń do teleopieki 2144 sztuk (maksymalnie 3000 sztuk) w okresie od daty zawarcia umowy, zgodnie z opisanymi poniżej kryteriami.

Zamawiający informuje, że zamawia minimalną liczbę opasek teleopieki, od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2026 r. Dla każdej z opasek Zamawiający określa minimalny okres korzystania, wyrażony w liczbie miesięcy. Dane, o których mowa przedstawiono w zestawieniu zawartym w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 OPZ.

Zamawiający zastrzega, iż w przypadku opóźnień związanych z zawarciem Umowy gwarantowana liczba miesięcy korzystania z opasek ulegnie skróceniu proporcjonalnie do okresu opóźnienia w zawarciu Umowy.

Zamawiający zastrzega, iż opaski mogą być zwracane Wykonawcy stopniowo, po upływie minimalnego okresu korzystania, o którym mowa powyżej, w liczbie i terminach wynikających z tabeli, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że nie wszystkie opaski będą wykorzystywane przez cały okres realizacji umowy, a faktyczny czas korzystania z poszczególnych opasek może być zróżnicowany, przy zachowaniu minimalnego okresu korzystania dla każdej z nich.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku skorzystania z prawa opcji minimalny okres dzierżawy opaski oraz korzystania z usługi teleopieki wynosi 12 miesięcy dla każdej osoby objętej usługą. Maksymalny okres korzystania z usługi upływa w dniu 10 grudnia 2028 r.

3) udostępnienie systemu teleinformatycznego przez cały okres trwania umowy tj. Platformy Koordynacyjno-Społecznej będącej rozwiązaniem teleinformatycznym wchodzącym w skład Regionalnego Systemu Teleopieki, realizowanego w ramach Projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021–2027 – priorytet 6, działanie 06.13 Usługi społeczne i zdrowotne, zgodnie z poniższymi kryteriami:

1) TELECENTRUM Z RATOWNIKAMI MEDYCZNYMI

Zapewnienie świadczenia usług całodobowego monitoringu, przyjmowania, reagowania, rejestrowania zgłoszeń poza alarmowych oraz alarmowych przez wciśnięcie przycisku SOS wysyłanych z urządzeń, obsługiwanych przez ratowników medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r.  o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 339, 637) dla 2144 osób (maksymalnie 3000 osób) starszych w wybranych gminach z terenu województwa wielkopolskiego (tabela nr 1):

| Tabela nr 1 – wymagania dotyczące świadczenia usług tzw. Telecentrum z ratownikami medycznymi |  |
| --- | --- |
| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY |
| 1. | System całodobowego monitoringu, przyjmowania, reagowania, rejestrowania zgłoszeń alarmowych oraz poza alarmowych przez wciśnięcie przycisku SOS wysyłanych z opaski, zarządzany przez Wykonawcę usługi. |
| 2. | 1. System telecentrum posiadający możliwość odbierania, rejestrowania i przechowywania: a) daty i godziny alarmu SOS b) daty i godziny kontaktu ratownika medycznego z użytkownikiem opaski c) lokalizacji GPS w przypadku wystąpienia alarmu d) pomiaru tętna w przypadku wystąpienia alarmu e) momentu zdjęcia i założenia opaski f) poziomu naładowania baterii g) momentu wystąpienia alarmu, nagrywania rozmów ratownika z użytkownikiem opaski oraz rejestrowania czynności jakie wykonał ratownik włącznie z czasem, w jakim zostały przeprowadzone h) daty i godziny rozmów telefonicznych ratownika ze wskazanymi przez użytkownika opaski numerami do kontaktu i) danych dotyczących ewentualnych napraw gwarancyjnych, wad technicznych i innych występujących problemów z urządzeniem. 2. System telecentrum posiadający możliwość: a) pomiaru tętna, w tym: rejestracji zaniżonych/zawyżonych progów tętna i w przypadku ich przekroczenia wysyłania alarmu do Telecentrum Ratownictwa Medycznego b) pomiaru saturacji c) odczytywania lokalizacji GPS d) prowadzenia dwustronnych rozmów pomiędzy ratownikiem a użytkownikiem opaski e) generowania raportów połączeń dla poszczególnych użytkowników, jak i grup użytkowników f) zdalnej aktualizacji danych użytkownika g) monitorowania aktywności – pomiar liczby kroków 3. Dopuszcza się przechowywanie innych danych jak: a) dokumentacja medyczna b) zgody użytkownika opaski c) informacje medyczne o użytkownikach opasek |
| 3. | Świadczenie usługi telecentrum 24h/7dni w tygodniu od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2026 r. do 10.12.2028 r. |
| 4. | Natychmiastowa reakcja ratownika Telecentrum na występujące zgłoszenie zagrażające życiu bądź zdrowiu przez wezwanie odpowiednich osób/służb ratunkowych. |
| 5. | System całodobowego monitorowania, rejestrowania i przyjmowania zgłoszeń alarmowych obsługiwany przez profesjonalną kadrę ratowników medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 339, 637) |
| 6. | System monitorujący powinien być zaprojektowany w sposób zapewniający gromadzenie danych osobowych, w tym danych wrażliwych, w sposób bezpieczny zgodny z dobrymi praktykami normy ISO/IEC 27001. |
| 7. | System monitorujący powinien być obsługiwany w sposób zapewniający wystarczającą liczbę ratowników do płynnej obsługi Telecentrum. Ratownicy medyczni powinni odbierać połączenia od użytkowników opasek niezwłocznie, a czas oczekiwania na połączenie nie powinien przekraczać maksymalnie 2 minut. |
| 8. | Wykonawca będzie przetwarzać i zabezpieczać dane użytkowników urządzeń zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innymi powszechnie obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych przepisami. |
| 9. | Funkcjonalności niezbędne do zapewnienia integracji z urządzeniami do teleopieki i zapewniające integralność danych: 1. Indywidualny numer użytkownika opaski, którym oznaczane będą wszelkie rekordy w bazie oraz dołączana niezbędna dokumentacja. 2. Powiązanie z numerem karty SIM znajdującej się w opasce przydzielonej użytkownikowi opaski. 3. Możliwość powiązania użytkownika z innymi numerami (telefon stacjonarny, komórkowy) z których uczestnik może dzwonić; podany bezpośredni numer do Telecentrum, z którego można korzystać w razie awarii urządzenia. |
| 10. | Wykonawca jest zobowiązany do zachowania odpowiedniego zabezpieczenia serwerów obsługujących Telecentrum (szczególnie istotne w odniesieniu do RODO). |

2. URZĄDZENIE DO TELEOPIEKI - OPASKA NA RĘKĘ

Najem i dostarczenie 2144 (maksymalnie 3000) sztuk fabrycznie nowych opasek na rękę służących do teleopieki, w okresie od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.07.2026 r. do 10.12.2028 r., o następujących parametrach (tabela nr 2):

| Tabela nr 2 – wymagania dotyczące opaski na rękę |  |
| --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY |
| 1. | Opaska na rękę zapinana na pasek na wysokości nadgarstka (z możliwością swobodnej regulacji bez konieczności skracania). Wykonana z materiału hipoalergicznego. |
| 2. | Obudowa wykonana w technologii umożliwiającej wodoodporność o klasie wodoszczelności min. 3 ATM lub o stopniu ochrony opaski jaką gwarantuje obudowa urządzenia min. IP 67. |
| 3. | W komplecie system ładowania w formie stacji dokującej/podkładki umożliwiający czas ładowania ≤ 6 godzin. |
| 4. | Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być opatrzone znakiem CE i być fabrycznie nowe w oryginalnym opakowaniu producenta wraz z załączoną instrukcją obsługi w języku polskim, która będzie przygotowana w wersji dostępnej dla osób starszych. |
| 5. | Opaska wyposażona w minimalnie jeden wciskany przycisk SOS fizyczny oznakowany pismem Braille’a, który inicjuje połączenie z zaprogramowanym numerem Telecentrum. |
| 6. | Opaska wyposażona w możliwość nawiązania połączenia głosowego i prowadzenia dwustronnej rozmowy (bez konieczności użycia telefonu komórkowego). Wbudowany głośnik i mikrofon oraz moduł komunikacji komórkowej. |
| 7. | Opaska wyposażona w funkcję głośnomówiącą, z możliwością regulacji głośności. |
| 8. | Opaska wyposażona w czujnik założenia/zdjęcia opaski – komunikat przesyłany i rejestrowany w Telecentrum. |
| 9. | Opaska wyposażona w czujnik upadku – komunikat przesyłany i rejestrowany w Telecentrum. |
| 10. | Opaski wyposażone w moduł lokalizacji GPS wraz z rejestracją geolokalizacji użytkownika opaski w Telecentrum. |
| 11. | Opaska wyposażona w pomiar tętna (w tym: zaniżonych/zawyżonych progów) wraz z jego rejestracją w Telecentrum i wysyłanie alarmu o przekroczeniu progów do Telecentrum Ratownictwa Medycznego. |
| 12. | Opaska wyposażona w pomiar saturacji wraz z jego rejestracją w Telecentrum. |
| 13. | Komunikaty głosowe generowane przez opaskę w języku polskim. |
| 14. | Uśredniona pojemność baterii wystarczająca na minimum 48 godzin pracy ciągłej (czuwanie i monitorowanie). |
| 15. | Monitorowania aktywności – pomiar liczby kroków widoczny na wyświetlaczu. |
| 16. | Opaska wyposażona w monitoring zużycia baterii, przypominająca użytkownikowi o konieczności naładowania urządzenia. |
| 17. | Możliwość zdalnej, bezpłatnej aktualizacji oprogramowania opaski bez konieczności obsługi serwisowej. |
| 18. | Zamawiający wymaga, aby wszystkie opaski do teleopieki zawierały kartę SIM wraz z abonamentem oraz pakietem Internetu umożliwiającym korzystanie z tych urządzeń: - taryfa bez limitu na połączenia krajowe i pakiet Internetu (połączenie z zaprogramowanym numerem Telecentrum) na wszystkich kartach SIM oraz z wyłączeniem usługi roamingu, - domyślnie włączona bezpłatna blokada połączeń o podwyższonych opłatach PREMIUM, - blokada reklam przychodzących. |

3. PLATFORMA KOORDYNACYJNO-SPOŁECZNA

Platforma Koordynacyjno-Społeczna Regionalnego Systemu Teleopieki, jako element projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki”, ma za zadanie zapewnienie środowiska pracy dla personelu realizującego projekt, połączenia dwóch systemów wsparcia: Telecentrum z ratownikami medycznymi z Centrum Społecznym (realizowanym przez Zamawiającego) oraz zintegrowanie dwóch systemów w celu zapewnienia płynnej komunikacji i efektywnego zarządzania danymi i procesem. System teleinformatyczny udostępniony Zamawiającemu będzie wspierał procesy udzielania usług wsparcia umożliwiając obsługę połączeń telefonicznych, przetwarzanie danych w systemie informatycznym oraz uzyskiwania niezbędnych informacji z systemu.

Narzędzia teleinformatyczne środowiska pracy w Centrum Społecznym zapewnią obsługę telecentrum społecznego realizującego usługi wsparcia dla uczestników projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” oraz obsługę Wielkopolskiej Infolinii Wsparcia.

Udostępnienie systemu teleinformatycznego zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 2 do niniejszego dokumentu pn. „Założenia Platformy Koordynacyjno-Społecznej” będzie odbywało się w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy do 10.01.2029 r.

4. ZADANIA/OBOWIĄZKI WYKONAWCY związane z zamówieniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zmontowanych, gotowych do uruchomienia opasek do teleopieki do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Pod pojęciem zmontowane, gotowe do uruchomienia urządzenia Zamawiający rozumie: dostarczenie opasek w jednej części, nie wymagających samodzielnego złożenia przez użytkownika. Opaski powinny mieć możliwość wykonywania połączeń, aby Zamawiający mógł zweryfikować, czy urządzenie jest zgodne z przedmiotem OPZ.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt posiadał oznakowanie CE oraz deklarację zgodności UE, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dopuszcza się rozwiązania równoważne wyłącznie w przypadku, gdy dla danego produktu nie istnieje obowiązek oznakowania CE – pod warunkiem wykazania spełnienia wszystkich mających zastosowanie wymagań prawnych UE.

- Wykonawca zobowiązany jest do Udostępnienia Zamawiającemu gotowej „Platformy Koordynacyjno- Społecznej” zgodnie z założeniami opisanymi w załączniku nr 2 do OPZ pn. „Założenia Platformy Koordynacyjno- Społecznej” w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia następujących szkoleń on-line:

- z obsługi i funkcjonowania opaski oraz działalności Telecentrum z ratownikami medycznymi dla gminnych koordynatorów wskazanych przez Zamawiającego oraz wyznaczonych pracowników ROPS w Poznaniu w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy. Przewidywana liczba osób biorących udział w szkoleniu  ok. 40 – 50. Zakres tematyczny szkolenia zostanie ustalony przez Wykonawcę z Zamawiającym.

- z obsługi systemu teleinformatycznego tj. Platformy Koordynacyjno-Społecznej dla gminnych koordynatorów wskazanych przez Zamawiającego oraz wyznaczonych pracowników ROPS w Poznaniu w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy. Przewidywana liczba osób biorących udział w szkoleniu  ok. 40 – 50. Zakres tematyczny szkolenia zostanie ustalony przez Wykonawcę z Zamawiającym.

- z funkcjonalności systemu teleinformatycznego tj. Platformy Koordynacyjno-Społecznej z pozycji obsługi przez pracowników ROPS w Poznaniu, w tym Centrum Społecznego w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Przewidywana liczba osób biorących udział w szkoleniu  ok. 10. Zakres tematyczny szkolenia zostanie ustalony przez Wykonawcę z Zamawiającym.

- Wymagane jest przeprowadzenie testowego połączenia ratownika z Telecentrum z danym użytkownikiem opaski w ciągu maksymalnie 7 dni od dnia aktywacji usługi.

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania procedur wdrażania i realizacji usługi teleopieki, postępowania na wypadek zgłoszeń alarmowych oraz poza alarmowych, które muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Niniejsze procedury muszą obejmować m.in. zagadnienia dotyczące danych osobowych, w szczególności zakresu zbieranych danych osobowych oraz przyjętych środków organizacyjnych i technicznych służących ochronie danych. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ww. procedur w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania procedur związanych z obsługą platformy PKOS, które muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ww. procedur w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia umowy zobowiązany jest do przekazania niezbędnej dokumentacji pozwalającej Administratorowi dokonanie oceny skutków dla ochrony danych (DPiA) – np. polityki prywatności, a także Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną jeśli przepisy prawa tego wymagają.

- Podejmowanie stosownych interwencji przez ratowników z Telecentrum w przypadku:

- odebrania sygnału z identyfikacją użytkownika na skutek wciśnięcia przez niego przycisku SOS (np.: nawiązuje kontakt z użytkownikiem, powiadamia wskazane osoby z listy kontaktów oraz 
w razie konieczności powiadamia odpowiednie służby ratunkowe), od dnia aktywacji usługi przez cały okres trwania umowy. Telefoniczny nadzór ratownika z Telecentrum nad przebiegiem sytuacji od chwili zgłoszenia alarmowego do przybycia wezwanych osób/służb.

- odebrania sygnału z identyfikacją użytkownika na skutek otrzymania powiadomienia dot.  zaniżonych/zawyżonych parametrów życiowych (np.: nawiązuje kontakt z użytkownikiem, ustala stan faktyczny, powiadamia wskazane osoby z listy kontaktów oraz w razie konieczności powiadamia odpowiednie służby ratunkowe), od dnia aktywacji usługi przez cały okres trwania umowy. Telefoniczny nadzór ratownika z Telecentrum nad przebiegiem sytuacji od chwili zgłoszenia alarmowego do przybycia wezwanych osób/służb.

- odebrania sygnału z identyfikacją użytkownika na skutek otrzymania powiadomienia dot.  upadku (np.: nawiązuje kontakt z użytkownikiem, ustala stan faktyczny, powiadamia wskazane osoby z listy kontaktów oraz w razie konieczności powiadamia odpowiednie służby ratunkowe), od dnia aktywacji usługi przez cały okres trwania umowy. Telefoniczny nadzór ratownika z Telecentrum nad przebiegiem sytuacji od chwili zgłoszenia alarmowego do przybycia wezwanych osób/służb.

- odebrania informacji o zaginięciu użytkownika (np.: sprawdza ostatnią aktualizację lokalizacji i jeśli jest taka możliwość (urządzenie jest uruchomione) generuje żądanie nowej lokalizacji.

- Zamawiający wymaga wprowadzenia do bazy danych Telecentrum informacji identyfikujących użytkowników/uczestników projektu, ich opiekunów i sytuacji zdrowotnej oraz ich ewentualną aktualizację w celu właściwej obsługi zgłoszeń pochodzących od uczestników wyposażonych w urządzenia, w ciągu maksymalnie 7 dni od dnia otrzymania Kart Informacyjnych Użytkownika Opaski z danej gminy.

- Zatrudnienie odpowiedniej liczby ratowników medycznych do obsługi Telecentrum, gwarantujące ciągłość obsługi przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, od dnia aktywacji usługi przez cały okres trwania umowy.

- Do zadań ratowników obsługujących Telecentrum będzie należało odbieranie zgłoszeń alarmowych i reagowanie na zdarzenia zagrażające zdrowiu lub życiu.

- Do zadań kadry obsługującej telecentrum będzie należało monitorowanie i obsługa zdarzeń technicznych np. niski stan baterii, wyłączenie opaski, zdalny reset zawieszonej opaski itp. 
i w razie konieczności kontakt telefoniczny z użytkownikiem. 
Regulacja ww. zapisu będzie uszczegółowiona w procedurach wdrażania i realizacji usługi teleopieki podpisanych z Wykonawcą wybranym do realizacji usługi.

- Raportowanie zdarzeń (alarmowych i poza alarmowych) zgłaszanych przez użytkowników opasek i podjętych interwencji w ramach kompleksowej usługi całodobowego monitorowania, rejestrowania, przyjmowania przez Telecentrum, a także połączeń dotyczących poprawności działania urządzenia, za każdy miesiąc świadczenia usługi w terminie do 5 dni od dnia zakończenia danego okresu rozliczeniowego. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania raportu końcowego w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji projektu.

- Minimalne wymagania dotyczące danych zawartych w comiesięcznym raporcie, o którym mowa w pkt. 13:

- liczba użytkowników odzwierciedlająca stan faktyczny, bez duplikowania użytkowników, określająca jednoznacznie stan faktyczny z podziałem na gminy oraz informacją dot. płci i wieku,

- rejestr zgłoszeń alarmowych i poza alarmowych wraz z podaniem daty i godziny alarmu SOS, wraz ze spisem czynności jakie wykonał ratownik włącznie z czasem, w jakim zostały przeprowadzone,

- dane dotyczące ewentualnych napraw gwarancyjnych, wad technicznych i innych występujących problemów z urządzeniem oraz napraw pozagwarancyjnych, w tym z winy użytkownika,

- rejestr wskazujący liczbę opasek aktywnych/nieaktywnych,

- rejestr wskazujący liczbę połączeń przychodzących i wychodzących z podziałem na gminę, użytkowników opasek, umożliwiających ich identyfikację, ze wskazaniem asystenta teleopieki udzielającego wsparcia z identyfikacją daty, godziny i czasu połączenia oraz adnotacji o wykonanych czynnościach.

System monitorujący musi zapewniać możliwość eksportu danych zgromadzonych w systemie 
w szczególności danych użytkowników projektu do formatu XML.

W przypadku raportu na żądanie, Zamawiający może wymagać od Wykonawcy danych z systemu zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2 tabeli nr 1.

- Minimalne wymagania dotyczące danych zawartych w raporcie końcowym, o którym mowa w pkt. 13:

a) Łączna liczba uczestników (którzy w okresie realizacji działań projektowych korzystali z systemu teleopieki  - dotyczy to wszystkich osób, które zostały wskazane przez gminy, a następnie wpisane do systemu - np. z uwzględnieniem zmian uczestników/nowych uczestników), w tym:

- liczba i wiek użytkowników w przedziałach wiekowych (60-64; 65-69; 70-74; 75-79;80 i więcej) z podziałem na płeć,

- średnia wieku uczestników z podziałem na płeć,

b) Najczęściej wskazywane w Karcie Informacyjnej Użytkownika Opaski schorzenia (wymienić min. 3 najczęściej wskazywane),

c) Łączna liczba połączeń wychodzących od użytkowników do Telecentrum w przypadku alarmu SOS, w tym:

- liczba połączeń, które zakończyły się wezwaniem Zespołu Ratownictwa Medycznego,

- liczba połączeń, które zakończyły się udzieleniem porady medycznej i/lub sieci pomocowej,

- liczba połączeń, w ramach których była konieczność lokalizacji GPS użytkownika,

Z podziałem na alarmy z czujnika upadku/alarmy z użyciem przycisku SOS.

d)  Łączna liczba połączeń wychodzących z Telecentrum do użytkowników, w tym:

- liczba połączeń ze względu na zaniżone/zawyżone parametry życiowe,

- liczba rozmów wspierających, które zakończyły się odebranym połączeniem przez użytkownika,

- liczba rozmów wpierających, które nie zostały odebrane przez użytkownika.

e) Łączna liczba wymienionych opasek, w tym:

-  liczba wymian ze względu na usterki techniczne,

-  liczba wymian ze względu na zgubienie/zniszczenie opaski przez użytkownika.

- Zamawiający sprawuje nadzór nad prawidłowością wykonania usługi przez Wykonawcę i zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w trakcie realizacji usługi.

- Warunki wykonywania, kompleksowej usługi całodobowego monitorowania, rejestrowania, przyjmowania zgłoszeń przez Telecentrum dla osób starszych w wybranych gminach z terenu województwa wielkopolskiego określać będzie umowa wraz z załącznikami, zawarta pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą. Wzór umowy stanowi załącznik do SWZ.

- Udostepnienie Zamawiającemu systemu teleinformatycznego realizującego zadania Platformy Koordynacyjno-Społecznej [PKOS] na 1 m-c po zakończeniu świadczenia usług na potrzeby pobrania danych (generowania raportów).

- Przekazanie Zamawiającemu eksportu danych z Systemu po zakończeniu świadczenia usług w formie plików o strukturze i w formie uzgodnionej w dokumencie „Procedury związane z obsługą platformy PKOS”, nie później niż 30 dni od zakończenia świadczenia usługi.

- Funkcjonalność systemu telekomunikacyjnego musi zapewnić obsługę połączeń przychodzących z możliwością kolejkowania i dystrybucji połączeń do ratowników. System zapowiedzi, możliwość nagrywania połączeń.

- Funkcjonalność systemu Platformy PKOS została opisana w załączniku nr 2 do OPZ.

- Wykonawca zapewni możliwość korzystania z usług minimum trzech operatorów sieci komórkowej GSM. Wybór operatora sieci komórkowej będzie zależny od zasięgu sieci komórkowej w miejscu zamieszkania danego użytkownika opaski w momencie uruchamiania usługi.

- Wszystkie urządzenia, sprzęty oraz elementy wyposażenia Telecentrum powinny spełniać obowiązujące wymogi BHP.

- Wykonawca przez cały okres trwania projektu, licząc od dnia przekazania Opasek Zamawiającemu, zapewnia bezpłatny serwis Opasek i/lub kart SIM przekazanych Zamawiającemu bez żadnych wyłączeń i ograniczeń. Strony jednocześnie ustalają, że jeżeli wada została stwierdzona przed upływem pół roku od dnia wydania Opasek, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego. Szczegółowe warunki serwisowania i naprawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wybranym do realizacji usługi.

- Wszelkie koszty związane z serwisem Opasek, w tym koszty elementów zużywalnych, napraw serwisowych i wszelkich przeglądów gwarancyjnych, oględzin, ekspertyz, transportu, dojazdów ponosi Wykonawca.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia liczby korzystających z usługi teleopieki w przypadku, gdy limit 100 opasek, o którym mowa w punkcie 30 zostanie wykorzystany. Zmniejszenie, o którym mowa, nie może wynosić więcej niż 5% liczby użytkowników wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wystąpienia zmiany użytkowników opasek, którym będzie świadczona kompleksowa usługa Teleopieki, Wykonawca zobowiązany będzie do aktywacji i rozpoczęcia świadczenia usługi u nowego użytkownika w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia takiego przypadku. Przypadki zmiany użytkownika dotyczą sytuacji: zgonu, zmiany miejsca zamieszkania (dot. gmin nie realizujących projektu), umieszczenia osoby w całodobowej placówce, Domu Pomocy Społecznej, a także w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oraz rezygnacji użytkownika z udziału w projekcie. W przypadku zmiany użytkownika, o którym mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania opaski po poprzednim użytkowniku, pod warunkiem pełnej sprawności urządzenia.

- Rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu świadczenia kompleksowej usługi następowało będzie miesięcznie z dołu na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego raportu z wykonania usługi w danym okresie rozliczeniowym. Szczegóły warunków płatności zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wybranym do realizacji usługi.

- Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia koordynatora projektu odpowiadającego za realizację całości przedmiotu umowy.

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku awarii, uszkodzenia (w tym z winy użytkownika), utraty, kradzieży, Wykonawca dokonał bezpłatnej wymiany urządzenia i/lub karty SIM. Zgłoszenia wymiany będzie dokonywał partner projektu (jednostka wskazana przez daną gminę do realizacji projektu). Wykonawca zapewni bezpłatną wymianę uszkodzonej/wadliwej opaski i/lub karty SIM w ciągu 72 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia. Limit urządzeń do wymiany w przypadku uszkodzeń powstałych z winy użytkownika – maksymalnie do 100 sztuk.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego trzy dodatkowe zestawy do teleopieki składające się z opaski służącej do monitoringu i komunikacji zgodnie z parametrami i wymaganiami zawartymi w tabelach 1 i 2 do wykorzystania w celach poglądowych, prezentacyjnych.

- Wykonawca wybrany do realizacji usługi zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w celu akceptacji wzoru Kart Informacyjnych Użytkownika Opaski, opatrzonych klauzulą w zakresie wyrażenia zgody na objęcie usługą teleopieki lub na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji tej usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego wzór Karty Informacyjnej Użytkownika Opaski w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

- Zamawiający występuje jako administrator danych służących do kwalifikacji i rozliczania uczestników w ramach Projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” w zakresie objętym niniejszym postępowaniem. Wykonawca w ramach udostępnianego systemu teleinformatycznego (PKOS) przetwarza te dane wyłącznie jako podmiot przetwarzający na zlecenie Zamawiającego oraz na podstawie postanowień umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi Załącznik nr 6 do wzoru umowy.

- Wykonawca występuje jako niezależny administrator danych medycznych generowanych przez urządzenia (opaski) oraz pozyskiwanych w procesie świadczenia usług świadczonych za pomocą Telecentrum. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie podstaw prawnych dla przetwarzania tych danych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

- Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do OPZ. Wykonawca (oraz odpowiednio każdy oferent – czynny lub bierny uczestnik postępowania) zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych wobec osób fizycznych, których dane osobowe zostaną udostępnione Zamawiającemu w toku postępowania lub na etapie realizacji Umowy.

- W celu zapewnienia rozliczalności i spełnienia wymogów projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki”, Wykonawca (oraz odpowiednio każdy oferent) zobowiązany jest do przekazania wszystkim osobom zaangażowanym w realizację postępowania, których dane będą przetwarzane w systemach rozliczeniowych i monitorujących projektu, klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 4 do OPZ.

- Wykonawca oświadcza, że posiada ważne na terytorium Polski ubezpieczenie własnej działalności gospodarczej od odpowiedzialności cywilnej za szkody. W terminie realizacji projektu zobowiązuje się to ubezpieczenie kontynuować z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Na potwierdzenie powyższego na etapie zawarcia umowy Wykonawca przedkłada uwierzytelnioną kopię polisy, wraz z wnioskiem o zawarcie umowy ubezpieczenia oraz potwierdzeniem przelewu składki i Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Jeżeli Wykonawca nie zawrze, bądź też nie będzie kontynuował, umów ubezpieczenia na ww. warunkach, Zamawiający może zawrzeć odpowiednie ubezpieczenie lub przedłużyć je w imieniu i na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający potrąci wydatki związane z zawarciem lub przedłużeniem ubezpieczenia z dowolnymi wierzytelnościami przysługującymi Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Wykonawca gwarantuje, że przysługiwać mu będą prawa własności intelektualnej lub prawa do korzystania z praw własności intelektualnej do każdego oprogramowania udostępnionego Zamawiającemu w ramach wykonania niniejszej Umowy (zwanego dalej także „Utworem”). Prawa własności intelektualnej oznaczają szeroko rozumianą własność intelektualną obejmującą m.in. prawa autorskie i pokrewne, wizerunek, znaki towarowe, wzory przemysłowe i użytkowe, patenty, tajemnice handlowe, know-how itd. W szczególności Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do udzielania osobom trzecim licencji do korzystania 
z oprogramowania/-ań, które jest/-są niezbędne do świadczenia na zasadach określonych 
w niniejszej Umowie Usługi Teleopieki z wykorzystaniem Opasek.

- W ramach przedmiotu umowy Zamawiający, uprawniony będzie do skorzystania z prawa opcji (określonej w art. 441 ust. 1 ustawy PZP) obejmującego uprawnienie Zamawiającego do jednostronnego rozszerzenia zamówienia w stosunku do zamówienia podstawowego. Szczegóły zasad i trybu korzystania z prawa opcji zostały uwzględnione we wzorze umowy z Wykonawcą.

Załączniki:

1) Tabela – Zestawienie liczby zamawianych opasek,
2) Założenia Platformy koordynacyjno-społecznej,

3) Klauzula RODO  dla uczestników postępowania o zamówienie publiczne,
4) Klauzula RODO – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla wszystkich zaangażowanych w projekty realizowane w ramach FEW.