## Część III Pakiety 1-15
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 1
L.p. | Nazwa aparatu, typ | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Aparat RTG LUMINOS DRF Max | Siemens | 1 | 1
2 | Aparat RTG Multix Fusion Max | Siemens | 1 | 1
3 | Aparat RTG przewoźny ramię C CIOS Alpha | Siemens | 1 | 1
4 | Aparat RTG YSIO Max | Siemens | 1 | 1
5 | Aparat RTG jezdny Roller |  | 1 | 1
6 | Aparat RTG z ramieniem C Ziehm Vision Vario FD 3D | Ziehm Imagining | 1 | 1
7 | Aparat RTG śródoperacyjny ramię C ZIEHM SOLO | Ziehm Imagining | 1 | 1
8 | Aparat RTG Optima XR 240 | GE Medical | 1 | 1
9 | Aparat RTG bezprzewodowy, mobilny, przyłóżkowy COMPACT DR PLUS | Intermedical | 2 | 1
10 | Aparat RTG ramięc C ALIEN X | Eurocolumbus | 1 | 1
11 | Aparat RTG cyfrowy przyłóżkowy !M1 | Solutions for Tomorrow | 1 | 1
12 | Aparat RTG X-Fit | Roesys GMBH | 1 | 1
13 | Skaner do zdjęć RTG Regius Sigma II | Konica | 1 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania. Przegląd aparatów RTG, obejmuje wykonanie czynności przeglądowo-konserwacyjnych wszystkich elementów aparatu, tj. monitorów, lamp, kolimatorów itp., i innych elementów wchodzących w skład zestawu
W razie naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 2
L.p. | Nazwa aparatu, typ | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Uroflowmetr - urządzenie do badań urodynamicznych FLOWZIG | Medica | 2 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania. Przegląd aparatury, obejmuje wykonanie czynności przeglądowo-konserwacyjnych wszystkich elementów aparatów
W razie naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 3
L.p. | Nazwa aparatu, typ | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Laser Holmowy Litho | Quanta System | 1 | 1
2 | Laser Holmowy Cyber Ho | Quanta System | 1 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania. Przegląd obejmuje wykonanie czynności przeglądowo-konserwacyjnych wszystkich elementów lasera
W razie naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 4
L.p. | Nazwa aparatu, typ | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Laser dermatologiczny CO2 Hestia | Metrum Cryoflex | 1 | 1
2 | Aparat do kriochirurgii CRYO-S Mini | Metrum Cryoflex | 1 | 1
3 | Sonda kontaktowa CRYO-S | Metrum Cryoflex | 1 | 1
4 | Sonda natryskowa CRYO-S | Metrum Cryoflex | 1 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania. Przegląd obejmuje wykonanie czynności przeglądowo-konserwacyjnych wszystkich elementów lasera
W razie naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 5
L.p. | Nazwa aparatu, typ | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Laser fotokoagulator Truscan Pro 577 | Lightmed | 1 | 1
2 | Laser neodymowo-yagowy YAG-V Q-Switch | Lightmed | 1 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania. Przegląd obejmuje wykonanie czynności przeglądowo-konserwacyjnych wszystkich elementów lasera
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 6
L.p. | Nazwa aparatu, typ | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Ultrasonograf SSD-3500SX | Aloka | 1 | 1
2 | Ultrasonograf Arietta 850 | Aloka | 1 | 1
3 | Ultrasonograf Arietta 850-SE | Hitachi | 3 | 1
4 | Ultrasonograf Arietta 65 | Hitachi | 6 | 1
5 | Ultrasonograf Arietta 750-VE | Hitachi | 3 | 1
6 | Ultrasonograf (Echokardiograf) LISENDO 880 | Hitachi | 1 | 1
7 | Ultrasonograf TUS-A400/WA Aplio 400 | Toshiba | 1 | 1
8 | Ultrasonograf HD 11XE | Philips | 1 | 1
9 | Ultrasonograf Affiniti 30 | Philips | 1 | 1
10 | Ultrasonograf (Echokardiograf) CX50 | Philips | 1 | 1
11 | Echokardiograf VIVID IQ | GE Medical Systems | 1 | 1
12 | Echokardiograf VIVID S5 | GE Medical Systems | 1 | 1
13 | Ultrasonograf LOGIQ E - przenośny | GE Medical Systems | 2 | 1
14 | Ultrasonograf VOLUSON E8 | GE Medical Systems | 1 | 1
15 | Ultrasonograf VOLUSON E6 | GE Medical Systems | 1 | 1
16 | Ultrasonograf VOLUSON S10 | GE Medical Systems | 2 | 1
17 | Ultrasonograf VOLUSON S6 | GE Medical Systems | 1 | 1
18 | Ultrasonograf DC-70 X-Insight CJ1-9100476 | Mindray | 1 | 1
19 | Ultrasonograf DC-N2 3000.167 | Mindray | 1 | 1
20 | Ultrasonograf DUS60 | Edan Instruments | 1 | 1
21 | Ultrasonograf ACUSON X300 | Siemens | 1 | 1
22 | Ultrasonograf MyLab XPro80 | Esaote | 1 | 1
23 | Ultrasonograf Digital Ultrasonic DP-990 Plus | Shenzhen Mindray Bio | 1 | 1
24 | Ultrasonograf Shenzhen Wisonic NAVI s | Shenzen Wisonic Medical | 3 | 1
25 | Ultrasonograf BK5000 | BK Medical | 1 | 1
26 | Echokardiograf Imagic Maestro | Kontron Medical | 1 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, czyszczeniu filtrów, konserwacja i sprawdzenie głowic(y), kontroli wszystkich połączeń kablowych, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania. Przegląd obejmuje wykonanie czynności przeglądowo-konserwacyjnych wszystkich elementów aparatury
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 7
L.p. | Nazwa aparatu, typ | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Zestaw do operacji endoskopowych nosa |  | 1 | 1
2 | Zestaw laryngologiczny |  | 1 | 1
3 | Elektroresektor 27CHAR | STORZ | 2 | 1
4 | Histeroskop operacyjny | STORZ | 1 | 1
5 | Insuflator | STORZ | 1 | 1
6 | Morcelator |  | 3 | 1
7 | Kolumna laparoskopowa | STORZ | 1 | 1
8 | Kolumna histeroskopowa | STORZ | 1 | 1
9 | Manipulator maciczny HOHL | STORZ | 1 | 1
10 | Pompa multidziedzinowa z programem dla laryngologii ENDOMAT SELECT | STORZ | 1 | 1
11 | Resektoskop bipolarny (wraz z wyposażeniem) | STORZ | 1 | 1
12 | Resektoskop | STORZ | 2 | 1
13 | Resektoskop bipolarny | RZ MEDIZINTECHNIK GmbH | 2 | 1
14 | Resektoskop aktywny | STORZ | 1 | 1
15 | Resektoskop | Richard Wolf | 1 | 1
16 | Refraktor automatyczny |  | 1 | 1
17 | Tor wizyjny HD - zestaw do laparoskopii (wraz wyposażeniem) | STORZ | 1 | 1
18 | Uretrotom | STORZ | 1 | 1
19 | Uretrotom | Richard Wolf | 1 | 1
20 | Ureterorenoskop | Richard Wolf | 2 | 1
21 | Zestaw bronchoskopowy do usuwania ciał obcych | STORZ | 1 | 1
22 | Zestaw do elektroresekcji | STORZ | 4 | 1
23 | Zestaw do elektroresekcji | Richard Wolf | 2 | 1
24 | Zestaw do PCNL - Nefroskop sztywny | STORZ | 1 | 1
25 | Nefroskop do litotrypsji | Richard Wolf | 1 | 1
26 | Laparoskop pediatryczny z torem wizyjnym | Rudolf | 1 | 1
27 | Zestaw do artroskopii (Pompa artoskopowa + Shaver System) | Rudolf | 1 | 1
28 | Pompa artroskopowa |  | 2 | 1
29 | Pompa histeroskopowa rolkowa Hermer Ready |  | 1 | 1
30 | Pompa histeroskopowa Flow Control 150 |  | 1 | 1
31 | Zestaw do biopsji |  | 2 | 1
32 | Źródło światła | RZ MEDIZINTECHNIK GmbH | 1 | 1
33 | Źródło światła | Lemke | 1 | 1
34 | Źródło światła | LUMEN | 1 | 1
35 | Optyka cystoskopowa |  | 2 | 1
36 | Cystoskop | Richard Wolf | 6 | 1
37 | Cystoskop | STORZ | 4 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz termin następnej konserwacji – przeglądu.
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 8
L.p. | Nazwa aparatu, typ |  | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Aparat do mierzenia ciśnienia |  | 110 | 1
2 | Lampa bakteriobójcza |  | 44 | 1
3 | Lampa laryngologiczna czołowa |  | 2 | 1
4 | Lampa Sollux |  | 4 | 1
5 | Pulsoksymetr |  | 155 | 1
6 | Laryngoskop |  | 72 | 1
7 | Otoskop |  | 9 | 1
8 | Videodermatoskop Firefly DE-300 |  | 1 | 1
9 | Dermatoskop mini 2000 |  | 1 | 1
10 | Przyrząd ssący elektryczny |  | 21 | 1
11 | Przyrząd ssący próżniowy |  | 14 | 1
12 | Inhalator |  | 60 | 1
13 | Pompa do żywienia dojelitowego AMIKA |  | 35 | 1
14 | Piła do cięcia gipsu |  | 7 | 1
15 | Rhinomanometr Rhinotest 1000 |  | 2 | 1
16 | Lampa do fototerapii |  | 19 | 1
17 | Łóżko rehabilitacyjne (STOLTER, FAMED Żywiec, DEKA) |  | 298 | 1
18 | Łóżko dziecięce Buddy |  | 124 | 1
19 | Łóżko noworodkowe (STOLTER) |  | 6 | 1
20 | Łóżko niemowlęce |  | 15 | 1
21 | Łóżko pooperacyjne elektryczne (LINET) |  | 7 | 1
22 | Łóżko porodowe |  | 5 | 1
23 | Fotel okulistyczno-laryngologiczny |  | 8 | 1
24 | Fotel ginekologiczny (SCHMITZ) |  | 6 | 1
25 | Wózek do przewozu chorych |  | 116 | 1
26 | Wózek inwalidzki |  | 15 | 1
27 | Wózek transportowo - kąpielowy z regulacją hydrauliczną |  | 2 | 1
28 | Wózko-wanna Basic |  | 11 | 1
29 | Materac przeciwodleżynowy |  | 20 | 1
30 | Aparat do kriochirurgii |  | 2 | 1
31 | Aparat do krioterapii Cryo-T Cooler |  | 1 | 1
32 | Aparat do krioterapii Froozer |  | 1 | 1
33 | Urządzenie do krioterapii Cryo-T Elephant |  | 1 | 1
34 | Termometr elektroniczny bezdotykowy do badania pacjentów (kalibracja) |  | 52 | 1
35 | Termometr elektroniczny do żywności (kalibracja) |  | 11 | 1
36 | Cieplarka laboratoryjna |  | 1 | 1
37 | Wirówka laboratoryjna cytologiczna MPW-260 |  | 1 | 1
38 | Urządzenie do ogrzewania pacjenta Bair Hugger |  | 2 | 1
39 | Urządzenie do ogrzewania wymuszonym obiegiem powietrza Sterisets 85000 |  | 12 | 1
40 | Wytrząsarka Titramax 1000 |  | 1 | 1
41 | Aparat elektrochirurgiczny VALLEYLAB FT10 |  | 1 | 1
42 | Ergospirometr |  | 2 | 1
43 | Spirometr |  | 6 | 1
44 | Zgrzewarka rotacyjna HAWO | HAWO | 5 | 1
45 | Stanowisko do pakowania pakietów do sterylizacji HM 750 |  | 2 | 1
46 | Lampa operacyjna |  | 14 | 1
47 | Lampa zabiegowa |  | 60 | 1
48 | Stół operacyjny FAMED |  | 3 | 1
49 | Stół operacyjny ALVO |  | 10 | 1
50 | Stół ortopedyczny Trumpf |  | 1 | 1
51 | Autoklaw parowy Vacuklaw 24B+ Melag |  | 1 | 1
52 | Sterylizator powietrzny Melag 75 |  | 1 | 1
53 | Kolumna anestezjologiczna ERBE |  | 1 | 1
54 | Aparat do urodynamiki Alpha Plus 4T |  | 1 | 1
55 | Bieżnia medyczna h/p cosmos pluto med |  | 1 | 1
56 | Bieżnia rehabilitacyjna do nauki chodzenia z poręczami AXELERO I REHA |  | 1 | 1
57 | Bieżnia Flow CPET |  | 1 | 1
58 | Rower treningowy M3i Lite |  | 1 | 1
59 | Rotor do rehabilitacji neurologicznej co ćwiczeń biernych i czynnych KINEVIA DUO |  | 1 | 1
60 | Urządzenie do ćwiczeń z wykorzystaniem oporu elastycznego AVIOR |  | 1 | 1
61 | Szyna rehabilitacyjna CPM Spectra Essential |  | 1 | 1
62 | Urządzenie do ćwiczeń w podwieszeniu z trawersami |  | 1 | 1
63 | Urządzenie do rehabilitacji kończyny górnej Bimeo Pro |  | 1 | 1
64 | System do funkcjonalnej elektostymulacji stopy opadającej L300 GO |  | 1 | 1
65 | Urządzenie wspomagające naukę chodzenia ELEVEO |  | 1 | 1
66 | Podest wibracyjno-dźwiękowy Magic VIB |  | 1 | 1
67 | Zestaw do rejestracji treningu z wykorzystaniem EMG |  | 1 | 1
68 | Platforma dynamograficzna dwupłytowa HUMAC BALANCE |  | 1 | 1
69 | Stół do pionizacji SP-I/e |  | 1 | 1
70 | Stół rehabilitacyjny elektryczny GALAXY MERCURY |  | 1 | 1
71 | Stół rehabilitacyjny elektryczny SAFARI ELEPHANT |  | 1 | 1
72 | Pompa infuzyjna |  | 454 | 1
73 | Stacja dokująca do pomp infuzyjnych |  | 85 | 1
74 | Komora laminarna |  | 5 | 1
75 | Podgrzewacz do płynów infuzyjnych |  | 26 | 1
76 | Komora grzewcza do podgrzewania płynów infuzyjnych CALDERA 150 |  | 4 | 1
77 | System ogrzewania pacjenta |  | 2 | 1
78 | Stymulator nerwów obwodowych STIMUPLEX HNS 12 |  | 1 | 1
79 | Aparat dwukanałowy do elektroterapii (elektrostymulator) COMBI 200 |  | 1 | 1
80 | Aparat do elektroterapii i laseroterapii z sondą punktową PHYSIOGO 500L |  | 3 | 1
81 | Aparat do elektroterapii Multitronic MT-3 |  | 1 | 1
82 | Aparat do magnetoterapii i laseroterapii Magnetronic MF-24 |  | 1 | 1
83 | Aparat do ultradźwięków PULSON 200 |  | 3 | 1
84 | Pikflometr |  | 5 | 1
85 | Audiometr |  | 7 | 1
86 | Tympanometr EasyTymp Maico |  | 3 | 1
87 | Tympanometr COMBI 4000M |  | 1 | 1
88 | Aparat do pomiaru słuchu ABR Biomed |  | 1 | 1
89 | Aparat do diagnostyki słuchu Ero Scan Diagnostic |  | 1 | 1
90 | Stanowisko do resuscytacji noworodków SRN-10 |  | 8 | 1
91 | Ogrzewacz noworodkowy IR-10 |  | 78 | 1
92 | Dozownik tlenowy |  | 170 | 1
93 | Reduktor tlenowy |  | 30 | 1
94 | Regulator próżni |  | 140 | 1
95 | Oftalmoskop |  | 8 | 1
96 | Autorefraktometr |  | 6 | 1
97 | Tonometr |  | 4 | 1
98 | Lampa szczelinowa z tonometrem L-0187 LED |  | 3 | 1
99 | Lampa szczelinowa SL-2G |  | 1 | 1
100 | Rzutnik optotypów (do badania ostrości wzroku) |  | 3 | 1
101 | Skiaskop Beta 200 LED |  | 1 | 1
102 | Synoptofor L-25100HB |  | 3 | 1
103 | Perymetr komputerowy AP-300 |  | 2 | 1
104 | Unit okulistyczny Panvisus Doublette |  | 3 | 1
105 | Koordynator narządu wzroku ze zjawiskiem HeiDingera KN-1 |  | 2 | 1
106 | Aparat do ćwiczeń konwergencji AK-1 |  | 2 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania, wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego (w przypadku urządzeń podłączonych do sieci elektrycznej)
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 9
L.p. | Nazwa aparatu, typ | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Aparat USG okulistyczny EyeCubed Ultrasound V4 | Ellex Medical | 2 | 1
2 | System cyfrowego obrazowania dna oka ICON | Phoenix Clinical | 1 | 1
3 | Tomograf okulistyczny Spectralis OCT | Heidelberg Engineering | 1 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, kalibracji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania, wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego (w przypadku urządzeń podłączonych do sieci elektrycznej)
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 10
L.p. | Nazwa aparatu, typ | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Wanna do hydromasażu za pomocą węża zabiegowego ALMAGRO | Technomex | 1 | 1
2 | Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych i kręgosłupa KOLUMB | Technomex | 1 | 1
3 | Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych PIZARRO | Technomex | 1 | 1
4 | Wirówka do kąpieli kończyn górnych CASTILLO | Technomex | 1 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania. Przegląd obejmuje sprawdzenie, przeczyszczenie zaworów, wężyków, dyszy. Przegląd obejmuje wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 11
L.p. | Nazwa aparatu, typ |  | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Mikroskop dermatologiczny | HAWO | 1 | 1
2 | Mikroskop laboratoryjny AXIOLAB 5 (Carl ZEISS) |  | 2 | 1
3 | Mikroskop laboratoryjny AXIO IMAGER Z2 (Carl ZEISS) |  | 1 | 1
4 | Mikroskop do obserwacji preparatów histopatologicznych BX41 (Olympus) |  | 1 | 1
5 | Mikroskop laboratoryjny CX41 (Olympus) |  | 1 | 1
6 | Mikroskop operacyjny Leica M525 F40 |  | 1 | 1
7 | Mikroskop operacyjny OPMI LUMERA 700 (Carl ZEISS) |  | 1 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 12
| Nazwa aparatu, typ | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Urządzenie do rozmrażania osocza i podgrzewania preparatów krwiopochodnych Sahara III | Transmed Medizin | 1 | 1
2 | Urządzenie do rozmrażania osocza i podgrzewania preparatów krwiopochodnych Sahara Maxiterm | Transmed Medizin | 1 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 13
L.p. | Nazwa aparatu, typ | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Pojemnik do sterylizacji Wagner | Anmed | 70 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 14
L.p. | Nazwa aparatu, typ | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Kolumna anestezjologiczna/ infuzyjna | Trumpf Medical | 7 | 1
2 | Kolumna chirurgiczna | Trumpf Medical | 5 | 1
3 | Kolumna dwustanowiskowa | Trumpf Medical | 5 | 1
4 | Kolumna endoskopowa | Trumpf Medical | 4 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, czyszczeniu filtrów, konserwacja i sprawdzenie zaworów, punktów gazów medycznych, sprawdzeniu szczelności, kontroli wszystkich połączeń kablowych, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania. Przegląd obejmuje wykonanie czynności przeglądowo-konserwacyjnych wszystkich elementów aparatury i test bezpieczeństwa elektrycznego
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 15
L.p. | Nazwa aparatu, typ | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Myjka automatyczna termiczna do endoskopów CYV-501 | Choyang | 1 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja/przegląd polega na sprawdzeniu sprawności myjki, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, wymianie materiałów eksploatacyjnych (uszczelki, grzałki, wężyki), kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania. Cena konserwacji uwzględnia koszty części/materiałów eksploatacyjnych.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.