# Wykaz wymaganych parametrów – załącznik nr 4b do SWZ

# Digitalizacja dokumentacji medycznej istotnej z punktu widzenia leczenia i profilaktyki

Część 2. Zakup sprzętu do digitalizacji dokumentacji papierowej (skanerów) wraz

z niezbędnym oprogramowaniem systemowym

Poniżej przedstawiono minimalne wymagania, jakie muszą spełniać dostarczane systemy i urządzenia. Jeśli do prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia niezbędne są dodatkowe elementy – takie jak sprzęt, wyposażenie, oprogramowanie czy licencje – niewymienione w poniższym zestawieniu, Wykonawca zobowiązany jest je dostarczyć oraz uwzględnić w zestawieniu asortymentowo-cenowym.

Elementy postępowania

1 Zakup sprzętu do digitalizacji dokumentacji papierowej (skanerów) wraz  z niezbędnym oprogramowaniem systemowym oraz 36 miesięczną gwarancją  
– 1 komplet dla 15 urządzeń skanujących	1

## 1 Zakup sprzętu do digitalizacji dokumentacji papierowej (skanerów) wraz 
z niezbędnym oprogramowaniem systemowym oraz 36 miesięczną gwarancją 
– 1 komplet dla 15 urządzeń skanujących

| Lp. | Wymaganie dotyczące funkcjonalności | Wymóg | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania dotyczące urządzenia skanującego |  |  |
|  | Nazwa i typ oferowanego systemu Producent Rok produkcji (nie starszy niż 2025) | Tak, podać |  |
|  | Przeznaczenie: skanowanie dokumentacji medycznej pacjentów | Tak |  |
|  | Bezpośrednie skanowanie z urządzenia do rekordu pacjenta systemu HIS Zamawiającego: KS-SOMED, KS-MEDIS firmy KAMSOFT S.A. | Tak |  |
|  | Bezpośrednie podpięcie skanowanego dokumentu do kartoteki pacjenta i wybrany typ dokumentacji | Tak |  |
|  | Bezpieczny i kontrolowany sposób skanowania dokumentacji | Tak |  |
|  | Centralny panel administracyjny do podłączenia wielu urządzeń skanujących | Tak |  |
|  | Możliwość podpięcia modułu podpisu elektronicznego (certyfikat ZUS) | Tak |  |
|  | Możliwość podpięcia modułu podpisu kwalifikowanego – opcja dodatkowa | opcjonalne |  |
|  | Możliwość podpięcia systemu OCR (pdf przeszukiwalny) – opcja dodatkowa | opcjonalne |  |
|  | Specyfikacja urządzenia | n/d |  |
|  | Funkcje: min. skan, kopia, faks | Tak |  |
|  | Technologia laserowa monochromatyczna | Tak |  |
|  | Interfejsy: USB, Ethernet, Wi-Fi, AirPrint | Tak |  |
|  | Podajnik standardowy na min. 500 arkuszy | Tak |  |
|  | Optyczna rozdzielczość skanowania min. 600x600 dpi | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy LCD min. 5” | Tak |  |
|  | Sterowniki dla systemu MS Windows 10/Windows 11 | Tak |  |
|  | Możliwość podpięcia zewnętrznego czytnika kart (autoryzacja za pomocą karty) – opcja dodatkowa | opcjonalne |  |
|  | Gwarancja producenta min. 3 lata z serwisem na miejscu | Tak |  |
|  | Specyfikacja skanera |  |  |
|  | Szybkość skanowania dwustronnego mono: 56 obrazy/min. kolor: 40 obrazy/min | Tak |  |
|  | Skanowanie różnych formatów w jednym przebiegu | Tak |  |
|  | Zgodny z TWAIN (Windows 10 / Windows 11) | Tak |  |
|  | Zgodny z WIA (Windows 10 / Windows 11) | Tak |  |
|  | Głębia kolorów 48-bitowe przetwarzanie koloru (wejście); 24-bitowe przetwarzanie koloru (wyjście) | Tak |  |
|  | Odcienie szarości 16-bitowe przetwarzanie koloru (wejście) 8-bitowe przetwarzanie koloru (wyjście) | Tak |  |
|  | Rozdzielczość Do 19 200 × 19 200 dpi (interpolowana); Do 1200 x 1200 dpi (z szyby skanera); Do 600 x 600 dpi (z podajnika ADF) | Tak |  |
|  | Szerokość skanowania Maks. 210 mm | Tak |  |
|  | Automatyczne skanowanie dwustronne | Tak |  |
|  | Wymagania dotyczące wdrożenia i szkolenia |  |  |
|  | Wykonawca wykona instalację niezbędnych usług sieciowych dla potrzeb uruchomienia skanowania dokumentacji oraz obsługi zgód pacjenta | Tak |  |
|  | Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych pracowników działu informatyki polegające na prezentacji pełnego procesu wdrożenia skanera: instalacji sterowników i oprogramowania, konfiguracji niezbędnej do prawidłowego działania urządzenia oraz współpracy z systemem Kamsoft. | Tak |  |
|  | Wykonawca dostarczy i zapewni wsparcie (asystę) oprogramowania w okresie 36 miesięcy, niezbędnego do działania mechanizmu digitalizacji. | Tak |  |
|  | Wymagania dotyczące licencji |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji użytkownika dla dostarczanych modułów oprogramowania oraz dokumentacji dla administratora wraz z opisem procedury instalacji i aktualizacji modułów. | Tak |  |
|  | Zamawiający wymaga aby wszystkie moduły i elementy oferowanego oprogramowania zostały dostarczone w najnowszych opublikowanych wersjach. | Tak |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane moduły oferowanego oprogramowania pracowały w posiadanym przez Zamawiającego środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach użytkowników (Windows 11). | Tak |  |
|  | Wszystkie dostarczone licencje nie mogą nakładać ograniczeń czasowych na prawo do użytkowania oprogramowania, nie mogą być trwale przypisane do stanowiska (muszą być przenośne pomiędzy komputerami, bez potrzeby jej aneksowania /zawierania /kupowania nowej licencji). Udzielane licencje mogą być licencjami niewyłącznymi. | Tak |  |
|  | Licencje obejmą również wszelkie nowe wersje, poprawki i aktualizacje systemu pojawiające się w trakcie obowiązywania umowy, a także w okresie gwarancji. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument licencyjny dla oferowanych modułów oprogramowania. Przekazanie licencji jest warunkiem koniecznym do otrzymania przez Wykonawcę Końcowego odbioru. Licencje muszą być wystawione na Zamawiającego, a Wykonawca dopełni wszystkich formalności wymaganych prawem, licencją i innymi wymogami producenta zapewniających, że Zamawiający będzie pełnoprawnym użytkownikiem dostarczonego oprogramowania. | Tak |  |
|  | Zamawiający ma prawo do przygotowywania kopii modułów oprogramowania aplikacyjnego, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa działania tych modułów. | Tak |  |
|  | Zamawiający nie ma prawa do sprzedaży, odsprzedaży, wypożyczania, użyczania, powielania, odstępowania lub rozpowszechniania w innej formie, zmieniania, dekompilacji, tłumaczenia oprogramowania aplikacyjnego. Zamawiający nie ma także prawa do usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Wykonawcy bądź producencie podanym w oprogramowaniu aplikacyjnym i materiałach towarzyszących. | Tak |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby zaoferowana wersja działała w ramach posiadanych przez niego licencji na stanowiska /moduły, a udzielona licencja ma dotyczyć tylko rozszerzonej funkcjonalności. | Tak |  |
|  | Wymagania dotyczące integracji z HIS |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby zaoferowana wersja została udostępniona jako rozszerzenie posiadanego HIS KS-MEDIS, więc nie określa wymagań dotyczących integracji. | Tak |  |