Załącznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA POMPY WSPOMAGANIA SERCA – 1 szt.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych („=>”  lub „<=”, „min.” lub „max.”) są warunkami granicznymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt będzie fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2025), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Parametry Techniczne i Eksploatacyjne

| LP | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany (Podać dane lub wartości) | Zasady oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | POMPA WSPOMAGANIA SERCA | Tak | PODAĆ TYP, PRODUCENTA | BEZ OCENY |
|  | Typ/ model: | Tak |  | Bez oceny |
|  | Producent/ kraj pochodzenia/ rok produkcji: | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pompa wewnątrznaczyniowa do wspomagania serca | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wydajność min. 4 l/min | Tak, podać |  | Wartość wymagana - 0 pkt, wyższa niż wymagana – 1 pkt |
|  | Średnica szaftu 9F | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Średnica pompy 14F | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Kompatybilność z koszulką 14F | Tak |  | Bez oceny |
|  | Koszulki 14F „peel-away” w zestawie (13 i 25 cm) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Kompatybilność z prowadnikiem 0,018 | Tak |  | Bez oceny |
|  | Marker cieniujący ułatwiający pozycjonowanie pompy | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość repozycji pompy bez dodatkowego obrazowania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pomiar całkowitego rzutu serca | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość utrzymania wspomagania pompą min. 4 dni | Tak, podać |  | Wartość wymagana - 0 pkt, wyższa niż wymagana – 1 pkt |
|  | Konsola sterująca pompą |  |  |  |
|  | Konsola na mobilnej podstawie | Tak |  | Bez oceny |
|  | Konsola posiadająca kolorowy wyświetlacz LCD | Tak |  | Bez oceny |
|  | System podający informacje o szybkości przepływu oraz zasilaniu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość kontrolowania poprawności pozycji pompy | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wyświetlane parametry min. sygnał pozycji lewej komory | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wykres średniego ciśnienia tętniczego, ciśnienia LV oraz pracy silnika umożliwiający kontrolę pracy pompy | Tak |  | Bez oceny |
|  | Sygnalizacja na wyświetlaczu niepoprawnej pracy pompy albo jednostki sterującej | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość demontażu konsoli i jej przenoszenia z łóżkiem pacjenta | Tak |  | Bez oceny |

- Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest zgodny z wymogami SWZ, kompletny i po podłączeniu do instalacji technicznych w miejscu użytkowania będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt będzie wyprodukowany nie wcześniej niż 2025 roku, będzie fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy.

Warunki Gwarancji

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | ZASADY OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres gwarancji wraz z wyposażeniem i wszystkich innych składników oferty [liczba miesięcy] min. 12 miesięcy | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 5 lat | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 2 dni robocze | TAK |  | Bez oceny |
|  | INSTRUKTAŻ |  |  |  |
|  | Instruktaż stanowiskowy dla personelu medycznego (min. 4 osoby) oraz personelu technicznego (min. 1 osoba) z zakresu prawidłowej obsługi, eksploatacji i konserwacji, z uwzględnieniem zasady postępowania z powstającymi odpadami | TAK |  | Bez oceny |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu i wystawi stosowne dokumenty (np. certyfikaty, zaświadczenia). | TAK |  | Bez oceny |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | Bez oceny |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | Bez oceny |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  | Bez oceny |
| Aspekty środowiskowe |  |  |  |  |
|  | Wykonawca dostarczy towar pochodzący od producenta, który wdrożył i stosuje system zarządzania środowiskowego obejmujący co najmniej identyfikację wpływu na środowisko, działania ograniczające ten wpływ, ich monitorowanie oraz podejmowanie działań w celu systematycznego doskonalenia efektów środowiskowych. | TAK, podać |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wykonawca stosuje opakowania nadające się do recyclingu. | TAK |  | Bez oceny |

NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PRZEZ OSOBĘ/OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA.