Wykaz czynności serwisowych

Zadanie nr 1. Pełna opieka serwisowa –  Analizator pomiarów krytycznych ABL 90 FLEX PLUS - ryczałt

- Przeglądy

- Naprawy (części, roboczogodziny)

- Aktualizacja systemu operacyjnego do najnowszej dostępnej wersji

Zadanie nr 2. Przeglądy okresowe i naprawy - Kardiomonitor ePM10M

- Pomiar wszystkich parametrów mierzonych przez kardiomonitor

- Oględziny zewnętrzne monitora i akcesoriów

- Kontrola stanu baterii

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania