## część nr 4
Załącznik nr 3d do SWZ
| Załącznik nr 3d do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia - Część4 |  | ZP/PN/19/2026
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Sposób punktacji wg SWZ
Brak potwierdzenia w dokumentach (wg SWZ) parametru lepszego niż wymagany, pomimo jego wskazania w kolumnie „Parametry oferowanego urządzenia”, spowoduje nie przyznanie punktów za ten parametr
Wymogi ogólne odnoszące się do wszystkich pozycji
1 | Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2025), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika | TAK |  | –
2 | Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>” lub „<=”, "min." lub "max.") są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. W przypadku punktacji proporcjonalnej ocena jest przeprowadzana w sposób następujący: oferta zawierająca najkorzystniejszą wartość otrzymuje maksymalną liczbę punktów, wszystkie pozostałe proporcjonalnie mniej w stosunku do najkorzystniejszej wartości. | TAK |  | –
3 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi, a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. | TAK |  | –
4 | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Użytkownika następujące szkolenia personelu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą: - wstępne - przy instalacji sprzetu stanowiącego podstawę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, max. 5 godzin łącznie, ilość osób - max. 12; | TAK, podać |  | –
5 | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK, podać |  | –
6 | Szkolenia dla personelu informatycznego umożliwiania zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 2 osoby) - jeżeli dotyczy | TAK, podać |  | –
7 | Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria oraz dokumentację wymienioną w umowie | TAK |  | –
8 | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK |  | –
9 | Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym w oparciu o specyfikację techniczną oferowanych urządzeń ustali dokładną lokalizację, która będzie zapewniać bezkolizyjność oraz ergonomię użycia | TAK |  | ─
10 | Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć prawidłowe podłączenie oferowanych urządzeń do warunków infrastruktury Zamawiającego | TAK |  | ─
11 | W ramach oferty Wykonawca zobowiazany jest po dokonanej instalacji do odebrania wszelkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie i innych niewykorzystanych w toku instalacji materiałów oraz ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | ─
1 | Chodzik/balkonik | Liczba sztuk: | 8
Parametry techniczne
12 | nazwa produktu | podać |  | –
13 | model/typ | podać |  | –
14 | producent/kraj | podać |  | –
15 | Chodzik czterokołowy, składany, wykonany z lekkiego i wytrzymałego materiału (np. aluminium) | TAK, podać |  | –
16 | Chodzik posiada regulację wysokości rączek w zakresie min. 100 mm | TAK, podać |  | –
17 | Balkonik składa się z czterech pełnych kół, z czego przednie są skrętne | TAK |  | –
18 | Wyrób ze średnicą kół minimum 150 mm | TAK, podać |  | Wartość wymagana 0 pkt. Wartość większa niż wymagana - 2 pkt.
19 | Hamulce ręczne z możliwością blokady (tzw. hamulec postojowy) | TAK |  | –
20 | Siedzisko umożliwia odpoczynek, z oparciem | TAK |  | –
21 | Chodzik posiada koszyk lub torbę na drobne przedmioty | TAK |  | –
22 | Waga balkonika max. 10 kg. Dopuszczalne obciążenie siedziska min. 100 kg | TAK, podać |  | –
2 | Waga ze wzrostomierzem | Liczba sztuk: | 2
Parametry techniczne
23 | nazwa produktu | podać |  | –
24 | model/typ | podać |  | –
25 | producent/kraj | podać |  | –
26 | Waga z zakresem ważenia min. 2–200 kg | TAK, podać |  | Wartość wymagana 0 pkt. Wartość większa niż wymagana - 3 pkt.
27 | Dokładność wagi max. 100 g | TAK, podać |  | Wartość wymagana 0 pkt. Wartość mniejsza niż wymagana - 2 pkt.
28 | Wyrób z wbudowanym wzrostomierzem z zakresem min. 1200–2000 mm | TAK, podać |  | –
29 | Dokładność wzrostomierza max. 10 mm | TAK, podać |  | Wartość wymagana 0 pkt. Wartość mniejsza niż wymagana - 2 pkt.
30 | Wyświetlacz elektroniczny, podświetlany, umożliwiający odczyt min.: masy, wzrostu, TARA i obliczonego BMI | TAK, podać |  | –
31 | Konstrukcja: stabilna, platforma antypoślizgowa, ułatwiająca ważenie pacjentów dorosłych, łatwa do dezynfekcji | TAK |  | –
Warunki gwarancji dla wszystkich urządzeń
32 | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] min. 24 miesiące UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy. | TAK, podać |  | Najdłuższy okres – 10 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu 24 miesiące - 0 pkt. Kryterium oceny ofert wg SWZ
| ………........……….., dnia ……….......………. | …………............………………………………………
| (Miejsce i data) | (podpis i pieczęć osoby/ osóbupoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)