Załącznik nr 2 do umowy wykaz urządzeń i filtrów oraz harmonogram usług serwisowych

# Wykaz urządzeń objętych umową (w formie tabeli):

| # Szkoła |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Klimatyzatory |  |  |  |  |  |
| Marka | Model | Czynnik | Waga | Uwagi | Grupa |
| DAIKIN Inventer | RKS25G2V1B | R410A | 1 kg | Pom. Tech. (Pok.S302) - Dach | B |
| DAIKIN Inventer | RKS25G2V1B | R410A | 1 kg | Pom. Tech. Elekt. (Parter-klatka II) - Dach | B |
| Mitsubishi | FDC140VSA/FDE140VG | R410A | 3,8 kg | Serwerownia Szkoła (Pok.S329) - Dach | B |
| Mitsubishi | FDC140VSA/FDE140VG | R410A | 3,8 kg | Serwerownia Szkoła (Pok.S329) - Dach | B |
| DAIKIN | FBA71A+RZASG71MV1 | R32 | 2,45 | Pok. (SP13) – Piwnica | B |
| DAIKIN Super inventer | RZQ250C7Y1B | R410A | 9,3 kg | Jednostki do Centrali Swegon Gold 60C2112012 | A |
| DAIKIN Super inventer | RZQ250C7Y1B | R410A | 9,3 kg |  |  |
| DAIKIN Super inventer | RZQ250C7Y1B | R410A | 9,3 kg | Jednostki do Centrali Swegon Gold 60C1111012 | A |
| DAIKIN Super inventer | RZQ250C7Y1B | R410A | 9,3 kg |  |  |
| DAIKIN VRV III Inventer | RXYQ18P7W1BA | R410A | 11,7 kg | Jednostki - 9 szt. w pokojach na IV piętrze - Dach/budynek szkoła | B |
| DAIKIN VRV III Inventer | RXYQ16P7W1BA | R410A | 11,5 kg |  | B |
| DAIKIN VRV III Inventer | RXYQ14P7W1BA | R410A | 11,3 kg |  | B |
| DAIKIN PVRV 2,3 | RXYQ12T | R410A | 12,9 kg | Dach / budynek szkoły | B |
| DAIKIN PVRV 1,1' | RXYQ20T | R410A | 21 kg | Dach / budynek szkoły | B |
| DAIKIN | FXZQ 15A | R410A | - | 16 szt. w pokojach na III piętrze | B |
| DAIKIN | FXZQ 20A | R410A | - | 1 szt. | B |
| DAIKIN | FXZQ 25A | R410A | - | 8 szt. w pokojach na II piętrze | B |
| # Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne |  |  |  |  |  |
| Marka | Model | Czynnik | Waga | Uwagi | Grupa |
| SWEGON GOLD | 60C2112012 | R410 | 18,6 kg | Pok. (p. 0 do 4) – Dach | A |
| SWEGON GOLD | 60C1111012 | R410 | 18,6 kg | Pok. (p. 0 do 4) – Dach | A |
| SWEGON GOLD | COOL DX-40-A-1-2-1 | R407C | 2,57 + 5,34 kg | Aula (sala S1 oraz S101x6, S3x2, S6x2, S7x2, S102x2, S104x2, S105x2, S202x2, S203x2, S204x4) - Piwnica | A |
| # Wentylatory wyciągowe |  |  |  |  |  |
| Marka | Model | Czynnik | Waga | Uwagi | B |
| Systemair | TFER 160 Black | - | - | Socjalny (Pok. S309) - Dach | B |
| Rosenberg | DVS 355-4D | - | - | WC – Dach | B |
| Rosenberg | DVS 355-4D | - | - | WC – Dach | B |
| Rosenberg | DVS 355-4D | - | - | Pomieszczenie techniczne II p.– Dach | B |
| Systemair | TFER 160 Black | - | - | Socjalny (Pok. S407) - Dach | B |
| Helios | VARW 450/4 | - | - | Klatka schodowa | B |
| Helios | VARW 450/4 | - | - | Klatka schodowa | B |
| EBM PAST | W2E-200 | - | - | Węzeł cieplny (Pok.SP14) | B |
| Rosenberg | R 315 | - | - | Korytarz – Piwnica | B |
| Rosenberg | R 250 | - | - | Korytarz – Piwnica | B |
| Rosenberg | R 100 | - | - | Pok. (SP13) – Piwnica | B |
| # Kurtyna powietrzna |  |  |  |  |  |
| Thermozone | AD 200 | - | - | ART.NR 2504+STEROWNIK FAICO | C |
| Thermozone | AD 200 | - | - | ART.NR 2383+STEROWNIK FAICO | C |
| # Dom Aplikanta |  |  |  |  |  |
| # Klimatyzatory |  |  |  |  |  |
| Marka | Model | Czynnik | Waga | Uwagi | Grupa |
| DAIKIN Inventer | RKS25G2V1B | R410A | 1 kg | Serwerownia (Pok.H127) - Dach | B |
| DAIKIN Inventer | FTXM25M+RXM25M | R410A | 1 kg | Serwerownia (Pok.H327) – Dach | B |
| DAIKIN | ERQ250A7WIB | R410A | 8,4 kg | Jednostki do Centrali Swegon Gold 30C1111 | A |
| DAIKIN | ERQ250A7WIB | R410A | 8,4 kg |  |  |
| DAIKIN Inventer | RXS60F3V1B | R410A | 1,5 kg | Recepcja – Dach | B |
| DAIKIN Comf Inventer | RZQS100D7V1B | R410A | 3,7 kg | Hala (Pok. HP51) –Piwnica | B |
| DAIKIN Multi-Inventer | 3MXS68G2V1B | R410A | 2,59 kg | Biura (Pok. H06, H07, H08 – Piwnica) | B |
| Mitsubishi | SRK25ZS-WF/SRC25ZS-W2 | R32 | 0,62 kg | Centrala ochrony – Piwnica | B |
| DAIKIN VRV 1 | RXYQ10T | R410A | 13,6 kg | Dach / Dom Aplikanta | B |
| DAIKIN VRV 5 | RXYQ10T | R410A | 13,4 kg | Dach / Dom Aplikanta | B |
| DAIKIN VRV 2 | RXYQ10T | R410A | 13,3 kg | Dach / Dom Aplikanta | B |
| DAIKIN VRV 3 | RXYQ10T | R410A | 13,6 kg | Dach / Dom Aplikanta | B |
| DAIKIN VRV 4 | RXYQ10T | R410A | 13,3 kg | Dach / Dom Aplikanta | B |
| DAIKIN VRV 6 | RXYQ10T | R410A | 13,1 kg | Dach / Dom Aplikanta | B |
| DAIKIN VRV 7 | RXYQ10T | R410A | 13,4 kg | Dach / Dom Aplikanta | B |
| DAIKIN VRV 8 | RXYQ10T | R410A | 13,1 kg | Dach / Dom Aplikanta | B |
| DAIKIN | RZQSG100L8Y1B | R410A | 2,9 kg | Dom Aplikanta – H 025 | B |
| DAIKIN | RZQSG100L8Y1B | R410A | 2,9 kg | Dom Aplikanta – H 025 | B |
| DAIKIN | FXDQ15A | R410A | - | Dom – Aplikanta - 148 szt. w pokojach | B |
| DAIKIN | FXDQ20A | R410A | - | Dom – Aplikanta - 20 szt. w pokojach | B |
| DAIKIN | FXDQ25A | R410A | - | Dom – Aplikanta - 8 szt. w pokojach | B |
| # Centrale wentylacyjne i wentylacyjno-klimatyzacyjne |  |  |  |  |  |
| Marka | Model | Czynnik | Waga | Uwagi | Grupa |
| SWEGON GOLD | 20CSD | - | - | Biblioteka – Piwnica Pok. (HP 30) | A |
| SWEGON GOLD | 20C1111 | - | - | Restauracja/Kuchnia - Piwnica (HP 30) | A |
| SWEGON GOLD | 30C1111 | R410A | 16,8 kg | Restauracja/Sala - Piwnica (HP 30) | A |
| Clima-Produkt | Hermes ANP-2-P | - | - | Pok. (HP 30) - Piwnica | A |
| Clima-Produkt | Hermes ANP-4-P | - | - | Pok. (HP 30) - Piwnica | A |
| # Wentylatory wyciągowe |  |  |  |  |  |
| Marka | Model | Czynnik | Waga | Uwagi | Grupa |
| Rosenberg | F05-250-E1 |  |  | Restauracja/Kuchnia - Piwnica (HP 30) | B |
| Systemair | TFER 200 Black | - | - | WS (H34 do H35) - Dach | B |
| Rosenberg | DV355-4D | - | - | Korytarz + Pok. (H-1.57 i H1.58) - Dach | B |
| Rosenberg | DVWNHB 310 L-4 | - | - | Biblioteka – Dach | B |
| Systemair | TFER 315 Black | - | - | Czytelnie - Dach | B |
| Systemair | TFER 125M Black | - | - | WS (H-1.69 do H-1.70) - Dach | B |
| Rosenberg | DVWNHB 450 L-4 | - | - | Restauracja/Kuchnia - Dach | B |
| Rosenberg | DVS355-4D | - | - | Pok. (H-1.66) - Dach | B |
| Systemair | TFER 125M Black | - | - | Pok. (H18 do H19) - Dach | B |
| Systemair | TFER 200 Black | - | - | Biura (Pok.H06,H07,H08)-Dach | B |
| Systemair | TFER 200 Black | - | - | WS (H11 do H15) - Dach | B |
| Systemair | TFER 315 Black | - | - | Zaplecze socjalne - Dach | B |
| Rosenberg | R 200 | - | - | Pok. (HP 29) - Piwnica | B |
| Rosenberg | R 100 | - | - | Korytarz (H-1.75 i H-1.78 do H-1.80) – Piwnica | B |
| Rosenberg | R 100 | - | - | Korytarz (HP 56) | B |
| Rosenberg | R 160L | - | - | Korytarz (H-1.83, H-1.84, H-1.90, H-1.91) – Piwnica | B |
| Rosenberg | DVWS 500-4D | - | - | Garaż - Dach | B |
| Helios | ELS-VEZ 100/60 lub 60/30 | - | - | Pokoje – 151 szt. | B |
| Helios | ELS-VEZ 100/60 lub 60/30 | - | - | WC – 2 szt. | B |
| Helios | ELS-VEZ 100/60 lub 60/30 | - | - | Biblioteka – 3 szt. | B |
| Helios | 0,4 kW | - | - | Dach – 7 szt. | B |
| Helios | Wentylatory kanałowe | - | - | Toalety I piętro – 2 szt. | B |
| Helios | VARW 450/4 | - | - | Klatka schodowa | B |
| Helios | VARW 450/4 | - | - | Klatka schodowa | B |
| EBM PAST | W2E-200 | - | - | Węzeł cieplny (Pok.HP31) | B |
| # Pochłaniacz pyłów-system oczyszczania powietrza |  |  |  |  |  |
| SALDA EC | VKA 315 EKO | - | - | pom. nr 60-pomieszczenie zgniatarki i niszczarki | A |

# Lista urządzeń wpisanych do CRO

| LP | Substancja lub Mieszanina | Urządzenie | Numer Seryjny | Miejsce Eksploatacji | Kategoria | Ilość Subst. (kg) | Data Kontroli Szczelności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R-410A | DAIKIN Comfort Inverter | 1902410 | Kraków | 2 - urządzenie klimatyzacyjne | 3.7 | 2026-06-13 |
|  | R-410A | DAIKIN VRV III INVERTER | 2804640 | Kraków | 2 - urządzenie klimatyzacyjne | 11.3 | 2026-06-13 |
|  | R-410A | DAIKIN VRV III INVERTER | 2804144 | Kraków | 2 - urządzenie klimatyzacyjne | 11.5 | 2026-06-13 |
|  | R-410A | DAIKIN VRV III INVERTER | 2804948 | Kraków | 2 - urządzenie klimatyzacyjne | 11.7 | 2026-06-13 |
|  | R-410A | DAIKIN Super Inverter | 2808081 | Kraków | 2 - urządzenie klimatyzacyjne | 9.3 | 2026-06-13 |
|  | R-410A | DAIKIN Super Inverter | 2808086 | Kraków | 2 - urządzenie klimatyzacyjne | 9.3 | 2026-06-13 |
|  | R-410A | DAIKIN Super Inverter | 2808089 | Kraków | 2 - urządzenie klimatyzacyjne | 9.3 | 2026-06-13 |
|  | R-410A | DAIKIN Super Inverter | 2808314 | Kraków | 2 - urządzenie klimatyzacyjne | 9.3 | 2026-06-13 |
|  | R-407C | SWEGON | 08C311 | Kraków | 2 - urządzenie klimatyzacyjne | 7.9 | 2026-06-13 |
|  | R-410A | DAIKIN | 4000984 | Kraków | 2 - urządzenie klimatyzacyjne | 8.4 | 2026-06-13 |
|  | R-410A | DAIKIN Super Inverter | 4000978 | Kraków | 2 - urządzenie klimatyzacyjne | 8.4 | 2026-06-13 |
|  | R-410A | DAIKIN PVRV 2,3 | 9613176 | Kraków | 2 - urządzenie klimatyzacyjne | 12.9 | 2026-06-13 |
|  | R-410A | DAIKIN PVRV 1,1' | 9604565 | Kraków | 2 - urządzenie klimatyzacyjne | 21.0 | 2026-06-13 |
|  | R-410A | DAIKIN VRV 1 | 9611726 | Kraków | 2 - urządzenie klimatyzacyjne | 13.6 | 2026-06-13 |
|  | R-410A | DAIKIN VRV 5 | 9611720 | Kraków | 2 - urządzenie klimatyzacyjne | 13.4 | 2026-06-13 |
|  | R-410A | DAIKIN VRV 2 | 9611726 | Kraków | 2 - urządzenie klimatyzacyjne | 13.3 | 2026-06-13 |
|  | R-410A | DAIKIN VRV 3 | 9611736 | Kraków | 2 - urządzenie klimatyzacyjne | 13.6 | 2026-06-13 |
|  | R-410A | DAIKIN VRV 4 | 9611746 | Kraków | 2 - urządzenie klimatyzacyjne | 13.3 | 2026-06-13 |
|  | R-410A | DAIKIN VRV 6 | 9611723 | Kraków | 2 - urządzenie klimatyzacyjne | 13.1 | 2026-06-13 |
|  | R-410A | DAIKIN VRV 7 | 9611747 | Kraków | 2 - urządzenie klimatyzacyjne | 13.4 | 2026-06-13 |
|  | R-410A | DAIKIN VRV 8 | 9611295 | Kraków | 2 - urządzenie klimatyzacyjne | 13.1 | 2026-06-13 |
|  | R-410A | Klimatyzator Split | 2612506 | Kraków | 2 - urządzenie klimatyzacyjne | 2.9 | 2025-11-16 |
|  | R-410A | Klimatyzator Split | 2612503 | Kraków | 2 - urządzenie klimatyzacyjne | 2.9 | 2025-11-16 |
|  | R-410A | Mitsubishi | AD810154UF | Kraków | 2 - urządzenie klimatyzacyjne | 3.8 | 2026-06-13 |

# Zestawienia filtrów

# Zestawienie filtrów do central klimatyzacyjnych

Typ urządzenia: Swegon Gold

| Lp. | Opis | Rozmiar | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr kieszeniowy klasy F7/EU7 | 592x592x620 | 40 | - |
| 2 | Filtr kieszeniowy klasy F7/EU7 | 287x592x620 | 7 | - |
| 3 | Filtr kieszeniowy klasy F7/EU7 | 492X592X620 | 3 | - |
| 4 | Filtr kieszeniowy klasy F7/EU7 | 1060x460x300 | 0 | Na stanie Zamawiającego |

Typ urządzenia: Clima product

| Lp. | Opis | Rozmiar | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr kieszeniowy klasy G4 | 592x335x360 | 1 | Grubość ramki 2,5 cm |
| 2 | Filtr kieszeniowy klasy G4 | 920x390x150 | 1 | Grubość ramki 2,5 cm |
| 3 | Filtr kieszeniowy klasy G4 | 420x380x400 | 1 | Grubość ramki 2 cm |
| 4 | Filtr płaski G4 | 300x320 | 1 | płaski |

- Zestawiewnie filtrów do jedynostek kanałowych

| Lp. | Opis | Rozmiar | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkład z Flizeliny | 600X600 | 176 | płaski |

# Harmonogram usług serwisowych:

Grupa „A” - wykonywania usług serwisowych z należytą starannością, związanych z przeglądami i konserwacją instalacji wentylacji i klimatyzacji raz na 3 miesiące w trakcie trwania umowy bez konieczności wzywania Wykonawcy przez Zamawiającego oraz dostarczenia potwierdzenia wykonania tych usług wraz z protokołem upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego w terminie 3 dni od Wykonania przeglądu. Przy czym jeden z przeglądów musi się odbyć w terminie, określonym w tabeli  II. „Lista urządzeń z CRO”;

Grupa „B” - wykonywania usług serwisowych z należytą starannością, związanych z przeglądami i konserwacją wentylatorów, klimatyzatorów raz na 6 miesięcy w trakcie trwania umowy bez konieczności wzywania Wykonawcy przez Zamawiającego oraz dostarczenia potwierdzenia wykonania tych usług upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego w terminie 3 dni od Wykonania przeglądu. Przy czym jeden z przeglądów musi się odbyć w terminie, określonym w tabeli  II. „Lista urządzeń z CRO”;

Grupa „C” - wykonywania usług serwisowych z należytą starannością, związanych z przeglądami i konserwacją elektrycznych kurtyn powietrznych polegających na czyszczeniu zaciągu powietrza, czyszczeniu łopatek wentylatora i kontroli poboru prądu 1 raz w trakcie trwania umowy przed sezonem grzewczym  bez konieczności wzywania Wykonawcy przez Zamawiającego oraz dostarczenia potwierdzenia wykonania tych usług upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego w terminie 3 dni od Wykonania przeglądu.